WszSL.FZ.381./35/ 261 / 2024                                                                                                    Legnica 03.06.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA DOSTAWY  DROBNEGO NIESTERYLNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ SYSTEMÓW DO ODSYSANIA WYDZIELIN

znak sprawy WSzSL/FZ-35/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Część 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie. Wskazuje jednak, że w formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto.

Pytanie 2
Część 5
Czy zamawiający dopuści worki bez naniesionej skali pomiarowej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 3

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’90 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie. Wskazuje jednak, że w formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto.

Pytanie 4

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek o następujących parametrach:

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 5

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie. Wskazuje jednak, że w formularzu asortymentowo – cenowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata za otrzymany towar była realizowana przelewem w terminie do 45 dni liczonych od dostarczenia towaru i złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1 ppkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna wynosiła 0,5% wartości netto wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy asortymentu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy §9

Rozwiązanie umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z

czym prosimy zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie

Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy/ rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 3 dniowy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

W zakresie części 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na część serwisową, która nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (nie posiada zatem deklaracji zgodności)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Uwaga:

Odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,