O P I S
  przedmiotu zamówienia dla zadania pn:
      „KPP Ostrów Mazowiecka – realizacja zaleceń	pokontrolnych, wykonanie wentylacji pomieszczeń”.

- wykonanie 10 szt. nawietrzaków okiennych regulowanych ręcznie,
- wykonanie 3 szt. kratek wentylacyjnych zasilanych elektrycznie
z istniejących wyłączników w pom. łazienek i włączenie ich rurami Spiro fi 100mm, do przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach sprzątaczek,
- łączna długość rur Spiro 4,50mb,
- w pomieszczeniu magazynu depozytów, wykonać wentylację
o średnicy fi 100mm przez ścianę zewnętrzną, kratka wewnętrzna
z żaluzją,
- wymienić rurę stalową o średnicy fi 50mm i dł. 3,50m służącą do tankowania zbiorników na olej opałowy, na rurę stalową ocynkowaną, którą należy zabezpieczyć antykorozyjnie,
- wymienić rurę j.w. służącą do odpowietrzania zbiorników na olej opałowy, długości 5,0m, którą należy poprowadzić po elewacji
i zabezpieczyć antykorozyjnie.