{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"images":6},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"merged":[[0,8,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[6,0,6,10],[10,1,10,6],[12,0,12,10],[19,0,19,6],[21,0,21,10],[25,0,25,6],[27,0,27,10],[32,1,32,6],[34,0,34,10],[38,0,38,5]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":1}
[{"$nulls":8},"Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego "]
["Formularz asortymentowo-cenowy"]
["dot. postępowania pn. Dostawa  plastików i szkła laboratoryjnego nr 5/DN/2024"]
["Lp.","Przemiot zamówienia ","Numer katalogowy","Producent/ Dystrybutor ","Wielkość opakowania","Liczba opakowań","Cena netto/opak.","Wartość netto              (kol. 6 x kol.7)","Stawka \nVAT ","Wartość  VAT (kol. 8 x kol.9)","Watość brutto                     (kol. 8 + kol. 10)"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Pakiet nr 1"]
[1,"Końcówki do pipet , Brand 500-5000μL",702600,"Brand ","5x200",1,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
[2,"Końcówki do pipet , Brand 2-200 μL",732028,"Brand ","10x1000",1,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
[3,"Końcówki do pipet , Brand 50-1000 μL",732032,"Brand ","10x500 ",1,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
[null,"Razem Pakiet nr 1",{"$nulls":5},0,null,0,0]
[]
["Pakiet nr 2 "]
[1,"Folia aluminiowa, o szerokości 100 cm, grubość 0,03 mm, długość 50 m","B-6594","Bionovo","rolka ",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"Kriopudełka z 81 dołkami wykonane z polipropylenu. Wymiary nie wieksze niż 133 x 133 x 50 mm.","R-0017","Bionovo","op. 5 szt.",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"Probówki do głębokiego mrożenia, pojemność 1.2 ml, z zakrętką zewnętrzną i uszczelką. Mogą być przechowywane w temperaturach od -196°C do +121°C. Wysokość nie większa niż 42 mm. Autoklawowalne.","A-710511","Bionovo","op .100 szt. ",3,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"Statyw dwustronny dla probówek typu eppendorf i PCR, mogący pomieścić 96 probówek o poj. 0,2 ml oraz 48 miejsc na probówki o poj. 0,5 i 1,5 ml.  Autoklawowalny"," 2-6626","Bionovo","szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"Statyw na probówki typu Eppendorf, mogacy pomieścić 36 probówek o pojemności 1.5/2 ml. Dodatkowe parametry: numeracja stanowisk, antypoślizgowe nóżki , autoklawowalny.","K-0772","Bionovo","op. 2 szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"Dwustronne statyw, wraz z pokrywką, wykonany polipropylenu. Temperatura pracy w zakresie od -20 do +121°C. Górna strona pomieści 96 probówek o poj. 1,5 ml (6 x 16 miejsc), natomiast dolna: 48 probówek o poj. 0,5 ml (6 x 8 miejsc) oraz 96 probówek o poj. 0,2 ml (8 x 12 miejsc).","R-3013","Bionovo","szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Razem Pakiet nr 2",{"$nulls":6},0,null,0,0]
[]
["Pakiet nr 3"]
[1,"Statyw chłodzący z aluminium, przeznaczony do probówek 0.2 i 1.5 ml. Minimalna ilość miejsc na probówki: 0.2 ml - 96 miejsc, 1.5 ml - 6 miejsc. Wymiary nie większe niż 120 x 100 x 20 mm.","N470.1","Carl Roth ","szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"Nakrętka o gwińcie GL14, z uszczelnieniem i otworem dla węża o śrenicy 6mm.  Autoklawowalne.","HX89.1","Carl Roth ","szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"Nakrętki o gwińcie GL14 z portem do kompensacji ciśnienia. Autoklawowalne.","HX90.1","Carl Roth ","szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Razem pakiet  nr 3",{"$nulls":6},0,null,0,0]
[]
["Pakiet nr 4"]
[1,"Porty do naczynia (38-430mm) hodowlanego (powyżej) o kroćcach o średnicy 1/4 cala do podłączenia węża. Autoklawowalne. ","DS2167-0002","Thermofisher ","op.4 szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
[2,"Naczynie hodowlane z poliwęglanu, o pojemności nie mniejszej niż 12 litrów, z czterema portami (38-430mm). Naczynie powinno być odporne na pęknięcia i autoklawowalne. Wymiary niewiększe: 430 mm (wysokość) x 290 mm (średnica)","2600-012","Thermofisher ","op. 2 szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
[3,"Naczynie hodowlane z polipropylenu, o pojemności nie mniejszej niż 20 litrów, z jednym portem. Naczynie powinno być odporne na pęknięcia i autoklawowalne i wyposażone w uchwyt do łatwego transportu. Wymiary nie większe niż: 290 mm (średnica) x 530 (wysokość).","2250-0050PK","Thermofisher ","szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
[4,"Nakrętka o gwińcie typu 83B do naczynia hodowlanego. Nakrętka z trzema portami (dla węży o średnicy wewnętrznej 1/4 cala). Materiał: Polipropylen, Elastomery termoplastyczne, silikon.","2162-0831","Thermofisher ","op.6 szt. ",1,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
[null,"Razem Pakiet nr 4",{"$nulls":5},0,null,0,0]
[]
["Pakiet nr 5"]
[1,"Wąż silikonowy o wymiarach 6 x 10","03-310 0610","Chemland","metr",4,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
[2,"Wąż silikonowy o wymiarach 6 x 8","03-310 0608","Chemland","metr",20,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
[3,"Wąż silikonowy o wymiarach 4 x 8","03-310 0408","Chemland","metr",4,null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},null,{"v":0,"d":"0.00 zł"},{"v":0,"d":"0.00 zł"}]
["Razem Pakiet nr 5",{"$nulls":6},0,null,0,0]