## Części
|  | Wartość brutto zamówienia | 0
Części zamienne do remontu kapitalnego dla turbozespołu Siemens SST-300 o numerze seryjnym 5929
lp. | NR ZESTAWU / CZĘŚCI | SKŁAD ZESTAWU NAZWA | ILOŚĆ SZT. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto
| CK590792 | Zestaw części do płaszczyzny podziałowej kadłuba turbiny
1 | NS00777 | śruba M80x6x540 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | NS02898 | podkładka 115x90 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | NS02579 | nakrętka AF M80 x6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | NS02000 | śruba HR M72x6x520 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | E1A1004075 | podkładka E 105x90 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | NS02580 | nakrętka AF M72 x6 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | NS02248 | śruba HS M56x360 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | NS02727 | podkładka E 83,5x10 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | CV319594,4-01 | nakrętka AF M56 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | NS02658 | śruba M48x1,5 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 102363 | pierścień uszczelniający 55/48x2-A | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | E1A1020183 | śruba M20x1,5 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 113146 | pierścień uszczelniający 26//21x1,5 TVAR A | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 119115_7 | kołek stożkowy 25x280 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 122978 | Kołek stożkowy 25x260 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 103655 | podkładka 20 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 105612 | nakrętka M20 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| CK590942 | Osłona regulacyjna
18 | CV103250.4-01/1 | śruba M17 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 102554 | podkładka 17 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | C306813.1-01 | wałek 532/478 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | CV306430.1-01 | wałek 854/800 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 102556 | kulki do łożysk 5x15,8-G2 | 174 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | E1A1012266 | sprężyna | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | CV320843.3-02/1 | śruba M12x96 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 118407 | śruba M6x16 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| CK573941 | Obudowa dyszy parowej
26 | 102388 | nakretka AFO M30 CELA Ra=3,2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 111760 | śruba HS M30x160 CELA Ra=3,2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 101296 | pierścień 194/184x4,5 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| CK545894 | Kołnierz sterujący do zaworu regulacyjnego
29 | 100245_7 | śruba G1/2"A | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 103057 | pierścień uszczelniający 26/21x1,5-D | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| DCK589102 | Napęd urządzenia do zaworu szyb. zamykającego
31 | 102609 | kołek ISO 2338 3 M6x16 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | CK500717 | wkładka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 136992 | wrzeciono | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | CV306510.3 | grzyb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | CK589101 | kołnierz | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | E1A1005617 | śruba HS M20x150 CELA Ra=3,2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | E1A1044826 | podkładka D 31x20 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | E1A1005619 | nakrętka TF M20 CELA Ra=3,2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 100828 | kurznica V6-320 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 101288 | pierścień uszczelniający i mankieta N40-115 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 100822 | pierścień O 125x3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | CK524323 | Mocowanie kołnierza zaworu szyb. zamykającego | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CK591792 | Kołnierz wlotowy |  |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 114728 | uszczelki spiralne DN250 PN100 C/I | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | E1A1186880 | śruba M36x220 CELA Ra=3,2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | E1A1118360 | nakrętka M36 CELA Ra=3,2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | CK574625 | Mocowanie zaworu szybkozamy. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CK591676 | Zawór regulacyjny podwojony
47 | CV307278.2-01 | grzyb V1 115/116 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | CK591667 | kosz zaworowy V1 115/116 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | DCK502368 | uszczelka kompletna | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | CV307279.2-01 | grzyb ZRZ V2 120/121 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | CK591669 | kosz zaworowy V3 120/121 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | ZG082353.3-01 | wiertło wału | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | E1A1011989 | sprężyna 166x57x8-9,5 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | ZG59267.2-01 | kołnierz prowadzący DN250 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | 100236_7 | podkładka z językiem - KANBAN 13 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | 100241_7 | śruba iso 4017 M12x35 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | CV53814.4-10 | śruba L=160 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | 103056 | pierścień 39/33x2-D | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | 118820 | śruba G1" A | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | CK531477 | Grzyb ZSZ | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CK591723 | Zestaw części do zaworu szybkozamykającego regulujący parą
61 | CK531477 | grzyb ZSZ DN250 do 500 C | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | 123840 | sitko parowe DN250 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | 137296 | kołek iso 2338 6 M6x30 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | 102288 | sprężyna 268x100x12-9 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CK574152 | Połączenie do rurociągu
65 | 120548 | uszczelnienie DN25 PN250 C/I | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | 104263 | śruba L M20x110 CELA Ra=3,2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | 124218 | nakrętka M20 CELA Ra=3,2 | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | 112728 | uszczelnienie DN50 PN40 C/I | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | 107493 | śruba L M16x80 CELA Ra=3,2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | 107496 | nakrętka NF M16 CELA Ra=3,2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| 1DU 1752-8AF02-Z | Generator
71 | 1DU 1752-8AF02-Z | części zamienne - zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Typ NF 2819E | Przekładnia
72 | NF 2819E | części zamienne - zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | 6529017200 | śruba M36 L=165 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | 7449000036 | nakrętka NF25 2 0172 00 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | 127628 | Wkład filtrowania | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | 120699 | Wkład filtrowania L=230 FF2-099 | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | CK593275 | Bezpiecznik membranowy | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | E1A1222749 | Bezpiecznik membranowy DN500 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CK579394 | Łożysko radialne
79 | 107148 | łożysko radialne, SEGMENT KS5, 200/100 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | 107149 | łożysko radialne, SEGMENT 200/100, 2MT | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| CV301557.1 | Łożysko osiowe
81 | 109891_7 | łożysko osiowe, SEGMENT - SMĚR OTÁČ. VLEVO L1629-04 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | 109892 | łożysko osiowe, SEGMENT - SMĚR OTÁČ. VPRAVO L1629-03 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | CK268504 | Uszczelnienia olejowe | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | CK518761 | Uszczelnienia olejowe ZLS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CK548309 | Łożyska osiowo-promieniowego kompletne
85 | 107152 | łożysko RADIAL.SEGMENT KS5 200/150 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | 113147 | łożysko RADIAL.SEGMENT KS5 200/150 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Czujniki
87 | 114321 | czujnik przemieszczenia PR6423/000-101 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | 107157 | czujnik przemieszczenia 330103-00-03-50 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | 121272 | czujnik drgań absolutnych 330400-02-00 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | 116683 | Oczyszczacz oleju | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | E1A1554270 | Wkładka filtrowa BLAT 27/27 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | E1A1668796 | Części zam. oczyszczacz oleju Seal KIT PTU3 27/27 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 13030413 | Agregat pompy pomocniczej SNDAT 660-R40UQ-W22
93 | 13030413 | Zestaw części zamiennych "KIT" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 189240 | Silnik DC Winkelmann GNFZE 132/2
94 | 189240 | Zestaw części zamiennych "KIT" | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Uwaga: należy uzupełnić wszystkie pozycje w dokumencie – pod rygorem odrzucenia oferty