## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
Budynek biurowo-socjalny kancelarii leśnictwa Kuźmina wraz z instalacjami wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną, światłowodową, studnią kopaną, zbiornikiem bezodpływowym i placami utwardzonymi: dojścia i dojazdy do budynku oraz miejsce parkingowe.
Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość zł
1 |  | ROBOTY BUDOWLANE
1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE
1 d.1.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek ze złożeniem na odkładzie do pózniejszego wykorzystania. | m2 | 616 |  | 0
2 d.1.1 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ze złożeniem na odkładzie do pózniejszego wykorzystania. | m2 | 616 |  | 0
3 d.1.1 | KNR-W 2-01 0203-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - urobek zmagazynowany na terenie inwestycji | m3 | 534.5 |  | 0
4 d.1.1 | KNR-W 2-01 0410-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-IV | m3 | 534.5 |  | 0
5 d.1.1 | KNR-W 2-01 0501-04 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne | m3 | 28.75 |  | 0
6 d.1.1 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 28.75 |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
1.2 |  | FUNDAMENTY
7 d.1.2 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym gr. min. 10cm - Beton C8/10 | m3 | 3.215 |  | 0
8 d.1.2 | KNR 0-20 0265-01 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - Beton C25/30 S3 W8 XC2 | m3 | 8.198 |  | 0
9 d.1.2 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | 4.991 |  | 0
10 d.1.2 | KNR 0-20 0269-07 | Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą) - Beton C25/30 S3 W8 XC2 | m3 | 0.584 |  | 0
11 d.1.2 | KNR 0-20 0271-04 | Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - Beton C25/30 S3 W8 XC2 | m3 | 2.173 |  | 0
12 d.1.2 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-12 mm | t | 0.565 |  | 0
|  | Razem dział: FUNDAMENTY |  |  |  | 0
1.3 |  | POSADZKA NA GRUNCIE
13 d.1.3 | KNNR 6 0112-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 47.277 |  | 0
14 d.1.3 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym gr. min. 10cm - Beton C8/10 | m3 | 4.728 |  | 0
|  | Razem dział: POSADZKA NA GRUNCIE |  |  |  | 0
1.4 |  | IZOLACJA FUNDAMENTÓW
15 d.1.4 | KNR AT-27 0201-01 uwaga pod tablicą. | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2,0 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu Powierzchnia nieotynkowana. | m2 | 61.166 |  | 0
16 d.1.4 | ZKNR C-2 0307-01 | Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi XPS 300kPa gr.18 cm mocowanymi punktowo | m2 | 35.259 |  | 0
17 d.1.4 | KNR 2-02 0607-03 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanałów,rowów itp. - izolacja pionowa z dwu warstw folii 0,3mm Krotność = 2 | m2 | 61.166 |  | 0
18 d.1.4 | KNR 2-31 0511-03 | Chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej beto- nowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25% kostki kolorowej | m2 | 25.49 |  | 0
|  | Razem dział: IZOLACJA FUNDAMENTÓW |  |  |  | 0
1.5 |  | KONSTRUKCJA NAZIEMNA
19 d.1.5 | NNRNKB 202 0188-07 | (z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej | m2 | 81.949 |  | 0
20 d.1.5 | KNR BC-01 0103-07 analogia | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej; zbrojenie strefy podokiennej w ścianie z otworami | szt, | 7 |  | 0
21 d.1.5 | KNR 0-20 0271-04 | Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - Beton C20/25 S3 XC1 | m3 | 3.558 |  | 0
22 d.1.5 | KNR 0-20 0268-03 | Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą) - Beton C20/25 S3 XC1 | m2 | 46.297 |  | 0
23 d.1.5 | KNR 0-20 0268-04 | Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) - łącznie 15cm - Beton C20/25 S3 XC1 Krotność = 5 | m2 | 46.297 |  | 0
24 d.1.5 | KNR-W 2-02 0407-06 | Słupy okrągłe o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew, | 0.589 |  | 0
25 d.1.5 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-12 mm | t | 1.153 |  | 0
|  | Razem dział: KONSTRUKCJA NAZIEMNA |  |  |  | 0
1.6 |  | KOMINY
26 d.1.6 | NNRNKB 202 0159-07 | (z.II) kanały z pustaków betonowe wentylacyjne 16x12cm trzykanałowe | m | 10.55 |  | 0
27 d.1.6 | KNR-W 4-01 0201-10 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych | m | 4.64 |  | 0
28 d.1.6 | KNR 19-01 0203-18 | Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów | m3 | 0.063 |  | 0
|  | Razem dział: KOMINY |  |  |  | 0
1.7 |  | KONSTRUKCJA DACHU
29 d.1.7 | KNR 2-02 0406-02 | Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew, | 0.761 |  | 0
30 d.1.7 | NNRNKB 202 0418-03 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł. do 4.5 m i przekroju do 180 cm2 | m3 | 1.395 |  | 0
31 d.1.7 | NNRNKB 202 0418-08 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe o przekroju ponad 180 cm2 | m3 | 0.614 |  | 0
32 d.1.7 | NNRNKB 202 0416-04 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatew kalenicowa o dł. do 3 m i przekroju ponad 180 cm2 | m3 | 0.021 |  | 0
33 d.1.7 | NNRNKB 202 0416-03 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie o dł. do 3 m i przekroju do 180 cm2 | m3 | 0.2 |  | 0
34 d.1.7 | NNRNKB 202 0417-03 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o dł. do 2 m i przekroju do 180 cm2 | m3 | 0.122 |  | 0
35 d.1.7 | NNRNKB 202 0416-07 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny krótkie o dł. do 2 m o przekroju do 180 cm2 - podstawy słupów | m3 | 0.02 |  | 0
36 d.1.7 | KNR K-05 0102-04 | Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej gr. 32mm szer. 20cm | m | 39.12 |  | 0
37 d.1.7 | KNR 2-22 0602-01 | Podsufitki drewniane - szkielet z łat | m3 | 0.278 |  | 0
38 d.1.7 | KNR 2-22 0602-03 | Podsufitki drewniane z desek grubości 25 mm | m2 | 32.434 |  | 0
39 d.1.7 | KNR-W 2-02 1036-09 analogia | Podsufitka - lakierowanie dwukrotne lakierem ognioochronnym | m2 | 32.434 |  | 0
|  | Razem dział: KONSTRUKCJA DACHU |  |  |  | 0
1.8 |  | POKRYCIE DACHU
40 d.1.8 | KNR AT-09 0103-03 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m | m2 | 110.592 |  | 0
41 d.1.8 | KNR AT-09 0101-05 | Łacenie - rozstaw łat 35 cm | m2 | 110.592 |  | 0
42 d.1.8 | KNR AT-09 0802-02 | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 | m2 | 110.592 |  | 0
43 d.1.8 | KNR AT-09 0802-07 | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu | m2 | 3.856 |  | 0
44 d.1.8 | KNR AT-09 0802-08 | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu | m2 | 23.471 |  | 0
45 d.1.8 | KNR AT-09 0802-10 | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory | m | 31.385 |  | 0
46 d.1.8 | KNR-W 2-02 1016-07 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - 54x83cm | szt | 1 |  | 0
47 d.1.8 | KNR K-05 0405-03 | Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska dł. 200cm | szt, | 1 |  | 0
48 d.1.8 | KNR K-05 0405-03 | Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska dł. 150cm | szt, | 2 |  | 0
49 d.1.8 | KNR K-05 0405-01 | Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski | szt, | 2 |  | 0
50 d.1.8 | NNRNKB 202 0532-03 | (z.IV) Obrobienie wyłazów dachowych w dachach krytych blachą | szt, | 1 |  | 0
51 d.1.8 | KNR K-05 0404-01 | Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem | m | 32.7 |  | 0
52 d.1.8 | KNR AT-22 0102-05 | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne | szt, | 12 |  | 0
|  | Razem dział: POKRYCIE DACHU |  |  |  | 0
1.9 |  | ORYNNOWANIE
53 d.1.9 | KNR K-05 0501-03 | Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 | m | 40.2 |  | 0
54 d.1.9 | KNR K-05 0501-06 | Montaż rynien dachowych - lej spustowy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 150mm | szt, | 2 |  | 0
55 d.1.9 | KNR K-05 0501-05 | Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 150mm | szt, | 4 |  | 0
56 d.1.9 | KNR K-05 0502-02 | Montaż rur spustowych o śr. 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 | m | 5.8 |  | 0
57 d.1.9 | KNR K-05 0502-03 | Montaż rur spustowych - wylewka z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 100mm | szt, | 2 |  | 0
|  | Razem dział: ORYNNOWANIE |  |  |  | 0
1.10 |  | STOLARKA ZEWNĘTRZNA
58 d.1.10 | KNR-W 2-02 1018-03 | Okna PCW o wym 120x120cm w kolorze beżowym RAL 1001, lub okleinie imitującej jasne drewno sosnowe. | m2 | 7.2 |  | 0
59 d.1.10 | KNR-W 2-02 1018-04 | Okna PCW o wym 150x120cm w kolorze beżowym RAL 1001, lub okleinie imitującej jasne drewno sosnowe. | m2 | 4.5 |  | 0
60 d.1.10 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne w kolorze beżowym RAL 1001, lub okleinie imitującej jasne drewno sosnowe; przeszklone | m2 | 2.94 |  | 0
61 d.1.10 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne w kolorze beżowym RAL 1001, lub okleinie imitującej jasne drewno sosnowe; przeszklone | m2 | 2.94 |  | 0
62 d.1.10 | KNR AL-01 0304-06 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi | szt | 2 |  | 0
|  | Razem dział: STOLARKA ZEWNĘTRZNA |  |  |  | 0
1.11 |  | ELEWACJA
63 d.1.11 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 109.18 |  | 0
64 d.1.11 | ZKNR C-2 0101-01 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską | m2 | 14.64 |  | 0
65 d.1.11 | ZKNR C-2 0102-06 | Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 20 cm na powierzchni betonowej, tynkach- EPS 0,032 [W/mK] | m2 | 84.148 |  | 0
66 d.1.11 | ZKNR C-2 0102-06 | Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej, tynkach- EPS 0,032 [W/mK] - komin | m2 | 18.146 |  | 0
67 d.1.11 | ZKNR C-2 0106-08 | Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - zaprawa CT 87 | m2 | 119.16 |  | 0
68 d.1.11 | ZKNR C-2 0106-10 | Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach - zaprawa CT 87 | m2 | 6.28 |  | 0
69 d.1.11 | ZKNR C-2 0106-03 | Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2 | m2 | 84.148 |  | 0
70 d.1.11 | ZKNR C-2 0107-01 | Montaż listew startowych do podłoża z gazobetonu | m | 28.54 |  | 0
71 d.1.11 | ZKNR C-2 0115-01 | Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa | m2 | 92.988 |  | 0
72 d.1.11 | ZKNR C-2 0114-03 | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm | m2 | 74.708 |  | 0
73 d.1.11 | ZKNR C-2 0114-07 | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. 20 cm; ziarno 1,5 mm | m2 | 6.28 |  | 0
74 d.1.11 | ZKNR C-2 0114-01 | Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa pod płytki. | m2 | 30.342 |  | 0
75 d.1.11 | KNR 2-21 0609-01 | Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach - pas cokołu wys. śr. 40cm | m2 | 12.196 |  | 0
76 d.1.11 | KNR 2-21 0609-01 | Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach - kominy | m2 | 2.688 |  | 0
77 d.1.11 | ZKNR C-2 0107-05 | Ochrona narożników wypukłych prostych | m | 45.2 |  | 0
78 d.1.11 | ZKNR C-2 0107-09 | Okładzina ścian jednostronnie imitacją deską elewacyjną kolor ciemny RAL9010 | m2 | 7.64 |  | 0
79 d.1.11 | ZKNR C-2 0107-09 | Okładzina ścian jednostronnie imitacją deską elewacyjną kolor beżowy RAL1001 | m2 | 1.8 |  | 0
80 d.1.11 | KNR-W 4-01 0323-01 | Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z kapinosem, kolor: z blachy powlekanej w kolorze RAL 7021. dł. 1,2m | szt, | 5 |  | 0
81 d.1.11 | KNR-W 4-01 0323-01 | Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z kapinosem, z blachy powlekanej w kolorze RAL 7021. dł. 1,5m | szt, | 2 |  | 0
|  | Razem dział: ELEWACJA |  |  |  | 0
1.12 |  | WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
1.12.1 |  | POSADZKI
82 d.1.12.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - warstwa poślizgowa izolacja z folii gr. 0,3mm x 2 Krotność = 2 | m2 | 103.247 |  | 0
83 d.1.12.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 15 cm styropian EPS100 wsp 0,037 | m2 | 47.277 |  | 0
84 d.1.12.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 20 cm styropian EPS100 wsp 0,031 | m2 | 55.97 |  | 0
85 d.1.12.1 | KNR 2-02 1106-01 | Posadzki betonowe grubości 25 mm | m2 | 103.247 |  | 0
86 d.1.12.1 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki betonowe - pogrubienie posadzki o 1 cm - łącznie 5cm Krotność = 2.5 | m2 | 103.247 |  | 0
87 d.1.12.1 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 103.247 |  | 0
88 d.1.12.1 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe gresowe układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 44.74 |  | 0
89 d.1.12.1 | KNR 2-02 1118-11 | Posadzki płytkowe gresowe 30x30 układane na klej | m2 | 11.04 |  | 0
90 d.1.12.1 | KNR 2-02 1118-11 | Posadzki płytkowe gresowe drewnopodobne układane na klej | m2 | 33.7 |  | 0
91 d.1.12.1 | KNR 2-02 1120-04 z.sz. 5.7.a | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Pow. do 10,0 m2. | m | 27.592 |  | 0
92 d.1.12.1 | KNR 2-02 1120-05 z.sz. 5.7.a | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. - cokolik zlicowany z powierzchnią tynku | m | 27.592 |  | 0
93 d.1.12.1 | KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczki do obuwia typowe 130x60cm wewnętrzna | szt, | 1 |  | 0
94 d.1.12.1 | KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczki do obuwia typowe 130x60cm zewnętrzna z osadnikiem z odpływem | szt, | 1 |  | 0
|  | Razem dział: POSADZKI |  |  |  | 0
1.12.2 |  | ŚCIANY DZIAŁOWE
95 d.1.12.2 | NNRNKB 202 0190a-04 | (z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem | m2 | 28.955 |  | 0
|  | Razem dział: ŚCIANY DZIAŁOWE |  |  |  | 0
1.12.3 |  | STOLARKA
96 d.1.12.3 | KNR 2-02 1016-01 analogia | Ościeżnice regulowane drewniane - ściana gr. 15cm | szt, | 1 |  | 0
97 d.1.12.3 | KNR 2-02 1016-01 analogia | Ościeżnice regulowane drewniane - ściana gr. 28cm | szt, | 3 |  | 0
98 d.1.12.3 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 5.4 |  | 0
99 d.1.12.3 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - z podcięciem wentylacyjnym | m2 | 1.8 |  | 0
100 d.1.12.3 | KNR-W 2-02 1016-07 analogia | Schody strychowe termoizolacyjne p.poż EI30 - 140x70cm | szt | 1 |  | 0
|  | Razem dział: STOLARKA |  |  |  | 0
1.12.4 |  | TYNKI, MALOWANIE, OKŁADZINY ŚCIENNE
101 d.1.12.4 | KNR 4-01 0715-09 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu na stropach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 | 12.48 |  | 0
102 d.1.12.4 | KNR 4-01 0715-10 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 32.26 |  | 0
103 d.1.12.4 | KNR 4-01 0715-08 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu, na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 98.88 |  | 0
104 d.1.12.4 | KNR 4-01 0715-07 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m2 | 59.916 |  | 0
105 d.1.12.4 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach - dwuwarstwowe | m2 | 103.88 |  | 0
106 d.1.12.4 | KNR-W 2-02 0830-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2 | 44.74 |  | 0
107 d.1.12.4 | KNR K-04 0201-08 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową zmywalną z gruntowaniem | m2 | 148.62 |  | 0
108 d.1.12.4 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej - wysokość 2,2m | m2 | 54.916 |  | 0
109 d.1.12.4 | KNP 05 0621-02.01 | Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 1200 mm | szt, | 6 |  | 0
110 d.1.12.4 | KNNR 2 1206-06 analogia | Listwy do posadzek przyścienne drewniane - listwy odbojowe drewniane 19x200mm - dwa rzędy, | m | 55.184 |  | 0
|  | Razem dział: TYNKI, MALOWANIE, OKŁADZINY ŚCIENNE |  |  |  | 0
1.12.5 |  | PARAPETY
111 d.1.12.5 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości ponad 1 m | szt | 7 |  | 0
|  | Razem dział: PARAPETY |  |  |  | 0
|  | Razem dział: WYKOŃCZENIE WNĘTRZ |  |  |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  | 0
2 |  | ZABUDOWA MEBLOWA
112 d.2 |  | Dostawa i montaż: biurko kształtowe na stelażu metalowym 160/70x100/50x75h- | szt | 2 |  | 0
113 d.2 |  | Dostawa i montaż: dostawka do biurka o wym. 140x50x75h | szt | 1 |  | 0
114 d.2 |  | Dostawa i montaż: szafa aktowo-ubraniowa z zamkiem o wym. 80x45x183h | szt | 1 |  | 0
115 d.2 |  | Dostawa i montaż: szafka z 4 szufladami 50x50x75h | szt | 2 |  | 0
116 d.2 |  | Dostawa i montaż: szafa aktowa o wym. 80x39x183h | szt | 1 |  | 0
117 d.2 |  | Dostawa i montaż: szafa aktowa otwarta o wym. 80x39x183h | szt | 1 |  | 0
118 d.2 |  | Dostawa i montaż: fotel obrotowy | szt | 2 |  | 0
119 d.2 |  | Dostawa i montaż: krzesło | szt | 3 |  | 0
120 d.2 |  | Dostawa i montaż: zabudowa meblowa aneksu w pomieszczeniu socjalnym dł. 2,3m | szt | 1 |  | 0
121 d.2 |  | Dostawa i montaż: lodówka podblatowa | szt | 1 |  | 0
122 d.2 |  | Dostawa i montaż: stół do aneksu w pomieszczeniu socjalnym | szt | 1 |  | 0
123 d.2 |  | Dostawa i montaż: krzesło zmywalne do aneksu w pomieszczeniu socjalnym | szt | 1 |  | 0
124 d.2 |  | Dostawa i montaż: wieszak na ubrania wierzchnie zmywalne do aneksu w pomieszczeniu socjalnym | szt | 1 |  | 0
125 d.2 |  | Dostawa i montaż: regał metalowy o wym. 90x50x200h | szt | 1 |  | 0
|  | Razem dział: ZABUDOWA MEBLOWA |  |  |  | 0
3 |  | INSTALACJE SANITARNE
3.1 |  | Roboty ziemne wewnętrzne kanalizacyjne
126 d.3.1 | KNR 2-01 0414-01 | Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.I-II | m3 | 9.28 |  | 0
127 d.3.1 | KNR 2-01 0501-01 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m | m3 | 9.28 |  | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne wewnętrzne kanalizacyjne |  |  |  | 0
3.2 |  | Instalacje kanalizacyjne
128 d.3.2 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt, | 2 |  | 0
129 d.3.2 | KNR 4-01 0206-02 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm | szt, | 2 |  | 0
130 d.3.2 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4.8 |  | 0
131 d.3.2 | KNR 4-01 0325-02 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł | m | 4.8 |  | 0
132 d.3.2 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 8.7 |  | 0
133 d.3.2 | KNR 2-15 0205-03 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm z łączeniem metodą wciskową | m | 7.2 |  | 0
134 d.3.2 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm piony wywiewne. | m | 4.5 |  | 0
135 d.3.2 | KNR 2-15 0205-03 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - piony wywiewne. | m | 6.3 |  | 0
136 d.3.2 | KNNR 4 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - napowietrzacz pionu. | szt, | 1 |  | 0
137 d.3.2 | KNNR 4 0213-04 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm - napowietrzacz pionu. | szt, | 1 |  | 0
138 d.3.2 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 9 |  | 0
139 d.3.2 | KNR 4-01 0209-03 | Przebicie otworów w stropie dla pionów | m2 | 2 |  | 0
140 d.3.2 | KNR 4-01 0328-04 | Zamurowanie przebić w stropach | szt, | 2 |  | 0
141 d.3.2 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatki za podejscia odpływowe z rur PCV o śr. 110 mm | szt, | 1 |  | 0
142 d.3.2 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za podejscia odpływowe z rur PCV o śr. 50 mm | szt, | 7 |  | 0
143 d.3.2 | KNR 2-15 0208-01 | Dodatki za podejscia odpływowe z rur PCV o śr. 32 mm | szt, | 2 |  | 0
144 d.3.2 | KNR 2-15 0212-01 | Wpusty żeliwne z PCV o śr. 50 mm | szt, | 4 |  | 0
145 d.3.2 | KNR 2-15 0213-01 | Montaż syfonów PCV | szt, | 3 |  | 0
146 d.3.2 | KNR 2-15 0217-01 | Montaż rewizji kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łaczonych metodą wciskową | szt, | 1 |  | 0
147 d.3.2 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż rewizji kanalizacyjnych kanalizacyjnych z PCV o śr.zewn. 110 mm. | szt, | 1 |  | 0
148 d.3.2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka przystosowana dla niepełnosprawnych. | szt, | 1 |  | 0
149 d.3.2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywlka wpuszczpna w blat 50cm | szt, | 1 |  | 0
150 d.3.2 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym | kpl, | 1 |  | 0
151 d.3.2 | KNR 2-15 0224-04 | Montaż ustepów pojedynczych z automatami spłukującymi - miska wiszaca ze stelażem, deską i spłuczką przystosowana dla niepełnosprawnych. | kpl, | 1 |  | 0
152 d.3.2 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem wpuszcany w blat 64x50cm | szt, | 1 |  | 0
153 d.3.2 | KNR 0-35 0124-03 | Kabiny natryskowe do kąpieli, trzyścienne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego najazdowa dla osób niepełnosprawnych 100x100cm. | kpl, | 1 |  | 0
154 d.3.2 | KNR 0-35 0124-03 | Brodziki dla osób niepełnosprawnych - brodzik najazdowy 100x100cm. | kpl, | 1 |  | 0
155 d.3.2 | KNR 0-35 0111-03 analogia | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych do urzadzeń w pomieszceniu wc - przy umywalce, kabinie przysznicowej i misce wc. | kpl, | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Instalacje kanalizacyjne |  |  |  | 0
3.3 |  | Instalacje wody zimnej i ciepłej
156 d.3.3 | S 215 0600-01 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur PEX/AL/PEX o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 25 |  | 0
157 d.3.3 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatki za podejścia dopływowe o śr.nominalnej 15 mm. do zaworów i bateri. | szt, | 12 |  | 0
158 d.3.3 | KNR 2-15 0107-05 | Dodatki za podejscia dopływowe do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm | szt, | 1 |  | 0
159 d.3.3 | KNR 2-15 0110-05 | Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 150 mm) | m | 25 |  | 0
160 d.3.3 | KNR 4-01 0333-01 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt, | 6 |  | 0
161 d.3.3 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. | szt, | 6 |  | 0
162 d.3.3 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 25 |  | 0
163 d.3.3 | KNR 4-01 0325-02 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł | m | 25 |  | 0
164 d.3.3 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe - bateria umywalkowa przystosowana dla niepełnosprawnych. | szt, | 1 |  | 0
165 d.3.3 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe - bateria zlwozmywakowa stojąca. | szt, | 1 |  | 0
166 d.3.3 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe - bateria umywalkowa stojaca. | szt, | 1 |  | 0
167 d.3.3 | KNR 2-15 0117-01 | Bateria natryskowa o śr.nom. 15x20 mm | szt, | 1 |  | 0
168 d.3.3 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt, | 3 |  | 0
169 d.3.3 | KNR 2-15 0122-01 | Hydrofor domowy typ IBS 200l komplet. | szt, | 1 |  | 0
170 d.3.3 | analiza indywidualna | Montaz urządzenia do dezynfekcji wody promieniami UV. | szt, | 1 |  | 0
171 d.3.3 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm | szt, | 3 |  | 0
172 d.3.3 | KNR 2-15 0118-01 | Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm | szt, | 1 |  | 0
173 d.3.3 | KNR 2-15 0205-04 | Rura ochronna PCW o śr. 110 mm | m | 1 |  | 0
174 d.3.3 | KNR-W 2-16 0507-01 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm | m2 | 25 |  | 0
|  | Razem dział: Instalacje wody zimnej i ciepłej |  |  |  | 0
3.4 |  | Instalacje C.O.
175 d.3.4 | S 215 0600-02 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4 |  | 0
176 d.3.4 | S 215 0800-01 | Rury PEX/AL/PEX fi 16*2 mm - instalacja c.o. zasilanie i powrót do grzejników. | m | 82 |  | 0
177 d.3.4 | KNR 4-01 0333-02 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt, | 8 |  | 0
178 d.3.4 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. | szt, | 8 |  | 0
179 d.3.4 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 13.8 |  | 0
180 d.3.4 | KNR 4-01 0325-02 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł | m | 13.8 |  | 0
181 d.3.4 | KNR 2-15 0419-04 | Rozdzielacz ogrzewania grzenikowego 7 obwodowy | kpl, | 1 |  | 0
182 d.3.4 | KNR 2-15 0415-02 | STROMAX-M przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna z zaworami pomiarowymi DN 15 mm (lub innej firmy o podobnych parametrach) | szt, | 1 |  | 0
183 d.3.4 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm | szt, | 2 |  | 0
184 d.3.4 | KNR 2-15 0418-01 | Grzejniki ,,Purmo" stalowe płytowe copact CV - 400W-2szt, 476W-2szt. 377w-1szt. 250W-1szt, 244W-1szt. | szt, | 7 |  | 0
185 d.3.4 | KNR 2-15 0415-01 | Głowice termostatyczne do grzejników | szt, | 7 |  | 0
186 d.3.4 | KNR 2-15 0415-01 | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm - zawory grzejnikowe zasilajace do głowic termostatycznych oraz zawory powrotne grzejnikowe. | szt, | 14 |  | 0
187 d.3.4 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający grzejnikowe. | szt, | 7 |  | 0
188 d.3.4 | KNNR 5 0406-01 analogia | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Regulator pogodowy do kotła c.o. z czujnikiem pokojowym i czujnikiem zewnętrznym. | szt, | 1 |  | 0
189 d.3.4 | KNR 2-15 0404-02 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach. | m | 86 |  | 0
190 d.3.4 | KNR 2-15 0501-01 | Kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 kw z zamknietą komorą spalania DeDetrich MCR3 EVO | szt, | 1 |  | 0
191 d.3.4 | KNR 7-09 2401-07 | Montaż wkładu kominowego wywiewno-nawiewnego o średnicy 100/80 mm dla kotła gazowego z zamknieta komorą spalania. | m | 5 |  | 0
192 d.3.4 | KNR-W 2-16 0507-01 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm | m2 | 86 |  | 0
193 d.3.4 | KNR 2-15 0512-01 | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji | szt, | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Instalacje C.O. |  |  |  | 0
3.5 |  | Instalacja gazowa wewnętrzna i zewnętrzna
194 d.3.5 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociagu w terenie równinnym lub podgórskim. | km | 0.02 |  | 0
195 d.3.5 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 20 |  | 0
196 d.3.5 | KNR 2-01 0317-0201 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 18 |  | 0
197 d.3.5 | KNR 2-01 0320-03 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.V-VI | m3 | 21 |  | 0
198 d.3.5 | KNR-W 2-19 0301-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 40 mm z rur w zwojach | m | 20 |  | 0
199 d.3.5 | KNR 2-15 0302-04 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o śr.nom. 32 mm zewnętrzna instalacja gazowa | m | 4 |  | 0
200 d.3.5 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod gazociąg i obsypka drobnym piaskiem o grub. 20 cm | m3 | 3.2 |  | 0
201 d.3.5 | KNR 2-15 0302-02 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5 |  | 0
202 d.3.5 | KNR 2-19 0119-01 | Rury ochronne o śr.nom. 60 mm | m | 0.5 |  | 0
203 d.3.5 | KNR 2-15 0310-02 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm | szt, | 2 |  | 0
204 d.3.5 | KNR 2-15 0306-02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm | kpl, | 1 |  | 0
205 d.3.5 | KNR 2-15 0305-02 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm | m | 5 |  | 0
206 d.3.5 | KNR 2-15 0305-02 | Próba instalacji gazowej zewnętrznej na ciśnienie dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm | m | 24 |  | 0
207 d.3.5 | KNR 2-19 0214-01 | Czujnik DEX-12 ,,gazex" | szt, | 1 |  | 0
208 d.3.5 | KNR 2-15 0311-01 | Zawór główny odcinający | szt, | 1 |  | 0
209 d.3.5 | KNR 2-15 0311-01 | Skrzynka gazowa dla zaworu głownego | szt, | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Instalacja gazowa wewnętrzna i zewnętrzna |  |  |  | 0
3.6 |  | Wywóz gruzu
210 d.3.6 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - gruz z wykucia otworów i bruzd. | m3 | 2 |  | 0
211 d.3.6 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - na dalsze 5 km. Krotność = 5 | m3 | 2 |  | 0
|  | Razem dział: Wywóz gruzu |  |  |  | 0
|  | Razem dział: INSTALACJE SANITARNE |  |  |  | 0
4 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKIEGONAPIĘCIA
4.1 |  | Tablice
212 d.4.1 | KNNR 5 0404-07 | Obudowy rozdzielni o powierzchni do 0.5 m2 - Rozdzielnia główna RG | szt, | 1 |  | 0
213 d.4.1 | KNNR 5 0404-03 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Rozdzielnia główna RG | szt, | 1 |  | 0
214 d.4.1 | KNNR 5 0404-07 | Obudowy rozdzielni o powierzchni do 0.5 m2 - Rozdzielnia Wyłącznik PWP | szt, | 1 |  | 0
215 d.4.1 | KNNR 5 0404-03 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Rozdzielnia Wyłącznik PWP | szt, | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Tablice |  |  |  | 0
4.2 |  | Zasilanie
216 d.4.2 | KNR-W 5-10 0316-04 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II | m3 | 105 |  | 0
217 d.4.2 | KNR-W 5-10 0317-04 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II | m3 | 105 |  | 0
218 d.4.2 | KSNR 5 0804-01 | Układanie rur osłonowych DVR75 | m | 20 |  | 0
219 d.4.2 | KSNR 5 0804-01 | Układanie rur osłonowych DVR50 | m | 20 |  | 0
220 d.4.2 | KSNR 5 0804-01 | Układanie rur osłonowych HDPE32 - pod światłowód | m | 150 |  | 0
221 d.4.2 | KSNR 5 0303-03 | Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 30-80 mm2 - kabel WLZ 5x10mm2 | m | 30 |  | 0
222 d.4.2 | KSNR 5 0303-03 | Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 30-80 mm2 - kabel YDYżo - 3x2,5mm | m | 20 |  | 0
223 d.4.2 | KSNR 5 0303-01 | Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych o średnicy 32 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 - światłowód | m | 150 |  | 0
224 d.4.2 | KNNRS 5 0303-04 | Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody pojedyncze do 175 mm2, rura Fi 47 mm, na podłożu innym niż cegła, beton - kabel YKY 4x16 | m | 7 |  | 0
|  | Razem dział: Zasilanie |  |  |  | 0
4.3 |  | Oprzewodowanie
225 d.4.3 | KNNR 5 1207-09 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle | m | 252 |  | 0
226 d.4.3 | KNNR 5 1209-0201 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw, | 5 |  | 0
227 d.4.3 | KNNR 5 1209-0101 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw, | 6 |  | 0
228 d.4.3 | KNNR 5 1209-1001 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw, | 3 |  | 0
229 d.4.3 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 21 | m | 116 |  | 0
230 d.4.3 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 28 | m | 128 |  | 0
231 d.4.3 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDY3x1,5 | m | 116 |  | 0
232 d.4.3 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDY3x2,5 | m | 128 |  | 0
233 d.4.3 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | 252 |  | 0
|  | Razem dział: Oprzewodowanie |  |  |  | 0
4.4 |  | Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych
234 d.4.4 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe nastropowe przykręcane LED - biuro | kpl | 4 |  | 0
235 d.4.4 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe nastropowe przykręcane LED - korytarz i wiatrołap - z czujnikiem obecności i zmierzchu. | kpl | 2 |  | 0
236 d.4.4 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe nastropowe przykręcane LED - WC - z czujnikiem obecności i zmierzchu. | kpl | 1 |  | 0
237 d.4.4 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe nastropowe przykręcane LED - poddasze nieużytkowe - z czujnikiem obecności i zmierzchu. | kpl | 1 |  | 0
238 d.4.4 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe nastropowe przykręcane LED - pomieszczenie socjalne | kpl | 1 |  | 0
239 d.4.4 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe nastropowe przykręcane LED - magazyn | kpl | 1 |  | 0
240 d.4.4 | KNNR 5 0504-02 | Oprawa ścienna - kinkiet LED nad lustro lub podświetlenie lustra wc. | kpl | 1 |  | 0
241 d.4.4 | KNNR 5 0504-02 | Oprawa ścienna - oświetlenie blatu w pom. socjalnym - liniowe LED mcowane do szafek górnych | kpl | 1 |  | 0
242 d.4.4 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane LED ścienne zewnętrze z czujnikiem ruchu i zmierzchu | kpl | 3 |  | 0
243 d.4.4 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane LED ścienne zewnętrze nad wejściem głównym z czujnikiem obecności i zmierzchu | kpl | 1 |  | 0
244 d.4.4 | KNNR 5 0301-13 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie otworów w płycie izolacyjnej | szt | 44 |  | 0
245 d.4.4 | KNNR 5 0304-02 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 4 wyloty | szt | 4 |  | 0
246 d.4.4 | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 26 |  | 0
247 d.4.4 | KNNR 5 0306-02 | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy | szt | 5 |  | 0
248 d.4.4 | KNNR 5 0306-02 | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy bryzgoszczelny IP44 | szt | 4 |  | 0
249 d.4.4 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt, | 2 |  | 0
250 d.4.4 | KNNR 5 0308-07 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 | szt | 1 |  | 0
251 d.4.4 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe pojedyncze | szt | 5 |  | 0
252 d.4.4 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe pojedyncze wodoszczelne IP44 | szt | 9 |  | 0
253 d.4.4 | KNNR 5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne | szt | 6 |  | 0
254 d.4.4 | KNR 7-08 0403-01 | Układ sygnalizacji połozenia - czujnik ruchu | układ | 3 |  | 0
255 d.4.4 | KNR 7-08 0403-01 | Układ sygnalizacji połozenia - czujnik zmierzchowy | układ | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych |  |  |  | 0
4.5 |  | Instalacja przeciwpożarowego wył. prądu
256 d.4.5 | KNNR 5 1207-09 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle | m | 8 |  | 0
257 d.4.5 | KNNR 5 1209-0201 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw, | 5 |  | 0
258 d.4.5 | KNNR 5 1209-0101 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw, | 6 |  | 0
259 d.4.5 | KNNR 5 1209-1001 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw, | 3 |  | 0
260 d.4.5 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 28 | m | 8 |  | 0
261 d.4.5 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30 mm2- HDGs 5x1,5mm2 - PWP - ręczny wyzwalacz p-poż | m | 8 |  | 0
262 d.4.5 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | 8 |  | 0
263 d.4.5 | KNR 5-06 1605-06 | Instalowanie puszek podtynkowych do ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków, podłoże ceglane - p.a. przycisk PWP | szt | 1 |  | 0
264 d.4.5 | KNR 5-06 1612-07 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków - osprzęt w rozdzielni P.poz. | szt | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Instalacja przeciwpożarowego wył. prądu |  |  |  | 0
4.6 |  | Instalacje systemu przywoławczego
265 d.4.6 | KNNR 5 1207-09 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle | m | 10 |  | 0
266 d.4.6 | KNNR 5 0101-05 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 16 | m | 10 |  | 0
267 d.4.6 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | 10 |  | 0
268 d.4.6 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDY2x1,0 | m | 10 |  | 0
269 d.4.6 | KNNR 5 0307-01 | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430-p.a. system przywoławczy WC niepełnosprawni - przycisk | szt | 1 |  | 0
270 d.4.6 | KNNR 5 0307-01 | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430-p.a. system przywoławczy WC niepełnosprawni - kasownik | szt | 1 |  | 0
271 d.4.6 | KNNR 5 0307-01 | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430-p.a. system przywoławczy WC niepełnosprawni - sygnalizator | szt | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Instalacje systemu przywoławczego |  |  |  | 0
4.7 |  | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych
272 d.4.7 | KNNR 5 1207-09 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle | m | 8 |  | 0
273 d.4.7 | KNBK 17 1756-02 | Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk, w cegle, do 1.0 dm3 | szt | 2 |  | 0
274 d.4.7 | KNR 5-10 0310-04 | Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z gipsu lub gazobetonu z ręcznym przebijaniem otworów, grubość do 30 cm, rura do Fi_zew 40 mm | szt | 2 |  | 0
275 d.4.7 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 21 | m | 8 |  | 0
276 d.4.7 | KNNR 5 0201-05 | Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 16 mm2 | m | 8 |  | 0
277 d.4.7 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | 8 |  | 0
|  | Razem dział: Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych |  |  |  | 0
4.8 |  | Instalacja odgromowa budynku
278 d.4.8 | KNNR 5 0601-01 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta-uchwyty na blachę | m | 86 |  | 0
279 d.4.8 | KNNR 5 0601-03 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta | m | 18 |  | 0
280 d.4.8 | KNNR 5 0609-04 | Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych, zwód na dachu lub dymniku stromym | szt | 1 |  | 0
281 d.4.8 | KNNR 5 0612-06 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik | szt | 4 |  | 0
282 d.4.8 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 4 |  | 0
283 d.4.8 | KNNR 5 0303-09 | Puszki z tworzywa sztucznego, 3x16,0 mm2, - Złącza kontrolne - pomiarowe | szt | 4 |  | 0
284 d.4.8 | KNNR 5 0603-05 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach z mocowaniem uchwytów, bednarka do 120 mm2-p.a. do ławy fundamentowej | m | 5 |  | 0
285 d.4.8 | KNNR 5 0603-05 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach z mocowaniem uchwytów, bednarka do 120 mm2-p.a. uziom ułożony wokół fundamentem | m | 40 |  | 0
|  | Razem dział: Instalacja odgromowa budynku |  |  |  | 0
4.9 |  | Instalacje niskoprądowe: teletechniczna i komputerowa
286 d.4.9 | KNNR 5 1207-09 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle | m | 60 |  | 0
287 d.4.9 | KNNR 5 1209-0201 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw, | 5 |  | 0
288 d.4.9 | KNNR 5 1209-0101 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw, | 6 |  | 0
289 d.4.9 | KNNR 5 1209-1001 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw, | 3 |  | 0
290 d.4.9 | KNR 5-01 0812-01 | Ustawienie szaf kablowych pod teletechniczną wraz z osprzętem | szt | 1 |  | 0
291 d.4.9 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze | szt | 8 |  | 0
292 d.4.9 | KNNR 5 0102-07 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 26 mm -RKLG25 | m | 60 |  | 0
293 d.4.9 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al-p.a. układanie kabla FTP w rurkach | m | 60 |  | 0
294 d.4.9 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | 60 |  | 0
295 d.4.9 | KNR 5-05 0203-04 | Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych, pojemność kabla 5x2- p.a. zarobienie kabla F/UTP | szt | 8 |  | 0
296 d.4.9 | KNR 5-07 0304-02 | Krosowanie obwodów na przełącznicach kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5, przewód 1-1,5 m- p.a. linka FTP | szt | 8 |  | 0
297 d.4.9 | KNR 5-05 0205-04 | Zarobienie, rozszycie na gniazdach nożowych i włączenie kabli stacyjnych, pojemność kabla 5x2-p.a. gniazda RJ45 | szt | 8 |  | 0
298 d.4.9 | KNR 7-08 0807-01 | Montaż tabliczki informacyjnej- p.a. opisy gniazdek logicznych | szt | 16 |  | 0
299 d.4.9 | KNR 5-01 1311-01 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 10 | odcinek | 8 |  | 0
300 d.4.9 | KNR 5-05 1139-03 | Pomiar pojemności toru, tor abonencki | pomiar | 8 |  | 0
|  | Razem dział: Instalacje niskoprądowe: teletechniczna i komputerowa |  |  |  | 0
4.10 |  | Próby pomontażowe
301 d.4.10 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
302 d.4.10 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 4 |  | 0
303 d.4.10 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy - odpływy z rozdzielni | pomiar | 23 |  | 0
304 d.4.10 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 16 |  | 0
305 d.4.10 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odcinek | 2 |  | 0
306 d.4.10 | KNRW 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
307 d.4.10 | KNRW 5-08 0902-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny | pomiar | 23 |  | 0
308 d.4.10 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 1 |  | 0
309 d.4.10 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna | próba | 4 |  | 0
310 d.4.10 | KNP 18-13 0101-03 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | szt | 2 |  | 0
|  | Razem dział: Próby pomontażowe |  |  |  | 0
|  | Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKIEGONAPIĘCIA |  |  |  | 0
5 |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 |  | DROGI I CHODNIKI
5.1.1 |  | Podbudowa
311 d.5.1.1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek ze złożeniem na odkładzie do pózniejszego wykorzystania. | m2 | 616 |  | 0
312 d.5.1.1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 187.5 |  | 0
313 d.5.1.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV - plac | m2 | 187.5 |  | 0
314 d.5.1.1 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - KLSM 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 5 cm: | m2 | 187.5 |  | 0
315 d.5.1.1 | KNR 2-31 0114-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - łącznie 10cm Krotność = 5 | m2 | 82 |  | 0
316 d.5.1.1 | KNR 2-31 0115-07 0115-08 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 9.5 |  | 0
317 d.5.1.1 | KNR 2-31 0115-07 0115-08 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 82 |  | 0
318 d.5.1.1 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego - tłuczeń - KLSM 31,5/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm: | m2 | 96 |  | 0
319 d.5.1.1 | KNR 2-31 0114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - KLSM 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 96 |  | 0
320 d.5.1.1 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - KLSM 0/31,5 - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. - łącznie 10cm Krotność = 2 | m2 | 96 |  | 0
321 d.5.1.1 | KNR 9-11 0201-02 | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym - geowłóknina separacyjna 300g/m2 | m2 | 96 |  | 0
|  | Razem dział: Podbudowa |  |  |  | 0
5.1.2 |  | Nawierzchnia i obrzeża
322 d.5.1.2 | KNR 2-31 0401-03 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II | m | 89.55 |  | 0
323 d.5.1.2 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 36.9 |  | 0
324 d.5.1.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa C12/15 z oporem | m3 | 6.854 |  | 0
325 d.5.1.2 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej. | m | 89.55 |  | 0
326 d.5.1.2 | KNR 2-31 0403-07 | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m | m | 19 |  | 0
327 d.5.1.2 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 36.9 |  | 0
328 d.5.1.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25% kostki kolorowej | m2 | 82 |  | 0
329 d.5.1.2 | KNR 2-31 0511-03 | Chodnik - nawierzchnia z kostki brukowej beto- nowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25% kostki kolorowej | m2 | 9.5 |  | 0
330 d.5.1.2 | KNR 13-12 1504-02 | Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowe MEBA płaskie o wymiarach dł. 60 x szer. 40 x gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm - nawierzchnia poza ogrodzeniem. | m2 | 96 |  | 0
|  | Razem dział: Nawierzchnia i obrzeża |  |  |  | 0
5.1.3 |  | Zjazd z drogi.
331 d.5.1.3 | KNR 2-01 0215-04 z.sz. 2.3.2. 9903 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III Grunt oblepiający naczynie robocze-wykonanie wykopu pod przepust. | m3 | 19.89 |  | 0
332 d.5.1.3 | KNR 2-01 0310-02 z.sz. 2.3 9907 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Grunt mokry-wykop pod ławę przedłużenia. | m3 | 1.62 |  | 0
333 d.5.1.3 | KSNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych-ława pod przedłużenie i ściankę czołową. | m3 | 1.62 |  | 0
334 d.5.1.3 | KNR-W 2-18 0408-07 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm | m | 8 |  | 0
335 d.5.1.3 | KSNR 6 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm | szt | 1 |  | 0
336 d.5.1.3 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 5.12 |  | 0
337 d.5.1.3 | KNR 2-31 0401-03 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II | m | 15 |  | 0
338 d.5.1.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa C12/15 z oporem | m3 | 0.975 |  | 0
339 d.5.1.3 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej. | m | 15 |  | 0
340 d.5.1.3 | KNR 2-31 0403-07 | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m | m | 15 |  | 0
341 d.5.1.3 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 30 |  | 0
342 d.5.1.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25% kostki kolorowej | m2 | 30 |  | 0
343 d.5.1.3 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - odtworzenie rowu od drogi gminnej. | m3 | 30 |  | 0
|  | Razem dział: Zjazd z drogi. |  |  |  | 0
|  | Razem dział: DROGI I CHODNIKI |  |  |  | 0
5.2 |  | OGRODZENIE
344 d.5.2 | KNR 2-25 0307-03 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie ogrodzenia od strony drogi gminnej. | m2 | 90 |  | 0
345 d.5.2 | TZKNBK II -134 | Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 2 m w gruncie wilgotnym kat. I-II | m3 | 6.678 |  | 0
346 d.5.2 | KNR 2-01 0418-03 analogia | Rowki rozlewowe wykonane ręcznie w gruncie kat.IV - wykonanie rowków pod ułożenie podmurówki ogrodzenia. | m | 70.3 |  | 0
347 d.5.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka z pospółki 0-31,5mm pod fundamenty. | m3 | 0.608 |  | 0
348 d.5.2 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu gruntowego EPS100 gr.5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 4.05 |  | 0
349 d.5.2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.134 |  | 0
350 d.5.2 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe - zabetonowanie słupków ogrodzenia 606x60x3-26szt i furtki 80x80x3-4szt, bram 120x120x3-2szt i 100x100x3-1szt beton C16/20 | m3 | 4.248 |  | 0
351 d.5.2 | KNR 2-02 1915-02 z.sz. 5.1. 9928 | Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych Objętość elementu do 0.5 m3. - beton C16/20 | m3 | 1.62 |  | 0
352 d.5.2 | KNR 2-25 0312-01 analogia | Bramy w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych z wypełnieniem deską drewnianą 15x3,2cm w poziomie 5szt - brama rozsuwana ręcznie. | m2 | 7.42 |  | 0
353 d.5.2 | KNR 2-25 0316-04 analogia | Furtki wejściowe z desek niestruganych na styk ze słupkami z rur 80x80x3 z deska drewniana 15x3,2cm w poziomie 5szt - furtki rozwierane. | m2 | 4.62 |  | 0
354 d.5.2 | KNNR 6 0404-05 analogia | Podmurówka prefabrykowana betonowa (deska z wibrobetonu) o wysokości 30cm i gr. 6cm wraz z łącznikami przysłupowymi, dostawa i ułożenie | m | 70.3 |  | 0
355 d.5.2 | KNNR 2 1605-01 analogia | Ogrodzenie z przęseł drewnianych na słupkach stalowych ocynkowanych - deska drewniana 15x3,2cm w poziomie 4szt | m2 | 84.36 |  | 0
|  | Razem dział: OGRODZENIE |  |  |  | 0
5.3 |  | TERENY ZIELONE
356 d.5.3 | KNR 2-01 0506-04 | Plantowanie skarp wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III | m2 | 500 |  | 0
357 d.5.3 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie trawników z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - humus złożony na odkładzie. | m2 | 500 |  | 0
|  | Razem dział: TERENY ZIELONE |  |  |  | 0
|  | Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  | 0
6 |  | STUDNIA WODY
358 d.6 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w terenie równinnym lub podgórskim. | km | 0.012 |  | 0
359 d.6 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 12 |  | 0
360 d.6 | KNR 2-01 0301-01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) | m3 | 13.44 |  | 0
361 d.6 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod wodociąg i obsypka drobnym piaskiem o grub. 20 cm | m3 | 1.92 |  | 0
362 d.6 | KNR 2-01 0320-03 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.V-VI | m3 | 15.24 |  | 0
363 d.6 | KNR 2-18 0208-01 | RURY WODA PE 100 SDR11(PN 16) fi 32 mm | m | 42 |  | 0
364 d.6 | analiza indywidualna | Studnia wiercona kompletna wraz z pompą głębinową i obudową o głebokosci 30,0m zgodnie z projektem wraz z pompowaniem oczyszczającym i dezynfekcją. | szt | 1 |  | 0
365 d.6 | analiza indywidualna | Badanie wody. | szt, | 1 |  | 0
|  | Razem dział: STUDNIA WODY |  |  |  | 0
7 |  | ZBIORNIK ŚCIEKÓW
366 d.7 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. | km | 0.02 |  | 0
367 d.7 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 55.75 |  | 0
368 d.7 | KNR 2-01 0216-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV. | m3 | 24 |  | 0
369 d.7 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z drobnego piasku i obsypka o grub. 30,0 cm | m3 | 6 |  | 0
370 d.7 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV kod 45111200-0 | m3 | 32.363 |  | 0
371 d.7 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 20 |  | 0
372 d.7 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywa żeliwną. | szt | 1 |  | 0
373 d.7 | KNR 0510030302 | Rury osłonowe PVC 250 mm | m | 2 |  | 0
374 d.7 | KNNR 4 1610-01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc, -1 prób, | 1 |  | 0
375 d.7 | KNR 2-01 0221-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II pod szczelny zbiornik bezodpływowy prefabrykowany | m3 | 54.45 |  | 0
376 d.7 | KNR 2-11 0210-02 | Podłoże betonowe pod rurociągi - podkład z chudego betonu pod zbiornik | m3 | 0.962 |  | 0
377 d.7 | KNR 2-05 0311-01 analiza indywidualna | Montaz zbiornika ścieków żelbetowego o pojemności 10,0m3. | t | 1 |  | 0
378 d.7 | KNR 2-02 0602-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa Ceresit CP 41. | m2 | 68.614 |  | 0
379 d.7 | KNR 2-02 0602-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa Ceresit CP 44. | m2 | 68.614 |  | 0
380 d.7 | KNNR 4 0224-01 | Studnie rewizyjne o śr. 600 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m - studzienka włazowa do zbiornika. | szt, | 1 |  | 0
381 d.7 | KNNR 4 0227-04 | Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego średnica 600mm | szt, | 1 |  | 0
382 d.7 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rura wywiewna ze zbiornika. | m | 2 |  | 0
383 d.7 | KNR 2-01 0501-01 z.sz. 2.18. 9910 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m Zasypanie z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z rozporami). | m3 | 39.768 |  | 0
384 d.7 | KNR 2-01 0416-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV - rozplantowanie pozostałej ziemi. | m3 | 14.682 |  | 0
|  | Razem dział: ZBIORNIK ŚCIEKÓW |  |  |  | 0
|  | Łącznie netto | zł |  |  | 0
|  | Podatek VAT 23% | zł |  |  | 0
|  | Ogółem rutto | zł |  |  | 0
Data