Załącznik Nr 1

 **RZECZOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Materiał | **JM** | **Cena netto** | **Ilość** | **Wartość** **netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1.  | **Termometr ½” 0-160oC R-50****kieszeń stalowa, płynowy, prosty + świadectwo producenta dla każdej sztuki** | **szt** |  | **10** |  |  |  |
| 2.  | **Termometr ½” 0-100oC R-50****kieszeń stalowa, płynowy, prosty + świadectwo producenta dla każdej szt.** | **szt** |  | **10** |  |  |  |
| 3. | **Manometr do cieczy M100-R kl. 1,6 króciec radialny, gwint 20x1,5 + świadectwo producenta dla każdej sztuki*** **zakres 0 – 0,6 MPa**
* **gat. 111-20**
 | **szt** |  | **20** |  |  |  |
| 4. | **Manometr do cieczy M100-R kl. 1,6 króciec radialny, gwint 20x1,5 + świadectwo producenta dla każdej sztuki*** **zakres 0 – 1,0 MPa**
* **gat.111-20**
 | **szt** |  | **20** |  |  |  |
| 5. | Manometr do cieczy M100-R**kl. 1,6 króciec radialny; gwint 20x1,5 + świadectwo producenta dla każdej sztuki -** * **zakres:0 - 1,6 MPa**
* **gat 111-20**
 | **szt** |  | **20** |  |  |  |
|  **WARTOŚĆ OGÓŁEM** |  |  |  |