Załącznik Nr 1

**RZECZOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Materiał | **JM** | **Cena netto** | **Ilość** | **Wartość**  **netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | **Termometr ½” 0-160oC R-50**  **kieszeń stalowa, płynowy, prosty + świadectwo producenta dla każdej sztuki** | **szt** |  | **10** |  |  |  |
| 2. | **Termometr ½” 0-100oC R-50**  **kieszeń stalowa, płynowy, prosty + świadectwo producenta dla każdej szt.** | **szt** |  | **10** |  |  |  |
| 3. | **Manometr do cieczy M100-R kl. 1,6 króciec radialny, gwint 20x1,5 + świadectwo producenta dla każdej sztuki**   * **zakres 0 – 0,6 MPa** * **gat. 111-20** | **szt** |  | **20** |  |  |  |
| 4. | **Manometr do cieczy M100-R kl. 1,6 króciec radialny, gwint 20x1,5 + świadectwo producenta dla każdej sztuki**   * **zakres 0 – 1,0 MPa** * **gat.111-20** | **szt** |  | **20** |  |  |  |
| 5. | Manometr do cieczy M100-R **kl. 1,6 króciec radialny; gwint 20x1,5 + świadectwo producenta dla każdej sztuki -**   * **zakres:0 - 1,6 MPa** * **gat 111-20** | **szt** |  | **20** |  |  |  |
| **WARTOŚĆ OGÓŁEM** | | | | |  |  |  |