05/MW/2021					  	                                            Jezierzyce, 17.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ do postępowania na „Opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Głobino”

Zamawiający :

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk

NIP 83929906109 Regon 220289970

Szanowni Państwo,

wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. Czy określona w OPZ docelowa wymagana wydajność obiektu SUW na poziomie Q=200m3/h dotyczy wydajności układu technologicznego czy zestawu hydroforowego na sieć?
Istniejące 5 otworowe ujęcie wody w Głobinie posiada zasoby zatwierdzone decyzją znak DROŚ-G.7431.1.12.2017 z dn. 21.06.2017r. w ilości 89,5 m3/h.
Odpowiedź: Wydajność zestawu hydroforowego ma wynosić 200 m3/h. Zakres projektu nie obejmuje zwiększenia wydajności ujęć. Zakres projektu obejmuje rozbudowę układu technologicznego, zbiornika retencyjnego i zestawu hydroforowego.

2. Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie wydajności ujęcia przebudowę ujęć wody – wymiana pomp na większe, armatury, obudów?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zwiększenie wydajności ujęcia.

3. Określony przez Zamawiającego w OPZ termin na opracowanie dokumentacji wynoszący 6 miesięcy jest niewystarczający, biorąc pod uwagę ilość dokumentów formalnych jakie Wykonawca musi uzyskać w procesie projektowym. Prosimy o wydłużenie terminu na opracowanie projektu do 12 miesięcy od podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści OPZ stają się integralną częścią OPZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Andrzej Cyranowicz

Prezes  Zarządu

Kierownik Zamawiającego

Początek formularzaDół formularza

Dół formularza