## Odczynniki. GMO ABI 7500
Nr sprawy: AD-O.272.18.2019 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1421 | Płytka kontrolna służąca do sprawdzania wydajności aparatu z fabrycznie naniesionymi reagentami PCR niezbędnymi do wykrycia i określenia ilościowego kopii genomu ludzkiego genu P RNazy, pojedynczej kopii genu kodującego cząsteczkę RNA enzymu P RNazy | 1 | szt.
2. | A-1768 | Zestaw do kalibracji aparatu: gotowe do użycia trzy 96-studzienkowe płytki optyczne do spektralnej kalibracji dla barwników: Cy3, Cy5, Texas Red | 1 | zestaw
3. | A-1415 | Zestaw do kalibracji aparatu: gotowy do użycia test do spektralnej kalibracji dla barwników: FAM, SYBRGreen, VIC, JOE, NED, TAMRA, ROX składający się z 9 płytek: 7 płytek kalibracyjnych, 1 płytka kalibracyjna ROI, 1 płytka podstawowa dla tła | 1 | zestaw
4. | A-1905 | Zoptymalizowana mieszanina reakcyjna do przeprowadzenia reakcji PCR z UNG (N-glikozylaza uracylu), 2xstężona– składająca się z ultraczystej polimerazy Ampli Taq Gold DNA, dNTPs (z dUTP), pasywnej kontroli wewnętrznej ROX i zoptymalizowanych składników buforu. Wielkość opakowania nie większa niż 5 ml | 40 | ml
Cena za całość zamówienia brutto……………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO muszą mieć termin ważności min. 3 miesiące dla poz. 1, min. 6 miesięcy dla poz. 2 i 3 oraz min. 8 miesięcy
dla poz. 4 od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności
oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami.
Termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.