Znak sprawy:     		  	                                                     Zambrów, dnia 22-04-2022r.

Szp.P.VI. 5/22

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Wyjaśnienie treści SWZ  (nr 2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych IV.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta z głowicą elektrodową 32-kanałową?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG

Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta Czy Zamawiający dopuści głowicę wyłącznie z kanałami monopolarnymi? W powszechnej praktyce są one absolutnie wystarczające, a wymóg jedynie ogranicza konkurencję i podwyższa wartość oferty jaką Zamawiający może otrzymać bez wymiernych korzyści dla Użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści głowicę bez wejścia SpO2?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG

Czy Zamawiający dopuści głowicę zasilaną z ramienia na wózku?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta, w którym sygnalizacja poziom impedancji odbywa się na ekranie komputera nie zaś na głowicy, bez sygnalizacji diodami LED. Doświadczenie pokazuje, że to właśnie tam skupia się wzrok Użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta  Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość cyfrową przetwornika A/D (bit) 16 bitów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta w którym IMR wynosi 140 db (współczynnik IMR stosuje się zamiast CMRR w urządzeniach zasilanych bateryjnie)

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta z tradycyjną bazą danych, bez zabezpieczeń zgodnych z wytycznymi ustawy o RODO? Podczas badania w gabinecie znajduje się tylko pacjent i osoba przeprowadzająca badanie, która z przyczyn oczywistych ma dostęp do wszelkich danych pacjenta. Dodatkowo sprzęt kiedy nie jest użytkowany jest zabezpieczony, co minimalizuje ryzyko wycieku danych. Takie działania są w opinii użytkowników wystarczające.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści stymulator błyskowy 1-60 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta Czy Zamawiający dopuści głowicę EEG wyposażoną w gniazda do podłączenia elektrody referencyjnej oraz neutralnej? Jest to rozwiązanie równie bezpieczne i skuteczne jak opisane.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kalibracji automatycznej głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza przy założeniu, że wszystkie niezbędne kalibracje są wykonywane? Opisane rozwiązanie nie ma uzasadnienia dla funkcjonalności aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG 
Czy Zamawiający dopuści zakres pasma przenoszenia 0,16-1000 Hz jako równoważny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający wymaga połączenia za pomocą izolowanego włókna optycznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 14 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną głowicę, w której szum wejściowy (µV p-p) (0,5÷70 Hz) wynosi max. 2 µV p-p?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie do rejestracji sygnału o stałej czasu w zakresie 1-10 s? Jest to zakres nieznacznie odbiegający od wymaganego, który jednak nie wpływa znacząco na funkcjonalność aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści stałą czasową wynoszącą 1 s ± 5%, przełączalne zakresy: 3 lub 10s.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez predefiniowanych montaży, które jednak można stworzyć i dostosować do potrzeb użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie do rejestracji sygnału nie posiadające bazy zdarzeń?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta bez min.3 algorytmów optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora. Nie jest to parametr znacząco wpływający na jakość pracy a jedynie ograniczający możliwość złożenia konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu analizę Zamawiający chce przeprowadzać podczas akwizycji sygnału. Z doświadczenia wynika, że przeprowadzający badanie rzadko wykonuje jakąkolwiek analizę, tym bardziej podczas przeprowadzania badania, które wymaga pełnej koncentracji. Czy Zamawiający ma na myśli obserwację i ewentualne zaznaczenie np. za pomocą interaktywnej notatki, nietypowych sytuacji podczas badania?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta bez możliwosci dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM)

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści fotostymulator bez możliwości pracy z wewnętrznej baterii a zasilanie odbywa się bezpośrednio z systemu EEG?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, które nie umożliwia optymalizacji wyświetlania krzywej EEG? Zastosowane technologie są wystarczające, aby umożliwić wyświetlanie wyników w wysokiej jakości.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG 
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, którego klucz zabezpieczający oprogramowanie jest wbudowany w głowice?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwość regulacji długości bufora FFT?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne w pkt. „Analiza FFT”:

- Numeryczna i wizualna analiza spektralna

- Możliwość przeprowadzenia analizy wielokanałowo

- Możliwość wykonania analizy wybranych bloków

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści system bez Mappingu 3D?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw komputerowy o poniższych parametrach: Procesor AMD Ryzen 3 2200G (wymienie z Intel Core-i3 lub Core-i5, do wyboru przez Zamawiającego), 4 rdzenie, 16 GB RAM, HDD 500GB M.2, system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro, Monitor LCD 24” HD wraz z kompletem okablowania. Oferowany komputer jest absolutnie wystarczający.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o możliwości rozbudowy o polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny. Rozbudowa np.o holter EEG wymaga zaproponowania zdecydowanie innej, dużo droższej głowicy lub dokupienia jej w przyszłości przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Zamawiający wymaga integracji aparatu z systemem HIS Zamawiającego dlatego zwracamy się z pytaniem jakiego systemu używa Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający otrzymał ofertę na koszt integracji i udostępni ją potencjalnym wykonawcom? Występowanie do producenta niezależnie przez każdego oddzielnie może spowodować, że każdy otrzyma inną ofertę, co może znacznie wpłynąć na oferowane ceny.

Odpowiedź: Zamawiający przypomina za SWZ: zakup licencji KS Somed (RIS) firmy Kamsoft po stronie wykonawcy. Wymagania jak w SWZ.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski