Poznań, dnia 2021-07-19

EZ/25/2021/...454.....

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników i zainteresowanych  postępowaniem o zamówienie publiczne nr 25/2021

dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu medycznego niesterylnego 25/2021

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą określony w Części XVII SWZ:

Składanie oferty do dnia 27.07.2021 do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 27.07.2021 o godz. 12.00.

Część XVII SWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 28.08.2021r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koryguje się treść odpowiedzi na pytania z dnia 02/07/2021 r. ldz. 426

Jest:

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9 równoważnej elektrody EKG posiadającej standardowy sensor Ag/AgCl o średnicy wynoszącej 8,56mm. Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odp. Nie, nie dopuści. Średnica zaoferowanej elektrody jest zbyt duża, a pozostałe parametry różnią się od wymaganych.

Winno być:

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9 równoważnej elektrody EKG posiadającej standardowy sensor Ag/AgCl o średnicy wynoszącej 8,56mm. Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Z poważaniem,

Dokument opracowany przez: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska tel. 61/ 88 50 643 fax …698 zaopatrzenie@wco.pl