GPiK-ZP.271.58.2023	                                                                                   Złotów, 03 października 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa boiska na stadionie miejskim oraz budowa pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiskami dla kamperów”.

W dniu 22 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

...prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej z informacją o warunkach gruntowowodnych na przedmiotowym terenie. Prosimy również o udostępnienie dokumentacji na wykonanie punktu serwisowego dla kamperów.

…prosimy o informację jaką armaturę należy przyjąć do włączenia przyłącza wody do istniejącej studni wodomierzowej. Prosimy również o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku S0 do S1 jest poza zakresem wykonania w przedmiotowym postępowaniu.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, co następuje:

Ad. 1. 
Dokumentacja geologiczna w załączeniu.

Należy przyjąć standardowe rozwiązania w tego typu punktach serwisowych. Parametry płyty zlewnej znajdują się w dokumentacji projektowej. Dodatkowo opis punktu serwisowego znajduje się w punkcie 3.3.

Ad. 2.

Informacje dot. armatury do włączenia przyłącza wody do istniejącej studni wodomierzowej znajdują się w dokumentacji projektowej.

Zamawiający potwierdza, że wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku S0 do S1 jest poza zakresem wykonania w przedmiotowym postępowaniu

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22