# Załącznik nr 5 do SWZ

# Załącznik nr 5 do SWZ

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Urządzenie do terapii zimnem

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Urządzenie do terapii zimnem | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności i Certyfikat CE oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak załączyć |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 7 | Urządzenie | Firmowe materiały informacyjne | Tak załączyć |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Urządzenie wykorzystujące efekt Peltiera (pompowanie zimna) oraz wysokiej przewodności cieplnej aplikatorów | Tak |  |
| 9 |  | Aplikator schładza się do temperatury ok. 2°C, | Tak |  |
| 10 |  | Brak konieczności zakupu środków zużywalnych - chłodziwa (np. ciekły azot), | Tak |  |
| 11 |  | Aplikator ręczny | Tak |  |
| 12 |  | Stałe monitorowanie temperatury poprzez czujniki NTC podczas terapii | Tak |  |
| 13 |  | Możliwość wyposażenia w pas do mocowania aplikatora na ciele, | Tak |  |
| 14 |  | Sterowanie za pomocą wygodnego i prostego w obsłudze ekranu dotykowego, | Tak |  |
| 15 |  | Predefiniowane programy terapeutyczne | Tak |  |
| 16 |  | Tryb ręczny – umożliwia dowolne ustawienie parametrów zabiegu | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy