Miechów, 14 lutego 2020 r.

**/wszyscy uczestnicy postępowania/**

Nr sprawy: 4/2020 **- Dostawa i zakup narzędzi ginekologicznych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.**

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

**Zapytanie 1**

Poz. 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna KOCHER OCHSNER, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zapytanie 2**

Poz. 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kosz druciany wym. 530 x 250 x 70 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę.**