Załącznik nr 2

**Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonywaniu testów specjalistycznych aparatury RTG zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 884).

* tomograf GE OPTIMA CT 520
* panorama EC PROLINE 2002
* aparat stacjonarny CARTESIUS EP 150 (aparat stacjonarny dwustanowiskowy/stół, statyw/)
* ramię C ALIEN E 3030 CARDIO
* ZIEHM 8000
* SIREMOBIL COMPACT L
* POLYMOBIL PLUS
* Aparat RTG typu MAC ( aparat jezdny)
* POLYCARD PREMIUM CS (aparat stacjonarny dwustanowiskowy/stół, statyw/)
* Planmeca Intra (aparat stomatologiczny punktowy)
* monitory opisowe (dwa stanowiska opisowe każde po 2 monitory)

**Warunki wykonywania usługi**

1. Realizacja usługi sukcesywnie w terminie od 05/10/2022 do 04/10/2023 roku.
2. Testy specjalistyczne będą wykonywane w taki sposób i w takich terminach, by dokumentacja z wykonania badań pozostawała nieprzerwanie ważna w okresie obowiązywania umowy zgodnie z przywołanym rozporządzeniem.
3. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego do wykonania testów - 7 dni.
4. Za prawidłowo wykonaną usługę „testy specjalistyczne” Zamawiający uzna dostarczenie protokołów z badań o zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 884). zawierających wyniki przeprowadzonych pomiarów, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badanych parametrów dla każdego z aparatów i urządzeń z nim współpracujących
5. Płatności za wykonaną usługę Zamawiający będzie regulował przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze za usługę przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Ważność testów upływa 8 października 2022 roku. Wykonanie testów musi nastąpić przed upływem ich ważności po uprzednim ustaleniu telefonicznym.

**Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami.**

1. Upoważnionymi pracownikami do kontaktów z Wykonawcami jest :
* Artur Adamek Inspektor Ochrony Radiologicznej, tel. 502440616