## cz.1 -sprz.jedn.użytku
14/SMJU/2023 część nr 1 zamówienia : drobny sprzęt jednorazowego użytku
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | Producent | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość szt./op. | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Cewnik do odsys. górnych dróg oddechowych, jałowy. Barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Zmrożona powierzchnia, twardość Shore A 76-78, rozmiary 6 -22. Zamawiający odstepuje od wymogu twardość Shore A 76-78. |  |  | szt. | 800
2 | Cewnik do odsys. górnych dróg oddechowych, jałowy. Barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Zmrożona powierzchnia, twardość Shore A 76-78, rozmiary 20-22 Zamawiający odstepuje od wymogu twardość Shore A 76-78. |  |  | szt. | 300
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla dzieci |  |  | szt. | 150
4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla noworodków |  |  | szt. | 30
5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) długość powyżej 150 cm |  |  | szt. | 3400
6 | Cewnik Foley rozmiar 10 -22 |  |  | szt. | 250
7 | Dren do tlenu , długość min. 2,1 m |  |  | szt. | 800
8 | Elektroda hydrożelowa do EKG dla dorosłych, do monitorowania długookresowego, z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl,podłoże z pianki PE rozm.50-57 x 34-50. Dopuszczone elektrody pakowane a` 50 sztuk z przeliczeniem ilości. |  |  | szt. | 320000
9 | Elektroda hydrożelowa do EKG dla dzieci,do monitorowania długookresowego, z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl, podłoże z pianki PE rozm. 30-36x 30-36. Dopuszczone elektrody pakowane a` 50 sztuk z przeliczeniem ilości. |  |  | szt. | 5000
10 | Elektroda hydrożelowa do EKG dla noworodków, do monitorowania długookresowego, podłoże z pianki, złącze zatrzaskowe, rozm.fi 24. Dopuszczone elektrody pakowane a` 50 sztuk z przeliczeniem ilości. |  |  | szt. | 200
11 | Gruszka do odsysania z miękkim końcem rozm. 2 (dla noworodka) |  |  | szt. | 50
12 | Igła do odbarczania odmy prężnej, jednorazowa, rozmiar 14GA 3,25IN ( 2,1 x 83 mm) |  |  | szt. | 80
13 | Igła j.u. 0,5x25 x 100 szt. |  |  | op. | 20
14 | Igła j.u. 0,6x25-30 x 100 szt. |  |  | op. | 20
15 | Igła j.u. 0,7x30 x 100 szt. |  |  | op. | 100
16 | Igła j.u. 0,8x40 x 100 szt. |  |  | op. | 180
17 | Igła j.u. 0,9x40 x 100 szt. |  |  | op. | 50
18 | Igła j.u. do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem bocznym, 1,2x40 x 100 szt. Dopuszczone igły w rozmiarze 1.2 x 30 mm. |  |  | op. | 800
19 | Jałowy opatrunek włókninowy, do mocowania wkłuć obwodowych rozmiar 7,6 cm x 5,1 cm, posiadający nacięcie na kaniulę, zopatrzony w włokninową warstwę chłonną i włókninową podkładkę pod port kaniuli, posiadające zaokrąglone brzegi oraz pokryty klejem akrylowym, niepylące.Nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Opakowanie fabryczne zawierające 50 sztuk. |  |  | op. | 1300
20 | Kaniula do wkłuć centralnych |  |  | szt. | 4
21 | Korki jednorazowego użutku do kaniul. Dopuszczone korki pakowane a` 250 sztuk z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do 2 opakowań. |  |  | szt. | 400
22 | Kranik trójdrożny jałowy. Dopuszczone kraniki pakowane a ` 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. |  |  | szt. | 150
23 | Kranik trójdrożny jałowy z przedłużaczem (6cm- 10 cm). Dopuszczone kraniki pakowane a ` 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. |  |  | szt. | 200
24 | Łączniki do tlenu – obrotowe, kątowe, karbowane, (układ otwarty T) |  |  | szt. | 150
25 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem) , typ Miller, rozmiar 0. |  |  | szt. | 50
26 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa, zapakowana dodatkowo w ochronny pokrowiec, możliwość założenia łyżki na rękojeść bez usuwania pokrowca, typ Miller, rozmiar 1. |  |  | szt. | 60
27 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem), typ Macintosh, rozmiar 2. |  |  | szt. | 100
28 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem), typ Macintosh, rozmiar 3. |  |  | szt. | 300
29 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem) ,typ Macintosh, rozmiar 4. |  |  | szt. | 320
30 | Kaniula dla noworodków wykonana z PTFE, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiajacym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli, rozmiar 24G 0,7 x 19 mm (kolor żółty) przepływ 13 ml/min |  |  | szt. | 250
31 | Kaniula dla noworodków wykonana z PTFE, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiajacym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli, rozmiar 26G 0,6x 19 mm (kolor fioletowy) przepływ 13 ml/min |  |  | szt. | 250
32 | Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi.cewnik wykonany poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę w celu ochrony przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po uzyciu igły. Kaniula posiadająca przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem, minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. Nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została wykonana umieszczona bezpośrednio na kaniuli. Rozmiary: 22Gx 25 mm, przepływ 36 ml/min;20Gx 25mm, przepływ65ml/min; 20G x 33mm, przepływ 61ml/min; 18G x 33mm, przepływ 103ml/min; 18G x 45mm, przepływ96ml/min; 17Gx 45 mm, przepływ 128ml/min, 16GX50mm, przepływ 196ml/min, 14Gx50mm, przepływ 343ml/min. |  |  | szt. | 72000
33 | Maska krtaniowa j. u., wykonana z medycznego PCW,rozm. 1 dla dzieci o wadze <5kg |  |  | szt. | 20
34 | Maska krtaniowa j. u., wykonana z medycznego PCW,rozm. 1.5 dla dzieci o wadze: 5 kg-10 kg |  |  | szt. | 20
35 | Maska krtaniowa j. u.,wykonana z medycznego PCW, rozmiar 2- dla dzieci o wadze 10-20kg |  |  | szt. | 20
36 | Maska krtaniowa j. u.,wykonana z medycznego PCW, rozmiar 2.5 dla dzieci o wadze:20 kg -30 kg |  |  | szt. | 20
37 | Maska krtaniowa j. u.,wykonana z medycznego PCW,rozm. 3 dla osób o wadze 30-50kg |  |  | szt. | 50
38 | Maska krtaniowa j. u.wykonana z medycznego PCW,rozm. 4 dla osób o wadze 50 -70 kg |  |  | szt. | 50
39 | Maska krtaniowa j.u. rozm. wykonana z medycznego PCW,rozm. 5 dla osób o wadze 70 - 100 kg |  |  | szt. | 50
40 | Maska tlenowa dla dorosłych do wysokich stężeń tlenu, jednorazowa, z drenem odłączalnym o długości 2,1 m |  |  | szt. | 3500
41 | Maska tlenowa dla dorosłych, jednorazowa, z drenem odłączalnym, długość maski 11-13cm |  |  | szt. | 500
42 | Maska tlenowa dla dorosłych, jednorazowa, z drenem odłączalnym, długość maski 14-16cm. |  |  | szt. | 2500
43 | Maska tlenowa dla dzieci , jednorazowa, z drenem odłączalnym, długość maski: 8-10 cm |  |  | szt. | 400
44 | Maska tlenowa dla dzieci do wysokich stężeń tlenu jednorazowa, z drenem odłączalnym , długość maski 8-10 cm |  |  | szt. | 500
45 | Maski z nebulizatorem dla dorosłych, z drenem odłączalnym, długość maski 14-16 cm |  |  | szt. | 3600
46 | Maski z nebulizatorem dla dzieci, z drenem odłączalnym, długość maski 8-10 cm |  |  | szt. | 1000
47 | Nakłuwacz j.u., sterylny ,igła :21 G, średnica 0,8 mm,ostrze trzypłaszczyznowe, głębokość nakłucia 2,4 mm, pakowany po 200 szt. Możliwe pakowanie po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. |  |  | op. | 230
48 | Nakłuwacz j.u., sterylny ,igła: 21 -23G, średnica 0,8 mm, ostrze trzypłaszczyznowe, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany po 200 szt. Możliwe pakowanie po 100 szt. odpowiednim przeliczeniem ilosci opakowań. |  |  | op. | 80
49 | Pinceta j/raz.użytku, sterylna |  |  | szt. | 300
50 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, bezftalanowy |  |  | szt. | 200
51 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od ftalanów DEHP , oraz wolny od lateksu. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99- oraz wydajność filtra wirusowego ( VFE ) wynoszącą minimum 99,99964%, filtr płynu 15 µm. Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Na komorze kroplowej powinno się znajdować oznaczenie producenta. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min.150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. |  |  | szt. | 34500
52 | Przyrząd do szybkiego przetaczania |  |  | szt. | 150
53 | Rurka Guedel 1 |  |  | szt. | 150
54 | Rurka Guedel 2 |  |  | szt. | 350
55 | Rurka Guedel 3 |  |  | szt. | 350
56 | Rurka Guedel o rozmiarach : 0, 00, 000 |  |  | szt. | 200
57 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm. 2 |  |  | szt. | 50
58 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.2,5 |  |  | szt. | 50
59 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.3,0 |  |  | szt. | 50
60 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.3,5 |  |  | szt. | 50
61 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.4,0 |  |  | szt. | 50
62 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.4,5 |  |  | szt. | 50
63 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 5,0 |  |  | szt. | 80
64 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.5,5 |  |  | szt. | 80
65 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 6,0 |  |  | szt. | 100
66 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 6,5 |  |  | szt. | 100
67 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 7,0 |  |  | szt. | 350
68 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 7,5 |  |  | szt. | 450
69 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 8,0 |  |  | szt. | 400
70 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.8,5 |  |  | szt. | 200
71 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.9,0 |  |  | szt. | 60
72 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.9,5 |  |  | szt. | 30
73 | Rurka nosowo-gardłowa rozm.6.5 |  |  | szt. | 150
74 | Rurka nosowo-gardłowa rozm.7.5 |  |  | szt. | 150
75 | Rurka nosowo-gardłowa rozm.8.0 |  |  | szt. | 150
76 | Sterylne paski do zamykania ran - Steri Strip lub równoważne, rozm. 6 x 75 mm x 3 paski |  |  | szt. | 300
77 | Strzykawka j.u. 10ml czytelna skala rozszerzona do min. 12 ml,cyfry umieszczone bocznie na skali. Tłok w kolorze kontrastujacym, na korpusie nazwa handlowa i typ strzykawki.Końcówka luer. Opakowanie jednostkowe z oznaczoną datą produkcji i datą ważności. Pakowana po 100 szt. |  |  | op. | 230
78 | Strzykawka j.u. 20ml czytelna skala rozszerzona do min. 24 ml,cyfry umieszczone bocznie na skali. Tłok w kolorze kontrastujacym, na korpusie nazwa handlowa i typ strzykawki.Końcówka luer. Opakowanie jednostkowe z oznaczoną datą produkcji i datą ważności. Pakowana po 100 szt. Dopuszczone strzykawki pakowane a' 50 sztuk z przeliczeniem ilości. |  |  | op. | 190
79 | Strzykawka j.u. 2ml czytelna skala oznaczona cyframi co 1ml, rozszerzona do min. 3 ml, cyfry umieszczone bocznie na skali. Tłok w kolorze kontrastujacym, na korpusie nazwa handlowa i typ strzykawki.Końcówka luer. Opakowanie jednostkowe z oznaczoną datą produkcji i datą ważności. Pakowana po 100 szt. |  |  | op. | 200
80 | Strzykawka j.u. 5ml , czytelna skala rozszerzona do min. 6 ml,cyfry umieszczone bocznie na skali.Tłok w kolorze kontrastujacym, na korpusie nazwa handlowa i typ strzykawki.Końcówka luer. Opakowanie jednostkowe z oznaczoną datą produkcji i datą ważności. pakowana po 100 szt. |  |  | op. | 200
81 | Strzykawka j.u.cewnikowa JANET, typu luer, 100ml. Dopuszczone strzykawki pakowane a' 25 z odpowiednim przeliczeniem ilości. |  |  | szt. | 100
82 | Strzykawka perfuzyjna do pomp strzykawkowych, sterylna, z końcówką Luer Lock oraz prostopadłym wycięciem na tłoku,z dobrze czytelną, niezmywalną skalą,szczelna, pojemność 50 ml |  |  | szt. | 200
83 | Zaciskacz do pępowiny sterylny. Dopuszczone zaciskacze pakowane a' 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. |  |  | szt. | 200
84 | Zestaw do drenażu opłucnej |  |  | szt. | 10
85 | Zgłębnik żołądkowy nr. 18,20 |  |  | szt. | 200
86 | Żel do EKG 250 g lub 250 ml |  |  | szt. | 100
87 | Żel do USG 500 g lub 500 ml |  |  | szt. | 100
88 | Żelowe urządzenie nadkrtaniowe, jednorazowego użytku, wyposażone w: nienadmuchiwany mankiet, mankiet gastryczny, zintegrowany bloker zgryz, stabilizator położenia w jamie ustnej. Rozmiary: 1,2,3,4,5 |  |  | szt. | 650
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.2-rurki krtaniowe
14/SMJU/2023 część nr 2 zamówienia: Rurki krtaniowe i zestawy do konikotomii
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rurka krtaniowa jednorazowego użytku, dwukanałowa, z portem do sondy żołądkowej, z dwoma mankietami uszczelniającymi i jednym przewodem do napełniania obu mankietów.Do rurki dołączona strzykawka z wyskalowanymi dla danego rozmiaru objętościami oraz autozgryzak z tasiemkami mocującymi.Rozmiary : 0 - 5 |  | szt. | 350
2 | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych (kaniula rozm. 4.0 mm) |  | szt. | 10
3 | Zestaw do konikopunkcji dla dzieci (kaniula rozm. 2.0 mm) |  | szt. | 5
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.3- sprz.do tam.krwotoków
14/SMJU/2023 część nr. 3 zamówienia - sprzęt do tamowania krwotoków
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gaza hemostatyczna do tamowania krwotoków, jałowa, z dodatkiem środka hemostatycznego,szerokość min.6 cm, długość min.1,5 m.Składana w "rolkę" lub w opakowanie w formie "z" ,pakowana hermetycznie.Gaza nie wymagająca specjalych warunków przechowywania - stabilność w różnych warunkach atomsferycznych.Instrukacja w języku polskim na opakowaniu. Wymagana rekomendacja Co TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz nadany numer NSN (NATO Stock Number).Okres ważności min. 3 lata od daty dostawy. Dopuszczona instrukacja w języku angielskim na opakowaniu. |  | szt. | 100
2 | Taktyczna opaska zaciskowa, służąca do zabezpieczenia kończyn na wypadek amputacji urazowych lub silnych krwawień tętniczych.Konstrukcja jednoczęściowa. Możliwość zastosowania na kończynie górnej i dolnej. System zamykania zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem , długość opaski min.95 cm, szerokość min.4cm.Kolor pomarańczowy.Wyznaczone miejsce na opasce do zapisania godziny założenia opaski.Opaska ma posiadać rekomendację Co TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz nadany numer NSN (NATO Stock Number).Okres ważności min. 3 lata od daty dostawy |  | szt. | 65
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.4-filtry oddechowe
14/SMUJ/2023 część nr 4 zamówienia : filtry oddechowe i akcesoria do ssaków
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaków OB 1000 Boscarol, hydrofobowy, powierzchnia filtracji 18 cm2, średnica wewnętrzna 4,5 mm, zewnętrzna 6,5 mm |  | szt. | 20
2 | Filtr bakteryjno- wirusowy do ssaków OB 1000 Boscarol, hydrofobowy, powierzchnia filtracji 18 cm2, średnica wewnętrzna 5,5 mm, zewnętrzna 7,5 mm |  | szt. | 20
3 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaków OB. 1000 Boscarol, hydrofobowy, powierzchnia filtracji 18 cm2, średnica wewnętrzna 8 mm, zewnętrzna stopniowana od 10,5 do 13,5 mm |  | szt. | 20
4 | Filtr bakteryjno- wirusowy do ssaków- kompatybilny ze ssakiem Zeiner Rescue Plus |  | szt. | 20
5 | Filtr bakteryjno- wirusowy do ssaków- kompatybilny ze ssakiem LSU Laerdal |  | szt. | 10
6 | Łącznik schodkowy do ssaka |  | szt. | 150
7 | Przewód ssący ( rura pacjenta ) jednorazowego użytku. Długość 150-210 cm, z końcówką na cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. |  | szt. | 650
8 | Filtr p/bakt, p/wirusowy dziecięcy (mini), zakres pojemności oddech. 90 - 300 ml |  | szt. | 100
9 | Filtr p/bakt, p/wirusowy elektrostatyczny, z nawilżaczem i wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci o wadze do 3.5 kg, zakres pojemności oddech. od 35 do 100 lub więcej ml |  | szt. | 20
10 | Filtr p/bakt. p/wirusowy, mechaniczny, hydrofobowy, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym 100 %, objętość 35 ml, sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu |  | szt. | 1200
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.5-resuscytatory
14/SMJU/2023 część nr.5 zamówienia - resususcytatory
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | ilość par / opakowań | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Worek samorozprężalny dla dorosłych, jednorazowego użytku wykonany z PCV, wyrównujący siłę uciśnięć poj.1650ml, rezerwuarem tlenu 2000 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maska twarzowa 5 , zawór ciśnieniowy 60cmH2O, dostępny w wersji z portem do zaworu PEEP i portem do manometru,opakowanie kartonik z opisem w języku polskim. |  | szt. | 700
2 | Worek samorozprężalny dla dziec, jednorazowego użytku wykonany z PCV, wyrównujący siłę uciśnięć poj. 550 ml, rezerwuarem tlenu 1600 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maska twarzowa 2, zawór ciśnieniowy 40 cm H 2 O, opakowanie kartonik z opisem w języku polskim |  | szt. | 80
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.6-rękawice medyczne
14/SMJU/2023 część nr.6 zamówienia - rękawice medyczne
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | ilość par / opakowań | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców. Grubość pojedynczej ścianki palca max 0,13 mm. Poziom AQL 1.0. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz krwi syntetycznej zgodnie z norma ASTM F 1670. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 100 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym fabrycznie umieszczone oznakowania: nazwą producenta/wytwórcy, nazwa, rodzaj i rozmiar rękawic, data produkcji, numer serii, data przydatności do użycia, oznakowanie CE, poziom AQL.Rozmiary S, M, L, XL. |  | op. | 9500
2 | Rękawice lateksowe chirurgiczne, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, obustronnie polimeryzowane. Długość min. 295 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0.22 mm - 0.24 mm. Poziom protein < 10 μg/g. Poziom AQL max 0.65. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowania folia- folia. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671 oraz krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM 1670. Pakowane po 1 parze, rozmiary: 6; 7 ; 8 Zamawiający dopuszcza rękawice o długości min. 289 mm |  | para | 250
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.7-łyżki VS10-S
14/SMJU/2023 część nr.7 zamówienia - Łyżki do videolaryngoskopu VS10-S
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowe łyżki do videolaryngoskopu kompatybilne z videolaryngoskopem typ VS-10 -S. Rozmiary 1-4 |  | szt | 300
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.8-łyżki VL 3D
14/SMJU/2023 część nr 2 zamówienia: Rurki krtaniowe i zestawy do konikotomii
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowe łyżki do videolaryngoskopu kompatybilne z videolaryngoskopem typ VL 3D. Rozmiary 1-4 |  | szt | 650
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą

## cz.9-łyżki UEVL310D
14/SMJU/2023 część nr 2 zamówienia: Rurki krtaniowe i zestawy do konikotomii
Formurza cenowy - str.2
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | producent /nr katalogowy | j.m. | max ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | stawka % podatku VAT | Wartość netto kol.5 x kol.6 | Wartość brutto kol.8 x (1+ kol.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jednorazowe łyżki do videolaryngoskopu kompatybilne z videolaryngoskopem typ UEVL310D. Rozmiary 1-4 |  | szt | 50
RAZEM
Wpisać wartości jednostkowe netto oraz stawkę podatku VAT
pozostałe dane zostaną obliczone automatycznie
Razem wartość netto ( bez podatku VAT)
Razem wartość brutto ( z VAT)
Wartość podatku VAT
Po wypełnieniu sprawdzić, podpisać, zapisać i przesłać wraz z ofertą