Załącznik nr 2 – Wykaz prac NIE WYKONYWANYCH bezpośrednio przez serwis

- Gospodarka elektroenergetyczna

  - Naprawy istotnych uszkodzeń wyłącznikówi kabli średniego napięcia

  - Naprawy istotnych uszkodzeń transformatorów i ich osprzętu

  - Specjalistyczne badania i pomiary w rozdzielniach średniego napięcia

  - Naprawy istotnych uszkodzeń wyłączników mocy

  - Przezwajanie silników

  - Legalizacja, walidowanie układów pomiarowych energii elektrycznej

  - Inwestycje polegające na modernizacji przedmiotu umowy lub rozbudowy przedmiotu umowy

- Gospodarka cieplna, wodna i ściekowa

  - Naprawy urządzeń podlegających przepisom o dozorze technicznym oraz naprawy zastrzeżone przez producentów urządzeń (naprawy instalacji gazowej, gazomierzy, urządzeń dozorowych i kontroli sprawności tych urządzeń)

  - Wyważanie wentylatorów kotłów

  - Naprawa pomp

  - Naprawa kotłów

  - Kontrola sprawności przewodów kominowych

  - Wymiana liczników, filtrów w sieciach cieplnych C.O. i C.T. w B-39

  - Legalizacja, walidowanie układów pomiarowych energii cieplnej Inwestycje polegające na modernizacji przedmiotu umowy lub rozbudowy przedmiotu umowy

- Ogólne

  - Prace specjalizowanych serwisów technicznych, chyba że postanowienia umowne stanowią inaczej o takich świadczeniach

  - Prace wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu za wyjątkiem prac 
z wykorzystaniem podnośników (np.: pająk, podnośnik nożycowy), potrzebnych 
do sprawnego utrzymania ruchu systemów, określonych w przedmiocie i zakresie umowy

  - Prace ziemne i budowlane

  - Uwierzytelnienie gazomierzy i miernika ciepła