OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plewiskach ul. Miodowa.

Zakres przedmiotu robót obejmuje:

- wykonanie inwestycji zgodnie z projektem,

- zajęcie pasa drogowego ( Urząd Gminy Komorniki ) po stronie Wykonawcy,

- po wykonaniu sieci kanalizacyjnej należy przeprowadzić inspekcje kamerą w obecności Zamawiającego.