Znak sprawy:     		  	                                                     Zambrów, dnia 25-03-2022r.

Szp.P.VI. 3/22

/strona internetowa prowadzonego postępowania/

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych III.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana dalej: ustawa, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

DOTYCZY : Części nr 3 Rotor do kończyn dolnych i górnych

Czy zamawiający może wyjaśnić dwa punkty opisanych wymaganych cech ,parametrów wyszczególnionych w opisie rotora do kończyn dolnych i górnych :

Nr 6 Maksymalny rozstaw nóg 25 cm

Nr 7 Minimalny rozstaw nóg 12 cm

Niestety, nie do końca jest to jasny opis.

Proszę dokładnie opisać od jakiego punktu pedałów należy przeprowadzić pomiary.

Czy istnieje jakaś liczba tolerancji ( w cm ), którą jesteście Państwo zaakceptować ?

Odpowiedź: poz. 6 i 7 - Zamawiający wyjaśnia, że zamawiający wymaga rozstawu pedałów w zakresie 12cm - 25cm,  - liczonego od wewnętrznych krawędzi pedałów.

Pomiar  można  przeprowadzić np. od osi wzdłużnej rotora: po jednej stronie (dopuszczalny zakres min. 6 cm max 12,5cm) do krawędzi jednego pedała i po drugiej stronie osi wzdłużnej rotora (dopuszczalny zakres min. 6cm max 12,5cm) do krawędzi drugiego pedała.

Zamawiającemu zależy, aby pacjent podczas ćwiczenia miał prawidłową pozycję ułożenia nóg tj. żeby nie miał za bardzo rozchylonych nóg na zewnątrz.

DOTYCZY : Części nr 4 Bieżnia

Czy Zamawiający dopuści urządzenie po poniższych nie gorszych parametrach: Regulacja prędkości: 0,5 – 18 km/h (co 0,2),

Maksymalna wysokość wejścia na pas: 23 cm

Elektroniczna regulacja kąta nachylenia od 0% do +20%,

Możliwość opcjonalnego doposażenia w odczyt tętna ćwiczącego za pomocą pasa POLAR,

Przycisk bezpieczeństwa STOP,

Bieżnia wyposażona w: - 6 programów treningowych (skalowanych, ponad 100 wariacji) - 11 testów profilowych (UKK 2km WalkTest, Bruce, Ellestad itp.) - 8 programów wolnych,

Szeroka powierzchnia biegu 50 x 150cm

Dopuszczalne obciążenie 250kg

moc silnika bieżni: 2,2 kW,

Wymiary bieżni: 210 x 85 cm

W standardowym wyposażeniu wydłużone poręcze boczne przebiegające wzdłuż pasa transmisyjnego i dopasowane również do pracy z pacjentami pediatrycznymi,

Możliwość dostosowania przyspieszenia (przyspieszenie od 0 do prędkości maksymalnej w czasie regulowanym od 3 do 131 s),

Powierzchnia absorbująca wstrząsy Pomiar: prędkości, elewacji, dystansu, ilości kroków, kalorii, czasu, METS, Bieżnia wyposażona w wysięgnik do zabezpieczenia pacjenta przed upadkiem, Certyfikat medyczny 93/42 EEC

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 1 dot. Wózek wanna.

Czy zamawiający dopuści do postępowania wózek wannę o zewnętrznych wymiarach leżyska 204,8 x 77 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 dot. Lustro posturograficzne.

Czy zamawiający dopuści do postępowania lustro o wysokości tafli 160 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta z głowicą elektrodową 32-kanałową?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG

Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta Czy Zamawiający dopuści głowicę wyłącznie z kanałami monopolarnymi? W powszechnej praktyce są one absolutnie wystarczające, a wymóg jedynie ogranicza konkurencję i podwyższa wartość oferty jaką Zamawiający może otrzymać bez wymiernych korzyści dla Użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści głowicę bez wejścia SpO2?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc pomiar impedancji ONLINE.

Odpowiedź: Pomiar impedancji w czasie trwania całego badania

Pytanie nr 5 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta, w którym sygnalizacja poziom impedancji odbywa się na ekranie komputera nie zaś na głowicy, bez sygnalizacji diodami LED. Doświadczenie pokazuje, że to właśnie tam skupia się wzrok Użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany sposób sygnalizacji na ekranie komputera.

Pytanie nr 6 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta  Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość cyfrową przetwornika A/D (bit) 16 bitów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta w którym IMR wynosi 140 db (współczynnik IMR stosuje się zamiast CMRR w urządzeniach zasilanych bateryjnie)

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta z tradycyjną bazą danych, bez zabezpieczeń zgodnych z wytycznymi ustawy o RODO? Podczas badania w gabinecie znajduje się tylko pacjent i osoba przeprowadzająca badanie, która z przyczyn oczywistych ma dostęp do wszelkich danych pacjenta. Dodatkowo sprzęt kiedy nie jest użytkowany jest zabezpieczony, co minimalizuje ryzyko wycieku danych. Takie działania są w opinii użytkowników wystarczające.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści stymulator błyskowy 1-60 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta Czy Zamawiający dopuści głowicę EEG wyposażoną w gniazda do podłączenia elektrody referencyjnej oraz neutralnej? Jest to rozwiązanie równie bezpieczne i skuteczne jak opisane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kalibracji automatycznej głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza przy założeniu, że wszystkie niezbędne kalibracje są wykonywane? Opisane rozwiązanie nie ma uzasadnienia dla funkcjonalności aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG 
Czy Zamawiający dopuści zakres pasma przenoszenia 0,16-1000 Hz jako równoważny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający wymaga połączenia za pomocą izolowanego włókna optycznego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną głowicę, w której szum wejściowy (µV p-p) (0,5÷70 Hz) wynosi max. 2 µV p-p?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie do rejestracji sygnału o stałej czasu w zakresie 1-10 s? Jest to zakres nieznacznie odbiegający od wymaganego, który jednak nie wpływa znacząco na funkcjonalność aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści stałą czasową wynoszącą 1 s ± 5%, przełączalne zakresy: 3 lub 10s.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez predefiniowanych montaży, które jednak można stworzyć i dostosować do potrzeb użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie do rejestracji sygnału nie posiadające bazy zdarzeń?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta bez min.3 algorytmów optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora. Nie jest to parametr znacząco wpływający na jakość pracy a jedynie ograniczający możliwość złożenia konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu analizę Zamawiający chce przeprowadzać podczas akwizycji sygnału. Z doświadczenia wynika, że przeprowadzający badanie rzadko wykonuje jakąkolwiek analizę, tym bardziej podczas przeprowadzania badania, które wymaga pełnej koncentracji. Czy Zamawiający ma na myśli obserwację i ewentualne zaznaczenie np. za pomocą interaktywnej notatki, nietypowych sytuacji podczas badania?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli obserwację i ewentualne zaznaczenie np. za pomocą interaktywnej notatki, nietypowych sytuacji podczas badania

Pytanie nr 21 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści aparat EEG czołowego producenta bez możliwosci dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM)

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści fotostymulator bez możliwości pracy z wewnętrznej baterii a zasilanie odbywa się bezpośrednio z systemu EEG?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, które nie umożliwia optymalizacji wyświetlania krzywej EEG? Zastosowane technologie są wystarczające, aby umożliwić wyświetlanie wyników w wysokiej jakości.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG 
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, którego klucz zabezpieczający oprogramowanie jest wbudowany w głowice?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwość regulacji długości bufora FFT?
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne w pkt. „Analiza FFT”:

- Numeryczna i wizualna analiza spektralna

- Możliwość przeprowadzenia analizy wielokanałowo

- Możliwość wykonania analizy wybranych bloków

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści system bez Mappingu 3D?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw komputerowy o poniższych parametrach: Procesor AMD Ryzen 3 2200G (wymienie z Intel Core-i3 lub Core-i5, do wyboru przez Zamawiającego), 4 rdzenie, 16 GB RAM, HDD 500GB M.2, system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro, Monitor LCD 24” HD wraz z kompletem okablowania. Oferowany komputer jest absolutnie wystarczający.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ, minimum dysk SSD.

Pytanie nr 28 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o możliwości rozbudowy o polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny. Rozbudowa np.o holter EEG wymaga zaproponowania zdecydowanie innej, dużo droższej głowicy lub dokupienia jej w przyszłości przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Zamawiający wymaga integracji aparatu z systemem HIS Zamawiającego dlatego zwracamy się z pytaniem jakiego systemu używa Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji z KS Somed firmy Kamsoft

Pytanie nr 30 Dotyczy: Załącznik nr 3 Część nr 1-Aparat EEG
Czy Zamawiający otrzymał ofertę na koszt integracji i udostępni ją potencjalnym wykonawcom? Występowanie do producenta niezależnie przez każdego oddzielnie może spowodować, że każdy otrzyma inną ofertę, co może znacznie wpłynąć na oferowane ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada oferty na koszt integracji. Koszt integracji jest po stronie wykonawcy.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski