## Pakiet_Nr_1_Dez__powierzchni
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dezynfekcja powierzchni
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | Wielkość opakowania/ jm | Ilość szacowana | Cena netto/j.m. | Szacunkowa wartość netto | Vat | Szacunkowa wartość brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+FxG | I | J
1 | Chlorowy preparat biobójczy w tabletkach , z dodatkiem tenzydów anionowych do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym oraz powierzchni kontaktujących się z żywnością Spektrum działania w obszarze medycznym w warunkach brudnych Tbc Y B F V w czasie do 15 min. w stężeniu 2000 ppm, Spory Clostridium difficile w czasie do 15min.w stężeniu 2000 ppm, potwierdzone badaniami wg PN-EN 17126. | tabletki szt (max. 200 tabl. w opakowaniu) | 46000
2 | Preparat alkoholowy (na bazie 35g 2-propanol, 25g 1-propanol), do dezynfekcji małych oraz trudno dostępnych powierzchni urządzeń i sprzętów medycznych . Bez zawartości QAV oraz aldehydów, Działający na B,F,V, Tbc /M.terrae/ w czasie do 1 min. Preparat można stosować również na oddziałach dziecięcych | 1 L butelka | 700
|  | 5L | 25
3 | SPRYSKIWACZ do poz.2 (opakowanie 1L) | 1 sztuka | 100
4 | Preparat na bazie mononadsiarczanu potasu bez zawartości aldehydów w postaci granulatu. Roztwór roboczy można stosować na oddziałach noworodkowych i dziecięcych np.do dezynfekcji materacyków, łóżeczek, inkubatorów . Zakres działania: BFV do 10 min. | Saszetka 40g | 400
5 | Preparat biobójczy przeznaczony do mycia i dezynfekcji szpitalnych powierzchni zmywalnych również na oddziałach dziecięcych, o składzie: QAV, N-(3-aminopropylo)-Ndodecylpropano-1,3-diamina, propan-2-ol. Działający w stężeniu 0,25 % w czasie do 15 minut o spektrum działania B,Y,V ( HIV, HBV, HCV). | 5 L+ pompka | 30
6 | Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji powierzchni skażonej materiałem biologicznym- do dezynfekcji stołów operacyjnych, lamp operacyjnych. Na bazie aktywnego tlenu max 2g oraz Fenoksyetanol max 0,5g -zakres działania B,F,V, prątki do 15 min. | 750 ml + końcówka spieniająca | 250
7 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%). Działanie przedłużone do 24h. Spektrum działania: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min. Wyrób medyczny | 250 ml | 30
8 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni szpitalnych na bazie aktywnego tlenu Zakres działania B,F,V, prątki do 15 min. Przygotowanie roztworu za pomocą automatycznej pompy dozującej | 5 L | 30
9 | Preparat myjąco - dezynfekujący do myjek – dezynfektorów DECO Do dezynfekcji termiczno- chemicznej kaczek , basenów, misek, wiader. Preparat o składzie N, N-didecylo-N, N-dimetyloamoniowy chlorek, niejonowy środek powierzchniowo-czynny, środek sekwestrujący, środek przeciwpieniący. | 5 L | 100
łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.
WYMAGANIA Pakiet Nr 1:
L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi
1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) | TAK
2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK
3 | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK
4. | Dotyczy pozycji nr 4 - preparat posiada pozytywną opinie IMiD lub innego równoważnego instytutu opiniotwórczego | TAK
5. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymogi . | TAK
6 | Dotyczy pozycji nr 8 - Wykonawca zamontuje bezpłatnie 10 szt. automatycznych pomp dozujących do przygotowania roztworu użytkowego , zapewni kalibrację urządzeń i stały nadzór nad prawidłowością procesów dezynfekcji. | TAK
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet_Nr_2_Dez__skóry
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dezynfekcja rąk
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | Wielkość opakowania/ jm | Ilość szacowana | Cena netto/j.m. | Szacunkowa wartość netto | Vat | Szacunkowa wartość brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+FxG | I | J
1 | Preparat biobójczy, alkoholowy, oparty na alkoholu izopropylowym (posiadającego w swoim składzie największą część alkoholu izopropylowego względem innych alkoholi), przeznaczony do chirurgicznego w czasie do 3 min i higienicznego odkażania rąk w czasie 30 sek. Zakres działania: B, V (HBV,HCV, HIV,) F do 30 sek. Preparat z zawartością substancji pielęgnacyjnych (glicerol), niealergizujący, nieodtłuszczający skóry. | 500 ml | 500
2 | Preparat w żelu, oparty na etanolu , przeznaczony do chirurgicznego w czasie do 3 min i higienicznego odkażania rąk w czasie 30 sek. Zakres działania: B, V (HBV,HCV, HIV,) F | 500 ml | 80
3 | Preparat w żelu, oparty na etanolu , przeznaczony do chirurgicznego w czasie do 3 min i higienicznego odkażania rąk w czasie 30 sek. Zakres działania: B, V (HBV,HCV, HIV,) F | 500 ml z pompką | 60
4 | Pielęgnująca emulsja do rąk | 500 ml | 50
łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.
WYMAGANIA Pakiet Nr 2:
L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi
1. | Zaoferowany produkty zakwalifikowane jako produkty lecznicze spełniają wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm. ) | TAK
2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK
3 | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) | TAK
4. | Dotyczy pozycji 1,2,3: w celu zapewnienia prawidłowego używania środka do dezynfekcji rąk wykonawca dostarczy nieodpłatnie 50 ściennych dozowników łokciowych na środek do dezynfekcji rąk w butelkach 500 ml i zamontuje je na własny koszt. Dozowniki muszą być kompatybilne z preparatem alkoholowym i żelowym. | TAK
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet_Nr_3_Dez__narzędzi
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | Wielkość opakowania/ jm | Ilość szacowana | Cena netto/j.m. | Szacunkowa wartość netto | Vat | Szacunkowa wartość brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+FxG | I | J
1 | CIDEX OPA (aldehyd orto-ftalowy) do dezynfekcji wideonasofaryngoskopu objętego gwarancją producenta , głowic przezprzełykowych firmy Fujinon, video-ureterorenoskopów o działaniu sporobójczym w czasie 5 min; skuteczność działania w ciągu 14 dni. | 3,78 l | 8
łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.
WYMAGANIA Pakiet Nr 3:
L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi
1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach mdycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) | TAK
2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK
3 | a) Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym. | TAK
4. | Wykonawca oświadcza, że preparaty nadają się do mycia narzędzi okulistycznych oraz implantów firmy Nova Spine, Medartis, Medgal, Mikromed, Synthes, Stryker, J&J, ChM, ZIMMER BIOMET , | TAK
5. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 3 | TAK
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet_Nr_4_Dez__narzędzi
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dezynfekcja inkubatorów – CENTRALNA STERYLIZATORNIA
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | Wielkość opakowania/ jm | Ilość szacowana | Cena netto/j.m. | Szacunkowa wartość netto | Vat | Szacunkowa wartość brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+FxG | I | J
1 | Preparat umożliwiający jednoczesne mycie i dezynfekcję powierzchni, bez zawartości alkoholu, zawierający chlorek didecylodimetyloamoniowy, formuła produktu pozwala na bezpieczne stosowanie w obecności pacjentów oraz na oddziale położniczym i noworodkowym (polecany do mycia i dezynfekcji inkubatorów), forma delikatnej pianki eliminuje ryzyko powstawania aerozolu, z łatwością rozprowadza się i nie spływa z powierzchni pionowych. Wykazujący działanie: bakteriobójcze-3 min, wobec prątków-60 min, drożdżakobójcze-5 min, grzybobójcze- 20 min, ograniczone wirusobójcze - 1 min, HIV, PRV (surogat HBV), BVDV (surogat (HCV) Vaccinia, Rota, Herpes (EN 14476); 5 min: Polyoma SV 40 oraz 30 min wobec Adeno, Noro. Produkt gotowy do użycia. | 750 ml | 4
łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.
WYMAGANIA Pakiet Nr 4:
L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi
1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) | TAK
2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK
3 | a) Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym. b) W przypadku braku norm Zamawiający wymaga dołączenia opinii uznawanych ośrodków opiniotwórczych (np. PZH, DGHM/VAH, RKI). W rubryce TAK/NIE – należy podać informacje w zakresie pkt. a) lub b) | TAK
4. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 3 | TAK
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet_Nr_5_Dez__narzędzi
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | Wielkość opakowania/ jm | Ilość szacowana | Cena netto/j.m. | Szacunkowa wartość netto | Vat | Szacunkowa wartość brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+FxG | I | J
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Nie wymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu. Dozowanie 2-10ml/ | 20 L | 2
2 |  | 220 kg | 2
3 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego (10,5 g/100g) ; szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Dozowanie 10ml/l | 20 L | 3
4 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach nie zawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0ml/l. | 20 L | 1
5 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, ˃30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) | aerozol 0,4Ll | 6
6 | Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej. Koncentrat w aerozolu gotowy do użycia na powierzchnie ze stali nierdzewnej. Skutecznie i łatwo usuwa odciski palców, smugi i plamy, pozwala uniknąć powtórnemu osadzaniu się zabrudzeniom, odpowiedni także do pielęgnacji zamków, zawiasów i przegubów. Na bazie bardzo czystego oleju mineralnego zgodnego z wymaganiami przemysłu żywieniowego i farmaceutycznego, bardzo ekonomiczny. Nie zawiera freonu. Lepkość <100mPas( koncentrat 20⁰C ),gęstość 0,8 g/cm³. | 750 ml | 1
7 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych. Środek nie powoduje utwardzania białek. Szeroka kompatybilność materiałowa m.in. stal nierdzewna, anodowane aluminium, silikon, tworzywa sztuczne. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 ͦdH. Nieużywany roztwór zachowuje aktywność 7 dni. Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusy osłonkowe [HIV, HBV, HCV] 0,5% - 15 min. | 5 L | 14
łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.
WYMAGANIA Pakiet Nr 5:
L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi
1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) | TAK
2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK
3 | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK
4. | Wykonawca oświadcza, że preparaty nadają się do mycia narzędzi okulistycznych oraz implantów firmy Nova Spine, Medartis, Medgal, Mikromed, Synthes, Stryker, J&J,.ChM, ZIMMER BIOMET | TAK
5. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 3 | TAK
6 | Zamawiający wymaga dostarczenia beczki w mobilnych wannach wychwytowych. | TAK
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet_Nr_6_Dez__endo
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dezynfekcja ENDOSKOPÓW JG
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | Wielkość opakowania/ jm | Ilość szacowana | Cena netto/j.m. | Szacunkowa wartość netto | Vat | Szacunkowa wartość brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+FxG | I | J
1 | Preparat płynny w koncentracie do dezynfekcji endoskopów giętkich i bronchoskopów w myjniach automatycznych z pompą dozującą typu ETD.Przeznaczony do dezynfekcji termiczno-chemicznej zawierający eldehyd glutarowy. Roztwór 1% B F V prątki,S-skuteczność bójcza ,kompatybilny z p.2 | 5 L | 7
| Preparat enzymatyczny do mycia maszynowego endoskopów giętkich i bronchoskopów w myjni automatycznej ETD. Płynny w koncentracie. Do mycia termiczno- chemicznego w temp.35°- 50°, pH neutralne stężenie 0.5%. | 5 L | 4
2 | Trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia endoskopów , rozpuszcza substancje organiczne ścięte bialko w czasie do 2 min. | 5 L | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga: w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.
WYMAGANIA Pakiet Nr 6:
L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi
1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) | TAK
2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK
3 | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK
4. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawić mu dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 3 | TAK
5. | Zaoferowane preparaty mogą być bezawaryjnie używane w myjkach ETD firmy OLYMPUS oraz do dezynfekcji endoskopów i bronchoskopów firmy Olympus | TAK
6 | Wykonawca zapewni nieodpłatnie profesjonalne podłączenie preparatów do myjek dezynfektorów, zapewni kalibrację urządzeń i stały nadzór nad prawidłowością procesów dezynfekcji | TAK
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet_Nr_7_Dez__Stacja_Dializ
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dezynfekcja STACJA DIALIZ
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | Wielkość opakowania/ jm | Ilość szacowana | Cena netto/j.m. | Szacunkowa wartość netto | Vat | Szacunkowa wartość brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+FxG | I | J
1 | Preparat do dezynfekcji jednostek odwróconej osmozy CWP 100 WRO102 FIRMY GAMBRO w pomieszczeniu uzdatniacza wody Stacji Dializ i do dezynfekcji (wypełnienie) aparatów do hemodializy AK 200 Ultra działanie : bakteriobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy (prątki gruźlicy) związki aktywne - kwas nadoctowy zawartość substancji aktywnych w 100 g : 3,5 g kwas nadoctowy 26,0 g nadtlenek wodoru | 4,4 L | 25
2 | Stężony kwas nadoctowy (zawartość 0,35%) do dezynfekcji urządzeń do dializy | 10 L | 25
3 | Paski wskaźnikowe na pozostałość kwasu nadoctowego w szczelnych opakowaniach zabezpieczających przed światłem i wilgocią, oznakowane terminem ważności | 100 szt/op | 30
4 | Preparat do dezynfekcji aparatów do hemodializy firmy AVITUM/BRAUN typu Dialog. Preparat w formie koncentratu na bazie 50% kwasu cytrynowego w kanistrach. | 10 L | 30
łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.
WYMAGANIA Pakiet Nr :7
L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi
1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) | TAK
2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK
3 | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK
4. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawić mu dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 3 | TAK
5. | Dotyczy pozycji nr 5 - zaoferowany preparat ma potwierdzenie dopuszczenia stosowania wystawione przez firmę AVITUM/BRAUN | TAK
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

## Pakiet_nr_8_ stacja dializ
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dezynfekcja STACJA DIALIZ
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU LUB USŁUGI | Wielkość opakowania/ jm | Ilość szacowana | Cena netto/j.m. | Szacunkowa wartość netto | Vat | Szacunkowa wartość brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+FxG | I | J
1 | Płynny koncentrat zawierający aktywny chlor do dezynfekcji chemicznej i czyszczenia biofilmów z części przepływowych płynu w aparatach do hemodializy. Pełna efektywność działania przez min.24 miesiące od daty produkcji. Zakres działania: B,F,V,Tbc -15 min. | 5 L | 50 |  |  | 8%
łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.
WYMAGANIA Pakiet Nr 8:
L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi
1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) | TAK
2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK
3 | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK
4. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawić mu dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 3 | TAK
5. | Dotyczy pozycji nr 1 - zaoferowany preparat ma potwierdzenie dopuszczenia stosowania wystawione przez firmę AVITUM/BRAUN | TAK
Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty