Szamotuły, dnia 02.07.2024 r.

ZP-381-37/2024

**Dot. postępowania:** **Dostawa i montaż dwóch szlabanów z systemem RFID wjazdowego i wyjazdowego na teren SPZOZ w Szamotułach od strony ul. Sukienniczej.**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

1. Proszę o doprecyzowanie jak wygląda sytuacja z zasilaniem do szlabanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zasilanie doprowadzone przez inwestora.

2. Czy doprowadzone jest okablowanie do anteny RFID i rozumiem, ze ma to być spięte z jakimś wewnątrz szpitalnym systemem dostępu? Czy będzie to odrębny system?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, system nie będzie łączył się z innymi szpitalnymi systemami. System ma działać tylko na terenie wjazdu będącego przedmiotem postepowania.

3. Ile tagów RFID trzeba dostarczyć?

Odpowiedź Zamawiającego: Na potrzeby postępowania konieczne jest dostarczenie 100 szt. tagów RFID.

Sporządził:

02.07.2024 r. Maria Stróżyk