**Pytania z dnia 6 czerwca 2024 r. :**

**Pytania dotyczące Kosztorysu ofertowego - Załącznik nr 2**:

pozycja nr 1 - 2: Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane w statywie wykonanym z PS?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytania dotyczące Kosztorysu ofertowego - Załącznik nr 3:**pozycja nr 1 - 2: Czy Zamawiający dopuści kocówki bezbarwne?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania dotyczące Kosztorysu ofertowego - Załącznik nr 3:**pozycja nr 1 - 3: Czy Zamawiający wymaga końcówek bez filtra?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga końcówek bez filtra.

**Pytania dotyczące Kosztorysu ofertowego - Załącznik nr 3:**pozycja nr 1 - 3: Czy Zamawiający dopuści końcówki sterylne, pakowane w gotowe pudełka (raki) po 96 szt., opakowanie zbiorcze 10x96 szt/ 960 szt?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.