Do firm zainteresowanych przetargiem RG.271.6.2021

Siemiatycze dnia 17.05.2021

Gmina Siemiatycze

ul. Tadeusza Kościuszki 88

17-300 Siemiatycze

### Dotyczy przetargu na „Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze"

Odpowiedzi na zapytania

Pytanie 1:

Proszę o zamieszczenie zestawienia materiałów na 4 prace w m. Baciki.

W nawiązaniu do postępowania 2021/BZP 00047813/01 Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze, proszę o: 
- udostępnienie brakujących zestawień materiałowych (Baciki Bliższe V, Baciki Bliższe 3, Baciki Bliższe 2), schematów jednokreskowych do wszystkich projektów, schematów projektowanych szaf oświetleniowych
- Czy Zamawiający posiada obliczenia Dialux ? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie

W nawiązaniu do postępowania 2021/BZP 00047813/01 Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze zwracamy się również z prośbą o podanie IP opraw oświetleniowych. W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 2.2 widnieje zapis iż IP opraw ma wynosić 66, zaś w przedmiarach 65.

Odpowiedź 1:

W załączeniu zestawienia montażowe i wykaz materiałów.

Zastosować oprawy IP66. Wyniki obliczeń fotometrycznych - zastosowane

oprawy powinny zapewnić parametry klasy oświetlenia M5 dla

dróg.

Pytanie 2:

### W związku z chęcią przystąpienia naszej firmy do Postępowania: 2021/BZP 00047813/01 dot. „Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze" zwracamy się  z prośbą o przesłanie informacji, czy zostaną uzupełnione zestawienia materiałowe, schematy jednokreskowe oraz czy zostanie dodane prawidłowi IP opraw oświetleniowych ( korespondencja była wysyłana przez platformę zakupową w dniu 14.05.2021 r.). Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Na stronie zostały umieszczone jedynie schematy SO do miejscowości Kolonie Baciki Bliższe.

### Prosimy również  o wyjaśnienie, czy na etapie składania oferty należy dołączyć:

### ·         Wykaz robót budowlanych,

### ·         Zbiorczy kosztorys ofertowy. W SWZ nie widnieje taki wymóg, jedynie w formularzu ofertowym (załącznik nr 3) jest zapis, iż „oferujemy wykonanie za cenę [...] zgodnie z załączonym do ofert zbiorczym kosztorysem ofertowym"

Odpowiedź 2:

Wykaz robót budowlanych oraz zbiorczy kosztorys ofertowy  - zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

- Schemat SO Anusin

Z –ca Wójta

Teresa Karolczuk