GPiK-ZP.271.3.2023	                                                                              Złotów, 10 lutego 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie”.

W dniu 06 lutego 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytana od Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie nr 1

Zgodnie z załączonym w dokumentacji  Pozwoleniem wodnoprawnym nr BD.ZUZ.2.421.305.2019.AI z dnia 24 października 2019 r., pozwolenie te wygasa, jeśli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne. W związku z tym, prosimy o informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie nr 2

Zgodnie z opisem technicznym, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w ramach zaprojektowanej studni głębinowej zgodnie z podstawą prawną z art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018r., poz. 2268 ze zm.). Ze względu na fakt, że termin realizacji inwestycji wynosi 180 dni, co jednoznacznie uniemożliwia pozyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji wodnoprawnej oraz jej wykonanie, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaczął już procedować lub jest w posiadaniu aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje

Ad. 1. W związku z ogólnoświatowym trendem oszczędzania wody inwestor odstępuje od wykonania studni  i instalacji nawadniania. W związku z powyższym nie zostanie wykonany dział 2.9.2. – nawadnianie       (poz. 122, 123, 124 i 125).

Ad. 2. W związku z odstąpieniem od wykonania studni nie będzie potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego..

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania za pośrednictwem platformy zakupowej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22