# Gmina Kłodawa

_____________________________________________________________________

ul. Gorzowska 40					                          Kłodawa dn.06-02-2023 r.

66-415 Kłodawa

tel. 0-95 7 216 660

www.klodawa.pl

sekretariat@klodawa.pl

RPI.271.2.2023

# Do wszystkich Wykonawców

# biorących udział w postępowaniu

# o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SWZ nr 5

Dotyczy: postępowania przetargowego u udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wyburzeniem istniejącego budynku remizy wraz 
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łośno, gmina Kłodawa”

Dnia 06.02.2023r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zwracam się z zapytaniem do Zamawiającego czy w ofercie uwzględnić koszty zakupu, dostawy 
i montażu wyposażenia pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zawarte w pkt. 1.4.11 Opisu technicznego branży architektonicznej tj.:

WC: - pojemnik z mydłem płynnym oraz zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku - pojemnik na papier toaletowy – 1 szt. - śmietnik – 2 szt. - wieszaki naścienne – 2 szt. - lustro 60x80 cm Zaplecze kuchenne sali szkoleń: - lodówka z zamrażalnikiem, biała, h=180 cm - kuchenka elektryczna dwupalnikowa - okap kuchenny podszawkowy długości 60 cm - blat sz. 60 cm, dł. 260 cm - zlewozmywak dwukomorowy 
z ociekaczem, srebrny - szafki wiszące dł. 260 cm - szafki stojące z półkami i szufladami dł. 260 cm

Pom. szkoleń: - stoły 120x80 z metalowymi, składanymi nogami – 12 szt. - krzesła 
z materiałowym siedziskiem i materiałowym oparciem w kolorze ciemnobrązowym – 30 szt. 
- telewizor LED 55 cali

Szatnia: - szafki ubraniowe z ławkami – 10 szt.

Umywalnia: - pojemnik z mydłem płynnym – 3 szt. - zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku – 1 szt. 
- pojemnik na papier toaletowy – 1 szt. - śmietnik – 2 szt. - wieszaki naścienne – 4 szt. - zasłony prysznicowe – 2 szt. - lustra 60x80 cm – 3 szt.

Pralnia: - pralka automatyczna 60x60 cm – 1 szt. - szafka na środki czystości 40x60 cm

Garaż: - regał na brudne ubrania - umywalka duża metalowa - wyciąg spalin

Magazyn: - regały magazynowe o łącznej długości 6 m

Spinalnia: - drabina naścienna - wciągarka elektryczna - syrena dachowa

Przedmiar robót nie uwzględnia w/w wyposażenia obiektu z wyłączeniem elementów uwzględnionych 
w pom. Spinalni.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający udzielił w wyjaśnieniach SWZ nr 2 z dnia 30.01.2023r. (odpowiedź do pytania nr 4). W ramach wyposażenia opisanego w projekcie wykonawczym w pkt. 1.4.11 do wyceny należy przyjąć tylko dostawę i montaż umywalek do mycia rąk, umywalki metalowej, ustępów spłukiwanych, wyciągu spalin, drabiny naściennej, wciągarki elektrycznej i syreny dachowej. Ponadto do wyceny należy przyjąć dostawę zlewozmywaka dwukomorowego z ociekaczem bez szafki. Pozostałe wyposażenie opisane w projekcie wykonawczym w pkt. 1.4.11 zakupi Zamawiający w ramach oddzielnego postępowania.