Pytania z dnia 18.07.2024 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

- W przedmiarach brak pozycji dotyczących płatwi zimnogiętych Z340x2,0 oraz kątownika zimnogiętego L60x3,0 które widoczne są na przekrojach konstrukcji oraz w zestawieniu stali (1705_PW_Tresta_Zestawienie stali konstrukcyjnej dachu oraz wiaty). Proszę o podanie czy podlegają one wycenie.

Odpowiedź: Tak, należy ująć płatwie w ofercie. Załączona do dokumentacji postępowania dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do określenia ceny oferty zawiera kosztorysy nakładcze, które pełnią funkcję pomocniczą. Oferent może zmodyfikować kosztorys, dokładając na końcu kosztorysu danej branży własne zapisy.

- W poz. 288 przedmiaru budowlanego jest pozycja “Nawierzchnia pod wiatą w odrębnym opracowaniu” z ilością przedmiarową równą 0. Wnosimy o uzupełnienie jaki zakres robót należy wycenić w tej pozycji.

Odpowiedź: Należy przyjąć ilość zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Załączona do dokumentacji postępowania dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do określenia ceny oferty zawiera kosztorysy nakładcze, które pełnią funkcję pomocniczą. Oferent może zmodyfikować kosztorys, dokładając na końcu kosztorysu danej branży własne zapisy.

- W dokumentacji oraz przedmiarach brak pozycji dotyczących robót rozbiórkowych elementów infrastruktury hydrotechnicznej przed wykonaniem nowoprojektowanych. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź: W ofercie cenowej należy uwzględnić roboty rozbiórkowe elementów infrastruktury hydrotechnicznej przed wykonaniem nowoprojektowanych. Kosztorysy nakładcze pełnią funkcję pomocniczą. Oferent może zmodyfikować kosztorys, dokładając na końcu kosztorysu danej branży własne zapisy.

- Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 29.07.2024. Oferent wnosi o więcej czasu na sporządzenie oferty, aby zapewnić Zamawiającemu najkorzystniejszą cenę w wyniki rzetelnie przeprowadzonej kalkulacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.