Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

System zamknięty aspiracyjno – próżniowy do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do odczytu OB

| Lp. | Asortyment - parametry wymagane | Nazwa handlowa | Producent nr kat. | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Probówko - strzykawka do badań hematologicznych (antykoagulant - K3 EDTA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Ø 11mm, poj. 2 - 3 ml |  |  | 250 000 |  |  |  |  |
|  | b) Ø 13 mm, poj. 4,5 - 5 ml |  |  | 40 000 |  |  |  |  |
| 2 | Probówko - strzykawka do badań układu krzepnięcia (cytrynian sodu) Ø 11mm, poj. 2-3ml |  |  | 70 000 |  |  |  |  |
| 3 | Probówko - strzykawka do badań układu krzepnięcia (cytrynian sodu) Ø 15mm, poj. 8 - 9 ml |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Probówko - strzykawka do badań biochemicznych (do pozyskiwania surowicy), z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø 13mm, poj. 4 - 5 ml |  |  | 170 000 |  |  |  |  |
|  | - Ø 15mm, poj. 7 - 8 ml |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| 5 | Probówko - strzykawka do OB wersja logarytmiczna poj. 2 - 4 ml |  |  | 8 500 |  |  |  |  |
| 6 | Probówko - strzykawka do pozyskiwania osocza - heparyna litowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø 11mm, poj. 2 - 4 ml |  |  | 16 000 |  |  |  |  |
|  | b) Ø 15mm, poj. 7 - 8 ml |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  | - Ø 13mm, poj. 4 - 5 ml |  |  | 1 200 |  |  |  |  |
| 7 | Probówko-strzykawka do oznaczania poziomu glikemii poj. 2-3ml |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 8 | Probówko - strzykawka do surowicy bez aktywatora krzepnięcia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Ø 11mm, poj. 2 - 3 ml |  |  | 5 000 |  |  |  |  |
|  | b) Ø 13mm, poj. 4 - 5 ml |  |  | 3 000 |  |  |  |  |
|  | c) Ø 15mm, poj. 7 - 8 ml |  |  | 15 000 |  |  |  |  |
|  | d) Ø 16mm, poj. 9 - 10 ml |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 9 | Probówko-strzykawka do reniny (antykoagulant K3 EDTA) Ø 16mm, poj. 9 - 10 ml |  |  | 6 000 |  |  |  |  |
| 10 | Probówko - strzykawka do pseudotrambocytopeni z jonami magnezu, poj. 2-3ml |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 11 | Probówko - strzykawka do pozyskiwania osocza z heparyną sodową Ø 15mm, poj. 7- 8 ml |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 12 | Probówko strzykawka do badań biochemicznych do pozyskiwania surowicy, z aktywatorem krzepnięcia w postaci granulek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ø 11mm, poj. 2 - 3 ml |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
|  | - Ø 13mm, poj. 4 - 5 ml |  |  | 20 000 |  |  |  |  |
|  | - Ø 15mm, poj. 7 - 8 ml |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| 13 | Probówko-strzykawka do natychmiastowej stabilizacji całego RNA poj. 2 - 3 ml |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawka sterylna do badań gazometrycznych z nałożonym fabrycznie filtrem odpowietrzającym, poj. 2 ml |  |  | 20 000 |  |  |  |  |
| 15 | Igła systemowa bezpieczna jednoczęściowa – kaniula zespolona z nasadką. Ostrza ułatwiające penetrację do tkanki (ostrość igły) 0,7x38mm 0,8x38mm 0,9x38mm |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| 16 | Igła systemowa jednoczęściowa - kaniula zespolona z nasadką. Ostrze ułatwiające penetrację do tkanki (ostrość igły) 0,7x25mm 0,8x25mm 0,9x25mm |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 17 | Igły typu motylek bezpieczne, do pobierania krwi w systemie zamkniętym 0,9x80mm dł. drenu 0,8x80mm dł. drenu |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| 18 | Igły motylkowe bezpieczne, do pobierania krwi na posiew 0,8x200mm, sterylne, jednoczęściowe bez konieczności montażu |  |  | 16 000 |  |  |  |  |
| 19 | Łącznik membranowy (igła system-strzykawka Luer) |  |  | 8 000 |  |  |  |  |
| 20 | Łącznik do końcówek typu Luer (igła Luer-probówka system) |  |  | 90 000 |  |  |  |  |
| 21 | Łącznik do pobierania krwi na posiew w systemie zamkniętym – z zakończeniem typu Luer |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 22 | Statyw 50-miejscowy, otwór na probówki Ø 17mm, możliwość autoklawowania, różne kolory |  |  | 250 |  |  |  |  |
| Razem od poz. 1 do 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane parametry graniczne do zamkniętego systemu pobierania krwi do pozycji nr 1-22

- Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta, co zagwarantuje kompatybilność i bezpieczeństwo systemu,

- Możliwość pobierania krwi dwoma technikami: aspiracyjną i próżniową,

- System składa się z dwóch elementów: igły i probówki (łatwość montażu),

- Probówki posiadają naklejone etykiety z datą ważności i nr serii,

- Próżnia wytwarzana na moment przed pobraniem krwi, bez możliwości utraty szczelności podczas przechowywania,

- System zamknięty posiada możliwość nakłucia żyły igłą z podłączoną probówką, a nie samą igłą, co zapewnia optyczną kontrolę trafienia igłą w naczynie,

- Probówki wykonane z odpornego na stłuczenia tworzywa sztucznego,

- Probówki muszą być kompatybilne z posiadanymi aparatami Zamawiającego (Alinity c, Alinity i, ACL TOP, XN-Series, BN Series, IH-1000)

- Probówki posiadają korek, który gwarantuje trwałe i bezpieczne połączenie probówki z igłą systemową.

Zestawienie parametrów granicznych dla aparatu do odczytu OB.

| Lp. | Opis parametru (Parametr wymagany) |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż styczeń 2021 |  |  |
| 3 | Kompatybilność aparatu z zamawianymi probówkami systemu próżniowego – szczegółowy opis poz. 5 załącznika nr 1 |  |  |
| 4 | Podłączenie aparatu do istniejącego w SPSKM laboratoryjnego systemu informatycznego uwzględnione w cenie oferty. Obecnie Laboratorium Centralne wyposażone jest w System Lab 3000 |  |  |
| 5 | Dwukierunkowa komunikacja aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym z użyciem kodów paskowych Obecnie Laboratorium Centralne wyposażone jest w System Lab 3000 |  |  |
| 6 | Dostarczenie czytnika kodów paskowych |  |  |
| 7 | UPS zabezpieczający pracę aparatu przez okres minimum 30 minut |  |  |
| 8 | Bezpłatne uczestnictwo w zewnętrznej kontroli jakości OB co najmniej dwa razy w roku. |  |  |
| 9 | Do dzierżawionego aparatu należy zaoferować zestaw do kalibracji/kontroli urządzenia z założeniem, że wszystkie badania wykonywane są 7 razy w tygodniu. |  |  |
| 10 | Zapewnienie dostępu do serwisu do 24 godzin od zgłoszenia awarii |  |  |
| Dzierżawa aparatu do odczytu OB. Parametry bezwzględnie wymagane opisane powyżej |  | Cena netto za 1 miesiąc: ……………………………….. Cena brutto za 1 miesiąc: ……………………………… Wartość netto za 24 miesiące……………………………. Stawka……. Vat i wartość za 24 miesiące:…………….. Wartość brutto za 24 miesiące:…………………………… |  |
| Wartość całkowita przedmiotu zamówienia - systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą |  | Wartość netto: …………………………….. Wartość Vat: ………………………………. Wartość brutto: ……………………………. |  |