- Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

nr sprawy: 14/R/MED/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa okresowego przeglądu technicznego 
i konserwacja sprzętu medycznego 8. BLTr oraz JW 4328, 1.RODN, 2 CEKOP.

- Czynności przeglądu technicznego:

- Wymiana w ramach przeglądów wszystkich niezbędnych części i elementów, których wymiany w ramach przeglądów wymaga producent. Koszt części i elementów wymienionych w ramach usługi powinien być wliczony w cenę usługi;

- Kalibracje sprzętu oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące 
w tym zakresie przepisy;

- Sporządzenie orzeczeń o stanie sprzętu nienadającego się do dalszej eksploatacji 
z wyszczególnieniem napraw koniecznych do wykonania;

- Sporządzenie raportu serwisowego i dokonanie wpisu z wykonanych czynności do dokumentacji eksploatacji sprzętu (paszportu technicznego)

Wykonawca w przypadku stwierdzenia niesprawności urządzenia ma obowiązek sporządzić „raport stanu technicznego” urządzenia, w którym opisze, powód niesprawności, oraz dokona odpowiedniego wpisu do „paszportu technicznego urządzenia”. Wykonawca nie pobiera za sporządzenie „raportu stanu technicznego” dodatkowych opłat, wykonywany jest on w ramach umowy.

- Miejsce serwisu i przeglądu sprzętu medycznego:

a) 	Zamawiający udostępni Wykonawcy w celu wykonania usługi przeglądu technicznego sprzęt medyczny wyszczególniony w załączniku „Szczegółowa oferta cenowa”, 
w siedzibie Zamawiającego na terenie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

b) 	Wykonanie usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego musi się odbywać 
w siedzibie Zamawiającego, na terenie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Krakowie – Balicach. Jeżeli autoryzowany serwis nie posiada możliwości przyjazdu do siedziby zamawiającego powinien doliczyć do ceny usługi cenę wysyłki, tak aby ustalona cena nie mogła być zmieniona w trakcie realizacji zamówienia. Wysyłka musi być wykonana za pomocą metody „door to door”.

- Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z właściwościami i wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu medycznego w dokumentacji technicznej/instrukcji obsługi. Podmiot przystępujący do postępowania winien znać zapisy instrukcji sprzętu medycznego, dla którego zamierza złożyć ofertę.

- Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać stosowne uprawnienia wymagane do wykonywania usługi okresowego przeglądu technicznego i konserwacji sprzętu medycznego. Wykonawca musi posiadać certyfikat – świadectwo autoryzacji uprawniające go do dokonywania przeglądów technicznych, urządzeń 8. BLTr.

- Materiały zastosowane przy wykonywaniu usługi muszą spełniać wymogi określone 
w ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. Poz.186) . Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tym związanych.

- Materiały konserwacyjne i części użyte do wykonania usługi muszą być fabrycznie nowe, zgodne z zaleceniem producenta danego sprzętu medycznego oraz nie mogą być zamiennikami (materiałami równoważnymi, odpowiednikami).

- Podczas wykonania usługi przeglądu technicznego nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych w sprzęcie medycznym.

- Materiały konserwacyjne i części niezbędne do prawidłowego wykonania usługi (filtry, bezpieczniki, płyny czyszczące itp.) oraz narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe zapewnia Wykonawca w ramach usługi przeglądu. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tym związanych.

Opracował:

/ - /

kpt. Przemysław STOPIŃSKI