Nowa Karczma, 20.06.2022 r.

Znak sprawy: RRG.271.4.2022.RJ

***ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udostępnia zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia „**BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W GRABOWIE KOŚCIERSKIM”**.

**ZMIANA NR 1**

W załączniku do SWZ „Dodatkowe wymagania dla materiałów budowlanych” zostaje dodany wiersz o następujące treści:

|  |  |
| --- | --- |
| Brama segmentowa | Dwie bramy segmentowe o wymiarach 360x460 cm. wyposażone w drzwi wejściowe o min. wym. 90 cm x 200 cm z niskim progiem, napęd elektryczny z kompensacją mocy oraz zabezpieczeniem krawędziowym, zabezpieczenie w przypadku pęknięcia linki, zabezpieczenie przeciw skutkom pęknięcia sprężyny (na każdą ze sprężyn), łańcuch awaryjnego otwierania, fotokomórki. Należy wykonać niezbędne zasilanie elektryczne. |

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Wojciech Bronk

Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>