OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zadanie inwestycyjne nr 11865

„Budowa sieci, węzłów, instalacji centralnego ogrzewania w kompleksie k-8732 dla potrzeb 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w Łodzi”

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego 11865 pn.:

W skład dokumentacji projektowej wchodzi: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Lokalizacja:

Inwestycję zaprojektować w kompleksie wojskowym nr 8732 w m. Łódź, 93-373 Łódź ul. Pryncypalna 94.

31 WOG w Zgierzu (budynek nr 4, 9, 13, 49, 50,51)

9 ŁBOT w Łodzi (budynek nr 2, 5, 6, 57)

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem branżę sanitarną.

Zakres rzeczowy obejmuje projekt budowy: sieci, węzłów wewnątrz kompleksu, zasilających poszczególne budynki z rurociągu głównego, w wyznaczonych budynkach  (po wykonaniu inwentaryzacji) zaprojektować węzły cieplne i instalacje centralnego ogrzewania i c.w.u.

Jeżeli w wyniku planowanych zmian funkcji oraz przeznaczenia obiektów (wg osobnego opracowania- dotyczy bud. nr 5 i 6) niezbędne jest oszacowanie zapotrzebowania na ciepło Wykonawca dokumentacji wystąpi do przyszłego dostawcy ciepła o zapewnienie warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dokumentacja winna zawierać dane techniczne (tj.: bilans cieplny, obliczenia hydrauliczne, rysunki plan trasy sieci, rzuty pomieszczeń przez które przechodzi trasa sieci i przyłączy, profile sieci, schematy montażowe, rozwiązania kolizji, schemat montażowy i inne).

Jeżeli w toku wykonywanej dokumentacji wymagane będzie dostosowanie instalacji do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Wykonawca dokona niezbędnych opracowań i uzgodnień z właściwą jednostką opiniującą.

Zakres prac projektowych branży sanitarnej:

Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wykonania nowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ogrodzenia od strony ul. Pryncypalnej od budynku nr 9 w kierunku budynku nr 49 przy głównej bramie wjazdowej, (dostawca VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ) wraz z wykonaniem przyłącza do magistrali miejskiej

Przy budynku nr 4 należy pozostawić odgałęzienie, z którego będzie możliwe w przyszłości wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 57.

Projekt budowy sieci c.o. do węzłów cieplnych w budynkach nr: 2, 4, 5, 6, 13, 49, 50, 51, 57, (dł. ok. 390m).

Projekt budowy węzłów cieplnych i instalacji c.o. i c.w.u doprowadzających ciepło do bud. nr 2, 4, 5, 6, 9, 13, 49, 50, 51  (dł. ok. 390 m).

Unieczynnienie lub demontaż na terenie kompleksu starej nienadającej się do wykorzystania  sieci z rur preizolowanych o dł. 718,5 m, łączna dł. rur 1337,4 m.

Zaprojektowanie i wydzielenie pomieszczeń na węzły w budynkach nr  13, 50, 51. W budynku nr 6 pomieszczenie na węzeł jest wydzielone.

Projekt instalacji c.o. i c.w.u. w bud. nr  6, 13, 50, 51 (po ich uprzedniej termomodernizacji, doprowadzeniu wody do bud. nr 6 oraz wykonaniu instalacji odprowadzającej ścieki sanitarne z części socjalnej i węzła cieplnego bud. nr 6 – zakresy poza niniejszym programem).  Budynki 2, 4, 5, 9, 49 są wyposażone w instalację c.o. i c.w.u.  Dla budynków nr 13, 50, 51 należy rozważyć na etapie projektowym możliwość zastosowania zamiast ogrzewania grzejnikowego, np. ogrzewanie nagrzewnicami wodnymi. Wykonawca dokumentacji na etapie projektowym dokona analizy techniczno – ekonomicznej zasadności montażu dwufunkcyjnych wymienników ciepła dla budynków magazynowych.

Instalacja elektryczna w zakresie zasilania węzłów c.o. jeżeli będzie wymagana.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o:

- Dane i wymagania zawarte w Programie Inwestycyjnym wraz z załączonymi opiniami;

- Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 ze zm.);

- Wytyczne Ministra Obrony Narodowej  nr 5/BIS z dnia 15 września 2021 r. w sprawie programowania, projektowania i wykonawstwa budynków koszarowych i koszarowo biurowych;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. 2010, Nr 238, poz. 1579 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.);

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 ze zm.);

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie ppoż. (Dz.U.2021.869 ze zm.);

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 ze zm.);

- Ustawa z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2020.838 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1056 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz.U.2010.109.719 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie ppoż. zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030 ze zm.);

- Decyzja Nr 1 Spec./WOP MON z dnia 15.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o ochronie ppoż. w resorcie ON, sygn. ppoż. 3/2014”;

- Decyzja Nr 38/MON z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej ze zm.;

- Decyzja Nr 4/SZ/DI z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w RON „Wytycznych projektowania garaży wojskowych pojazdów mechanicznych”;

- Aktualny Biuletyn cen obiektów budowlanych wydany przez SEKOCENDBUD;

- Procedura realizacji zadań związanych z poprawą estetyki kompleksów wojskowych jak również dostosowania kolorystyki elewacji obiektów budowlanych do zgodności z wymaganiami przepisów i współczesnych standardów estetycznych i użytkowych zatwierdzona przez Szefa RZI w Bydgoszczy w dniu 05.08.2021 r.;

- Regulamin Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ZUDP zatwierdzony przez RZI w Bydgoszczy w dniu 18.12.2014 r.;

- Dane pozyskane na wizji lokalnej;

W drodze uzgodnień z Użytkownikiem Wykonawca zdecyduje o możliwości lub konieczności stosowania również projektów norm lub projektów zmian norm obowiązujących, które wejdą do stosowania w momencie po planowanym terminie uzyskania pozwolenia na budowę.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty i nie stanowi katalogu zamkniętego. Podstawa opracowania nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych powyżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie a także nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie w okresie do uzyskania decyzji administracyjnych stosownie do rodzaju zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne 
do wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) oraz pozostałych wymagań wynikających z potrzeb użytkownika, mając przy tym na uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane (zgodnie z Prawem zamówień publicznych), a następnie ich odbiór i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca musi mieć na uwadze, że dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w związku z tym musi spełniać wymagania art. 99 Prawa zamówień publicznych, tj.: opis przedmiotu zamówienia należy określić w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:

ELEMENT I

Wykonanie dokumentacji budowlanej

(dla każdej branży oddzielnie jeżeli będzie wymagana):

- Projekt architektoniczno-budowlany          				- 4 egz.

spełniający wymagania wynikające z art. 34 Prawa budowlanego oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.).

Jednocześnie dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania formalne, jak dla projektu budowlanego, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 ze zm.).

- Projekt Zagospodarowania Terenu                                                        –  4 egz.

spełniający wymagania wynikające z art. 34 Prawa budowlanego oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.).

Jednocześnie dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania formalne, jak dla projektu budowlanego, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 ze zm.).

3)	Aktualizacje mapy do celów projektowych na obszarze dotyczącym opracowania	  								- 1 egz.

Mapa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z  2017 r. poz. 2101 ze zm.) oraz rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych oraz opracowywania i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572 ze zm.) w oparciu o kopię mapy zasadniczej wydanej przez Zamawiającego na podstawie przekazanego do RZI w Bydgoszczy zgłoszenia prac geodezyjnych (zgodnego z Regulaminem Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy). Zamawiający do wyżej wymienionych prac geodezyjnych wyda wytyczne techniczne do realizacji prac geodezyjno - kartograficznych.

Do zgłoszenia prac geodezyjnych należy dołączyć załącznik graficzny (szkic) wskazujący w sposób jednoznaczny obszar oznaczony granicami, na którym będą prowadzone prace związane z aktualizacją mapy zasadniczej. Załącznik graficzny (szkic), o którym mowa powyżej powinien obejmować obszar zgodny z obszarem planowanej inwestycji. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie wymagają formy pisemnej.

Operat techniczny  stanowiący podstawę do otrzymania mapy do celów projektowych powinien być wykonany zgodnie z wymogami uwzględnionymi w załączniku nr …… oraz zaewidencjonowany i przyjęty do zasobu Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4) Projekt techniczny (dla każdej branży osobno)				- 4 egz.

spełniający wymagania wynikające z art. 34 Prawa budowlanego oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.).

- Projekt wykonawczy (dla każdej branży osobno)			- 3 egz.

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.). Projekt wykonawczy powinien w szczególności zawierać szczegółowe rozwiązania materiałowe oraz zestawienie wyposażenia.

- Informacje dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót budowlanych					  	- 4 egz.

wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 
w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 ze zm.).

- Specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  - 2 egz.

wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.).

- Kosztorys inwestorski (dla każdej branży osobno)                                  - 2 egz.

wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie inwestycji (Dz. U. nr 130, poz. 1389 ze zm.). Ponadto kosztorys inwestorski winien zawierać zestawienie, robocizny, materiałów i sprzętu, a także tabelę elementów scalonych. Tabela elementów scalonych winna zawierać poszczególne fazy robót np.: roboty budowlane winne być rozbite na roboty fundamentowe, malarskie itp.

- Przedmiar robót (dla każdej branży osobno)                                           - 2 egz.

wykonanych zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.).

- Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) z analizą porównawczą                - 3 egz.

wykonanego zgodnie z Decyzją MON nr 118/MON z dnia 1 września 2021 r. 
w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych wg załączonego wzoru.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót                             – 1 egz.

UWAGA:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania będące przedmiotem niniejszego zamówienia w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD/DVD pogrupowane w katalogi, w taki sposób, że 1 folder odpowiada zawartości 1 opracowania / 1 decyzji (1 teczki/ 1 dokumentu).

- Wersja elektroniczna na płycie CD/DVD z podziałem na części:

1 płyta CD/DVD  dokumentacja - klauzuli JAWNA 		– 2 egz.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowanie będące przedmiotem elementu I-go w wersji elektronicznej pogrupowane w katalogi, w taki sposób, że jeden folder odpowiada zawartości jednego opracowania (1 teczki). Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego wersje elektroniczne w formacie:

- DOC dla opracowań opisowych,

- XLS dla opracowań tabelarycznych,

- JPG dla części fotograficznej,

- PDF dla wszystkich opracowań,

- DWG dla opracowań rysunkowych.

ELEMENT II

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana), wydanej na podstawie wykonanego projektu budowlano - wykonawczego i po spełnieniu wymagań określonych w art. 32 Prawa budowlanego, w tym uzyskaniu w imieniu inwestora (Zamawiającego) wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów (np. decyzji lokalizacyjnej, warunków przyłączeniowych dla poszczególnych mediów itp.).

- Projekt zagospodarowania terenu/działki musi być uzgodniony na Naradzie Uzgodnieniowej w siedzibie RZI w Bydgoszczy

- Dokumentacja budowlana musi być uzgodnione m. in. z:

- Użytkownikiem/ Administratorem – Komendantem 31 WOG w Zgierzu;

- Użytkownikiem - Dowódcą 9 ŁBOT w Łodzi;

- Komendantem RCI w Krakowie;

- Szefem Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej 
w Krakowie;

- Inwestorem – Szefem RZI Bydgoszcz na etapie KOPI.

Ponadto Wykonawca uzyska uzgodnienia z:

- również inne uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczególnymi, konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Egzemplarze do uzgodnień dostarcza Wykonawca.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Nadzór autorski:

Zamawiający zleca w ramach niniejszej umowy i ceny ryczałtowej, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje wykonanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wykonywanie innych czynności wskazanych przez Zamawiającego, 
a w szczególności:

- udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej zgłaszane przez Wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji,

- potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją lub stwierdzenie odstępstw i określenie skutków tych odstępstw,

- uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- wyjaśnienie wątpliwości, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujących koniecznością uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

- ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

- uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych inwestycji.

Nadzór autorski obejmuje:

- odpowiednie przygotowanie się Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego wraz z przygotowaniem ewentualnych potrzebnych materiałów,

- dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy,

- pobyt na budowie przez okres niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego,

- wykonie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiającego koniecznych dokumentów lub dokonanie odpowiednich wpisów i potwierdzeń we właściwych dokumentach, które są niezbędne z punktu widzenia celu, któremu maja służyć,

- za nadzór autorski uznaje się również czynności wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy robót.

UWAGA:

- Nie uznaje się za nadzór autorski czynności związanych z usuwaniem oczywistych wad opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, jak również braku rozwiązań w dokumentacji projektowej wynikających z programu inwestycji, które można było przewidzieć na etapie projektowania, a niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie nieprawidłowości przy realizacji robót budowlanych, a powstałe w wyniku wad dokumentacji projektowej.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, według potrzeb wynikających z postępu robót.

- Pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego zawierać będzie zakres nadzoru autorskiego i będzie następować w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą pełnienia nadzoru autorskiego.

- Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych wykonywanych na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji.

- Każdorazowe dopełnienie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego następować będzie niezwłocznie, jednak nie dłużej niż po 7 dniach kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego oraz musi być poparte protokołem odbioru wykonanej czynności, który będzie zawierał termin jej realizacji, szczegółowy zakres nadzoru wraz z wymienieniem przeprowadzonych czynności oraz uzyskanych efektów.

- Protokół odbioru wykonanej usługi potwierdza podpisem właściwy (branżowo) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

- Zalecenia mające na celu ograniczyć do minimum zamieszczanie w jawnej dokumentacji zbyt szczegółowych danych o jednostkach i instytucjach wojskowych, które mogą zawierać informacje wrażliwe, a których publikowanie mogłoby powodować szkodę i godzić w wizerunek Sił Zbrojnych:

W opracowanej dokumentacji należy stosować się do następujących wskazówek:

- Nie zamieszczać:

- planów kompleksów wojskowych niezależnie od skali;

- współrzędnych kompleksów i obiektów oraz szczegółowych danych identyfikujących w sposób jednoznaczny ich przeznaczenie kategorię 
i znaczenie dla Sił Zbrojnych;

- numerów kompleksów wojskowych. Stosować numery lub nazwy jednostek wojskowych, adresy zawierające nazwę miejscowości, ulicę i numer;

- Błędnie wytworzone dokumenty (brudnopisy, druki, pisma, szkice itp.), które nie będą stanowiły części opracowanych materiałów należy niszczyć 
w urządzeniach technicznych do tego przeznaczonych - niszczarkach.

- Wytworzone materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.

- Dokumenty nie powinny być wynoszone poza teren firmy z pominięciem kancelarii lub innej komórki odpowiedzialnej za ich przetwarzanie.

- Po wykonaniu usługi wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia należy przekazać do RZI Bydgoszcz wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż nie pozostawił u siebie żadnych opracowań na nośnikach elektronicznych 
i w wersjach papierowych.

Warunki OPZ określiły następujące osoby:

1. ……………………

2.  ……………………