Znak sprawy RI.271.85.2021.MM1  					Trzcianka, dnia 2021-10-27

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia: Modernizacja sali wiejskiej w Białej – etap I kotłownia.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Modernizacja sali wiejskiej w Białej – etap I kotłownia:

1. Wykonanie pomieszczenia kotłowni

2. Wykonanie instalacji wody zimnej do celów ppoż

3. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej do celów bytowych

4. Wykonanie instalacji C.O.

5. Wykonanie zasilania i tablic

6. Wykonanie instalacji zasilania nagrzewnic

Szczegółowe zestawienie prac do wykonania zawarto w przedmiarach robót, które stanowią załączniki do zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje udostępnienie miejsca do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z uwarunkowaniami występującymi w obiekcie. Termin dokonania wizji miejsca wykonywania robót Wykonawca powinien wcześniej uzgodnić z osobą upoważnioną do kontaktu wskazaną w punkcie 7.

Uwaga: 	szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zwierają załączniki do zapytania ofertowego: projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.

- Inne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym,

- Wykonawca zobowiązany jest ustanowić kierownika budowy posiadającego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane,

- Wykonawca zobowiązany jest ustanowić kierowników robót w branży sanitarnej oraz elektrycznej,

- Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz na każde żądanie zamawiającego okazać atesty, świadectwa /certyfikaty/, aprobaty i inne dokumenty stwierdzające jakość i dopuszczenie do stosowania użytych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wykonania robót pod względem przeciwpożarowym oraz BHP i ponosi odpowiedzialność za prawidłową ochronę p.poż. oraz BHP, jak również ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia w tym zakresie;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bezpieczeństwa i porządek na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór techniczny nad realizowanymi robotami,

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia robót,

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót – uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż ustalony termin odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności będące przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami prawa oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi z Zamawiającym;

- Wykonawca dokonywał będzie we własnym zakresie wszelkich ewentualnych uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Istotne warunki umowy (lub wzór umowy)

- Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedstawić wykaz osób do kierowania robotami wraz z niezbędnymi uprawnieniami i przynależnością do Izby,

- rozliczenie robót nastąpi jednorazowo po wykonaniu i odbiorze całości robót, zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem powykonawczym według stawek kalkulacyjnych zawartych w ofercie;

- Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót oraz szkody wynikające ze zniszczenia i innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

- wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia zostaną naliczone kary w wysokości 1% licząc od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – wynosi 15% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego – wynosi 15% kwoty wynagrodzenia brutto;

- Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego;

- Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  - zestawienie narzutów i stawek przyjętych do kalkulacji,

  - kosztorys ofertowy.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu złożenia ofert.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Artur Rataj

Urząd Miejski Trzcianki

pokój nr 204

ul. Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka

tel. 67 352 73 73

tel.mob.: +48 728 457 525

e-mail: arataj@trzcianka.pl

Monika Młynarczyk

Urząd Miejski Trzcianki

pokój nr 204

ul. Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka

tel. 67 352 73 79

e-mail: mmlynarczyk@trzcianka.pl