## siwz_DIALIZY_II_2024 (3)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Formularz cenowy Wykonawca odpowiada za prawidłowe wyliczenie ceny w formularzu cenowym
Pakiet 1 LINIE KRWI , KAPSUŁY I ULTRAFILTRY DO HD – APARATY : AK 200, AK200 Ultra , AK 98, AK95, Artis
Lp. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość NA 12 M-CY | Numer katalogowy | Ilość NA 12_M-CE | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Zestaw linii do, (A + V) do HD. do aparatów Gambro : AK 200, AK200 Ultra , AK 98, pakowane sterylnie. Zestaw w komplecie zawierający linię tętniczą i żylną: • wyposażone w porty do podawania leków i zaciski na liniach oznaczone kolorystycznie, • igła typu „spike, • komora rozprężania na linii tętniczej i pomiar ciśnienia tętniczego, • komora rozprężania na linii żylnej i pomiar ciśnienia żylnego, • worek spustowy do płukania układu, |  | 12500 |  | 12500
2 | Komplet linii krwi do aparatu ARTIS do zabiegu HD |  | 500 |  | 500
3 | Kapsuła do dezynfekcji aparatów Gambro AK200, AK200ULTRA, AK98 do zabiegów hemodializ , zamawiane w zależności od potrzeb: • kapsuła z przeznaczeniem do przygotowania roztworu kwasku cytrynowego stosowanego do usuwania osadu wapnia i magnezu w połączeniu z dezynfekcja termiczna aparatów do HD, • kapsuła z przeznaczeniem do przygotowania węglanu sodu stosowanego do usuwania osadów organicznych, tłuszczy, białek w połączeniu z dezynfekcją termiczna aparatów do HD. |  | 8000 |  | 8000
4 | Filtr płynu dializacyjnego do aparatów Gambro AK200, AK200ULTRA. |  | 32 |  | 32
5 | Filtr płynu dializacyjnego do aparatów Gambro AK 98, ARTIS . |  | 200 |  | 200
6 | Sól w blokach ( 2 x4kg) do zmiękczacza WSF 300 |  | 10 |  | 10
RAZEM
Pakiet 2 IGŁY DO HD
L.p. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość | Numer katalogowy | Ilość NA 12_M-CE | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Igły do hemodializ tętnicze, średnica igieł 1,6 i 1,5, długość ostrza 20mm i 25 mm. Każdorazowo zamawiający określi rozmiar i długość igły i szt. |  | 15000 |  | 15000
2 | Igły do hemodializ dwukanałowe Y do zabiegów hemodializ w trybie dializy SN. Średnica igieł 1,6 i 1,5. Każdorazowo zamawiający określi rozmiar igły i szt. |  | 500 |  | 500
RAZEM
Pakiet 3 DIALIZATORY DO DIALIZY Hdx
L.p. | Nazwa produktu z SIWZ | Nazwa produktu , która będzie wpisana na fakturze | Ilość | Numer katalogowy | Ilość NA 12_M-CE | J.m. | Cena netto | Wartość netto_zł | VAT_% | Kwota VAT_zł | Wartość brutto_zł
1 | Dializator o powierzchni 1,7m², błona zbudowana z PAES/PVP bez zawartości BPA, dializator przeznaczony do rozszerzonej dializy HDx, usuwający średnie duże albuminy. |  | 1200 |  | 1200
RAZEM