Znak: ZOZ.V.010/DZP/86/24 Sucha Beskidzka dnia 30.10.2024r.

 Dotyczy: **Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.** (ZOZ.V.010/DZP/86/24).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet 1 pozycja 9-11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski kohezyjnej o rozciągliwości min. 60%?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 5, poz. 5,7,8 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra pakowanego zbiorczo a’6szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 5, poz. 4,6,9 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra pakowanego zbiorczo a’12szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 5, poz. 10 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 76mm x 19mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 5, poz. 12 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu plastrów wodoodpornych zawierających:

3,8 cm x 3,8 cm 4 szt.

7,6 cm x 5 cm 2 szt.

7,2 cm x 1,9 cm 8 szt.

7,2 cm x 3 cm 4 szt.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 11 pozycja 1** – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 300 op a’5kg?

**Odp. TAK.**

**Pakiet 11 pozycja 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty bawełniano-wiskozowej?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o gramaturze min. 37g?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o gramaturze min. 10,1g?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski niejałowej?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ginekologicznych niejałowych?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych a’20sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów w rozmiarze 34 x 8cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 11 pozycja 10** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty w rozmiarze 96cm x 96cm x 130cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 11 pozycja 11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku ocznego o parametrach:

kompres oczny włókninowy z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, niejałowy, nieprzylepny, owalny. Każdy opatrunek pakowany indywidualnie w opakowanie jednostkowe papier-papier. Na każdym opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku, rozmiar 5,5 cm x 7,5 cm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku ocznego o parametrach:

Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny do zabezpieczania oka, wykonany z hydrofobowej włókniny w kolorze cielistym z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru. Wkład powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier, na każdym opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku. Rozmiar 5cm x 7,5cm?

**Odp. Zamawiający oczekuje opatrunku ocznego jałowego, 1 warstwowego, z waty bawełnianej 15x15 i gazy 17 nitkowej.**

**Pakiet 11, poz. 12-16 -** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie wyrażą zgody.**

**Pakiet 11 pozycja 12 -** Czy zamawiający dopuści tolerancję długości korcanga +/- 1 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 11 pozycja 12 -** Czy zamawiający dopuści zestaw z etykietą centralną z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, identyfikacją producenta, służącymi do wklejenia do dokumentacji, zamiast z czterema?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 11 pozycja 12 -** Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem okrągłym o poj. 120ml?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 13 -** Czy zamawiający dopuści zestaw z serwetą dwuwarstwową podfoliowaną 50 x 70cm, zamiast 45 x 75cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza , pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 13 -** Czy zamawiający dopuści zestaw z serwetą 2-warstwową, włókninowo-foliową, 60g/m2, rozmiar 75 x 80cm z przylepnym otworem 6 x 15cm i przylepcami na rogach serwety? (w miejsce serwety min. 56g/m2 w rozmiarze 50x60cm z otworem 10 cm, przylepnym oraz z przylepcami na rogach)

**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 13 -** Czy zamawiający dopuści zestaw ze strzykawką 3ml Luer lock, zamiast 3ml luer?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 13 -** Czy zamawiający dopuści zestaw z igłą 0,5 x 40mm, zamiast 0,5 x 25mm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 13 -** Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym, w ramach opakowania blister?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 14 -** Czy zamawiający dopuści zestaw z serwetą dwuwarstwową podfoliowaną 50 x 75cm, zamiast 45 x 75cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 14 -** Czy zamawiający dopuści zestaw z serwetą 2-warstwową, włókninowo-foliową 60g/m2, 50x75cm z otworem przylepnym o śr. 7cm, zamiast 45x75cm z otworem przylepnym o śr. 8 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 14 -** Czy zamawiający dopuści zestaw z imadłem metalowym o dł. 15cm, zamiast 13cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 15 -** Czy zamawiający dopuści zestaw z przylepnym opatrunkiem z kieszenią zabezpieczający zakończenia cewników o wymiarach 24cm x 10cm, zamiast 16cm x 5cm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 15 -** Czy zamawiający dopuści zestaw pakowany w dwudzielny rękaw papierowo-foliowy, pozwalający na otworzenie jednej części pakietu bez ryzyka rozjałowienia drugiej?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 16 -** Czy zamawiający dopuści zestaw z rękawiczkami w rozmiarze M, zamiast S?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 16 -** Czy zamawiający dopuści tolerancję wymiarów serwetki foliowanej +/- 5cm?

 **Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 16 -** Czy zamawiający dopuści zestaw z bezpudrową rękawiczką w rozmiarze L, nitrylową, zamiast winylowej lub lateksowej?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 11 pozycja 16 -** Czy zamawiający dopuści zestaw z rękawiczkami w rozmiarze S, nitrylowymi zamiast lateksowych?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 12, poz. 3,6,9-13, 24-27 -**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kompresów przewiązywanych?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 12, poz. 14-15 -**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na opakowaniu znajdowały się 2 naklejki?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 12, poz. 1-17 -**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na opakowaniu znajdowały się 2 naklejki?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 12, poz. 1-17 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie naklejek zawierających: REF, LOT, data ważności, producent?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 12, poz. 1-13, 16-17 -** Czy Zamawiający dopuści opakowania papierowo-foliowe posiadające informację/ piktogram potwierdzający sterylność asortymentu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 12, poz. 16,17 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu 4 warstwowego?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 12, poz. 16 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu 40g?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 12, poz. 16 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu pakowane a’5sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 12, poz. 18 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy pakowanej a’100mb z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 12, poz. 18 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie do pozycji 5 próbki 1 opakowania a’100mb?

**Odp. Tak.**

**Pakiet 12, poz. 28 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej a’20szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 12, poz.1-13, 19-21, 24-27 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o większym wykroju niż podane przez Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 12, poz.1-13, 19-21 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o gramaturze:

rozmiar 5x5 cm - gramatura min. 0,49g/szt

rozmiar 7,5x7,5 cm - gramatura min. 1,02g/szt

rozmiar 10x10 cm - gramatura min. 1,80g/szt?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 18, poz.1 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku zwiniętego w rulon i pakowanego w kartonik-dyspenser?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 18, poz.2 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 5cm x 9,14m?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 18, poz.2 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca pakowanego po 6sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 18, poz.3 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra pakowanego a’100sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 18, poz.4 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku przezroczystego z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, z klejem akrylowym  nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-folia, I klasa sterylna rozmiar 5 cm x 6 cm?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 18, poz.5 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z wycięciem?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 19, poz. 1 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki wykonanej z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 19, poz. 1 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki w rozmiarze 15x21 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 19, poz. 1 -**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki pakowanej a’10szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**