## Arkusz1
Wykaz urządzeń klimatyzacyjno - wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach Megrez Sp. z o.o.
Oddział | Lokalizacja urządzenia | Urządzenie | Model | Czynnik | Nr Inwentarza | Ilość (sztuki) | Data zakupu | Data przeglądu | Zalecana ilość przeglądów na rok | okresy przeglądów | Uwagi
Centrala klimatyzacyjno - wentylacyjne
Izba przyjęć | Piętro - 0 | Centrala Jan HREBEC |  |  |  | 1 |  |  | 2
Centralna Sterylizatornia | Piętro - 0 - Centala wentylacyjna | Centrala Rosenberg 50 |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Centrala Rosenberg 80 | [6 empty] | 1
Otolaryngologiczny | Piętro I - korytarz - klatka schodowa | Klimatyzator kanałowy GREE |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Piętro I - korytarz - klatka schodowa | Wentylator kanałowy DOSPEL |  |  |  | 1 |  |  | 1
Pracownia Endoskopii | Piętro II - korytarz - w suficie | Centrala FRAPOL |  |  |  | 1 |  |  | 1
Okulistyczny | Piętro III - korytarz - klatka schodowa | Centrala VITROSERVICE CLIMA |  |  |  | 1 |  |  | 2
| Piętro III - korytarz - klatka schodowa | Nawilżacz Hydromatik |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Piętro III - korytarz - klatka schodowa | Rekuperator DAIKIN | [6 empty] | 1
| Piętro III - Sala operacyjna | Agregat freonowy CLIVET |  | freon R-422 D - 6,5 kg |  | 1 |  |  | 1
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej | Piętro III - korytarz - przy windach | Centrala CP HERMES |  |  |  | 1 |  |  | 2
| Piętro III - Serologia | Wentylator wyciągowy firmy ARTCOOL model INVERTER |  |  |  | 1 |  |  | 1
Blok operacyjny | Dach | Agregat Wody lodowej CLIMAVENTA |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Poddasze | Klimatyzator Mc Quay |  |  |  | 1 |  |  | 1
| V piętro - Sala operacyjna od nr 1 do nr 5 oraz sala cesarskich cięć na Trakcie Porodowym IV piętro | Centrala wentylacyjna MCKH |  |  | 6/65/653/009 | 1 |  |  | 2
Zakład Patomorfologii | Dach | Wentylacja nawiewno - wywiewna | [6 empty] | 1
| Poddasze + dach + piwnica | wentylatory Harmann |  |  |  | 4 |  |  | 1
Szatnia główna personelu szpitala | Poziom (-I) | Centrala wentylacyjna | VVS015s-R-FPVH/VVS015s-L-FPV |  |  | 1
| Poziom (-I) | Centrala wentylacyjna | VVS005s-R-FPVH/VVS005s-LFPV |  |  | 1 |  |  | 2
Zakład Diagnostyki Obrazowej | Poziom 0 | Centrala VTS | Type VS 10-75 CG UPC INDEX 1-2-1202-2006 |  |  | 1 |  |  | 2
Oddział | Lokalizacja urządzenia | Urządzenie | Model | Czynnik | Nr Inwentarza | Ilość (sztuki) | Data zakupu | Data przeglądu | Zalecana ilość przeglądów na rok | okresy przeglądów | Uwagi
Klimatyzatory
Blok Operacyjny | Piętro V - dyżurka pielęgniarska | Klimatyzator Mc Quay | M4LC025 BR AFDA | R-407C - 1,65 | 6/6/653/008 | 1 |  |  | 1
| Piętro V - dyżurka pielęgniarska | Klimatyzator Mc Quay | WM15FR | R-407e -1,65kg |  | 1 |  |  | 1
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej | Piętro III | Klimatyzator MDV- sekretariat | MSR23U-18 HRDN-1-QRC8W |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Klimatyzator MDV- mikrobiologia | MSR23U-18 HRDN-1-QRC8W |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Klimatyzator MDV- mikrobiologia | MSR23-24HRDN1-QRC8W |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Klimatyzator GREE -Biochemia |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Klimatyzatory ścienne MDV- biochemia | MSR 23 U - 09 HRDN1 - QRC4W | 410A - 0,730 kg |  | 1 |  |  | 1
|  | Klimatyzatory ścienne MDV- biochemia | MSR 23 U - 09 HRDN1 - QRC4W | 410A - 0,730 kg |  | 1 |  |  | 1
|  | Klimatyzatory ścienne MDV- zmywalnia | MSR 23 U-09HRDN1-QRCAW | 410 - 1,950 kg |  | 1 |  |  | 1
|  | Klimatyzatory ścienne MDV | MS12 F8 - 24 HRDN1 -C8 | 410 - 1,950 kg |  | 1 |  |  | 1
| Piętro III - Serologia | Klimatyzator Electra | ELAU-VGF-012-H11 | 410- 0,840 kg |  | 1 |  |  | 1
Pracowania EEG | III piętro- na terenie Oddz. Neurologicznego | Klimatyzator SINCLAIR | ASH 9AIE | R-410 - 0,7kg | 6/65/653/019 | 1 |  |  | 1
Neurologiczny | Lekarze 3.26 | Klimatyzator GREE | GWH12QB |  |  | 1 |  |  | 1
| III piętro - sekretariat 3.24 | Klimatyzator SINCLAIR | ASH-09AIE,ASH-09CS | R-407 - 0,98kg | 6/65/653/002 | 1 |  |  | 1
Piętro III - gabinet ordynatora 3.25
| Piętro III - sala R 3.32A | Klimatyzator Toschiba | S1135 | R410-1,2kg |  | 1 |  |  | 1
| Piętro III - sala R 3.32B | Klimatyzator Toschiba |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Piętro III - sala rehabilitacyjna 3.33 | Klimatyzator Toschiba | RAS 13 GAH | R-410 - 1,08kg |  | 1 |  |  | 1
| Piętro III - sala chorych 3.27 | Klimatyzator Toschiba | RAS-13GAH-FS2 | R-410 - 1,08kg |  | 1 |  |  | 1
Okulistyczny | Piętro III - Sekretariat | Klimatyzator Mc Quay | M4LC 010b |  |  | 1 |  |  | 1
| Piętro III - Dyżurka lekarska | Klimatyzator Mc Quay | M4LC 020BR | R-407 - 0,775kg |  | 1 |  |  | 1
| Piętro III - gabinet ordynatora | Klimatyzator Mc Quay | M4LC 10B | R-407 - 0,775kg |  | 1 |  |  | 1
Były Zakład Diagnostyki Obrazowej | Piętro II - tomograf komputerowy | klimatyzator ROTENSO | ROTENSO K 50 VI K 50V0 | R-410 - 1,2kg |  | 1 |  |  | 1
| Piętro II - TK- sterownia | klimatyzator ROTENSO k35V | K35Vo |  |  | 1 |  |  | 1
| Piętro II - serwerownia | Klimatyzator LG 653/225 | S12AHP | R-410 - 0,93kg | 6/65/653/013 | 1 |  |  | 1
| Pracownia - aparat RTG Luminos | Klimatyzator przejezdny MONO EQUATION 12000 BTY |  |  |  | 1 |  |  | 1
Zakład Diagnostyki Obrazowej | Poziom 0 | Klimatyzator naścienny Fujitsu |  |  |  | 10 |  |  | 1
Otolaryngologiczny | Piętro I - Sala Operacyjna | Klimatyzator kanałowy GREE | EUHN24NK3A0 | R-410 - 2,2kg |  | 1 |  |  | 1
| Piętro I - dyżurka lekarska | Klimatyzator WESSER | GC 12E | R-410 - 1,0kg |  | 1 |  |  | 1
Chorób Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym | Piętro I -Pracownia Badań Wysiłkowych | Klimatyzator WESSER | GC 12E | R-410 - 1,0kg |  | 1 |  |  | 1
| Pokój lekarzy | Klimatyzaotr WESSR | GC12E |  |  | 1
Oddział chorób wewnętrznych | Piętro II - dyżurka lekarska | Klimatyzator Gree | GWH18QD-K6DNA5B/I |  |  | 1 |  |  | 1
Sekretariat Główny | Piętro I - Pan Prezes | Klimatyzator naścienny Split Elektra | ELAV-VDDE012- H11 | R-410 - 1,0 kg | 6/65/653/021 | 1 |  |  | 1
| Piętro I - Pani Prezes | Klimatyzator kasetowy GCF 12L VESSER | C9V 12 E | R-410 - 1,3 kg | 6/65/653/020 | 1 |  |  | 1
Centralna Sterylizatornia | Piętro – 0 strona czysta | Klimatyzator Sinclair Kasetonowy |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Piętro 0 - strona brudna | Klimatyzator SINCLAIR ASH - 24 AIM - PT Nr fabr 62029911844 | 24 AIMPT | R-410 - 2,0kg |  | 1 |  |  | 1
Apteka Szpitalna | Piętro 0 | Klimatyzator ROTENSO RKI 50150700058 | K 50i | R 410 - 1,2kg |  | 2 |  |  | 1
|  | Klimatyzator ROTENSO RKI 50150700068 | K 50i |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Klimatyzator GREE GWH12QB | K6DNA51/1 |  |  | 1
Kaplica | Piętro I | Klimatyzator DAIKIN | R(Y)P250B7W1 | R-407C - 9,2kg |  | 1 |  |  | 1
Dział Informatyki | Piętro (-I) - Serwerownia | Klimatyzator GREE | GWH18QD-K6DNB21/1 |  |  | 1
| Piętro (-I) - Serwerownia | Klimatyzator GREE | GWH18QD-K6DNB21/1 |  |  | 1
Bufet | Piętro I – Bufet | Klimatyzator podsufitowy LG | AUUW48D2 |  |  | 1 |  |  | 1
Dział Techniczny | Poziom (-I) - Dyrektor | Klimatyzator MIDEA | MSR-09HRN1 |  |  | 1 |  |  | 1
Dział Techniczny | Poziom (-I) - Kierownik | Klimatyzator Sinclair | ASH-09BIR |  |  | 1 |  |  | 1
Księgowość | 1.16 | Sinclair ASH |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1,16B | Sinclair ASH |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1.17 | Sinclair ASH |  |  |  | 1 |  |  | 1
Statystyka | 1.15 | Sinclair ASH |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1,15A | Sinclair ASH |  |  |  | 1 |  |  | 1
Kady |  | VIVAX | ACP-12CH35GEF/1 |  |  | 1 |  |  | 1
DYREKTOR DOP |  | LG | K12AHNEO , ESNH126E3A0 |  |  | 1 |  |  | 1
Zakład Patomorfologii |  | TECNO | CPU-204/P-ED |  |  | 1 |  |  | 1
0d 2024 czerwiec
Oddział Ginekologiczno-położniczy |  |  | MSAECU-18HRFNX
MSAECU-18HRFNX
MSAEBU-12QRD0GW
MSAEBU-12HRFNX
MSAEBU-12HRFNX
MSAEAU-09HRFNX
MSAEAU-09HRFNX
MSAEBU-12HRFNX
MSAFAU-09HRFNX
MSAEAU-09HRFNX
MSAEBU-12HRFNX
MSAECU-18HRFNX
MSAECU-09HRFNX
MSAEBU-12HRFNX
MSAEBU-12HRFNX
MSAFBU-12HRFNX
MSAEAU-09HRFNX
MSAFBU-12HRDNX
MSAEAU-12HRFNX-QRD0GW
MSAEAU-12HRFNX-QRD0GW
| agregaty | MDV-V180W/DRN1
MODA-36HFN8-RRDA
MOCA-24HFN8-QRD0GW
ANL070-A
Izolatki zachodnie | centrala wentylacyjna | VVS040-R-FGEHEV |  |  |  | 2
Izolatkiwschodnie
Myjnia | centrala wentylacyjna | system NW1 |  | VVSO21-L-FGV
|  | system NW 2 |  | VVS021-R-FGVHC |  |  | Agregat chłodniczy o mocy 2,7-11,5 KW |  |  | MDV
|  | W 2 |  | VS010s-R-FV
|  | N2 |  | VS010s-R-FVHC
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | centrala wentylacyjna |  | Optima Kryształ-NW-2S-L-WP-CHf/He-FW/SP/SP/FW/NP.-We-4050/3750
| agregat wody lodowej | chłodnica freonowa z agregatem skraplajacym typu pompa ciepła