Miechów, 13 lutego 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: 4/2020 **- Dostawa i zakup narzędzi ginekologicznych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.**

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

**Zapytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga 2 zestawów składających się po 2 szt. każdej z pozycji (czyli łączna liczba 4 szt. każdej pozycji dla 2 zestawów) czy też liczba 2 szt. każdej pozycji jest tożsama z 2 zestawami?

**Ad. 1** Zamawiający wymaga 2 zestawy składające się po 1 szt. każdej z pozycji. Liczba 2 szt. jest tożsama z 2 zestawami.

**Zapytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści sondę waginalna Sims, sztywna, skalowana w cm, dł. 330 mm?

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza.

**Zapytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze typu Winter, owalny kształt, bransze wyżłobione, proste, figura nr 2, szer. 10 mm, dł. 290 mm?

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza.

**Zapytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści łyżeczki typu Recamier o długości 280mm?

**Ad. 4** Zamawiający dopuszcza.

**Zapytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści wziernik waginalny typu Kallmorgen, fig. nr 1, wymiary 70 x 40 mm, dł. całk. 200 mm?

**Ad. 5** Zamawiający dopuszcza.

**Zapytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści kosz druciany o wym. 540 x 245 x 70 mm (dł. x szer. wys), wykonany ze stali nierdzewnej, z rączkami ?

**Ad. 6** Zamawiający dopuszcza.

**Zapytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści kosz druciany o wym. 480 x 245 x 70 mm (dł. x szer. wys), wykonany ze stali nierdzewnej, z rączkami ?

**Ad. 7** Zamawiający nie dopuszcza.

**Zapytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści matę silikonową o wymiarach 475 x 230 mm do umocowania w kontenerze sterylizacyjnym delikatnych instrumentów medycznych?

**Ad. 8** Zamawiający dopuszcza.