ZAMAWIAJĄCY

KOMENDA  WOJEWÓDZKA  POLICJI

W  ŁODZI

NIP  726-000-44-58               Regon  470754976

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji 
Wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
i jednostkach jej podległych

Nr postępowania: FZ-2380/28/23/MB

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 1605)

Specyfikacja zawiera 19 stron i 10 załączników

Specyfikację zatwierdził w dniu 03.10.2023. r.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/  insp. Tomasz Jędrzejowski

Spis treści

1.	Nazwa i adres Zamawiającego	2

2.	Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem  o udzielenie zamówienia.	2

3.	Tryb udzielenia zamówienia	2

4.	Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty  z możliwością prowadzenia negocjacji.	2

5.	Opis przedmiotu  zamówienia	2

6.	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych	2

7.	Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy	2

8.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.	2

9.	Termin wykonania zamówienia	2

10.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:	2

11.	Informacja o podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia	2

12.	Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.	2

13.	Opis sposobu przygotowania oferty:	2

14.	Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektroniczne	2

15.	Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego	2

16.	Wymagania dotyczące wadium	2

17.	Termin związania ofertą	2

18.	Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert	2

19.	Opis sposobu obliczenia ceny	2

20.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą	2

21.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert	2

22.	Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej	2

23.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	2

24.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                     w celu   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	2

25.	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.	2

26.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy	2

27.	Postanowienia końcowe.	2

28.	Klauzula informacyjna w związku z RODO.	2

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ :	2

Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ponieść wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Nazwa i adres Zamawiającego

| Zamawiającym jest: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź NIP 726-000-44-58 Regon 470754976 | Postępowanie prowadzi: Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz e-mail: zampub@ld.policja.gov.pl tel. 47 841 22 95, 47 841 20 78, fax 47 841 20 80 godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00 |
| --- | --- |

## Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/825986

## Tryb udzielenia zamówienia

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej także uPzp. Wartość postępowania poniżej 140 000  euro.

  - Na podstawie art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

## Opis przedmiotu  zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi i jednostkach jej podległych.

CPV:  50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budowlanych

  - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania następujących czynności:

- czynności konserwacyjnych;

- bieżących napraw;

- usuwanie powstałych awarii.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem obiektów i ilościami urządzeń został  zawarty w Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług – załącznik nr 3 do SWZ, a warunki realizacji we wzorze umowy – załącznik nr 10 do SWZ.

  - Podane ilości urządzeń stanowią podstawę do wyliczenia ceny oferty złożonej w niniejszym postępowaniu. Przedmiotowe usługi świadczone będą według potrzeb Zamawiającego 
i posiadanych środków finansowych.

  - Ilości przedstawione w Formularzu cenowym -  załączniku nr 2 do SWZ są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych usług nie przekroczy kwoty zapisanej                 w umowie.

  - Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 70% wartości umowy, co nie może stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy.

  - Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca muszą być wkalkulowane w cenę oferty.

  - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy oraz                         w okresie udzielonej gwarancji, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli                      i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotowej usługi na kwotę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w umowie, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym, niż  3 000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od tego ubezpieczenia.

  - Zamawiającemu przysługuje na każdym etapie realizacji umowy prawo kontroli aktualności polisy OC  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę.

  - Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia 
tj. wykonywania czynności konserwacji i usuwania powstałych awarii ww. urządzeń. 
W przypadku korzystania z podwykonawców Zamawiający żąda, aby Wykonawca w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ wskazał część zamówienia powierzoną podwykonawcy oraz nazwę podwykonawcy.

  - W zakresie, w jakim Wykonawca nie posługuje się Podwykonawcami, o których mowa w § 2 wzoru umowy (Załącznik nr 10 do SWZ), na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, że w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z  2022 r., poz. 1510 ze zm.) wszystkie osoby wykonujące usługi                     w zakresie napraw i konserwacji instalacji budowlanych, w tym instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

  - Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zawarciu umowy składa pisemne oświadczenie obejmujące ilość osób, jaka jest niezbędna do wykonania czynności wskazanych w ust. 1 oraz adekwatnie do tego wymiar etatów przewidzianych dla tych osób przez Wykonawcę/podwykonawcę wraz z określeniem rodzajów i okresów umów o pracę, które są lub będą zgodnie z tym zawarte.

  - Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 3 
i § 10 wzoru umowy – załącznik nr 10 do SWZ.

## Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych: Zasadniczą przyczyną niedokonania podziału zamówienia na części stanowi specyfika i złożoność zamówienia oraz skomplikowany proceduralnie wymóg dotyczący urządzeń będących przedmiotem zamówienia, który wynika              z ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065). Cała procedura poprzez odpowiednie czynności, wymaga dokonywania wpisów przez uprawnionych  pracowników Wykonawcy do Kart Urządzenia. Karty te są dokumentami elektronicznymi i znajdują się                           na serwerze Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Dostęp do systemu posiada Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi jako operator. Wpisy muszą być dokonywane online (przez pracowników Wykonawcy posiadających stosowne certyfikaty dla personelu) na jednym komputerze wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego w  jego siedzibie.  W związku z powyższym  zwiększona ilość osób upoważnionych do korzystania 
z komputera może spowodować dezorganizację pracy w Wydziale  m. in. poprzez konieczność oddelegowywania dodatkowego personelu celem monitorowania procesu wprowadzania stosownych danych dotyczących przedmiotowych urządzeń. Jednocześnie komputer ten będzie wyłączony z pracy do innych celów (Wydział dysponuje tylko określoną ilością sprzętu komputerowego).

W tym przypadku brak podziału zamówienia na części jest zgodny z treścią motywu nr 78 preambuły do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W treści tego motywu jest stwierdzenie: „(…)W przypadku gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia                   na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przyczyny                        te mogłyby być na przykład następujące: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub (…)”.

Reasumując podział zamówienia na części może stworzyć Zamawiającemu nadmierne trudności techniczne oraz może narazić na ryzyko braku Wykonawców do realizacji zamówienia                              na poszczególnych obiektach garnizonu łódzkiego (co w konsekwencji może prowadzić                               do poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów wbrew Ustawie o finansach publicznych) oraz wydłużenie przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w realnym terminie.

Zgodnie z powyższym nie została naruszona  konkurencja poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

## Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia dodatkowych zamówień.

## Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Termin wykonania zamówienia

  - Termin realizacji zamówienia:

    - Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na podstawie umowy, która zostanie zawarta na czas określony tj. na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty umowy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania kwoty umowy przy zachowaniu jej wartości.

    - Usługi konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej wraz z agregatami skraplającymi i agregatami wody lodowej będą wykonywane dwa razy w roku tj.

    - od 01.11.2023r. do dnia 29.02.2024 r.

    - od dnia 01.05.2024 r. do 31.08.2024 r.

    - Pierwsze przeglądy konserwacyjne odbędą się w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 29.02.2024 r.

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania: na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp. oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach                            w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r poz. 129 ze zm.).

    - Zamawiający nie żąda wykazania braku podstaw do wykluczenia dla podwykonawców.

    - Zamawiający zbada czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r poz. 129 ze zm.)

    - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

    - Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 
i 5 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie  przesłanki, o których mowa w  art. 110 ust. 2 uPzp.

    - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 uPzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące /art. 112 ust. 2 uPzp/:

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który posiada Certyfikat wskazany w art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065 ze zm.) wydany przez właściwy organ ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu

10.2.4.  zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna  przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który wykaże, że:

10.2.4.1. /doświadczenie/

wykonał  należycie i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie 
co najmniej trzy usługi, polegające na świadczeniu usługi konserwacji, bieżących napraw i/lub usuwaniu ewentualnych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i/lub instalacji chłodniczych, trwających nie krócej niż 12 miesięcy każda, których łączna wartość wynosi nie mniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Każda z usług musi być świadczona w ramach odrębnej umowy trwającej nie krócej niż 12 miesięcy.

W przypadku konsorcjum warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli 
co najmniej jeden z członków konsorcjum należycie wykonał dwie usługi opisane powyżej 
o wartości łącznej nie mniejszej niż 150 000,00 zł.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

10.2.4.2. /osoby/ dysponuje lub będzie dysponował min. 4  osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi:

10.2.4.2.1. 	certyfikat dla personelu w zakresie kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania  urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, wydany przez właściwy organ na podstawie art. 20  ust. 4 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065 z ze zm.);

10.2.4.2.2. 	aktualne świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392 ze zm.):

a) grupa 1 typ E - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV (każdy pracownik wskazany do realizacji zamówienia);

b) grupa 1 typ D - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV (minimum 1 pracownik wskazany do realizacji zamówienia);

c) grupa 2 typ E - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW (minimum 1 pracowników wskazanych do realizacji zamówienia);

d) grupa 2 typ D - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW (minimum 1 pracownik wskazany do realizacji zamówienia).

  - Podmioty udostępniające zasoby.

    - Zgodnie z art. 118 ust. 1 uPzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub                    doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik 
nr  9 do SWZ.

    - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 10.3.3. potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby.

- Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

- Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

    - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 10.2.4. SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

    - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

    - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert, nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

    - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Pkt. 11.1 i 11.2. SWZ stosuje się.

    - Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 11.3.2. SWZ potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna, osoby fizyczne działające razem/.

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp  oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. z 2023 r poz. 129 ze zm.)

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane zgodnie z opisem warunku w pkt. 10.2.4 SWZ.

    - Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa:

- 	oświadczenie, na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp. potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 11.1 do SWZ

  - Podwykonawcy

    - Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom w zakresie wykonania bieżących napraw urządzeń.

    - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. wykonania konserwacji i usuwania powstałych awarii przedmiotowych urządzeń.

    - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu ofertowym, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

Uwaga

W realizacji zamówienia nie może brać udziału podwykonawca, który podlega wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129 ze zm.).

10.5.4. 	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.

10.5.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                        z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

## Informacja o podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ

  - W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału oraz, że nie podlega wykluczeniu należy złożyć:

    - Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp – wg załącznika nr 4 do SWZ.

    - /jeżeli dotyczy/ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wg załącznika nr 9 
do SWZ.

    - /jeżeli dotyczy/ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 uPzp – wg załącznika nr 5 do SWZ

  - W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1

    - /jeżeli dotyczy/ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 
i 5 uPzp– wg załącznika nr 6 do SWZ

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 uPzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zdolności zawodowej Wykonawca składa:

    - Certyfikat dla przedsiębiorców wskazany w art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065 ze zm.)

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

    - Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w  stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz usług musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 10.2.4.1. SWZ. Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 7  do SWZ.

    - Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz osób musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 10.2.4.2. SWZ. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 8  do SWZ.

## Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

  - Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci świadectw autoryzacji producentów urządzeń do prowadzenia prac serwisowych co najmniej 
w następującym zakresie:

  - SINCLAIR;

  - GREE;

  - HISENSE;

  - MDV / MIDEA;

Zamawiający dopuszcza, aby świadectwa autoryzacji były wystawione bezpośrednio                                na pracowników Wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

## Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Wykonawca składa ofertę poprzez platformę dedykowaną dla niniejszego postępowania 
na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/825986

  - Zgodnie z art. 63 ust. 2 uPzp Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na którą składają się:

    - Formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SWZ – nie podlega uzupełnieniu,

    - Formularz cenowy sporządzony wg załącznika nr 2 do SWZ – nie podlega uzupełnieniu,

    - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług – załącznik nr 3 do SWZ

    - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia oraz braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr  4 do SWZ,

    - /jeżeli dotyczy/ Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie 
do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych: KRS, CEIDG.

    - /jeżeli dotyczy/ Podmiot udostępniający zasoby:

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wg załącznika nr 9 do SWZ

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej 
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych: KRS, CEDiG.

- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy, stanowiące wstępne potwierdzenie,  że  Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu – wg załącznika nr 5  do SWZ.

- jeżeli dotyczy/ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy, stanowiące wstępne potwierdzenie o braku podstaw 
do wykluczenia – wg załącznika nr 6 do SWZ.

    - /jeżeli dotyczy/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- pełnomocnictwo lub inny dokument, w którym Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o zamówienie ustanawiają pełnomocnika  do reprezentowania wszystkich wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 58 ust. 2 uPzp);

- dokumenty określone w pkt. 11.1.1 SWZ – złożone przez każdego 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego, a nie pełnomocnika (lidera).

  - Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze sposobu reprezentacji wówczas musi być wraz z ofertą złożone pełnomocnictwo. W treści pełnomocnictwo musi zawierać określenie do jakich czynności w prowadzonym postępowaniu upoważniony jest pełnomocnik działający w imieniu wykonawcy.

  - Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.

  - Dołączony do SWZ formularz ofertowy i druki załączników mogą stanowić wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego 
i załączników na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze.

## Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

  - W postępowaniu cała komunikacja, między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową - https://platformazakupowa.pl/transakcja/825986 dedykowaną dla niniejszego postępowania poprzez wykorzystanie przycisku: „wyślij wiadomość do Zamawiającego” na stronie Platformy zakupowej.

  - Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

  - Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie               w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

  - Wykonawca, jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy (dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje)

  - Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania 
i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.

- Włączona obsługa JavaScript,

- Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego 
z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.

  - We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

  - Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.

  - W postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty, dokumenty, oświadczenia, zapytania do treści SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie. Złożenie oferty, dokumentów i oświadczeń, zapytań do treści SWZ, wyjaśnień 
i innych informacji w inny sposób, z pominięciem przekazania ich za pośrednictwem platformy zakupowej uważa się za nieskuteczne.

  - Zamawiający nie udziela ustnych informacji dotyczących postępowania, w szczególności dotyczących ogłoszenia, treści SWZ i ofert.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego 
za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 uPzp.

  - Postępowanie, w tym korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że  Oznacza to, że wszelka korespondencja oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie 
z pełnomocnikiem (liderem).

  - W formularzu ofertowym wykonawca poda adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana korespondencja.

  - W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 
22 101 02 02.

  - Osobami upoważnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: p. Renata Krakiewicz
i p. Małgorzata Bozińska tel. 47 841 20 78,  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

  - Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – nie dotyczy

  - W sytuacji awarii platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej 
do kontaktu z Wykonawcami: zampub@ld.policja.gov.pl.

## Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego

  - Do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452).

  - Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

  - Oferta powinna być:

- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym                     lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

  - Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

  - Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

  - W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XadES.

  - Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca ma obowiązek oznakowania i oddzielenia części zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa od części jawnej składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.

  - Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu                          do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie ofert.

  - Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych                     w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie                       na język polski.

  - Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

  - Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

  - Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne                      z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)                      ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego                           z rozszerzeń

- .zip

- .7Z

  - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

  - W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES                    o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

  - Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym                   i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

  - Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

  - Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

  - Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co będzie równoważne z koniecznością odrzucenia oferty.

## Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wadium.

## Termin związania ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 11.11.2023 r.

  - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy - https://platformazakupowa.pl/pn//kwp_lodz.

  - Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2023 r. o godz. 10:00.

  - Wykonawca, do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać, zmienić ofertę. 
Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej. Powyższe należy wykonać zgodnie z postanowieniami pkt. 18.1 SWZ oraz instrukcją składania ofert dla wykonawcy dostępną na stronie Platformy.

  - Oferta złożona po terminie nie podlega otwarciu.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2023 r. o godz. 10:30 w Sekcji ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania                                  na platformazakupowa.pl/pn//kwp_lodz.

  - W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 18.5.SWZ, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć                                  na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp.

## Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cena oferty jest ceną brutto i należy przez nią rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2023 r. poz. 168), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar.

  - W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów 
i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

  - Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty roboczogodziny, prac naprawczych muszą być wkalkulowane w cenę oferty.

  - Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz wpisać w formularz ofertowy (załącznik 1 do SWZ).

  - Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Zgodnie z art. 225. 1 uPzp jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów                 i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W tym przypadku wykonawca ma obowiązek:

  - poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania                 u zamawiającego obowiązku podatkowego;

  - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

  - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

  - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

  - Informację w powyższym zakresie wykonawca podaje w Formularzu ofertowym. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego                                     u zamawiającego.

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach innych niż PLN. Sposób zapłaty i rozliczenia 
za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ.

## Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Oferty  niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryteriów:

  - cena oferty brutto /C/ -  50%

  - wartość brutto 1 roboczogodziny prac naprawczych /Rg/ - 10%

  - okres gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub  usunięcie awarii /G/- 20%

  - czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii /T/ - 20%

Opis kryterium:

- Cena oferty /C/  - 50%

Punkty za kryterium będą  przyznawane  na   podstawie   ceny  podanej w  pkt. 4 Formularza  ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 50 pkt., pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej  wg wzoru:

| C = | najniższa cena oferty wśród złożonych ofert (wartość brutto) [PLN] | x 50 |
| --- | --- | --- |
|  | cena oferty badanej (wartość brutto) [PLN] |  |

- Wartość  brutto 1 roboczogodziny prac naprawczych /Rg/ - 10%

Punkty za kryterium podane w pkt. 4 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ będą przyznawane wg wzoru:

| Rg= | najniższa wartość 1 roboczogodziny prac naprawczych wśród złożonych ofert [PLN] | x 10 |
| --- | --- | --- |
|  | wartość 1 roboczogodziny prac naprawczych w badanej ofercie [PLN] |  |

- Okres gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub  usunięcie awarii /G/ - 20%

Punkty za kryterium podane w pkt. 4 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik
 nr 1 do SWZ będą przyznawane wg reguły:

- Okres gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub  usunięcie awarii 12 miesięcy – 0 pkt.

- Okres gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub  usunięcie awarii 24 miesięcy – 20 pkt.

Uwagi:

- w przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji dotyczącej dokonanej naprawy bieżącej lub usunięcie awarii, Zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji dotyczącej dokonanej naprawy bieżącej lub usunięcie awarii na okres    12 miesięcy;

- maksymalny oceniany (punktowany) okres gwarancji dotyczący dokonanej naprawy bieżącej lub usunięcie awarii - okres  24 miesięcy (w przypadku, gdy Wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji dla dokonanej naprawy bieżącej lub usunięcie awarii, dłuższy niż 24 miesiące - Zamawiający przyjmie, do obliczeń maksymalny oceniany {punktowany} okres gwarancji dotyczący dokonanej naprawy bieżącej lub usunięcie awarii wynoszący 24 miesiące);

-  każdy z Wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji dotyczącej dokonanej naprawy bieżącej lub usunięcie awarii;

-  w przypadku, gdy Wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji dotyczącej dokonanej naprawy bieżącej lub usunięcia awarii w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - Zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni.

W przypadku braku zaznaczenia w Formularzu ofertowym  okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji   12 miesięcy. Okres 12 miesięcy zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium okres gwarancji udzielony na dokonaną naprawę bieżącą lub usunięcie awarii.

Zamawiający wymaga podania gwarancji min. 12 miesięcy  -  max 24 miesiące

- Czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce (maksymalnie do 24 godzin) od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii /T/ - 20%

Punkty za kryterium podane w pkt. 4 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ będą przyznawane wg reguły:

- czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii od 12 do 24 godzin – 0 pkt.;

- czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii do 12 godzin – 20 pkt.

W przypadku braku zaznaczenia w Formularzu ofertowym  czas podjęcia czynności naprawczych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny czas podjęcia czynności – od 12 do 24 godzin. Czas podjęcia czynności od 12 do 24 godzin zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium Czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce (maksymalnie do 24 godzin) od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii.

Suma uzyskanych przez Wykonawcę punktów zostanie wyliczona wg wzoru:

S = C + Rg + G + T

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny, wartości brutto 1 roboczogodziny prac naprawczych, okresu gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub usunięcie awarii oraz czasu podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii, wyliczony wg powyższego wzoru (uzyska największą ilość punktów).

## Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej.

## Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

## Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                     w celu   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577,             w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 24.1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

  - Do dnia podpisania umowy z Zamawiającym podmioty występujące wspólnie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, muszą podpisać umowę o współdziałaniu podmiotu wspólnego (dla spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne może to być umowa spółki). Nie może ona być zawarta na czas krótszy niż okres realizacji umowy z Zamawiającym. Zamiast powyższego dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą umowy                       o wspólnej działalności.

  - W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia odpisu umowy spółki lub uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

## Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Wzór umowy został przedstawiony w załączniku nr 10 do SWZ.

## Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

- Środki ochrony prawnej określono w Dziale IX uPzp – środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Zgodnie z art. 513 odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

26.5. 	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

26.6.	Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł                             on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

26.7.	Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 uPzp. i musi ono zawierać informacje określone w art. 516 uPzp.

## Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie pozostałe postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605).

## Klauzula informacyjna w związku z RODO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

# Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 
z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.

# Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

# Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

# na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji 
i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych 
FZ-2380/28/23/MB prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP).

# w przypadku wyboru Pana/Pani oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, w celu wykonania umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem.

# Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP.

# Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.

# W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

# dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Wojewódzki Policji                        w Łodzi;

# sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

# ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu.

# W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo                              do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

# Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów ustawy                         o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik                                 do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.

# Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

### WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ :

Załącznik nr 1  –  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  –  Formularz cenowy

Załącznik nr 3  –  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług

Załącznik nr 4  –  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i  braku podstaw do wykluczenia - wykonawca

Załącznik nr 5  –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - podmiot udostępniający zasoby

Załącznik nr 6  –  Oświadczenie o spełnianiu warunków- podmiot udostępniający zasoby

Załącznik nr 7  –  Wykaz usług

Załącznik nr 8  –  Wykaz osób

Załącznik nr 9  –  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 10 –  Wzór umowy

FZ-2380/28/23/MB

Załącznik nr 1 do SWZ

# FORMULARZ OFERTOWY

do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych

1.    Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy:

/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich  uczestników/wspólników/

…........................................................................................................................................................

REGON:     …......................................................    NIP:    …............................................................

2.    Dane do korespondencji i kontaktu:

Telefon ........................................        kom ......................................           Fax  ………………………

Adres e- mail……………………………………………………………………………………...…………

3.    Oświadczam, że zgodnie z …………………………………………………………………… /wskazać odpowiedni dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEDiG, pełnomocnictwo/  do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz z załącznikami uprawniony jest:

…………………………………………......................................................................................................

/imię i nazwisko osoby/osób/

4. 	Kryteria oceny oferty:

4.1. Cena oferty

Wartość brutto za 12 miesięcy: ……...…............................................................................. PLN    /słownie: ..................................................................................................................................PLN/

Wartość netto za 12 miesięcy: …..……………………………………………………………….PLN

/słownie: ……………………………………………………………………………………………….PLN/

4.2. Wartość brutto 1 roboczogodziny prac naprawczych: ....................................................PLN

wartość netto 1 roboczogodziny prac naprawczych: ............................................................PLN

4.3. Okres: gwarancji na dokonaną naprawę  bieżącą lub usunięcie awarii (określona w pełnych miesiącach)

□  12 miesięcy          lub          □  24 miesiące

(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu)

4.4. Czas podjęcia  czynności naprawczych w przypadku awarii  z przybyciem na miejsce               od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii: ............................... godz.

Czas należy podać w pełnych godzinach. Podanie czasu w inny sposób będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

      - Wykonawca jest (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu):

☐ mikroprzedsiębiorstwem,

☐ małym przedsiębiorstwem,

☐ średnim przedsiębiorstwem,

☐ innym rodzajem (wpisać jakim)………………………….

      - Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej oświadczamy, iż:

☐  Jesteśmy MŚP        lub       ☐  Nie jesteśmy MŚP

(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu)

- Oświadczam / oświadczamy, że:

- że posiadam / posiadamy aktualny Certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez właściwy organ wskazany w art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz świadectwa autoryzacji producentów urządzeń do prowadzenia prac serwisowych, które są w posiadaniu Zamawiającego;

- zapoznałem/ - liśmy się z SWZ oraz z załącznikami, nie wnoszę /nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem / - liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- akceptuję / -jemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ i zobowiązuję się,                        w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zgodnie z pkt. 5.11 SWZ i zapisami zawartymi w załączniku nr 10 do SWZ zobowiązuję się zatrudnić osoby na umowę o pracę.

- przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem/ - liśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ              na ofertę przetargową i biorę / bierzemy pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy

e) 	Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy będzie: ………………………………………….…… nr tel. ……………………..

- Oświadczam / oświadczamy, że:

- dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

- wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

/W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/

- przyjmuję /-emy do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w SWZ

- /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzam / -my do wykonania  podwykonawcy, z zasobów którego korzystamy na podstawie art. 118 ust. 1 uPzp (podmiot udostępniający zasoby)

| Nazwa podwykonawcy | Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy |
| --- | --- |

- Oświadczam, że wskazani wyżej podwykonawcy posiadają aktualny Certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez właściwy organ wskazany w art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz świadectwa autoryzacji producentów urządzeń do prowadzenia prac serwisowych, które są w posiadaniu Zamawiającego;

- /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzamy do wykonania  podwykonawcy:

| Nazwa podwykonawcy | Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy |
| --- | --- |

- Oświadczam, że wskazani wyżej podwykonawcy posiadają aktualny Certyfikat dla przedsiębiorców wydany przez właściwy organ wskazany w art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia            15 maja 2015 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) oraz świadectwa autoryzacji producentów urządzeń do prowadzenia prac serwisowych, które są w posiadaniu Zamawiającego;

- Zgodnie z art. 225 ust. 1 uPzp oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów  i usług /właściwe należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu/:

☐ 	NIE

☐ TAK  /należy załączyć informację zgodnie z art. 225 ust. 2 Pzp

Załącznik nr 2 do SWZ

FZ-2380/28/23/MB

FORMULARZ CENOWY – w osobnym pliku

Załącznik nr 3 do SWZ

FZ-2380/28/23/MB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej  w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi                     i jednostkach jej podległych

- Określenie przedmiotu zamówienia

- Zestawienie klimatyzatorów i agregatów skraplających dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach KWP w Łodzi i jednostkach jej podległych

- Zakres czynności objętych  realizacją przedmiotu  zamówienia

- Zakres czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi dla urządzeń klimatyzacyjnych

- Zakres czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi dla agregatów skraplających

- Częstotliwość czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi - gwarancja

- Bieżące naprawy oraz usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń - gwarancja

- Zamówienia uzupełniające

# Zatrudnienie podwykonawców

# Bezpieczeństwo i higiena pracy

# Wymagania

- Określenie przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi                   i jednostkach jej podległych. Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji ujęto                   w punkcie 2.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także bez dodatkowych opłat do dokonywania wpisów online do Kart Urządzeń, będących dokumentami elektronicznymi i znajdującymi się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń                       i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Wymóg dotyczy urządzeń, o których mowa                   w art. 14 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) zwanej dalej „Ustawą”.

- Wpisy do Karty Urządzenia muszą być wykonywane przez osoby z odpowiednim certyfikatem w terminach zgodnych z wymogami określonymi w art. 15 „Ustawy”.

- Dostęp do systemu posiada Zamawiający, w związku z tym wpisy do Kart Urządzenia dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego na komputerze wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku rozszerzenia przez ustawodawcę zakresu urządzeń, dla których istnieje obowiązek prowadzenia „Karty Urządzenia” także na inne urządzenia niż określone                    w art. 14 ust. 1 „Ustawy” w brzmieniu obowiązującym na dzień sporządzenia niniejszej specyfikacji, wynagrodzenie  za przedmiot umowy nie będzie podlegać waloryzacji.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowych opłat  dokonać sprawdzeń urządzeń chłodniczych zgłoszonych przez Zamawiającego do CRO zgodnie  z wymogami określonymi w art. 12 „Ustawy”. Odnośnie tych czynności należy wykonać zapisy do „Kart urządzeń”.

- Zestawienie klimatyzatorów i agregatów skraplających  dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach KWP w Łodzi i jednostkach podległych wg stanu na dzień  28.04.2023 r. przedstawia się następująco:

1. Zestawienie klimatyzatorów i agregatów skraplających  dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach KWP w Łodzi i jednostkach podległych wg stanu :

| L.p. | Lokalizacja (jednostka policji, adres) | Określenie producenta i typu klimatyzatora | Rok produkcji, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie |
| 1.1 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 - centrala telefoniczna | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2015 |
| 1.2 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 - centrala telefoniczna | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2015 |
| 1.3 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 Powiatowe Stanowisko Kierowania | Producent MPM Products | Klimatyzator przenośny |
| 1.4 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 Powiatowe Stanowisko Kierowania | GREE typ LOMO | Rok produkcji 2018 |
| 1.5 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 Powiatowe Stanowisko Kierowania | GREE typ BORA | Rok produkcji 2018 |
| 1.6 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 sala odpraw – pok. 202 | GREE typ BORA | Rok produkcji 2018 |
| 1.7 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 Sekretariat – pok. 217 | GREE typ BORA | Rok produkcji 2018 |
| 1.8 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 Gab. Z-cy Komendanta – pok. 217A | GREE typ BORA | Rok produkcji 2018 |
| 1.9 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 Gab. Komendanta – pok. 217B | GREE typ BORA | Rok produkcji 2018 |
| 1.10 | Komisariat Policji w Zelowie ul. Kościuszki 33 - dyżurka | Jedn. Wewn. MDV | Rok produkcji 2009 |
| 1.11 | Komisariat Policji w Zelowie ul. Kościuszki 33 - serwerownia | Producent FONKO | Rok produkcji 2009 |
| 2. | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach |
| 2.1 | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 8 - centrala telefoniczna | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2013 |
| 2.2 | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 8 - centrala telefoniczna | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 2.3 | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 8 - dyżurka I | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2012 |
| 2.4 | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 8 - sekretariat | Producent: | Rok produkcji 2021 |
| 2.5 | Pokój Komendanta | Producent: brak danych | Rok produkcji 2021 |
| 2.6 | Pokój Z-cy Komendanta | Producent: brak danych | Rok produkcji 2021 |
| 2.7 | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 8 - pomieszczenie informatyki nr 2 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2012 |
| 3. | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie |
| 3.1 | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie ul. Toruńska 14 centrala łączności | SINCLAIR ASH-18BIF2 | Rok produkcji 2019 |
| 3.2 | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie ul. Toruńska 14 centrala łączności | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2020 |
| 3.3 | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie ul. Toruńska 14 dyżurka – dual cz. 1 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2013 |
| 3.4 | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie ul. Toruńska 14 dyżurka – dual cz. 2 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2013 |
| 3.5 | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie ul. Toruńska 14 gabinet komendanta | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2013 |
| 3.6 | Komisariat Policji w Żychlinie ul. Łukasińskiego 14 centrala łączności | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2011 |
| 3.7 | Komisariat Policji w Krośniewicach ul. Prusa 19 serwerownia | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2015 |
| 4. | Komenda Powiatowa Policji w Łasku |
| 4.1 | Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-Maja 32/36 - centrala telefoniczna | Producent Mitsubishi Electric | Rok produkcji 2008 |
| 4.2 | Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-Maja 32/36 - centrala telefoniczna | SINCLAIR ASH-13AIZ | Rok produkcji 2017 |
| 4.3 | Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-Maja 32/36 - dyżurka | Producent: MDV | Rok produkcji 2013 |
| 4.4 | Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-Maja 32/36 - gabinet komendanta – pok. 102 | SINCLAIR ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2018 |
| 4.5 | Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-Maja 32/36 - informatyka – pok. 210A | SINCLAIR ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2018 |
| 4.6 | Komisariat Policji w Widawie ul. Wieluńska 13 - sekretariat | Producent MIDEA | Rok produkcji 2020 |
| 4.7 | Komisariat Policji w Widawie ul. Wieluńska 13 - gabinet komendanta | Producent: MIDEA | Rok produkcji 2020 |
| 4.8 | Komisariat Policji w Widawie ul. Wieluńska 13 - serwerownia | Producent: MIDEA | Rok produkcji 2020 |
| 4.9 | Komisariat Policji w Widawie ul. Wieluńska 13 - serwerownia | Producent: MIDEA | Rok produkcji 2020 |
| 5. | Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy |
| 5.1 | Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 - centrala telefoniczna | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2007 |
| 5.2 | Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 - centrala telefoniczna | SINCLAIR ASH-18AIZ | Rok produkcji 2017 |
| 5.3 | Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 - dyżurka | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2013 |
| 6. | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu |
| 6.1 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – serwerownia | SINCLAIR ASH-18BIF2 | Rok produkcji 2019 |
| 6.2 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – serwerownia | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2013 |
| 6.3 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – dyżurka | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2011 |
| 6.4 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – pomieszczenie monitoringu | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2011 |
| 6.5 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – gabinet komendanta | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2018 |
| 6.6 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – gabinet zastępcy komendanta | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2018 |
| 6.7 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – sekretariat | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2018 |
| 7. | Komenda Powiatowa Policji Łódź – Wschód |
| 7.1 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F dyżurka I | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2014 |
| 7.2 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F dyżurka II – serwerownia | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2014 |
| 7.3 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 146 – sekretariat | Producent AERMEC | Rok produkcji 2014 |
| 7.4 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 147 – z-ca Komendanta | Producent AERMEC | Rok produkcji 2014 |
| 7.5 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 149 – Komendant | Producent AERMEC | Rok produkcji 2014 |
| 7.6 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 131 – serwerownia I p. | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2021 |
| 7.7 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 128 – pok. informatyków | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2014 |
| 7.8 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 121 – pok. techników | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2014 |
| 7.9 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 032 – sztab kryzysowy | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2014 |
| 8. | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie |
| 8.1 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - serwerownia | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.2 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - dyżurka | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.3 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - sztab kryzysowy | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.4 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - rozdzielnia elektryczna – piwnica | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.5 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - pom.1.17 – pokój odpraw | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.6 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - aneks kuchenny przy sekretariacie | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.7 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - gabinet komendanta | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.8 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - gabinet z-cy komendanta | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.9 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - sekretariat | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.10 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - sala odpraw I | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.11 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - sala odpraw II | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.12 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - sala odpraw III | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.13 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, al. Dąbrówki 1 - sala odpraw IV | Producent LG | Rok produkcji 2014 |
| 8.14 | Komisariat Policji w Drzewicy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1 - serwerownia | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2016 |
| 9. | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach |
| 9.1 | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - serwerownia I | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2016 |
| 9.2 | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - serwerownia II | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2013 |
| 9.3 9.4 | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 -dyżurka | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 9.5 | Posterunek Policji w Hermanowie | Bd. | Rok produkcji 2019/20 |
| 9.6 | Posterunek Policji w Hermanowie | Bd. | Rok produkcji 2019/20 |
| 9.7 | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - aula I | Producent SINCLAIR | Rok produkcji – 2020 |
| 9.8 | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - aula II | Producent SINCLAIR | Rok produkcji – 2020 |
| 10. | Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie |
| 10.1 | Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52 - serwerownia | Producent SINCLAIR | Rok produkcji: brak danych |
| 10.2 | Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52 - serwerownia | Producent SINCLAIR | Rok produkcji: brak danych |
| 10.3 | Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52 - dyżurka | Producent SINCLAIR | Rok produkcji: brak danych |
| 10.4 | Komisariat Policji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 20 - serwerownia | Producent SINCLAIR | Rok produkcji: brak danych |
| 11. | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28/30 |
| 11.1 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - serwerownia parter I | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 11.2 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - serwerownia parter II | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 11.3 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - serwerownia areszt | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2015 |
| 11.4 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - sekretariat Komendanta | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 11.5 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - gabinet Komendanta | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 11.6 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - gabinet I-szego Z-cy Komendanta | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 11.7 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - gabinet II-giego Z-cy Komendanta | Producent: MITSUBISHI | Rok produkcji: brak danych |
| 11.8 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - gabinet Naczelnika WRD | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 11.9 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - dyżurka I | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych. |
| 11.10 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - dyżurka II | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 11.11 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - serwerownia w piwnicy | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 11.12 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - rozdzielnie elektryczne w piwnicy | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 11.13 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - pokój techników krym. – I piętro | Producent: KAISAI | Rok produkcji: brak danych |
| 11.14 | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - WTO w budynku łączności | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji: 2013 |
| 11.15 | Komisariat Policji w Sulejowie, ul. Szkolna 5 | Producent FONKO | Rok produkcji: brak danych |
| 12. | Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach ul. Targowa 22 |
| 12.1 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. – 1.34 rozdzielnia + akumulatory | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 12.2 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.48 - serwerownia I | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 12.3 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.48 - serwerownia II | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 12.4 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.40 – pok. pomocnika dyżurnego | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych Układ multisplit |
| 12.5 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.39 – pok. oficera dyżurnego | Producent: MIDEA |  |
| 12.6 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.34 – pokój szyfrów | Producent: MIDEA |  |
| 12.7 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.32 – monitoring | Producent: MIDEA |  |
| 12.8 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.30 – pok. sztabu kryzysowego | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 12.9 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.50 – pok. Technicy krym | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 12.10 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok.1.28 – pok. komendanta | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych Układ multisplit |
| 12.11 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 1.26 – sekretariat | Producent: MIDEA |  |
| 12.12 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 1.25 – pok. z-cy komendanta | Producent: MIDEA |  |
| 12.13 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 1.15 – sala odpraw I | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 12.14 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 1.15 – sala odpraw II | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 12.15 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 2.21 – pok. oględzin + suszarnia | Producent: MIDEA | Rok produkcji: brak danych |
| 12.16 | Komisariat Policji w Uniejowie ul. Kościelna 38 - serwerownia | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji: brak danych |
| 13. | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku |
| 13.1 | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 - serwerownia | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2020 |
| 13.2 | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 - serwerownia | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2017 |
| 13.3 | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 - dyżurka | Jedn. zewn. McQvay | Rok produkcji 2008 |
| 13.4 | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 - pok. 114 informatyka | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2015 |
| 13.5 | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 - sekretariat | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2016 |
| 13.6 | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 - gabinet komendanta | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2016 |
| 13.7 | Komisariat Policji w Przedborzu ul. Mostowa 24 - serwerownia | Producent FONKO | Rok produkcji: brak danych |
| 13.8 | Posterunek Policji – Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79 - serwerownia | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2018 |
| 13.9 | Komisariat Policji w Kamieńsku ul. Ludowa 22 - serwerownia | Producent FUKIMINO | Rok produkcji: brak danych |
| 14. | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej |
| 14.1 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - serwerownia | Producent: ACSON | Rok produkcji 2008 |
| 14.2 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - serwerownia | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2017 |
| 14.3 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - dyżurka | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2002 |
| 14.4 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - gabinet z-cy komendanta | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2022 |
| 14.5 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - gabinet komendanta | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2004 |
| 14.6 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - sala odpraw | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2004 |
| 14.7 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - pomieszczenie informatyki nr 222 | Producent SINCLAIR | Rok produkcji: brak danych |
| 14.8 | Komisariat Policji w Białej Rawskiej ul. Zjednoczenia 8 - serwerownia | Producent SINCLAIR | Rok produkcji: brak danych |
| 15. | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu |
| 15.1 15.2 15.3 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - dyżurka + sala narad | Producent: brak danych | Rok produkcji: brak danych |
| 15.4 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - centrala telefoniczna | Producent: brak danych | Rok produkcji: brak danych |
| 15.5 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - centrala telefoniczna | Producent: brak danych | Rok produkcji: brak danych |
| 15.6 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 151 – gabinet Komendanta Powiatowego | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2020 |
| 15.7 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 151A – sekretariat Komendanta Powiatowego | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2019 |
| 15.8 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 151 B – gabinet Z-cy Komendanta Powiatowego | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2020 |
| 15.9 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 235 – technicy kryminalni | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2020 |
| 15.10 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 357A – Naczelnik WRD | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2020 |
| 15.11 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 357B – sekretariat WRD | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2019 |
| 15.12 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 357C – Z-ca Naczelnika WRD | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2020 |
| 15.13 | Komisariat Policji w Błaszkach Pl. Niepodległości 13 a | Producent MDV | Rok produkcji 2015 |
| 15.14 | Komisariat Policji w Złoczewie ul. Parkowa 12a - serwerownia | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2016 |
| 16. | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach |
| 16.1 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - stanowisko kierowania | Jedn. zewn. TOSHIBA | Rok produkcji: brak danych |
| 16.2 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - centrala telefoniczna | Producent SINCLAIR | Rok produkcji: brak danych |
| 16.3 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - centrala telefoniczna | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2013 |
| 16.4 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - serwerownia II piętro | Producent MIDEA | Rok produkcji 2021 |
| 16.5 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - gabinet komendanta | Producent MIDEA | Rok produkcji 15.07.2022 montaż |
| 16.6 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - z-ca komendanta | Jedn. zewn. GALANZ | Rok produkcji: brak danych |
| 16.7 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - świetlica | Jedn. zewn. GALANZ | Rok produkcji brak danych |
| 16.8 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - świetlica | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2019 |
| 17. | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim |
| 17.1 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. W. Panfil 44 - dyżurka | Producent ACSON | Rok produkcji 2006 |
| 17.2 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. W. Panfil 44 - centrala telefoniczna | Producent ACSON | Rok produkcji 2006 |
| 17.3 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. W. Panfil 44 - centrala telefoniczna | SINCLAIR | Rok produkcji bd. |
| 17.4 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. W. Panfil 44 - sala narad - 103 | Producent ACSON | Rok produkcji 2006 |
| 17.5 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. W. Panfil 44 - sala narad - 103 | Producent ACSON | Rok produkcji 2006 |
| 17.6 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. W. Panfil 44 - pom. 102 A | Producent ACSON | Rok produkcji 2006 |
| 17.7 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. W. Panfil 44 - pom. 117 | Producent ACSON | Rok produkcji 2006 |
| 17.8 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. W. Panfil 44 - pom. 117 B | Producent ACSON | Rok produkcji 2006 |
| 17.9 | Komisariat Policji w Rokicinach ul. Łódzka 10 - centrala telefoniczna | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2021 |
| 17.10 | Komisariat Policji w Czerniewicach ul. Mazowiecka 10 - centrala telefoniczna | Producent: FONKO | Rok produkcji 2007 |
| 18. | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu |
| 18.1 | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a - gabinet komendanta | Producent SAECO | Rok produkcji: brak danych |
| 18.2 | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a - gabinet z-cy komendanta | Producent SAECO | Rok produkcji: brak danych |
| 18.3 | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a - dyżurka | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2012 |
| 18.4 | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a - serwerownia | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2015 |
| 18.5 | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a - serwerownia | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2017 |
| 18.6 | Komisariat Policji w Osjakowie ul. Wieluńska 19 | Producent – FONKO | Rok produkcji: brak danych |
| 18.7 | Posterunek Policji w Białej Biała Druga 4 | Producent – FONKO | Rok produkcji: brak danych |
| 19. | Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie |
| 19.1 | Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28 a - serwerownia | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2007 |
| 19.2 | Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28 a - serwerownia | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2017 |
| 19.3 | Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28 a - gabinet komendanta | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2017 |
| 19.4 | Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28 a - dyżurka | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2019 |
| 20. | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli |
| 20.1 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - pok. 411 | Jednostka zewnętrzna MDV | Rok produkcji 2008 |
| 20.2 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - sekretariat | Jednostka wewnętrzna MDV | Rok produkcji 2008 |
| 20.3 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - pom. komendanta | Jednostka wewnętrzna MDV | Rok produkcji 2008 |
| 20.4 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - aneks | Jednostka wewnętrzna MDV | Rok produkcji 2008 |
| 20.5 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - pom. z-cy komendanta | Jednostka wewnętrzna MDV | Rok produkcji 2008 |
| 20.6 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - serwerownia | Jednostka wewnętrzna MDV | Rok produkcji 2008 |
| 20.7 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - serwerownia | SINCLAIR ASH-18AIZ | Rok produkcji 2017 |
| 20.8 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - dyżurka | Producent: SAMSUNG | Rok produkcji 2011 |
| 20.9 20.10 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - sala narad | Jednostka wewnętrzna MDV Kasetonowa – 2 szt. | Rok produkcji 2008 |
| 20.11 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - informatyka pok. 326 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2021 |
| 21. | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu |
| 21.1 | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 serwerownia | Typ – Split Producent - Fonko | Rok produkcji bd. |
| 21.2 | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 serwerownia | Producent SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 21.3 | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 dyżurka | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2019 |
| 21.4 | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 dyżurka | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2019 |
| 24.5 | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 pomieszczenie kamer nasobnych | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji brak danych |
| 24.6 | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 pomieszczenie kamer nasobnych | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji brak danych |
| 21.7 | Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 8/12 serwerownia | Producent - Fonko | Rok produkcji brak danych |
| 21.8 | Komisariat Policji w Głownie ul. Norblina 3 serwerownia | Producent SINCLAIR | Rok produkcji brak danych |
| 21.9 | Komisariat Policji w Ozorkowie ul. Wyszyńskiego 7 serwerownia | Producent SINCLAIR | Rok produkcji brak danych |
| 21.10 | Komisariat Policji w Strykowie ul. Grunwaldzka 5 serwerownia | Producent SINCLAIR | Rok produkcji brak danych |
| 22. | Komenda Miejska Policji w Łodzi |
| 22.1 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - łączność – siłownia (piwnica) | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.2 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - łączność – siłownia (piwnica) | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.3 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - serwerownia - parter | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.4 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - centrala DGT – II piętro | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.5 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - sala operatorów – III piętro | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.6 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - sala operatorów – III piętro | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.7 | Wydział Łączności KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - II centrala DGT | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.8 | Wydział Łączności KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - serwerownia parter | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.9 | Wydział Łączności KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - serwerownia parter | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.10 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - serwerownia – III piętro (za monitorami) | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.11 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - serwerownia – III piętro (za ekranami) | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.12 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - pomieszczenie UPS – III piętro (obok monitorów) | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.13 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - pomieszczenie UPS – III piętro | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.14 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - centrum dowodzenia - za monitorami – III piętro | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.15 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - centrum dowodzenia - za monitorami – III piętro | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.16 | Wydział Sztab Policji KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 – stanowisko kierowania 3 - III piętro | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.17 | Wydział Sztab Policji KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 – stanowisko kierowania 3 - III piętro | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.18 | Wydział Sztab Policji KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 – stanowisko kierowania 3 – III piętro | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.19 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - stanowisko sztabu zarządzania kryzysowego 2 – III p. | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.20 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - sala administratorów 5 – III piętro | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.21 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 - dyżurka (parter) | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.22 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 pok. Naczelnika – II p. | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.23 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 pok. Naczelnika – II p. | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.24 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 pok. Z-cy Naczelnika – II p. | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.25 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 sekretariat – II p. | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.26 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 sala odpraw – II p – pok. 244 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.27 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 sala odpraw – II p – pok. 244 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.28 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 kamery nasobne – II p – pok. 244 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.29 | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - serwerownia parter – pok. 26 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.30 | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - serwerownia parter – pok. 26 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.31 | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - rozdzielnia główna - piwnica | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.32 | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - rozdzielnia główna - piwnica | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.33 (9 szt.) | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 system VRF firmy MITSUBISHI HEAVY - 9 szt. jednostek wewnętrznych | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.34 | II Komisariat Policji w Łodzi ul. Ciesielska 27 - serwerownia I piętro | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.35 22.36 | II Komisariat Policji w Łodzi ul. Ciesielska 27 - dyżurka (dual) | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.37 | II Komisariat Policji w Łodzi ul. Ciesielska 27 - pomieszczenie UPS | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.38 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 serwerownia I – pok. 1.40 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.39 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 serwerownia II – pok. 1.40 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.40 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sala odpraw I piętro – pok. 2.15 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.41 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sala odpraw I piętro – pok. 2.15 | Producent - brak danych |  |
| 22.42 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sala odpraw I piętro – pok. 2.15 | Producent - brak danych |  |
| 22.43 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sala odpraw parter – pok. 1.33 | Producent - brak danych |  |
| 22.44 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sala odpraw parter – pok. 1.33 | Producent - brak danych |  |
| 22.45 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 3 Gabinet Komendanta – I piętro pok. 2.23 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych Rok produkcji brak danych Rok produkcji brak danych Rok produkcji brak danych Rok produkcji brak danych Rok produkcji brak danych |
| 22.46 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sekretariat – I piętro pok. 2.25 | Producent - brak danych |  |
| 22.47 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Dyżurny – parter pok. 1.24 | Producent - brak danych |  |
| 22.48 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Z-ca dyżurnego – parter pok. 1.23 | Producent - brak danych |  |
| 22.49 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Hol wejściowy – parter pok. 1.22 | Producent - brak danych |  |
| 22.50 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Hol wejściowy – parter pok. 1.22 | Producent - brak danych |  |
| 22.51 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Naczelnik Wydz. Kryminalnego – II piętro pok. 3.08 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych Rok produkcji brak danych Rok produkcji brak danych Rok produkcji brak danych Rok produkcji brak danych |
| 22.52 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Z-ca Naczelnika Wydz. Kryminalnego – II piętro pok. 3.15 | Producent - brak danych |  |
| 22.53 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sekretariat Wydz. Kryminalnego – II piętro pok. 3.16 | Producent - brak danych |  |
| 22.54 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sekretariat Wydz. Prewencji – I piętro pok. 2.28 | Producent - brak danych |  |
| 22.55 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Naczelnik Wydz. Prewencji – I piętro pok. 2.27 | Producent - brak danych |  |
| 22.56 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Zastępca Komendanta – I piętro pok. 2.26 | Producent - brak danych |  |
| 22.57 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Rozdzielnia elektryczna – piwnica pok. 0.25 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.58 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Rozdzielnia elektryczna – piwnica pok. 0.25 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.59 | IV Komisariat Policji w Łodzi ul. Kopernika 29/31 - dyżurka | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.60 | IV Komisariat Policji w Łodzi ul. Kopernika 29/31 - sala konferencyjna | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.61 | IV Komisariat Policji w Łodzi ul. Kopernika 29/31 - serwerownia | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.62 22.63 | IV Komisariat Policji w Łodzi ul. Kopernika 29/31 - pokoje komendanta i zastępcy (dual) | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.64 | IV Komisariat Policji w Łodzi ul. Kopernika 29/31 - akumulatornia | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.65 | V Komisariat Policji w Łodzi ul. Organizacji WIN nr 60 - serwerownia – parter | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.66 | VI Komisariat Policji w Łodzi ul. Wysoka 45 - serwerownia | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.67 22.68 | VI Komisariat Policji w Łodzi ul. Wysoka 45 – dyżurka (dual) | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.69 | VII Komisariat Policji w Łodzi ul. 3-go Maja 43 - serwerownia | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.70 | VII Komisariat Policji w Łodzi ul. 3-go Maja 43 - dyżurka | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.71 | VIII Komisariat Policji w Łodzi ul. Wólczańska 250 - serwerownia – piwnica | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.72 | VIII Komisariat Policji w Łodzi ul. Wólczańska 250 - dyżurka | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 22.73 | Brak danych | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 23. | Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2 |
| 23.1 | Sala 108 | Producent - MAXA | Rok produkcji brak danych |
| 23.2 23.3 | Sala 109 | Producent - MAXA | Rok produkcji brak danych |
|  |  | Producent - MAXA | Rok produkcji brak danych |
| 23.4 23.5 | Sala 112 | Producent - MAXA | Rok produkcji brak danych |
|  |  | Producent - MAXA | Rok produkcji brak danych |
| 23.6 | Sala 113 | Producent - MAXA | Rok produkcji brak danych |
| 23.7 23.8 | Sala 618 | Producent - MAXA | Rok produkcji brak danych |
|  |  | Producent - MAXA | Rok produkcji brak danych |
| 24. | Oddział Prewencji Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 |
| 24.1 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – dyżurka | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji: 2020 |
| 24.2 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – dyżurka | Producent: LENNOX | Rok produkcji: brak danych |
| 24.3 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – dyżurka | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2011 |
| 24.4 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – serwerownia w bud. dyżurki | Producent: DAIKIN | Rok produkcji brak danych |
| 24.5 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia (centrala telefoniczna | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.6 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Sztabowy – pok. 104 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.7 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Sztabowy – pok. 109 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.8 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Sztabowy – pok. 110 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.9 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia – I p. | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.10 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia – I p. | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.11 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia – I p. | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.12 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia – I p. | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.13 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia – I p. | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.14 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – serwerownia – pok. 234 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.15 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 101 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.16 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 113 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.17 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 115 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.18 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 139 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.19 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 202 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.20 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 204 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.21 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 215 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.22 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 217 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.23 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 116 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.24 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pomieszczenia UPS – pok. 136 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.25 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – aula – pok. 201 klimatyzator nr 1 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.26 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – aula – pok. 201 klimatyzator nr 2 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.27 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 109 | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.28 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 11 – pok. 20 serwerownia | Producent - brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.29 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 11 – pok. 20 serwerownia | Producent: brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 24.30 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia – parter pok. 34 | Producent: brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 25. | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 |
| 25.1 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - centrala telefoniczna (parter) | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji: brak danych |
| 25.2 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - centrala telefoniczna (parter) | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2017 |
| 25.3 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pok. 703 | Producent LG | Rok produkcji brak danych |
| 25.4 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pok. 107 (serwerownia) | Producent DAIKIN | Rok produkcji brak danych |
| 25.5 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ,ul. Lutomierska 108/112 - pomieszczenie UPS WŁiI piwnica | Producent DAIKIN | Rok produkcji brak danych |
| 25.6 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Sztab Policji KWP pom. 108 A | Producent: brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 25.7 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Sztab Policji KWP pom. 108 B | Producent: brak danych | Rok produkcji brak danych |
| 25.8 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Sztab Policji KWP pom. 109 | Producent: FUKMINO | Rok produkcji brak danych |
| 25.9 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Sztab Policji KWP pom. 110 | Producent: DeLonghi | Rok produkcji brak danych |
| 25.10 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Sztab Policji KWP pom. 111 | Producent: DeLonghi | Rok produkcji brak danych |
| 25.11 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Sztab Policji KWP pom. 112 | Producent: DAIKIN | Rok produkcji: brak danych |
| 25.12 (2 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Centralny Punkt Sieci nr 1 – parter | 1. Producent: SINCLAIR 2. Producent: SINCLAIR | Rok produkcji: 2019 |
| 25.13 (2 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 -Centralny Punkt Sieci nr 2–piwnica | 1.Producent: SINCLAIR 2. Producent: SINCLAIR | Rok produkcji: 2015 |
| 25.14 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 -Centrum Komputerowe – pok. 514 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji: brak danych |
| 25.15 (2 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pokoje 515 i 516 (dual) | Producent LG – 2 szt. | Rok produkcji: brak danych |
| 25.16 (7 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - X piętro | System VRV firmy DAIKIN - 7 szt. jednostek wewnętrznych FXAQ50MAVE | Rok produkcji 2002/2004 Jedn. wewnętrzne w pokojach: 1003, 1003A, 1003B, 1004, 1005, 1006, 1007 |
| 25.17 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - X piętro - pok. 1008/1011 | Producent: MIDEA | Rok produkcji: 2018 |
| 25.18 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - X piętro - pok. 1008/1011 | Producent: MIDEA | Rok produkcji: 2018 |
| 25.19 (10 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B - 2 piętro | System VRF firmy FUJITSU - 9 szt. jednostek wewnętrznych | Jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach: 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 252a |
| 25.20 (6 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B - 3 piętro | System VRF firmy FUJITSU - 6 szt. jednostek wewnętrznych | Jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach: 306, 307, 308, 309, 311, 312 |
| 25.21 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – pok. 310 | Producent . FUJITSU | Rok produkcji: brak danych |
| 25.22 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – pok. 308 B | Producent FUJITSU | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.23 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – 307 A | Producent FUJITSU | Rok produkcji: brak danych |
| 25.24 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - siłownia / atlasy | Producent MDV | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.25 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - siłownia / ciężary i hantle | Producent MDV | Rok produkcji: brak danych |
| 25.26 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - siłownia / maty | Producent MDV | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.27 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - siłownia / bieżnia | Producent MDV | Rok produkcji: brak danych |
| 25.28 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – pok. 29 | Producent bd. | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.29 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – pok. 33 | FUJITSU | Rok produkcji: brak danych |
| 25.30 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – pok. 124 A | Producent DAIKIN | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.31 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – pok. 124 | FUJITSU | Rok produkcji: brak danych |
| 25.32 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pokój 101a | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji: 2011 |
| 25.33 (2 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pokoje 101b i 101c (dual) | Producent – SINCLAIR | Rok produkcji: 2011 |
| 25.34 (3 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pokoje 702a, 702b, 702c | Producent – LG J. wewn. E09SQ – 2 szt. J. wewn. E12SQ – 1 szt. | Rok produkcji: brak danych |
| 25.35 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pokój 129 | Producent LG | Rok produkcji: brak danych |
| 25.36 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pokój 606 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2019 |
| 25.37 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 – rozdzielnia NN i UPS w piwnicy – pom. nr 13 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2013 |
| 25.38 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 – pom. łączności nr 1001 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2015 |
| 25.39 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 – aula – bud. C I piętro – zestaw nr 1 | MIDEA | Rok produkcji 2015 |
| 25.40 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 – aula – bud. C I piętro – zestaw nr 2 | MIDEA | Rok produkcji 2015 |
| 25.41 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 – aula – bud. C I piętro – zestaw nr 3 | MIDEA | Rok produkcji 2015 |
| 25.42 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 – aula – bud. C I piętro – zestaw nr 4 | MIDEA | Rok produkcji 2015 |
| 25.43 | Wydział Łączności KWP Obiekt w Łodzi ,ul. Wróblewskiego 18 (dawna FONICA) - pok. 1116 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2016 |
| 25.44 | Wydział Łączności KWP Obiekt w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2011 |
| 25.45 | Wydział Łączności KWP Obiekt w Łodzi ,ul. Ks. Brzóski 22/24 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2019 |
| 25.46 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 161 | Producent LG | Rok produkcji: brak danych |
| 25.47 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 164 | Producent CARRIER | Rok produkcji: brak danych |
| 25.48 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 166 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2018 |
| 25.49 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 166a | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2018 |
| 25.50 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. Naczelnika LK | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2017 |
| 25.51 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. Z-cy Naczelnika LK | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2016 |
| 25.52 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 218 | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2007 |
| 25.53 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 213 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2018 |
| 25.54 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 219 | Producent: ROTENSO | Rok produkcji 2022 |
| 25.55 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 220 | Producent: ROTENSO | Rok produkcji 2022 |
| 25.56 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 221 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2016 |
| 25.57 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 222 B | Producent LG | Rok produkcji 2002 |
| 25.58 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 222 A | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2013 |
| 25.59 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 222 C | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2017 |
| 25.60 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 223 A | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2016 |
| 25.61 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 223 B | Producent LG | Rok produkcji 2022 |
| 24.62 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 224 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2011 |
| 25.63 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 224 A | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2007 |
| 25.64 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 225 | Producent DAIKIN | Rok produkcji 2007 |
| 25.65 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 226 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2017 |
| 25.66 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 330 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2016 |
| 25.67 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 334 | Producent FUKIMINO | Rok produkcji 2007 |
| 25.68 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 335 | Producent FUKIMINO | Rok produkcji 2017 |
| 25.69 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 338 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2012 |
| 25.70 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 339 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2016 |
| 25.71 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 022 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2017 |
| 25.72 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 026 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2017 |
| 25.73 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 26 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.74 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pom. socjalne | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.75 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 29 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.76 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 30 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.77 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 31 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.78 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 32 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.79 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 33 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.80 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 34 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.81 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 35 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.82 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 35 A | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.83 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 35B | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.84 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 36 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.85 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 38 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.86 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 39 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.87 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 39 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.88 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 40 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.89 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 41 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.90 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 42 | Producent: FUJITSU | Rok produkcji 2013 |
| 25.91 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pok. 507 – serwis komputerowy | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2016 |
| 25.92 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pom. recepcji | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2019 |
| 25.93 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pok. 36 (WTO) | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2019 |
| 25.94 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 serwerownia – parter (nr 1) | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.95 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 serwerownia – parter (nr 2) | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.96 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 serwerownia – III piętro (nr 1) – pok. 331 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.97 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 serwerownia – III piętro (nr 2) – pok. 331 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.98 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 sala konferencyjna – pok. 309 (nr 1) | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.99 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 sala konferencyjna – pok. 309 (nr 2) | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.100 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 – III p. - pok. Naczelnika GMT– p. 304 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.101 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 – III p. - pok. z-cy Naczelnika GMT– p. 306 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.102 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 – III p. - sekretariat GMT– p. 305 | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.103 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 – III p. - pok.324 (naczelnik WT) | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.104 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 – III p. - pok.326 (z-ca naczelnika WT) | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.105 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 – III p. - pok.325 (sekretariat WT) | Producent: SINCLAIR | Rok produkcji 2014 |
| 25.106 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych |
| 25.107 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.108 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych |
| 25.109 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.110 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych |
| 25.111 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.112 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych |
| 25.113 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.114 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych |
| 25.115 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.116 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych |
| 25.117 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.118 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych |
| 25.119 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.120 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych |
| 25.121 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych. |
| 25.122 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych |
| 25.123 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi | Producent - brak danych | Rok produkcji: brak danych. |
| 26. | Komisariat Policji Autostradowej w Sosnowcu k/Strykowa |
| 26.1 (12szt) | Komisariat Policji Autostradowej w Sosnowcu k/Strykowa - parter budynku | System VRF firmy FUJITSU - 9szt. jednostek wewnętrznych ASYA07LACH - 2 szt. jedn. wewn. AUXA36LALN - 1 szt. jedn. zewnętrzna AJY090LALH | Rok produkcji: brak danych |
| 26.2 (18szt) | Komisariat Policji Autostradowej w Sosnowcu k/Strykowa - piętro budynku | System VRF firmy FUJITSU - 17 szt. jednostek wewnętrznych ASYA07LACH - 1 szt. jedn. wewnętrzna ASY18LEC | Rok produkcji: brak danych. |
| 27. | I Komisariat Policji KMP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30 – agregaty skraplające dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej |
| 27.1 | I Komisariat Policji KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - dach nad 3 piętrem (do centrali C1) | Agregat skraplający Producent: PANASONIC Typ: U-140PEY1E8 | Rok produkcji: 2015 Nr f. 6530902195 Moc chłodnicza 3,3 - 15,5 kW |
| 27.2 | I Komisariat Policji KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - dach nad 2 piętrem (do centrali C2) | Agregat skraplający Producent: PANASONIC Typ: U-250PE1E8 | Rok produkcji: 2015 Nr f. 0018058 Moc chłodnicza 6 - 29,5 kW |
| 27.3 | I Komisariat Policji KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - dach nad 2 piętrem (do centrali C3) | Agregat skraplający Producent: PANASONIC Typ: U-125PEY1E8 | Rok produkcji: 2015 Nr f. 6521002319 Moc chłodnicza 3,8 - 13,5 kW |
| 28. | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28/30– agregaty skraplające dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej |
| 28.1 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - agregat skraplający do centrali wentylacyjnej N5/W5 dla auli | Producent: MIDEA Typ: MOU-30HN1-R | Rok produkcji: 2017 |
| 28.2 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - agregat skraplający do centrali wentylacyjnej N1 dla archiwum | Producent: MIDEA Typ:MS12F-18HRN1-QC2 | Rok produkcji: 2017 |
| 29. | Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach ul. Targowa 22– agregaty skraplające dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej |
| 29.1 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - agregat do centrali wentylacyjnej | Producent: MDV Typ: V224W/DRN1, | Rok produkcji: 2018 nr fabr 3405890570785200130016 |
| 30. | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach ul. Żeromskiego 18– agregat skraplający dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej |
| 30.1 | KPP w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - agregat do centrali wentylacyjnej w archiwum | Jedn. Zewn. Producent: MDV typ: 18HFN1-QRDA Jedn. Wewn. Producent: VBW Typ: SPS-ECOBOX-3 | Rok produkcji: 2018 Nr j. zewn. 3405890570785200130016 Nr j. wewn. C46715/18 |
| 31 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 – agregaty skraplające dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej |
| 31.1 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 - agregat do centrali wentylacyjnej | Producent: MIDEA Typ: MOU-24FN8-QDO | Rok produkcji: 2019 Nr jedn. Zewn. 3416356160688020160020 |
| 31.2 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 - agregat do centrali wentylacyjnej | Producent MIDEA Typ: MOU-24FN8-QDO | Rok produkcji: 2019 Nr. Jedn. Zewn. 341635610688028160018 |

- Zakres czynności objętych realizacją przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:

- konserwacji;

- bieżących napraw;

- usuwania powstałych awarii.

Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji i bieżących napraw w/w urządzeń 
w zakresie i w sposób ustalony w Dokumentacji Techniczno–ruchowej (DTR) wydanej przez ich producenta.

Pod pojęciem konserwacji należy rozumieć zespół czynności służący utrzymaniu przedmiotowych urządzeń w pełnej sprawności technicznej, bez konieczności przeprowadzania napraw.

W zakres usług konserwacyjnych wchodzą m. in.:

  - kontrole okresowe wykonywane zgodnie z instrukcją producenta (DTR);

  - usuwanie na bieżąco nieprawidłowości w działaniu w/w urządzeń mających na celu utrzymanie urządzeń w pełnej gotowości technicznej.

Do obowiązków konserwatora należy:

- przestrzeganie instrukcji konserwacji mające na celu zmniejszenie zużycia poszczególnych części oraz zapewnienie nieprzerwanej, poprawnej 
i bezpiecznej pracy w działaniu urządzenia oraz dokonywanie przeglądów 
w terminach określonych w instrukcji eksploatacji tj. dwa razy do roku dla każdego urządzenia;

- prowadzenie konserwacji w/w urządzeń poprzez dokonywanie zapisów wszelkich wykonywanych czynności w terminach dokonanych konserwacji (wpis do Karty Serwisowej);

- zwracanie uwagi i reagowanie na nieprawidłowości użytkowanego urządzenia zgłaszane przez użytkowników.

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca, w tym koszty użycia przez Wykonawcę w szczególności środków dezynfekujących, czynnika chłodniczego do uzupełnienia instalacji, środków smarujących itp. muszą być wkalkulowane                  w cenę oferty.

Pod pojęciem bieżącej naprawy należy rozumieć  zespół czynności, których celem jest przywrócenie sprawności technicznej przedmiotowego urządzenia..

Zgłoszenie konieczności przeprowadzenia bieżącej naprawy Wykonawca będzie dokonywał telefonicznie, a następnie potwierdzi e-mailem lub faksem. Bieżąca naprawa obejmuje wymianę względnie naprawę części / zespołów, których stopień naturalnego zużycia nie gwarantuje należytego funkcjonowania urządzenia.

W przypadku bieżącej naprawy lub wymagającej wymiany części / zespołów Wykonawca przedstawi szacunkową kalkulację cenową usługi z uwzględnieniem wartości roboczogodziny podanej w Formularzu cenowym (Zał. nr 2 do Umowy) oraz wartości części / zespołów wymagających wymiany. Kalkulacja winna być sporządzona na podstawie obowiązujących katalogów  i cenników. Po zaakceptowaniu kalkulacji przez Zamawiającego,  Wykonawca przystąpi do bieżącej naprawy. Po dokonaniu bieżącej naprawy  urządzenia Wykonawca sporządzi ostateczną wycenę usługi z uwzględnieniem wartości roboczogodziny podanej                         w Formularzu cenowym oraz ceny części / zespołów, które zostały wymienione. W/w ostateczna wycena usługi naprawy winna być załączona do faktury VAT wraz z Protokołem wykonania prac po zrealizowanej usłudze, potwierdzonym przez osobę wyznaczoną ze strony użytkownika obiektu.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powstałej awarii. Podjęcie czynności naprawczych  w przypadku awarii z przybyciem na miejsce od momentu jej zgłoszenia, winno wynosić maksymalnie do 24 godzin od momentu jej zgłoszenia. Zgłoszenie powstałej awarii Zamawiający dokonuje telefonicznie,  a następnie potwierdza e-mailem lub faksem.

W przypadku powstałej awarii  wymagającej  jej usunięcia poprzez wymianę części / zespołów, Wykonawca przedstawi szacunkową kalkulację cenową usługi z uwzględnieniem wartości roboczogodziny podanej w Formularzu cenowym (Zał. nr 2 do Umowy) oraz wartości części / zespołów wymagających wymiany. Kalkulacja winna być sporządzona na podstawie obowiązujących katalogów  i cenników. Po zaakceptowaniu kalkulacji przez Zamawiającego,  Wykonawca przystąpi do usunięcia powstałej  awarii. Po dokonaniu usunięcia awarii  urządzenia, Wykonawca sporządzi ostateczną wycenę usługi z uwzględnieniem wartości roboczogodziny podanej w Formularzu cenowym oraz ceny części / zespołów, które zostały wymienione. W/w ostateczna wycena usługi winna być załączona do faktury VAT wraz z Protokołem wykonania prac po wykonanej usłudze usunięcia awarii, potwierdzonym przez osoby wyznaczone ze strony użytkownika obiektu.

- Zakres czynności konserwacyjnych wraz  czynnościami przeglądowymi dla urządzeń klimatyzacyjnych

- Czyszczenie/wymiana filtrów powietrza urządzeń klimatyzacyjnych,

- Dezynfekcja wymiennika środkiem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym,

- Sprawdzenie poprawności działania pilota / sterownika,

- Sprawdzenie drożności odwodnienia,

- Czyszczenie kratek i anemostatów,

- Sprawdzenie szczelności i ciśnienia w układzie freonowym,

- Czyszczenie parownika i skraplacza,

- Sprawdzenie szczelności izolacji rurociągów,

- Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych,

- Sprawdzenie jakości mocowań agregatów,

- Czyszczenie pompek skroplin.

- Sprawdzenie pracy naprzemiennej układu SPLIT praca – rezerwa (opcja).

- Zakres czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi dla agregatów skraplających

- Sprawdzenie poprawności działania pilota / sterownika,

- Sprawdzenie szczelności i ciśnienia w układzie freonowym,

- Czyszczenie skraplacza,

- Sprawdzenie szczelności izolacji rurociągów,

- Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych,

- Sprawdzenie jakości mocowań agregatów,

- Wymiana filtrów powietrza w centrali wentylacyjnej współpracującej z agregatem.

- Częstotliwość czynności konserwacyjnych - gwarancja

1. Czynności konserwacyjne obejmujące również czynności przeglądowe, będą wykonywane

zgodnie z Dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) dla każdego urządzenia tj. dwa razy                 w roku tj. :

- od dnia 01.11.2023 r. do dnia 29.02.2024 r.

- od dnia 01.05.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.

2. Pierwsze przeglądy konserwacyjne odbędą się w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 29.02.2024 r.

3. Gwarancja na wykonanie prac konserwacyjnych obejmuje okres … miesięcy (min.12 miesięcy-maks. 24 miesiące) od dnia odbioru.

- Bieżące naprawy oraz usuwanie powstałych awarii  instalacji i urządzeń - gwarancja

- Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzania bieżących napraw oraz usunięcia powstałych awarii instalacji i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia -                                        po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego szacunkowej kalkulacji cenowej  
na w/w czynności.

- Czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku zgłoszenie awarii – maksymalnie  
do  24 godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii.

- W przypadku uszkodzenia podstawowych elementów urządzeń wymagających wymiany 
lub naprawy warsztatowej termin ich naprawy będzie ustalony odrębnie.

- W przypadku konieczności zastosowania części / zespołów zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia części / zespołów zamiennych zalecanych przez producenta  
i spełniających parametry techniczne określone dla danego urządzenia, a efektem w/w prac, działań i poczynań musi być zapewnienie sprawności technicznej urządzenia objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta.

5. Gwarancja na wykonane prace z tytułu bieżącej naprawy lub usunięcia powstałej awarii obejmuje okres ............... (min.12 miesięcy-maks. 24 miesiące) od dnia odbioru., zgodnie z
 Formularzem ofertowym – załącznikiem nr 1  do SWZ

- Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Zatrudnienie podwykonawców

Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy 
w zakresie wykonywania bieżących napraw urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia 
tj. wykonywania czynności konserwacji i usuwania powstałych awarii przedmiotowych urządzeń.

# Bezpieczeństwo i higiena pracy

# Podczas realizacji prac związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób realizujących przedmiot zamówienia oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,  
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu umowy.

- Wymagania

1. Firma Wykonawcy jako przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane, obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców wskazany w art. 29 ustawy z dnia  15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 2065).

2. Firma Wykonawcy musi posiadać autoryzację producentów urządzeń do prowadzenia prac

serwisowych co najmniej w następującym zakresie:

- urządzenia firmy SINCLAIR,

- urządzenia firmy GREE,

- urządzenia firmy HISENSE,

- urządzenia firmy MDV / MIDEA.

Zamawiający dopuszcza, aby świadectwa autoryzacji były wystawione bezpośrednio                      na pracowników Wykonawcy.

3. Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu, o których mowa w art. 20 ust.4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 2065).

4. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne wydane   na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392) w następującym zakresie:

- grupa 1 typ E - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV (każdy pracownik wskazany do realizacji zamówienia);

- grupa 1 typ D - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV (minimum 1 pracownik wskazany do realizacji zamówienia);

- grupa 2 typ E  - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 
50 kW(minimum 1 pracownik wskazany do realizacji zamówienia);

- grupa 2 typ D - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej  
50 kW (minimum 1 pracownik wskazany do realizacji zamówienia).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej 4 osoby przewidziane 
do wykonania zamówienia spełniających wymogi określone w punktach 3 i 4.

6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy oraz                         w okresie udzielonej gwarancji, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku                                  z wykonywaniem przedmiotowej usługi na kwotę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w umowie, z franszyzą redukcyjną                          na poziomie nie wyższym, niż  3 000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od tego ubezpieczenia.

- Zamawiającemu przysługuje na każdym etapie realizacji umowy prawo kontroli aktualności polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę.

Załącznik nr 4 do SWZ

FZ-2380/28/23/MB

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp)

oraz dotyczące art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

oraz SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej 
w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129 ze zm.).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………….

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                       w  SWZ.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

…………….……. (miejscowość),              dnia ………….……. r

Załącznik nr 5 do SWZ

FZ-2380/28/23/MB

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  SWZ.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW- ART. 118 UPZP:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1…………………………………………………………………..…………………………………..……

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

w następującym zakresie:

 10.2.4.1 SWZ /doświadczenie/………………..

10.2.4.2. SWZ /osoby/………………………….

2……………………………………………………………..………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

w następującym zakresie:

 10.2.4.1 SWZ /doświadczenie/………………..

10.2.4.2. SWZ /osoby/………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Załącznik nr 6 do SWZ

FZ- 2380/28/MB

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby

…..............................................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji  na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt. 8, 10.

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………..………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r

Załącznik nr 7 do SWZ

FZ-2380/28/23/MB

WYKAZ USŁUG

na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 10.2.4.1 SWZ

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
i jednostkach jej podległych

Nazwa Wykonawcy: …………………………….…………………………………………….............

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wskazać zakres rzeczowy- rodzaj urządzeń/ | Wartość zamówienia brutto | Data wykonania usługi w okresie ostatnich 5 lat od-do (mc-rok) | Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę | Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podmiotu)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | …………………………. |  |  |  |
| 2 |  | ………………………… |  |  |  |
| 3 |  | …………………………. |  |  |  |

* kolumnę 6 należy wypełnić, jeżeli Wykonawcą usługi był podmiot inny niż składający ofertę.

W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego.

UWAGA

            - W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość brutto wykonanych usług na dzień składania ofert.

            - Do Wykazu usług należy załączyć dowody.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Załącznik nr 8 do SWZ

FZ-23800/28/23/MB

WYKAZ OSÓB

na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt …………………….. SWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw 
i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych.

Nazwa Wykonawcy:     ………………………….…………………………………………….......

Oświadczam, że niżej wskazane osoby zostaną skierowane do realizacji zamówienia.

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie, wykształcenie (Nr, rodzaj uprawnień, specjalność, data wydania) | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt……………….. SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. …………. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .......................................... Wykształcenie: .......................................... |  |
| 2 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. …………. SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. …………. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .................................... Wykształcenie: .................................... |  |
| 3 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. ……………… SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt………….. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .................................... Wykształcenie: .................................... |  |
| 4 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. ……………….. SIWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. ………….. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .................................... Wykształcenie: .................................... |  |

Informacja o podstawie dysponowania wyżej wskazanymi osobami

Oświadczam/my*, że:

a)	dysponuje/my osobą/osobami wskazanym w:

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie……………………..

…………………………………………………................................

…………………………………………………................................

Zamawiający w celu potwierdzenia realnego dysponowania ww. osobami przez wykonawcę zastrzega możliwość zażądania przedstawienia do wglądu dokumentów, na podstawie których wykonawca dysponuje wskazaną osobą (np. umowy o pracę, zlecenia, samozatrudnienie, umowa o dzieło, etc.)

b) nie dysponuje/my osobą/osobami wskazanym w poz. ………………………………… wykazu, lecz polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, będziemy dysponować osobą/osobami (dysponowanie pośrednie, umowa   z podmiotem trzecim, w którego władaniu/dyspozycji  pozostają osoby i podmiot trzeci zobowiązuje się je udostępnić).

Załącznik nr 9 do SWZ

FZ-2380/28/23/MB

ZOBOWIĄZANIE

podmiotu udostępniającego zasoby

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji  na  wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych

Ja niżej podpisany:

...............................................................................................

/imię i nazwisko/

upoważniony do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby:

........................................... ..................................................

/nazwa podmiotu/

oświadczam, że stosownie do art. 118 ust. 1 uPzp podmiot udostępniający zasoby zobowiązuje się do oddania Wykonawcy:

...................................................................................... 
/nazwa Wykonawcy/

do dyspozycji nw. zasobów:

.................................................................................................

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczam, że:

a)	udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.................................................................................................

b)	sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.................................................................................................

c) zrealizuję/nie zrealizuję* usługi, których ww. zasoby (zdolności) dotyczą, w zakresie:

- /doświadczenie- pkt. 10.2.4.1.- wskazać rodzajdoświadczenia/usługi…………………………………………………

- /osoby- pkt 10.2.4.2 – wskazać osoby,funkcje/zakres czynności.............................................................................

(Pkt c) odnosi się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.)

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

/zobowiązanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby lub działający w jego imieniu pełnomocnik- należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z opisem - pkt. 13.6 SWZ/

Załącznik nr 10 do SWZ

FZ-2380/28/23/MB

WZÓR

UMOWA  Nr ........../2023/Kb

na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi                          i jednostkach jej podległych

zawarta w dniu ................................................. w Łodzi pomiędzy:

(Skarbem Państwa) Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi,                                                                 91-048 Łódź, ul. Lutomierska  108/112

NIP : 726-000-44-58     REGON: 470754976

reprezentowanym przez:

insp. Tomasza Jędrzejowskiego -  Zastępcę  Komendanta  Wojewódzkiego Policji  w Łodzi

zwanym dalej Zamawiającym, a

dane Wykonawcy

- imię i nazwisko właściciela/-i, nazwa firmy i jej adres, oraz adres do doręczeń, dane organu rejestracyjnego, NIP, Regon, Pesel

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sądu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, NIP, Regon,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie  z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), nr sprawy: FZ-2380/28/23/MB, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1 - Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi i jednostkach jej podległych zgodnie z Formularzem cenowym – Załącznikiem  nr 2 oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usług - Załącznikiem nr 6, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności (w tym kontroli okresowych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji             i urządzeń, umożliwiających ich normalną eksploatację oraz prawidłową pracę, a także kompleksowych czynności diagnostycznych i konserwacyjnych odtwarzających sprawność eksploatacyjną urządzeń. Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych utrzymujący urządzenia w pełnej gotowości technicznej zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru usług, określają także Karty Serwisowe przedmiotowych urządzeń, stanowiące Załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej umowy.

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest także, bez dodatkowych opłat,                         do dokonywania wpisów online do  Kart Urządzeń, będących dokumentami elektronicznymi i znajdującymi się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń                              i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO). Wymóg dotyczy urządzeń, o których mowa  w  art. 14 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2065), zwanej dalej Ustawą.

- Wpisy danych do Kart Urządzeń muszą być wykonywane przez osoby z odpowiednim certyfikatem w terminach zgodnych z wymogami określonymi w art. 15 Ustawy.

- Dostęp do systemu posiada Zamawiający, w związku z tym wpisy do Kart Urządzeń dokonywane będą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego na komputerze wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku rozszerzenia przez ustawodawcę zakresu urządzeń, dla których istnieje obowiązek prowadzenia Karty Urządzenia także na inne urządzenia niż określone w art. 14 ust. 1 Ustawy w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia niniejszej umowy, łączne wynagrodzenie umowne obejmuje również dalsze urządzenia, a stawki wynagrodzenia 
za jednostkowe usługi przyjęte w umowie  stosuje się również do nowych urządzeń

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest także, bez dodatkowych opłat,                            do dokonywania sprawdzeń urządzeń chłodniczych zgłoszonych przez Zamawiającego 
do CRO zgodnie z wymogami określonymi w art. 12 Ustawy. W kartach urządzeń należy odnotować wykonanie tych czynności.

- Ilekroć w niniejszej umowie lub załącznikach jest mowa o:

  - zgłoszeniu – należy przez to rozumieć telefoniczne (ustne) lub pisemne określenie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lokalizacji urządzenia wymagającego czynności konserwacyjnych lub niezbędnej naprawy;

  - ilości urządzeń klimatyzacyjnych - należy przez to rozumieć ilość jednostek wewnętrznych. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia usługi konserwacji dla wszystkich jednostek zewnętrznych współpracujących z jednostkami wewnętrznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania o urządzeniach znajdujących się                  w obiektach, a nie ujętych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług                           oraz ich serwisowania w cenach średnich zawartych w Formularzu cenowym dla   urządzeń tożsamych lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych.

- W ramach wartości określonej w § 4 ust. 1 Wykonawca zapewnia do wykonania usługi               w zakresie ust. 1 wszelkie  niezbędne materiały, personel o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Wykazem osób, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie transport materiałów, narzędzi i osób do miejsca realizacji usługi w ramach wartości określonej w § 4 ust. 1.

- W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usługi innym podmiotom z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy różnicą w cenie za wykonanie usługi przez inny podmiot. Ponadto Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 10  ust. 1 pkt. 4.

- W przypadku bieżącej naprawy lub usuwania powstałej awarii, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szacunkowej kalkulacji cenowej usługi z uwzględnieniem wartości roboczogodziny określonej w § 4 ust. 1. Po zaakceptowaniu kalkulacji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do bieżącej naprawy lub usunięcia powstałej awarii, a po jej wykonaniu sporządzi ostateczną wycenę usługi z uwzględnieniem wartości roboczogodziny określonej                 w § 4 ust. 1 oraz ceny części / zespołu, które zostały wymienione. W/w ostateczna wycena usługi będzie załączona do faktury VAT wraz z Protokołem wykonania prac lub usunięcia powstałej awarii, potwierdzonym przez osobę wyznaczoną ze strony użytkownika obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w przypadku powstałej awarii instalacji lub urządzenia objętego umową z przybyciem na miejsce: w czasie  …….(max 24) godzin od momentu telefonicznego przyjęcia zgłoszenia awarii. Maksymalny termin wykonania naprawy wynosi 72 godziny od chwili reakcji na zgłoszenie Zamawiającego.

- W przypadku uszkodzenia w urządzeniach elementów wymagających wymiany lub naprawy warsztatowej, termin ich naprawy będzie ustalony odrębnie z osobą odpowiedzialną                                        za realizację umowy.

- W przypadku uszkodzenia podstawowych elementów instalacji / urządzeń wymagających wymiany lub naprawy warsztatowej termin ich wykonania będzie ustalony odrębnie.

- W przypadku konieczności zastosowania części zamiennych/zespołów Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia części zamiennych / zespołów zalecanych przez producenta i spełniających   parametry określone dla danego urządzenia, a efektem w/w działań Wykonawcy musi być zapewnienie sprawności technicznej urządzenia objętego umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta.

- Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń objętych umową, dobrą praktyką i wiedzą techniczną, a także z należytą starannością oraz w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonywanie usług konserwacyjnych odbywać się będzie w obiektach Zamawiającego   
w dni robocze (dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez osoby do tego uprawnione,                   po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, przepisów BHP, PPOŻ.                       i ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej usługi oraz zastosowanych materiałów, 
a także szkody wyrządzone przez jego pracowników lub następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników oraz  osób trzecich, a powstałe w związku                      z wykonywaną usługą. W razie zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie obiektów,    
w których wykonywane są usługi, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zamawiający wezwie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy celem wspólnego ustalenia okoliczności powstania zdarzenia. W przypadku niezgłoszenia się przedstawiciela Wykonawcy, ustalenie okoliczności powstania zdarzenia przeprowadzi jednostronnie Zamawiający.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami, stanem wiedzy, jak również w poszanowaniu środowiska naturalnego, a także zobowiązuje się do właściwej organizacji pracy przy zachowaniu ładu i porządku zarówno podczas, jak i po wykonaniu usługi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem lub zaniechaniem działania w obiektach Zamawiającego, w tym użyciem niewłaściwego sprzętu i narzędzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewłaściwą organizacją pracy 
i nieprzestrzegania przepisów ppoż., bhp i sanitarnych, w tym za wyrządzone szkody 
w środowisku.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych usług i przedstawiania wyników wykonanych prac Zamawiającemu, w tym do:

  - prowadzenia szczegółowej ewidencji wykonanych prac;

  - okazania potwierdzonych Kart Serwisowych i Protokołów wykonanych prac naprawczych lub  usuniętych awarii po ich wykonaniu;

  - wydawania orzeczeń technicznych.

§ 2 – Zatrudnienie Podwykonawców

- Wykonawca cały zakres prac wykona siłami własnymi.

- W przypadku konieczności zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcy:

..............................................................................................................................................

(nazwa i adres podwykonawcy)                                                   następujący zakres prac:...................................................................................................,

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy podwykonawcy innemu, niż wskazany w ust. 2, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom określonym                 w ust. 2 nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie wymienionej części przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny                              za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania  jego własnych pracowników.

- Zapis ust. 4 stosuje się do wszelkich osób, którymi wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy.

§ 3 – Zatrudnienie na umowę o pracę

- W zakresie, w jakim Wykonawca nie posługuje się podwykonawcami, o których mowa                            w § 2,  na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, że w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę                             w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z  2022 r., poz. 1510 ze zm.) wszystkie osoby wykonujące usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budowlanych, w tym instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

- W terminie 3 dni od zawarcia umowy Wykonawca składa pisemne oświadczenie obejmujące ilość osób, jaka jest niezbędna do wykonania czynności wskazanych w ust. 1 oraz adekwatnie do tego wymiar etatów przewidzianych dla tych osób przez Wykonawcę/podwykonawcę wraz z określeniem rodzajów i okresów umów o pracę, które są lub będą zgodnie z tym zawarte.

- W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia w ciągu 10 dni oraz na każde żądanie Zamawiającego/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy i w terminie wskazanym przez nich, Wykonawca będzie zobowiązany, do przedłożenia Wykazu osób wykonujących prace objęte zamówieniem, zgodnie z wymogiem, o którym mowa w ust. 1 i 2, łącznie                                  ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa                        w ust. 1. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Wskazane dokumenty w formie pisemnej powinny zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby i danych osobowych osób zatrudnionych, rodzaj i datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej                              do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/ podwykonawcę  umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie. Powyższy obowiązek obciąża również podwykonawców – na żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca uprawniony jest do częściowej anonimizacji danych osobowych pracowników - oświadczenia/wykazy, o których mowa w ust. 3 mogą w szczególności nie zawierać adresów, nr PESEL pracowników.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę Wykazu osób wraz z oświadczeniami 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

- O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany) poinformować Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. Zmiany w Wykazie osób nie wymagają zmiany umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się                o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe zawarte                                  w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wykazu, o powierzeniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetworzeniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy – poprzez zapoznanie ich z klauzulą informacyjną umieszczoną pod adresem: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/

- Zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestie zatrudnienia osób analogicznie jak niniejsza umowa.

§ 4 - Wynagrodzenie

- Maksymalna wartość umowy wynosi:

netto:…………………..................................................................................................PLN, (słownie……………………..............…......................................................................…PLN),

brutto:.…...................................................................................................………..….PLN, (słownie……........................................................................………….......……..……PLN),

Cena za 1 roboczogodzinę prac naprawczych wynosi:

netto:………..................................................................................................…………PLN, (słownie…………………………..................................................................................PLN),

brutto:………..………….…….....................................................................................PLN, (słownie…………………..........................................................................…............…PLN).

Sposób finansowania: środki budżetowe – rozdział  75401/75402/75404/75405,   paragraf  4270 pozycja  budżetowa  427002.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac oraz miejscem realizacji przedmiotu umowy i na tej podstawie określił wartość wynagrodzenia, o którym mowa              w ust. 1.

- Maksymalna wartość napraw, w tym wartość na bieżące naprawy lub usuwanie powstałych awarii, w okresie obowiązywania umowy stanowi 50% wartości umowy, o której mowa                     w ust. 1 i została określona w Formularzu cenowym – Załączniku nr 2 do umowy.

- Wartość brutto określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi wraz z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także koszty zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, ubezpieczenia, koszty dojazdu, narzędzi             i materiałów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz ich transportu do miejsca wykonania prac.

- Wartość wynagrodzenia nie ulegnie zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

- Podana w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług (Załącznik nr 6 do umowy) ilość usług jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zamawianych usług będzie zależna od potrzeb Zamawiającego  i posiadanych środków  finansowych. Wskazane w specyfikacji ilości usług nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich faktycznego wykorzystania i nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy z tytułu ich niewykonywania lub nie wyczerpania kwoty umowy, o której mowa 
w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zamierza zrealizować, nie będzie mniejsza niż 70% wartości określonej w ust. 1.

- Termin płatności faktur VAT wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w § 9 oraz potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT na adres płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

# NIP:  726-000-44-58

W opisie faktury VAT należy wskazać jednostkę Policji, w której wykonano usługę wraz                         z numerem ewidencyjnym urządzenia konserwowanego lub naprawianego.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez     Wykonawcę faktur VAT wg następujących zasad:

  - za konserwację – dwa razy w roku po wykonaniu usługi konserwacji dla każdego urządzenia z osobna, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5.

  - za bieżące naprawy lub usunięcie powstałej awarii – po każdorazowej usłudze.

- Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności, o której mowa  w ust. 1                na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji niniejszej umowy.

- Za usługi objęte ofertą a niewykonane nie należy się wynagrodzenie.

- Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową                 na podstawie odrębnych przepisów podatkowych.

- W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku bankowego znajdującego się w wykazie. W takim przypadku brak terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygujących.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany  do wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych skutków związanych z podaniem przez Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie.

§ 5 – Termin wykonania umowy

    - Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub  do wykorzystania kwoty umowy,  o której mowa w § 4 ust. 1, w zależności   od tego co nastąpi pierwsze.

    - Usługi konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej wraz z agregatami skraplającymi i agregatami wody lodowej będą wykonywane dwa razy w roku tj. w okresie od 01.11.2023 r. do 29.02.2024 r. oraz od 01.05.2024 r. do 31.08.2024 r.

    - Wykonawca  gwarantuje  niezmienność  warunków realizacji usługi objętych zakresem niniejszej Umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 6 – Potencjał kadrowy

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do kontroli przebiegu realizacji umowy przez Wykonawcę będzie:   …………………………………………...…,

nr tel.  …………................, adres  e-mail:.....………………….............……………….........

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:

………………………………………...,

nr tel.  ……….……………., adres e-mail:..………………………………………...............…

- Ze strony Wykonawcy prace prowadzić będą osoby wymienione w Wykazie osób, o którym mowa w § 3 ust. 3 (Załącznik nr 5 do umowy), odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy. Zmiany obsady wykonującej prace objęte umową wymagają niezwłocznego (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych) poinformowania Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. Zmiany w Wykazie osób nie wymagają zmiany umowy. Zgłoszone przez Wykonawcę nowej osoby muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia nie niższe niż wymagane w Specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru usług – Załącznik nr 6 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 i ust. 3
 o powierzeniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu                                        i o przetwarzaniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy (poprzez zapoznanie ich z klauzulą informacyjną umieszczoną pod adresem: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/.

§ 7 – Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) zapewnienie nieodpłatnego dostępu do wody i energii elektrycznej, niezbędnych                     do prawidłowego wykonania usługi;

2) wyznaczenie i nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia socjalnego.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)  stały nadzór nad osobami, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia oraz monitorowanie jakości wykonywanych przez te osoby czynności;

2)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kontrolach i wypadkach;

3)  przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz przepisów porządkowych obowiązujących                        w obiekcie Zamawiającego;

4)  poinformowanie Zamawiającego o możliwości wyczerpania się wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Zasada poufności:

1) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w taki sposób, aby mienie, dokumenty oraz wszelkiego rodzaju nośniki informacji znajdujące się  w pomieszczeniach nie uległy zniszczeniu lub przemieszczeniu;

2) Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje pozyskane                   w trakcie realizacji umowy dotyczące przedmiotu zamówienia lub obiektu, którego umowa dotyczy;

3) Wykonawca wyegzekwuje od wszelkich podmiotów, którymi się posługuje przy  wykonywaniu umowy, dotrzymanie obowiązków  o których mowa w pkt. 1 – 2.

§ 8 - Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów

- Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum  są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy.

- Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania  w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy.

- Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje, za wykonanie jakich czynności konserwacji w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

- Pełnomocnik/Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania                    i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego  z podmiotów wchodzących 
w skład Konsorcjum, w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych                               do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem terminu wykonania nin. umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części usług wynikających 
z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

§ 9 – Rozliczenie umowy

- Zamawiający zapłaci należność za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną usługę.

2.  Wykonawca za usługę konserwacji zobowiązany jest wraz z fakturą VAT  przedstawić  komplet Kart Serwisowych konserwowanych urządzeń (potwierdzony przez użytkowników obiektów). Za konserwację urządzeń, dla których Wykonawca nie załączył potwierdzonych Kart Serwisowych – wynagrodzenie nie przysługuje. Wzory Kart Serwisowych stanowią Załączniki nr 3 - 4 do umowy.

3.  Karty Serwisowe urządzeń poddanych konserwacji muszą być ułożone i ponumerowane zgodnie z wykazem zamieszczonym w pkt. 2 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług - Załącznik nr 6 do umowy.

4. Wartość usług konserwacyjnych podlegających fakturowaniu zostanie wyliczona jako iloczyn ilości urządzeń poddanych konserwacji (potwierdzonej Kartą Serwisową urządzenia) i ceny jednostkowej za konserwację urządzeń wyszczególnionej w Formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

5.  Strony dopuszczają możliwość fakturowania częściowego po wykonaniu usług w części obiektów objętych niniejszą umową, z zachowaniem wymogów ust. 2. Wystawienie faktury częściowej wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.

6.  Wykonawca za usługę bieżącej naprawy albo usunięcia powstałej awarii instalacji lub urządzenia objętego umową, zobowiązany jest wraz z fakturą przedstawić Protokół wykonania prac  potwierdzony przez osobę wyznaczoną ze strony użytkownika obiektu,             w którym zamontowana jest instalacja lub urządzenie. Jednocześnie Wykonawca winien dołączyć ostateczną wycenę powyższej usługi, która  będzie  uwzględniała wartość brutto roboczogodziny podaną w  Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do umowy) oraz ceny części / zespołów, które  zostały wymienione.

- Wymiana  w  trakcie trwania umowy urządzeń klimatyzacyjnych na inny typ  / model nie będzie miała wpływu na zakres przedmiotu umowy, a ogólna wartość świadczonych usług nie przekroczy kwoty z § 4 ust. 1.

- Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy na osobę trzecią może nastąpić pod rygorem nieważności tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§ 10 – Kary umowne

1.  Za   niewykonanie   lub   nienależyte  wykonanie  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej     umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1;

- za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do podjęcia czynności naprawczych                       w przypadku  powstałej awarii instalacji / urządzenia objętego umową w terminie,               o którym mowa w § 1 pkt 13 w wysokości 200,00 zł brutto, nie więcej niż 5 % wartości umowy, o której mowa § 4 ust. 1;

- za każdy stwierdzony przypadek lub rozpoczęty dzień zwłoki w podjęciu przez Wykonawcę bieżącej naprawy, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi, niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie więcej niż 5 % wartości umowy, 
o której mowa § 4 ust. 1;

- za nienależyte wykonanie usługi w inny sposób niż wskazany w pkt. 2 i pkt. 3  
w wysokości 50% wartości brutto danej niewykonanej/nienależycie wykonanej usługi;

- w razie niewykonania obowiązków, o których mowa w § 3 w wysokości 1 000,00 zł brutto, za każdy miesiąc niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób deklarowanych do realizacji zamówienia wskazanych w wykazie; przedmiotowa kara zostanie naliczona za każdego pracownika oddzielnie;

- w razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 11 - w wysokości 3 000,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kserokopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w ust. 1 niezależnie od tego, czy w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniósł jakąkolwiek szkodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie nin. umowy wynosi 20% maksymalnej wartości umowy, o której mowa 
w § 4 ust. 1.

§ 11 - Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli                           i pracowników  Zamawiającego i Wykonawcy, w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem usług na kwotę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, 
z franszyzą redukcyjną  na poziomie nie wyższym, niż 3 000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od tego ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 zawartej na okres realizacji umowy i okres pierwszych                                    3 miesięcy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych                   w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki przez cały okres obowiązywania umowy                    w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego                        z poprzedniego okresu płatności.

- W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty 
z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych.

§ 12 - Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej,                 o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 w szczególności, gdy:

  - Wykonawca dwukrotnie opóźnił się w realizacji którejkolwiek usługi;

- Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki, o których mowa w § 1, § 3,  § 9, § 16 umowy;

- Wykonawca wykonuje usługi nienależycie lub niezgodnie ze złożoną ofertą i pomimo pisemnego wezwania nie zaprzestał naruszeń;

- Wykonawca dwukrotnie zapłacił karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 5.

- zostanie rozwiązane konsorcjum z woli uczestników.

- Przyjmuje się, że odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu rozwiązania konsorcjum z woli jego uczestników, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej określonej w  § 10 ust.1 pkt. 1.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia  wiadomości  o  powyższych okolicznościach.

- W terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Zamawiającemu służy umowne prawo odstąpienia od umowy (art. 395 kc). W takim przypadku Wykonawcy służy wynagrodzenie za usługi prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.

- Na podstawie okoliczności, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia.

- Zamawiający rozwiąże umowę / ewentualnie w części / w razie wyłączenia z użytkowania obiektu objętego umową.

§ 13 - Zmiana umowy

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                      na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakończenia umowy z powodu okoliczności leżących                       po stronie Zamawiającego, nie przewidywanych w chwili zawarcia umowy;

2) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez  Zamawiającego wartości przedmiotu umowy do wyczerpania tej wartości;

3) dopuszczalna jest zmiana osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy (Załącznik nr 5 do umowy) pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że nowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższe niż wymagane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług (Załącznik nr 6 do umowy), a także zmianę zaakceptuje Zamawiający.

- Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy, zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności. Załącznikiem do aneksu musi być wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby dokonania takiej zmiany.

§ 14 – Zmiana wynagrodzenia - waloryzacja

- Ceny jednostkowe przedmiotu umowy, mogą ulegać zmianom, t.j. podwyższeniu lub obniżeniu, w zakresie zamówienia pozostałego do wykonania, w wypadku zaistnienia                 po dniu podpisania umowy zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym warunkiem powstania uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia jest zmiana kosztów głównych materiałów lub składających się na cenę za usługi  na poziomie co najmniej 10% w stosunku do kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy.

- Wprowadzenie zmian cen jednostkowych w wyniku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wymaga uprzednio złożenia przez stronę pisemnego wniosku o dokonanie zmiany i informacji o wysokości wzrostu lub obniżenia kosztów wynikających z wprowadzenia zmian.  W informacji zostaną zawarte następujące dane: wykazanie wartości poszczególnych cen materiałów lub kosztów przyjętych przy kalkulowaniu ceny ofertowej (cen jednostkowych), wartość zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do cen przyjętych w ofercie, kwotowe i ilościowe wskazanie dotychczasowego zużycia w/w materiałów i pozostałych elementów decydujących o w/w kosztach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, wartość o jaką w wyniku przedmiotowych zmian wzrasta lub ulega obniżeniu wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, pod rygorem uznania, że zmiany nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wraz z informacją strona obowiązana jest przestawić dokumenty dowodzące zasadności wnioskowanej zmiany, 
w szczególności faktury VAT (stanowiące podstawę kalkulowania cen jednostkowych 
w ofercie i podstawę kalkulowania cen dla zmian umowy).

- Strona może złożyć pisemny wniosek wskazany w ust.2 nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, ponadto zmiany o których mowa powyżej nie mogą następować częściej, niż co (dalszych) 6 miesięcy.

- Strony ponoszą zwiększony koszt wykonania zamówienia publicznego w uzgodnionych częściach, wysokość wynagrodzenia będzie ustalona w drodze negocjacji. Zmiana cen jednostkowych przez cały okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć 50% cen ofertowych (jednostkowych).

- W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą kosztów, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawców.

§ 15 - Załączniki

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty :

- załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

- załącznik nr 2 – Formularz cenowy;

- załącznik nr 3 – Wzór karty serwisowej dla urządzeń klimatyzacyjnych;

- załącznik nr 4 – Wzór karty serwisowej dla agregatów skraplających;

- załącznik nr 5 – Wykaz osób;

- załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług.

§ 16 - Gwarancje

- Gwarancja na wykonane prace konserwacyjne obejmuje okres 6 miesięcy od dnia odbioru, zaś gwarancja na wykonane prace naprawcze  (bieżące naprawy lub usunięcie powstałej awarii) obejmuje okres  ....... miesięcy/-ce od dnia odbioru.

- Zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanej usługi oraz jej zgodności ze złożoną ofertą, Zamawiający zgłosi telefonicznie w formie zgłoszenia reklamacyjnego do osoby podanej                w § 6 ust. 2.

- Zgłoszenie reklamacji będzie następować na nr telefonu ............................................  w ciągu 5 dni od daty stwierdzenia wady/nienależytego działania urządzenia po wykonanej usłudze,                    a następnie będzie potwierdzone na piśmie, w którym będzie zapis o dacie telefonicznego zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 2 dni od daty telefonicznego zgłoszenia (potwierdzonego pismem). W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Wykonawca ponownie wykona usługę w terminie 1 dnia od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną na własny koszt.

- Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 2 dni od jej otrzymania uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.

- W przypadku niewykonania usługi gwarancyjnej przez Wykonawcę, Zamawiający                 ma prawo do zlecenia usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy różnicą w cenie za wykonanie usługi przez inny podmiot. Ponadto Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa                             w § 10 ust. 1 pkt. 4.

§ 17 - Rozstrzygnięcie sporów

- W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.

- Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie konkretnego pisemnego roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania strony będzie oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zmawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym mowa w ust. 1-2.

§ 18 - Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego.

- Nieważność lub bezkuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie ma wpływu                    na ważność lub skuteczność umowy w pozostałym zakresie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu                        do umowy) pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych podmiotowych Wykonawcy, w tym dotyczących reprezentacji, zawartych  w umowie. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla każdej                         ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do Umowy

nr ……………. z dnia ……………..

KARTA SERWISOWA URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNEGO  /WZÓR/

Nazwa i adres obiektu: 	.......…………………………………………………………

………………………………………………………………

Dane urządzenia:

Jednostka zewnętrzna:

Producent: ………………….   Typ: ………………….   Nr fabryczny …………………

Jednostka wewnętrzna:

Producent: ………………….   Typ: ………………….   Nr fabryczny …………………

Obsługiwane pomieszczenia: …………………………………………………………………...

(nazwa / numer pomieszczenia)

Zestawienie czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi:

| Lp. | Opis czynności serwisowych | Wykonanie usługi: |
| --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |
| 1 | Czyszczenie/wymiana filtrów powietrza |  |  |
| 2 | Dezynfekcja wymiennika środkiem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym |  |  |
| 3 | Sprawdzenie poprawności działania pilota / sterownika |  |  |
| 4 | Sprawdzenie drożności odwodnienia |  |  |
| 5 | Czyszczenie kratek i anemostatów |  |  |
| 6 | Sprawdzenie szczelności i ciśnienia w układzie freonowym – ewentualne uzupełnienie czynnika |  |  |
| 7 | Czyszczenie parownika i skraplacza |  |  |
| 8 | Sprawdzenie szczelności izolacji rurociągów |  |  |
| 9 | Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych |  |  |
| 10 | Sprawdzenie jakości mocowań agregatów |  |  |
| 11 | Czyszczenie pompek skroplin |  |  |
| 12 | Sprawdzenie pracy naprzemiennej układu SPLIT praca – rezerwa (opcja) |  |  |

Zalecenia i uwagi: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...

Data ………………….	                            	…………………………….…..

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Potwierdzam wykonanie usługi:

Data …………………..

………………..…………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego)

WZÓR                                                                                                                   Załącznik nr 4 do Umowy

nr ……………. z dnia ……………..

KARTA SERWISOWA AGREGATU SKRAPLAJĄEGO  /WZÓR/

Nazwa i adres obiektu: 	.......……………………………………………………………….

……………………………………………………………………

Dane urządzenia:

Jednostka zewnętrzna:

Producent: ………………….   Typ: ………………….   Nr fabryczny ………………………..

Jednostka wewnętrzna:

Producent: ………………….   Typ: ………………….   Nr fabryczny ………………………..

Obsługiwane pomieszczenia: …………………………………………………………………...

(nazwa / numer pomieszczenia)

Zestawienie czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi:

| Lp. | Opis czynności serwisowych | Wykonanie usługi: |
| --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |
| 1 | Sprawdzenie poprawności działania pilota / sterownika |  |  |
| 2 | Sprawdzenie szczelności i ciśnienia w układzie freonowym – ewentualne uzupełnienie czynnika |  |  |
| 3 | Czyszczenie skraplacza |  |  |
| 4 | Sprawdzenie szczelności izolacji rurociągów |  |  |
| 5 | Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych |  |  |
| 6 | Sprawdzenie jakości mocowań agregatów |  |  |
| 7 | Wymiana filtrów powietrza w centrali wentylacyjnej współpracującej z agregatem |  |  |

Zalecenia i uwagi: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...

Data ………………….                        		…………………………….…..

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Potwierdzam wykonanie usługi:

Data …………………..

………………..…………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego)

# Footnotes

1) średnie przedsiębiorstwo:

- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

2) małe przedsiębiorstwo:

- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;

3) mikroprzedsiębiorstwo:

- zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.