Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 1

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………… |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Inkubator blokowy | TAK |  |  |
|  | Temperatura: nastawna w zakresie co najmniej od temperatury otoczenia do 99°C dokładność nastawy nie gorsza niż ±0,1°C stabilność nie gorsza niż ±0,1°C | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD przedstawiający wartości zadane i rzeczywiste temperatury | TAK |  |  |
|  | Inkubacja: mikropłytek 96-dołkowych typu MIDI o pojemności dołka 800 µl | TAK |  |  |
|  | możliwość rozbudowy pozwalającej na inkubację 96 x 0,2 ml probówek PCR | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | możliwość rozbudowy pozwalającej na inkubację mikromacierzy | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | probówek o objętości 1,5 ml | TAK |  |  |
|  | Pokrywa grzewcza | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Zgodność z wymogami protokołów przygotowania bibliotek NGS z wykorzystaniem następujących zestawów odczynnikowych firmy Illumina: TruSight Oncology 500, TruSight Tumor 170, TruSight Myeloid, Illumina DNA Prep with Enrichment | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |