Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	RI.271.271.45.2023

Zał. nr 1 do umowy nr RI.272.45.2023
Tom III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Budowa ścieżek pieszo – rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego - Etap III zadania pn.: „Żyj mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej"

Działki objęte zakresem prac:
dz. nr 3/14, obręb 0060, AM-36 oraz dz. nr 16/41, obręb: 0060, AM-37, zlokalizowane w Jeleniej Górze, przy ul. Wojciecha Kilara, 58-506 w Jeleniej Górze

wykonawca zamówienia powinien zapewnić łączny udział osób z uprawnieniami budowlanymi w specjalności:

a) konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń, oraz
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez	ograniczeń

II. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim przewiduje do wykonania m.in.:

Roboty konstrukcyjne, polegające na:
1) budowie ciągów pieszo – rowerowych z betonu asfaltowego, wygrodzonych obrzeżami betonowymi,
2) budowie edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego z betonu asfaltowego, wygrodzonego	obrzeżami betonowymi,
3) budowie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, wygrodzonych obrzeżami betonowymi.
2. Budowę oświetlenia terenu w technologii LED, monitoringu oraz systemu nagłośniającego.
3. Dostawę wraz z montażem wyposażenia tj.:
1) urządzeń placu zabaw (urządzenie linarne, huśtawka),
2) siłowni zewnętrznej typu „street workout”.
4. Dostawę i montaż małej architektury tj.:
1) ławek różnego typu,
2) stojaków na rowery,
3) stacji naprawy rowerów,
4) pojemników na odpady.
5. Wymagania dodatkowe:
1) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej całego zadania realizowanego na działkach oznaczonych	powyżej, w tym istniejącego skateparku,
2) wykonanie i montaż tablicy z regulaminem korzystania z obiektu. Treść regulaminu oraz miejsce	posadowienia tablicy Zamawiający ustali z Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia,
3) wykonanie nasadzeń zieleni.
UWAGA!
1. Skatepark nie będzie wyłączony z użytkowania na czas prowadzenia robót. Wykonawca będzie	zobowiązany wygrodzić teren skateparku w sposób umożliwiający korzystanie z niego, w tym	dojazd,
1. szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, znajduje się pod	linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/755719
III. Do obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego należą te wskazane w ustawie Prawo	Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682, z późn. zm.), w szczególności wymienione w art. 25, w	tym:
a)	reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej	realizacji z:
- dokumentacją projektową zadania i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię umowy o nadzorowane roboty budowlane niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy przez strony,
- umową na roboty budowlane zawartą z Wykonawcą robót budowlanych na zadanie pn.: Budowa ścieżek pieszo – rowerowych oraz miasteczka ruchu drogowego - Etap III zadania pn.: „Żyj mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej" (umowa nr RZ.271.30.2023) w zakresie w jakim zawarte są w niej postanowienia istotne dla pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię umowy o nadzorowane roboty budowlane niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy przez strony,
-	zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,
b)	przebywanie przez Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na budowie co najmniej 3 (trzy) razy w tygodniu, w różne dni, w trakcie prowadzonych robót budowlanych (godziny pracy inspektora nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych).
c) przebywanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej na budowie dostosowane do stopnia zaawansowania robót elektrycznych, jednak nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w tygodniu,
d)	udokumentowanie pobytu inspektorów nadzoru na terenie budowy poprzez sporządzenie fotografii przeprowadzonych prac budowlanych i następnie niezwłoczne, jednak nie później niż w ciągu 3 dni wysłanie ich w formie zapisu cyfrowego na wskazany adres poczty elektronicznej Zamawiającego tkowalczyk@jeleniagora.pl (lub dostarczenie osobiste Zamawiającemu do jego siedziby tj. Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, pok. 27),
e)	sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych,	zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i nieposiadających dopuszczenia do obrotu i	stosowania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
f) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie do 1 dnia roboczego od zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych,
g)	przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego zadania w	terminie do 7 dni od zgłoszenia zakończenia robót przez wykonawcę robót budowlanych (procedura	odbioru końcowego przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane),
h)	sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,
i)	potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz nadzorowanie i odbiór usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, jeżeli wady wystąpią,
j)	dopilnowanie, aby wbudowane materiały były zgodne z dokumentacją projektową lub równoważne co do ich cech i parametrów,
k) podejmowanie w razie potrzeby innych działań mających na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego na warunkach z nim uzgodnionych,
l)	dopilnowanie, aby wszystkie roboty zostały wykonane w pełnym zakresie i we wskazanych	ilościach,
ł)	informowanie Zamawiającego na bieżąco o występujących problemach w trakcie realizacji zadania,
m) sprawdzanie czy wykonawca robót budowlanych realizuje umowę o roboty budowlane zgodnie z	jej treścią, w szczególności w zakresie posługiwania się podwykonawcami i regulowania względem	podwykonawców należności,
n)	pisemne poinformowanie Zamawiającego, o potwierdzonym zgłoszeniu zakończenia robót,
o)	przeprowadzenie wszelkich niezbędnych sprawdzeń umożliwiających prawidłowe i bezpieczne	korzystanie z obiektu budowlanego,
p)	sporządzenie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych w sytuacji gdy wykonawca robót	budowlanych – niezależnie od przyczyny – opuści teren budowy i nie wykona całości robót	budowlanych,
r)	pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do inspektorów nadzoru przez inspektora branży	konstrukcyjno-budowlanej,
- Zamawiający zastrzega, że Wykonawca musi przed podpisaniem umowy dostarczyć kserokopie	zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz decyzje o nadaniu stosownych uprawnień osób wykonujących nadzór inwestorskii,

III. Informacje ogólne:
Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu widzenia:
1. dokumentacji projektowej, STWIORB, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki	budowlanej –	dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia – z	uwzględnieniem zakresu przewidzianego dla tej części zamówienia,
2. w przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do	prawidłowego	wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia	robót w danym systemie,
3. elementy wymienione w pkt II stanowią orientacyjne zestawienie robót budowlanych	niezbędnych do wykonania, jedynie w celu określenia skali przedsięwzięcia,
4. strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu umowy będzie miało formę ryczałtową. Cenę oferty	należy ustalić w oparciu o dokumentację projektową, STWIORB oraz SWZ i Opis przedmiotu	zamówienia,
5. wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją	zamówienia, w szczególności koszt: czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które	Wykonawca musi wykonać własnym staraniem,
6. urządzenia terenu budowy,
7. wykonania robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,
8. uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
9. sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań w przypadku ich wystąpienia oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania przedmiotu zamówienia,
10. właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o	odpadach (Dz. U. 2021r., poz. 779 z późn. zm.), oraz wszelkie inne niewyszczególnione w SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia,
11. zgodnie z art. 101 ust. 4 u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej	dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, ocen technicznych,	specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza	zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu	„lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym	przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez	niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji	Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie	wymagań,
12. wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  a)	prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery;
  b)	zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do	kierowania i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności;
  c)	uwzględnienia okoliczności prowadzenia robót w obrębie funkcjonującej placówki	oświatowej;
13. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez	Wykonawcę lub	Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową	Inspekcję Pracy,
14. ponadto Wykonawca zobowiązany będzie:
  a) na bieżąco usuwać nienadające się do wykorzystania na potrzeby przedsięwzięcia: gruz	i odpady, powstałe w trakcie realizacji prac, a także uporządkować teren po zakończeniu robót	budowlanych,
    b) przeprowadzić wszelkie niezbędne próby i sprawdzenia,
  c) organizować prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia.