

UE-01/28/KPO/24 Balice, 04.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup komory laminarnej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiajacy wyraża zgodę na zaproponowanie komory o wymiarach:
Wymiary zewn. 1319 x 500 x 780 mm

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, Zamawiający dopuści również komorę o wymiarach zewnętrznych 1319 x 500 x 780 mm (szerokość x głębokość x wysokość), jednak wyłącznie pod warunkiem, że spełnia ona wszystkie pozostałe wymagania Opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 6 do SWZ), w tym opisane w pkt. 2.03 wymaganie odnośnie blatu roboczego - powierzchnia blatu roboczego nie mniej niż 110,0 cm x 45,0 cm (szerokość x głębokość).

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB