Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ              SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU WRAZ Z URZĄDZENIAMI STERUJĄCYMI I ZAMYKAJĄCYMI DRZWI I INNE ZAMKNIĘCIA PRZECIWPOŻAROWE

przeprowadzonych w ….… półroczu w ……………………………….………..……………

(Nazwa jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej)

na podstawie Umowy Nr ................/……../W z dnia ……………………………… r.

przez Wykonawcę: ……………..……………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:			    		    1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem:				  ………………………………………………… .

- Termin konserwacji wynikający z Harmonogramu konserwacji i obsługi technicznej:

- rozpoczęcia:	od dnia ………………… 2021 r., godz. ………… ,

- zakończenia:	do dnia ………………… 2021 r., godz. ………… .

- Zakres prac zgodny z umową …………/………/W z dnia ………………….……..
oraz PKN-CEN/TS 54-14:2004 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji                          i konserwacji, wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

- Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i obsłudze technicznej:

Lokalizacja: (wpisać nazwę jednostki/instytucji wojskowej, nr budynku, nr kompleksu)

Nazwa urządzenia		      Typ		Ilość		  Sprawne	   Niesprawne

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...      ……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...      ……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

W przypadku stwierdzenia niesprawności danego urządzenia, w pkt. 3 protokołu  należy wpisać przyczynę niesprawności oraz podać termin na usunięcie stwierdzonych wad.

- Stan techniczny urządzeń objętych konserwacją i przeglądem technicznym, 
ze wskazaniem uszkodzeń urządzeń wymagających naprawy bądź wymiany na nowe (wymienić sprzęt i jego ilość podlegający naprawie bądź wymianie):

……………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Uwagi / Zalecenia:

……………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik: wydruk z centrali SSP

- ww. osoba nadzorująca konserwację        …………………………………;

(stopień, imię i nazwisko)

- przedstawiciel(e) Wykonawcy	         ……………………………………

(imię i nazwisko)

Załącznik nr 1a do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ              SYSTEMU ODDYMIANIA

przeprowadzonych w ….… półroczu w ……………………………….………..……………

(Nazwa jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej)

na podstawie Umowy Nr ................/……../W z dnia ……………………………… r.

przez Wykonawcę: ……………..……………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:			    		    1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem:				  ………………………………………………… .

- Termin konserwacji wynikający z Harmonogramu konserwacji i obsługi technicznej:

- rozpoczęcia:	od dnia ………………… 2021 r., godz. ………… ,

- zakończenia:	do dnia ………………… 2021 r., godz. ………… .

- Zakres prac zgodny z umową …………/………/W z dnia ………………….……..
oraz wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

- Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i obsłudze technicznej:

Lokalizacja: (wpisać nazwę jednostki/instytucji wojskowej, nr budynku, nr kompleksu)

Nazwa urządzenia		      Typ		Ilość		  Sprawne	   Niesprawne

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

……………………..		………...     …………          …………...

W przypadku stwierdzenia niesprawności danego urządzenia, w pkt. 3 protokołu  należy wpisać przyczynę niesprawności oraz podać termin na usunięcie stwierdzonych wad.

Instalacja oddymiania jest podłączona do systemu detekcji pożaru SSP:

TAK*		          NIE

Testowe uruchomienie systemu oddymiania:

TAK			NIE		SPRAWNY		NIESPRAWNY

Alarmowe uruchomienie systemu oddymiania poprzez SSP:

TAK			NIE		SPRAWNY		NIESPRAWNY

Sprawność systemu oddymiania:

SPRAWNY		NIESPRAWNY

* - niewłaściwe skreślić

- Stan techniczny urządzeń objętych konserwacją i przeglądem technicznym, 
ze wskazaniem uszkodzeń urządzeń wymagających naprawy bądź wymiany na nowe (wymienić sprzęt i jego ilość podlegającą naprawie bądź wymianie):

……………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Uwagi / Zalecenia:

……………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ww. osoba nadzorująca konserwację        ………………………………………;

(stopień, imię i nazwisko)

- przedstawiciel(e) Wykonawcy	         …………………………………………

(imię i nazwisko)

Załącznik nr 1b do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ              STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH

przeprowadzonych w ….… półroczu w ……………………………….………..……………

(Nazwa jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej)

na podstawie Umowy Nr ................/……../W z dnia ……………………………… r.

przez Wykonawcę: ……………..……………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:			    		    1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem:				  ………………………………………………… .

- Termin konserwacji wynikający z Harmonogramu konserwacji i obsługi technicznej:

- rozpoczęcia:	od dnia ………………… 2021 r., godz. ………… ,

- zakończenia:	do dnia ………………… 2021 r., godz. ………… .

- Zakres prac zgodny z umową …………/………/W z dnia ………………….……..
oraz wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

- Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i obsłudze technicznej:

Lokalizacja: (wpisać nazwę jednostki/instytucji wojskowej, nr budynku, nr kompleksu)

Nazwa urządzenia			      Typ			      Ilość

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

W przypadku stwierdzenia niesprawności danego urządzenia, w pkt. 3 protokołu  należy wpisać przyczynę niesprawności oraz podać termin na usunięcie stwierdzonych wad.

- Stan techniczny urządzeń objętych konserwacją i przeglądem technicznym, 
ze wskazaniem uszkodzeń urządzeń wymagających naprawy bądź wymiany na nowe (wymienić sprzęt i jego ilość podlegającą naprawie bądź wymianie):

……………………………………………………………………………………..…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Uwagi / Zalecenia:

……………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ww. osoba nadzorująca konserwację        ………………………………………;

(stopień, imię i nazwisko)

- przedstawiciel(e) Wykonawcy	         ……………………………………………

(imię i nazwisko)

Załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

w      ……………………………………… ………………………………………..na podstawie

(nazwa jednostki wojskowe lub instytucji wojskowej)

Umowy Nr ........../……../W z dnia …………………  r.

przez Wykonawcę: …………………...…………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:					1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem: …………………………………………………………

(Upoważniona przez Zamawiającego osoba nadzorująca naprawę)

- Powiadomienie (fax/tel.) otrzymano w dniu ……………..… 2021 r., godz. …………

- Do naprawy awaryjnej przystąpiono w dniu ……………….. 2021 r., godz. ………….

- Zamówienie nr ……….  otrzymano  w dniu …………………… 2021 r., 
na ………… roboczogodzin.

- Do naprawy  przystąpiono w dniu ………………… 2021 r., godz. …………

- Naprawę zakończono w  dniu……………………… 2021 r., godz. …………

- Czas wykonania naprawy: ………… roboczogodzin.

- Opis uszkodzenia:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- W celu usunięcia uszkodzenia, dokonano następujących czynności:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Nowe zainstalowane urządzenia i objęte gwarancją:

| Poz. | Miejsce zainstalowania | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Uszkodzone urządzenia:

| Poz. | Miejsce zainstalowania oraz numer dowodu urządzenia | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Sposób usunięcia usterki |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niesprawne urządzenia, niezainstalowane na powrót w systemie (zdemontowane) zostały przekazane: ………………………………… w dniu ………………… 2021 r.

(imię, nazwisko, czytelny podpis)

- Uwagi:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(pieczęć firmowa)

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

ZAMÓWIENIE Nr …… z dnia …………...

do umowy nr …………. z dnia …………………
Zamawiający:

| Nazwa: | 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| --- | --- |
| Ulica: | Obornicka |
| Numer: | 100-102 |
| Miejscowość: | Wrocław |
| Kod pocztowy: | 50-984 |
| Województwo: | Dolnośląskie |
| NIP: | 895-189-79-62 |
| Numer telefonu: | …………….. |

Adresat ( Wykonawca):

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Ulica: |  |
| Numer: |  |
| Miejscowość: |  |
| Kod pocztowy: |  |
| Województwo: |  |
| Numer fax.: |  |

Produkty/ Usługa:

| Lp. | Nazwa produktu/usługi | Indeks ( jeśli dotyczy) | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Forma płatności:  przelew

Termin dostawy/realizacji: do ………………

Ogólna wartość zamówienia brutto  –  …………….  zł. (wynikająca z przedstawionego kosztorysu ofertowego). Ostateczna wartość usługi zostanie określona w oparciu o protokół wykonania usługi naprawy.

Upoważniamy Waszą firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

.......................................................         				………………………………………..

Podpis kierownika komórki                                             		 ( szefa służby nadzorującego wydatki)

Potwierdzamy przyjęcie zamówienia ( ilość str. …….):

.......................................................

Data i podpis przyjmującego lub zwrotne potwierdzenie faxem

Załącznik nr 4 do umowy

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i naprawy

Zadanie nr 3

Wydział Żandarmerii Wojskowej

ul. Hallera  36/38  we Wrocławiu, budynek nr 25

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala SAP | 1 | 1 kpl. |
|  | Awaryjne zasilanie |  | 1 kpl. |
|  | Szafka STG |  | 1 szt. |
|  | Szafka ST-1 |  | 1 szt. |
|  | Sygnalizator Akus. Optyczny |  | 1 szt. |
|  | Centrala Oddymiania RZN 4308-N |  | 1 kpl. |
|  | Moduł sterujący AB320-2A |  | 2 szt. |
|  | Czujnik dymu SO 320 |  | 29 szt. |
|  | Przycisk ROP |  | 5 szt. |
|  | Sygnalizator SAK |  | 5 szt. |
|  | Siłownik oddymiania KA50/1000 |  | 4 szt. |
|  | Oprawa awaryjna |  | 26 szt. |

Ekspozytura Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. Sztabowa 44 
we Wrocławiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala FP1502 | 1 | 1 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy KAL450 |  | 6 szt. |
|  | Sygnalizator ak. optyczny AS263 |  | 4 szt. |
|  | Wskaźnik zadziałania PA 35 |  | 26 szt. |
|  | Gniazdo do czujki dymu |  | 81 szt. |
|  | Akumulator 7Ah/12V |  | 2 szt. |
|  | Opt. czujka dymu KL731A |  | 81 szt. |

Placówka Żandarmerii  ul. Walecznych 59 w Kłodzku, budynek 7

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujka dymu ppoż. ADR OSD 23 | 1 | 3 szt. |
|  | Sygnaliz. ak.-opt. . ppoż. zewnętrzny RISCO |  | 1 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz poż ROP ABB |  | 1 szt. |

Jednostka Wojskowa Nr 4161 ul. Walecznych 59 w Kłodzku, budynek 4

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala ppoż. POLON ALFA 3800 | 1 | 1 szt. |
|  | Czujka dymu ppoż. DUR 35 |  | 5 szt. |
|  | Optyczna czujka dymu Polon Alfa DUR 40 |  | 8 szt. |
|  | Sygnaliz. ak. opt. ppoż. TSA – K5 |  | 2 szt. |
|  | Sygnaliz. ak-. opt. ppoż. R 200 K107/82 |  | 1 szt. |
|  | Akumulator 12V 18Ah |  | 2 szt. |
|  | Ręczny ostrzeg.poż. ROP POLON ALFA |  | 2 szt. |
|  | Gniazdo czujki TG 3840 |  | 8 szt. |
|  | Sygnalizator ak.- opt. zewnętrzny |  | 1 szt. |

Regionalne Centrum Informatyki - Węzeł Teleinformatyczny ul. Walecznych 59  w Kłodzku, budynek 4

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujka dymu ppoż. DOR 40 | 1 | 8 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz poż. ROP POLON ALFA |  | 1 szt. |

2 WOG (GZ 2 WOG Kłodzko) ul. Walecznych 59  w Kłodzku, budynek 21

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Optyczna czujka dymu Polon Alfa DUR 35 | 1 | 20 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz poż. ROP POLON ALFA |  | 2 szt. |

Klub 4 RBLOG-u, ul. Pretficza 24, budynek nr 2

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| 1 | Centrala SAP POLON 4200 | 1 | 1 kpl. |
|  | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 |  | 3 kpl. |
|  | Wskaźnik zadziałania WZ 31 |  | 2 szt. |
|  | Czujnik termiczny |  | 10 szt. |
|  | Czujnik optyczny dymu DOR40 DIO - 4046 |  | 29 szt. |
|  | Przycisk ROP 4001 |  | 9 szt. |
|  | Gniazdo czujki G 40 |  | 27 szt. |
|  | Oprawa awaryjna |  | 17 szt. |

Klub 4 RBLOG-u, ul. Pretficza 26-28, budynek nr 12

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| 1 | Centrala pożarowa POLON 4900S | 1 | 1 szt. |
|  | Czujka optyczna dymu DUR-4046 z gniazdem G-40 |  | 32 kpl. |
|  | Sygnalizator akustyczny SAL-4001 |  | 8 szt. |
|  | Przycisk ROP 4001M |  | 18 szt. |
|  | Oprawa awaryjna |  | 56 szt. |

Jednostka Wojskowa 2748, Pietrzykowice, budynek 7 i 28

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wskaźnik zadziałania PA25/31 | 1 | 11 szt. |
|  | Czujka optyczno-temperaturowa DP2061T |  | 1 szt. |
|  | Sygnalizator akustyczny AS63 |  | 1 szt. |
|  | Gniazdo czujki dymu DB2016 |  | 7 szt. |
|  | Gniazdo czujki dymu bez izolatora DB2002 |  | 20 szt. |
|  | Optyczna czujka dymu DP2061N |  | 26 szt. |
|  | Ręczny ostrz. pożaru DM2010 |  | 1 szt. |
|  | Gniazdo czujki G31 |  | 12 szt. |
|  | Czujka DOR35 |  | 12 szt. |
|  | Ostrzegacz pożarowy ROP30 |  | 1 szt. |
|  | Wskaźnik WZ31 |  | 6 szt. |
|  | Akumulator 12V 17Ah |  | 4 szt. |
|  | Akumulator 12V 7Ah |  | 2 szt. |
|  | Centrala FP121N18 z drukarką Kafka-ARITECH |  | 1 szt. |
|  | Element kontrolno-sterujący IO2014-ARITECH |  | 1 szt. |
|  | Czujka optyczno-temperaturowa DP2061T-ARITECH |  | 1 szt. |
|  | Czujka ciepła DT2063-ARITECH |  | 9 szt. |
|  | Gniazdo czujki dymu z izolatorem DB2016 |  | 23 szt. |
|  | Gniazdo czujki dymu bez izolatora DB2016 |  | 87 szt. |
|  | Optyczna czujka dymu DP2061N |  | 87 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożaru DM2010 |  | 6 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożaru DM2010E |  | 2 szt. |
|  | Wskaźnik zadziałania PA25/3 |  | 48 szt. |
|  | Sygnalizator akustyczny AS363 |  | 9 szt. |

RWT, budynek nr 116, POLON 4000 (centrala znajduje się 
w budynku nr 165) w Jastrzębiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| 1 | Centrala POLON 4800 | 1 | 1szt. |
|  | Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000 |  | 1 szt. |
|  | Konwerter światłowodowy LANEX |  | 2 szt. |
|  | Czujka izotopowa (jonizacyjna) dymowa |  | 30 szt. |
|  | Czujka optyczna DOT 4046 |  | 31 szt. |
|  | Ostrzegacz ręczny ROP-4001 |  | 2 szt. |
|  | Ostrzegacz ręczny ROP-4001H |  | 6 szt. |
|  | Sygnalizator optyczny G-40 |  | 3 szt. |
|  | Sygnalizator dźwiękowy SAL-4001 |  | 3 szt. |

SM, budynek nr 213, POLON 4000 (centrala znajduje się 
w budynku nr 165) w Jastrzębiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala POLON 4900 S | 1 | 1 szt. |
|  | Obudowa PAR4800 |  | 1 szt. |
|  | Akumulator 12V/40Ah |  | 2 szt. |
|  | Czujka dymu DOR-4046 |  | 62 szt. |
|  | Gniazdo G-40 |  | 62 szt. |
|  | Podstawa gniazda PG-40 |  | 42 szt. |
|  | Sygnalizator Roshini |  | 1 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M |  | 3 szt. |

SOI, SM, RWT, Kompleks 2925, budynki nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 21, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 112, 115, 117, 118,  127, 144, 145, 158, 174, 204,  214, 215, 216, 226, w Jastrzębiu

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | FRX-125 | 1 | 36 szt. |
|  | WP-1 s |  | 52 szt. |
|  | W-01 |  | 1 szt. |

4RBLog, Skład Milicz, ul Wojska Polskiego 30, budynek nr 1 – system oddymiania

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala oddymiania na klatce schodowej RZN 4408-K | 1 | 2 |
|  | Czujka dymu DOR-40 + G-40 |  | 12 |
|  | Przycisk ROP RT-45 |  | 10 |
|  | Przycisk przewietrzania LT-43U |  | 2 |
|  | Okna oddymiające |  | 8 |
|  | Okno napowietrzające |  | 2 |

4RBLog, Skład Milicz, ul Wojska Polskiego 30, budynek nr 1 – pom. Nr. 128 i 111

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujka dymu ADR 20 R | 1 | 2 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 33 |  | 2 |

4RBLog, Skład Milicz, ul Wojska Polskiego 30, budynek nr 1

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aktywna linia samogasząca typ CA1X/5/WK środek gaśniczy 1kg FE-36 | 1 | 1 |

4RBLog, Skład Milicz, ul Wojska Polskiego 30, budynek nr 50

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Liniowa czujka dymu DOP-6001 | 1 | 3 |
|  | ROP 4001M |  | 4 |
|  | ROP 4001MH |  | 2 |
|  | Sygnalizator akustyczny SAL 401 |  | 10 |
|  | Gniazdo czujek G-40 |  | 13 |

4RBLog, Skład Milicz, ul Wojska Polskiego 30, budynek nr 17

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala Polon 4900S | 1 | 1 |
|  | ROP 4001M |  | 1 |
|  | Przełącznica światłowodowa ODF-MINI |  | 1 |

4RBLog, Skład Milicz, ul Wojska Polskiego 30, budynek nr 13

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ROP 4001M | 1 | 1 |
|  | ROP 4001MH |  | 8 |
|  | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 |  | 9 |
|  | Optyczna czujka dymu DUR 4046 |  | 39 |
|  | Czujka DPR-4046 |  | 9 |
|  | Gniazdo czujek G-40 |  | 57 |

4RBLog, Skład Milicz, ul Wojska Polskiego 30, budynek nr 25

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Optyczna czujka dymu DUR 4046 | 1 | 5 |
|  | Czujka DPR-4046 |  | 4 |
|  | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 |  | 1 |
|  | ROP 4001MH |  | 1 |
|  | Gniazdo czujek G-40 |  | 10 |

4RBLog, Skład Milicz, ul Wojska Polskiego 30, budynek nr 9

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ROP 4001MH | 1 | 1 |
|  | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 |  | 1 |
|  | Optyczna czujka dymu DUR 4046 |  | 1 |
|  | Czujka DPR-4046 |  | 1 |
|  | Gniazdo czujek G-40 |  | 3 |

4RBLog, Skład Milicz, ul Wojska Polskiego 30, budynek nr 12

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ROP 4001MH | 1 | 3 |
|  | ROP 4001M |  | 4 |
|  | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 |  | 10 |
|  | Optyczna czujka dymu DUR 4046 |  | 16 |
|  | Czujka DPR-4046 |  | 2 |
|  | Czujka ciepła TUN-4046 |  | 8 |
|  | Gniazdo czujek G-40 |  | 37 |

4RBLog, Skład Milicz, ul Wojska Polskiego 30, budynek nr 22

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ROP 4001MH | 1 | 1 |
|  | ROP 4001M |  | 3 |
|  | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 |  | 2 |
|  | Optyczna czujka dymu DUR 4046 |  | 9 |
|  | Czujka DPR-4046 |  | 6 |
|  | Gniazdo czujek G-40 |  | 17 |

4RBLog, Skład Milicz, ul Wojska Polskiego 30, budynek nr 23

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ROP 4001MH | 1 | 1 |
|  | ROP 4001M |  | 1 |
|  | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 |  | 1 |
|  | Optyczna czujka dymu DUR 4046 |  | 5 |
|  | Czujka DPR-4046 |  | 3 |
|  | Gniazdo czujek G-40 |  | 9 |

4RBLog, Skład Milicz, ul Wojska Polskiego 30, budynek nr 24

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ROP 4001MH | 1 | 1 |
|  | ROP 4001M |  | 1 |
|  | Sygnalizator akustyczny SAL 4001 |  | 1 |
|  | Optyczna czujka dymu DUR 4046 |  | 6 |
|  | Czujka DPR-4046 |  | 5 |
|  | Gniazdo czujek G-40 |  | 12 |

Załącznik nr 5 do umowy

Wrocław dnia…………

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja udzielona przez …………………………..dla 2 WOG we Wrocławiu 
w ramach realizacji umowy nr ……………. do Zamówienia wykonania naprawy systemów i urządzeń alarmowych nr ………………………… r.

I. WARUNKI GWARANCJI:

- Gwarancja dotyczy wykonania naprawy systemów i urządzeń alarmowych oraz użytych do jej wykonania części zamiennych dostarczonych przez ………….………………… niżej wymienione urządzenia bądź ich elementy:

| Poz. | Miejsce zainstalowania | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Termin realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji określa się na 12 miesięcy od dnia wykonania usługi.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady wykonanej usługi Zamawiającego  zawiadamia o niej Wykonawcę w formie „Protokołu reklamacji".

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania „Protokołu reklamacji" Wykonawca zobowiązuje się ponownie wykonać usługę - bez prawa żądania z tego tytułu dodatkowych opłat, 
w tym kosztów transportu (usługa gwarancyjna).

- Jeżeli wykonawca wykonał usługę gwarancyjną, termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili jej wykonania. W tym celu wykonawca dokona stosownych zapisów 
w dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia i w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych usług gwarancyjnych oraz zmian terminu udzielonej gwarancji.

II. WARUNKI DOKONYWANIA NAPRAW GWARANCYJNYCH

- Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane, usuwane na koszt Zamawiającego uszkodzenia:

  - spowodowane działaniami Zamawiającego niezgodnymi z instrukcją obsługi systemu,

  - spowodowane działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, zalanie, pożar itp.).

- Gwarancja traci ważność w przypadku:

  - naruszenia plomb, ingerencji do wnętrza urządzeń systemu, zmian w systemie, lub spowodowania zamierzonych i niezamierzonych uszkodzeń,

  - wystąpienia rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym lub innym, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca,

  - wystąpienia działania siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, zalanie, pożar itp.) użytkowaniu systemu niezgodnie z instrukcją.

Wykonawca							Zamawiający

Załącznik nr 6 do umowy

ZATWIERDZAM	............................

(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Zamawiający:

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Obornicka 100-102

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy oraz adres)

Data wykonania usługi: ……………………

Miejsce wykonania usługi: ……………………………………………………………………..

(jednostka wojskowa / Instytucja, adres)

Na podstawie zamówienia: …………………

Na podstawie umowy: ………………………

Data stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu usługi: ……………………………………

Przyczyny reklamacji:

*  dotyczące  wad jakościowych  usługi/przedmiotu:

Nazwa i model urządzenia reklamowanego: ……………………………………………………

Ilość reklamowana: ………

Szczegółowy opis wady: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Inne:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Dowódca, Szef, Komendant, Kierownik

…………………

* wypełnić właściwie punkty odnoszące się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zapisów umowy

Załącznik nr 7 do umowy

ZATWIERDZAM

..…………………

Dnia ……..………………..

WYKAZ OSÓB

realizujących umowę uprawnionych do wejścia na teren kompleksu nr ………. oraz wykaz pojazdów

Nazwa i adres firmy:

………………………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…………

Rodzaj prac: …………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……

Nr umowy: ……………………………………………………………………………..………………………

Termin realizacji umowy (prac): od: ……………..…………………. do: ………..………………………

Praca będzie wykonywana w dni robocze: ...……………………………………………………………

w godz. od ………..……. do ………………. oraz w dni wolne w przypadku awarii.

Osoba nadzorująca prace ze strony JW: ….……………………….………nr telefonu …………………

| Lp. | Imię i nazwisko | Zajmowane stanowisko | Rodzaj i Nr dokumentu tożsamości | Pojazd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Marka | Nr rejestracyjny |

……………………………………….	       	              …………………………………..

Czytelny podpis Wykonawcy/Dostawcy	                           Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację umowy

Opinia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

……………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………...

podpis

Załącznik nr 8 do umowy

INSTRUKCJA

BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

do umowy nr …………… z dnia …………….. na świadczenie usługi  konserwacji i naprawy instalacji przeciwpożarowych, oddymiana i sygnalizacji alarmu pożaru oraz samoczynnych urządzeń gaśniczych (SUG) zainstalowanych w obiektach:

- Wydział Żandarmerii Wojskowej ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu,

- Jednostka Wojskowa 4161, ul. Walecznych 59 Kłodzko,

- Placówka Żandarmerii Wojskowej, ul. Walecznych 59 Kłodzko,

- Regionalne Centrum Informatyki (WT), ul. Walecznych 59 Kłodzko,

- 2 WOG Grupa Zabezpieczenia, ul. Walecznych 59 Kłodzko,

- Ekspozytura Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ul. Sztabowa 44 we Wrocławiu,

- Jednostka Wojskowa 2748, Pietrzykowice,

- 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 24/26 we Wrocławiu,

- Skład Jastrzębie 4 RBLog, 46-100 Jastrzębie,

- Skład Milicz 4RBLog, ul. Wojska Polskiego 30 w Miliczu.

- Niniejsza „Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego” została opracowana zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019.742 j.t.) zwanej dalej ustawą. Określa szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych, które zostaną przekazane Wykonawcy w związku z wykonywaniem umowy oraz skutki i zakres odpowiedzialności Wykonawcy umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy, a także nieprzestrzegania wymagań zawartych w niniejszej instrukcji. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 j.t.), Wykonawca umowy jest zobowiązany do ochrony tych informacji stosując się ściśle do zasad zawartych w niniejszej instrukcji.

- W instrukcji używa się następujących określeń:

- Zamawiający 	– 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu

- Wykonawca 	– …………………………………………………………..

- Użytkownik 	–

–   Wydział Żandarmerii Wojskowej ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu,

- Jednostka Wojskowa 4161, ul. Walecznych 59 Kłodzko,

- Placówka Żandarmerii Wojskowej, ul. Walecznych 59 Kłodzko,

- Regionalne Centrum Informatyki (WT), ul. Walecznych 59 Kłodzko,

- 2 WOG Grupa Zabezpieczenia, ul. Walecznych 59 Kłodzko,

- Ekspozytura Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ul. Sztabowa 44 we Wrocławiu,

- Jednostka Wojskowa 2748, Pietrzykowice,

- 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 24/26 we Wrocławiu,

- Skład Jastrzębie 4 RBLog, 46-100 Jastrzębie,

- Skład Milicz 4RBLog, ul. Wojska Polskiego 30 w Miliczu.

- Celem zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych, pod rygorem zerwania umowy z jego winy i odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji podlegających ochronie (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz.U.2017.2204 j.t. z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest do:

- przestrzegania postanowień Ustawy oraz niniejszej „Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego”;

- niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianach wymienionych w art. 70 ust. 2 Ustawy;

- powiadomienia SKW lub ABW o zmianach wymienionych w art. 70 ust. 1 Ustawy.

- Przedmiotem (materiałem i informacją) podlegającym ochronie przez Wykonawcę są:

- całość materiałów i dokumentacji technicznej oraz dane dotyczące systemów: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz monitorowania w oparciu o telewizję przemysłową w obiekcie/obiektach objętym(tych) umową ………………………….…, o klauzuli  nie wyżej niż „POUFNE”;

- system ochrony Użytkownika, w tym lokalizacja jego posterunków ochronnych oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń;

- przeznaczenie budynków i urządzeń;

- przeznaczenie urządzeń technicznych wspomagających ochronę budynków;

- dane dotyczących użytkowanych obiektów, w tym ich stanu osobowego;

- inne wiadomości związane z bezpieczeństwem uzyskanych w związku z realizacją umowy.

- W związku z możliwością dostępu do informacji niejawnych do klauzuli „POUFNE” włącznie w zakresie danych dotyczących systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz monitorowania w oparciu o telewizję przemysłową, Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego minimum trzeciego stopnia potwierdzającego zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum „POUFNE”.

- Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2017.18).

- W trakcie realizacji umowy w obiektach Użytkownika lub Zamawiającego nie zostanie wytworzony żaden dokument niejawny.

- Egzemplarz umowy, wraz z załącznikiem „opis przedmiotu zamówienia”, po podpisaniu w siedzibie Zamawiającego zostanie przesłany do Wykonawcy za pośrednictwem Kancelarii Zamawiającego.

- Wszelkie informacje, materiały i dokumenty podlegające ochronie w ramach realizacji przedmiotu umowy mogą być stosownie do ich klauzuli tajności udostępnione Wykonawcy wyłącznie w:

- Kancelarii Tajnej lub innej niż kancelaria tajna komórki odpowiedzialnej za ewidencjonowanie, gromadzenie i obieg materiałów niejawnych Użytkownika – dokumentacja techniczna oraz dane dotyczące instalacji przeciwpożarowych, oddymiana i sygnalizacji alarmu pożaru oraz samoczynnych urządzeń gaśniczych (SUG), na zasadach określonych przez Pełnomocnika Ochrony Użytkownika, po uzyskaniu uprawnień dostępu do określonej stref ochronnej I lub II (Kancelaria Tajna);

- miejscu wykonywania zadań określonych umową na czas zapoznania się z zawartymi tam informacjami.

- Dostęp do informacji  podlegających ochronie, związanych z wykonywaniem umowy będą mieć wyłącznie pracownicy Wykonawcy:

- wyznaczeni przez Wykonawcę umowy i określeni w „Wykazie pracowników realizujących przedmiot umowy” (załącznik nr 1 niniejszej instrukcji);

- posiadający poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum „POUFNE”;

- posiadający zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy), zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U.2015.205 j.t.);

- którzy podpisali oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji niejawnych, z którymi zostali zapoznani w związku z realizacją umowy – według wzoru określonego w załączniku nr 2 niniejszej instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.

- Wykonawca, na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji umowy jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego :

- wykaz pracowników realizujących przedmiot umowy  wg. załącznika nr 1 do „Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego”;

- podpisane przez pracowników oświadczenia – załącznik nr 2 do „Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego”;

- potwierdzone za zgodność, kopie poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” oraz zaświadczeń 
o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

- wykaz osób i pojazdów wg załącznika nr  7 do umowy.

- Wykonawca w trakcie trwania umowy – bez porozumienia z Zamawiającym - nie może powierzyć ani cedować swoich uprawnień nadanych mocą umowy między stronami żadnej jej części innym osobom lub firmom niż wymienionym w „Wykazie pracowników …”, o którym mowa w pkt. 11 lit. a) i pkt 11 lit. d);

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian personalnych do „Wykazu pracowników …”, o którym mowa w pkt. 11, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Wszystkie osoby powinny posiadać dokumenty jak w pkt. 10.

- Użytkownik na terenie, którego są realizowane zadania zawarte w umowie mają obowiązek przeszkolić pracowników Wykonawcy w zakresie przepisów 
i regulaminów wewnętrznych obowiązujących na jego terenie.

- Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się regulaminem wewnętrznym obowiązującym na terenie Użytkownika i ściśle go przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- wcześniejszego uzgodnienia z pełnomocnikiem ochrony użytkownika zasad uzyskania przepustek upoważniających do wejścia na teren kompleksu (obiektu), a po zakończeniu realizacji umowy ich rozliczenia;

- przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu (kompleksu), do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi być uzgodniony przez Szefa ochrony Wykonawcy z Komendantem ochrony Użytkownika i przedstawicielem jego Pionu Ochrony;

- użytkowania na terenie Użytkownika wszelkich urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku, w tym telefonów komórkowych i komputerów przenośnych zgodnie z decyzją Nr 221/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.Mon.2012.287) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi decyzją Nr 73/MON z dnia 06 marca 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.84).

- W przypadku utraty zdolności Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych w okresie realizacji umowy Zamawiający może odstąpić od jej dalszej realizacji. Wówczas rozwiązanie umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku naruszenia przedmiotu podlegającego ochronie, Pełnomocnik Ochrony Wykonawcy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie (zgodnie z art. 17 ust. 2) ABW (SKW), a także Zamawiającego i właściwego Użytkownika oraz dokona zabezpieczenia materialnych śladów działania lub jego zaniechania, które były związane ze zdarzeniem.

- Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

- Wykonawcy zabrania się przekazywania informacji o charakterze niejawnym przez środki ogólnodostępnej telefonii stacjonarnej i komórkowej.

- Za zapewnienie warunków w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym przestrzegania zapisów Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego udostępnianych Wykonawcy informacji niejawnych – zgodnie z art. 65 Ustawy – odpowiedzialny jest Pełnomocnik Ochrony Wykonawcy …………………………………………….. tel. ……………………………………..

- Za bieżącą kontrolę, nadzór, szkolenie i doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę prac z ramienia Zamawiającego, w zakresie ochrony informacji niejawnych, odpowiada Pełnomocnik ochrony Zamawiającego ………………………………………………………………….

- Za bieżącą kontrolę, nadzór i szkolenie w zakresie wykonywania przez Wykonawcę prac z ramienia Użytkownika, w zakresie ochrony informacji niejawnych, odpowiada Pełnomocnik ochrony:

- Kontrole stanu bezpieczeństwa przedmiotu ochrony może sprawdzić Służba Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U.2016.1318 j.t.).

- Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w niniejszej instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego dokumentami złożonymi w ofercie przetargowej.

- Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego została uzgodniona z Pełnomocnikami Ochrony Użytkownika.

Załączniki 2 na 2 str.

Zał.: nr 1 na 1 str. –  wykaz pracowników przewidzianego do realizacji usługi konserwacji i naprawy SSWIN

Zał.: nr 2 na 2 str. – Oświadczenie.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

…………………						…………………..

| Załącznik nr 1 do IBP WYKAZIE PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH UMOWĘ |
| --- |
| Lp. | Funkcja | imię i nazwisko seria i numer dowodu osobistego | adres zamieszkania (zamieszkania) | Nr legitymacji kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznej oznaczenie przedsiębiorcy wydającego dokument, firma przedsiębiorcy siedziba i adres numer telefonu oraz numer koncesji | Pracownicy posiadający w związku z wykonywaną usługą dostęp do informacji niejawnych |
|  |  |  |  |  | klauzula, numer, data ważności poświadczenia bezpieczeństwa/upoważnia wydane przez | numer oraz data wydania zaświadczenia o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych |

Załącznik  nr 2 do IBP

…………………….. dnia …………………...

(miejscowość)		            (data)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany …………………………………………… zamieszkały 
w ……………………………………….. legitymujący się dowodem osobistym Nr ……………… zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości powziętych w związku z realizacją przedsięwzięć wynikających z umowy Nr ……………………..…… z dnia…………………..

Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa Nr …………………….……… upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ……………..………………………. wydane przez ………………………………………………………… z terminem ważności do dnia …………………… oraz posiadam zaświadczenie stwierdzające odbycie szkoleniu 
w zakresie ochrony informacji niejawnych Nr ……………… z dnia …………………… wydanym przez …………………………………………………………………….

Oświadczam ponadto, że zostałem zapoznany z odpowiedzialnością karną określoną w art. 265 do 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2017.2204 j.t. z późn. zm.), odpowiedzialnością dyscyplinarną i służbową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412 j.t.), a także nieprzestrzegania wymagań określonych w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego stanowiącej załącznik do ww. umowy.

…………………..………

(czytelny podpis)

Potwierdzam autentyczność podpisu ………………………………………………

(podpis Kierownika Wykonawcy umowy

Załącznik nr 9 do umowy

Wrocław, dnia …………….. r.

ZAWIADOMIENIE O AWARII

………………………

………………………

………………………

FAX ………………..

Do wiadomości                                      Komendant

2 Wojskowego Oddziału Wojskowego

Fax 261-656-228

W imieniu Zamawiającego na podstawie Umowy nr …………………… z dnia ……………………………………. r. zawiadamiam o wystąpieniu awarii systemu przeciwpożarowego w jednostce wojskowej (instytucji):

- …………………………………………………………………………………

Opis objawów (oraz skutków) awarii:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym, zobowiązuję Wykonawcę do przystąpienia  
w ciągu 8 godzin od momentu otrzymania niniejszego zawiadomienia do naprawy awaryjnej systemu.

………………………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis osoby )

Data i godzina  powiadomienia telefonicznego Tel.  Nr  …………………………………………………..

(nr telefonu, imię i nazwisko )

Data i godzina nadania FAX ……………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 10 do umowy

#### OŚWADCZENIE ZGODNOŚCI

My

..................................................................................................................................................

(nazwa dostawcy)

..................................................................................................................................................

(adres)

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

..............................................................................................................................................

(nazwa, typ lub model, partia, seria, numer serii, źródło pochodzenia, liczba jednostek)

do którego odnosi się niniejsze oświadczenie, jest zgodny z następującą normą(ami) lub innym(i) dokumentem(ami) normatywnym(i)*

..................................................................................................................................................

(tytuł i /lub numer i data wydania normy (norm) lub innego(ych) dokumentu(ów) normatywnego(ych)

(jeśli dotyczy) spełnia przepisy ........................................ Dyrektywy ...................................

| .............................................................. (miejsce i data wystawienia) | ............................................................................. (nazwisko i podpis lub równoważny sposób identyfikacji osoby upoważnionej) |
| --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

Uwaga: Dokument należy sporządzić metodą komputerową

Załącznik nr 11 do umowy

Wykaz ostatnich odbytych konserwacji i obsług technicznych w 2020 r.

| Lp. | Nazwa Jednostki Wojskowe | Data konserwacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie nr 3 |  |  |
| 1 | Wydział Żandarmerii Wojskowej ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu | -10-2020 |  |
| 2 | Jednostka Wojskowa 4161, ul. Walecznych 59 Kłodzko, budynek nr 4 | 19-06-2020 |  |
| 3 | Placówka Żandarmerii Wojskowej, ul. Walecznych 59 Kłodzko, budynek nr 7 | 19-06-2020 |  |
| 4 | Regionalne Centrum Informatyki (WT), ul. Walecznych 59 Kłodzko, bud. nr 4 | 19-06-2020 |  |
| 5 | 2 WOG Grupa Zabezpieczenia, ul. Walecznych 59 Kłodzko, budynek nr 21 | 19-06-2020 |  |
| 6 | Ekspozytura Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ul. Sztabowa 44 we Wrocławiu | -10-2020 |  |
| 7 | Jednostka Wojskowa 2748, Pietrzykowice, budynek nr 7 i 28 | 04-05-2020 |  |
| 8 | 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 24/26 we Wrocławiu, bud. nr 2, 12 | 08-06-2020 |  |
| 9 | Skład Jastrzębie 4 RBLog, 46-100 Jastrzębie | -10-2020 |  |
| 10 | Skład Milicz 4RBLog, ul. Wojska Polskiego 30 w Miliczu. | 26-06-2020 |  |

Załącznik nr 13 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 2 WOG),
 ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, reprezentowany przez Komendanta 2 WOG, tel.: 261 656 200, e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl.

Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem:

- 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;

- e-mail: 2wog.iod@ron.mil.pl;

- telefonicznie: 261 656 460.

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawą ich przetwarzania jest m.in. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być przetwarzane również w celu obsługi ewentualnych roszczeń związanych z umową.

Kategorie Pani/Pana danych osobowych

W związku z działaniami zmierzającymi do podpisania umowy, a także w trakcie jej realizacji, 2 WOG będzie pozyskiwał i przetwarzał takie kategorie danych jak dane identyfikacyjne osób skierowanych do wykonywania czynności objętych umową (m.in. wizerunek, numer PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego) oraz dane kontaktowe służbowe osób skierowanych do przygotowania, zawarcia, podpisania, koordynowania i nadzoru prac objętych umową.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy z  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz jednostki i instytucje wojskowe na rzecz których 2 WOG podpisuje umowy na usługi, dostawy i roboty budowlane.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Pani/Panu przysługuje prawo:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania ich sprostowania,

- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie na jeden z ww. adresów lub zgłosić się osobiście. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana odpowiednio zidentyfikować.

Prawo wniesienie skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od ………………...

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

# Footnotes

Wpisać w przypadku wysłania przez Zamawiającego zamówienia.

Wpisać w przypadku, gdy naprawa awaryjna została zakończona (system naprawiony)

# Text boxes

ww. osoba nadzorująca naprawę

…………………………………………..

(stopień, imię i nazwisko)

przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………………..

(imię i nazwisko osoby Nr licencji pracownika zabezpieczenia technicznego)