Książka obmiarów robót nr ………………..

za okres od …………… do …………

Inwestor/Zamawiający: ……………………………………………………….……….

Zadanie:……………………………………………………………………….……………

Adres budowy: ……………………………………..…………………………………..….

Nr inw.: ………………………………………………………….………………………….

Rodzaj robót: …………………………………………..…………………………………..

Wykonawca: ……………………………………………………………………………….

(nazwa i adres)

Podwykonawca*: ………………………………………………………………..………….

(nazwa i adres)

Inspektor nadzoru: ………………………………………..……………………………..…

(imię i nazwisko)

Kierownik budowy/robót*: …………………………………….……………………..…..

(imię i nazwisko)

…………………………………..……………………….

(imię i nazwisko)

- niepotrzebne skreślić

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Pełna nazwa obiektu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieczęć jednostki organizacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Symbol obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data zapisu | Element obiektu (rodzaj roboty) – nazwa oraz wyliczenia szczegółowe |  |  |  |  |  |  |  | Symbol elementu obiektu (rodzaj roboty) |  |  |  |  | Techn. jedn. obmiaru |  |  | Wykonanie w technicznych jednostkach obmiaru |  |  |  |  |  | UWAGI – adnotacje kontrolujących |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w okresie sprawoz-dawczym |  |  |  | od początku robót |  |  |  |
|  | ZABEZPIECZENIE BUDYNKU DOMU MYŚLIWSKIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 25 m2 - rozebranie pierwszego rzędu dachówek przy okapie 0,40*19,30*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi -przedłużenie brakujących lub skorodowanych końców krokwi 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż łaty przy okapie o przekroju 10 x 10 cm z tarcicy nasyconej (impregnowanej 3 krotnie) 0,10*0,10*19,30*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż łaty kalenicowej o przekroju 8 x 8 cm zaokrąglonej z tarcicy nasyconej (impregnowanej 3 krotnie) 0,08*0,08*19,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wbijanie pali drewnianych na głębokość 1 m w grunt kat. I-II -średnica pali 10 cm, długość 110 cm 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie połaci dachowych plandeką o gramaturze min. 210 g/m2 (6,75+0,88)*20,0*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie kominów plandeką o gramaturze min. 210 g/ m2 - nałożenie pokrowców z plandeki 1,50*2,0*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż linek stalowych nierdzewnych 7x19 śr. 6mm poz.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie okna na poddaszu przez jego odeskowanie, uporządkowanie wnętrza obiektu przez usunięcie śmieci oraz zmagazynowanie na palecie wewnątrz budynku porozrzucanych kafli stanowiących elementy pieca oraz kuchni kaflowej 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 25 m2 - rozebranie pierwszego rzędu dachówek przy okapie 0,40*14,85*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi -przedłużenie brakujących lub skorodowanych końców krokwi 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi -przedłużenie brakujących lub skorodowanych końców krokwi 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaż łaty przy okapie o przekroju 10 x 10 cm z tarcicy nasyconej (impregnowanej 3 krotnie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,10*0,10*14,85*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaż łaty kalenicowej o przekroju 8 x 8 cm zaokrąglonej z tarcicy nasyconej (impregnowanej 3 krotnie) 0,08*0,08*14,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wbijanie pali drewnianych na głębokość 1 m w grunt kat. I-II -pale 10 x 10 cm, długość 110 cm 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2 z tarcicy nasyconej (impregnowanej 3 krotnie) <belki poziome 14x14 cm> 1,0+3,0 <belki podpierające 14x14 cm> 2,0*2+4,30*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (impregnowanej 3 krotnie) - projektowane wzmocnienie w kalenicy i okapie z belek 14x20 cm 0,14*0,20*4,0*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wbijanie pali drewnianych na głębokość 1 m w grunt kat. I-II -średnica pali 10 cm, długość 110 cm 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie połaci dachowych plandeką o gramaturze min. 210 g/m2 (4,41+0,88)*15,0*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaż linek stalowych nierdzewnych 7x19 śr. 6mm poz.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przeprowadzenie prac porządkowych w obrębie budynku obje-tego katastrofą budowlaną oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Pełna nazwa obiektu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieczęć jednostki organizacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Symbol obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data zapisu | Element obiektu (rodzaj roboty) – nazwa oraz wyliczenia szczegółowe |  |  |  |  |  |  |  |  | Symbol elementu obiektu (rodzaj roboty) |  |  |  | Techn. jedn. obmiaru |  |  | Wykonanie w technicznych jednostkach obmiaru |  |  |  |  |  | UWAGI – adnotacje kontrolujących |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w okresie sprawoz-dawczym |  |  |  | od początku robót |  |  |  |
| Sporządził: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zaakceptował: |  |  |  |  |  |  |  |
| data |  | czytelny podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | data |  |  |  | czytelny podpis |  |  |