**Renowacja zbiornika służących małej retencji, w obrębie Głogów Małopolski - miasto na dz. o nr. ewid. 2002/64; 3537/4**

**Przedmiot zamówienia:**

- wykonanie remontu istniejącego urządzenia do piętrzenia wody poprzez jego **całkowitą rozbiórkę i odtworzenie w tej samej technologii i wymiarach,**

- oczyszczenie dna zbiornika z nieczystości i namułu, metoda mechaniczna, oraz oczyszczenie przy pomocy urządzeń ciśnieniowych uzupełnienie istniejącego dna za pomocą betonu chudego B10 w ilości **około 10 m3,**

- wykonanie remontu istniejących schodów po obu stronach zbiornika poprzez uzupełnienie ubytków klejem do naprawy betonu na zewnątrz

- wykonanie remontu istniejącego zjazdu do zbiornika( **uzupełnienie betonu w ilości ok. 2 m3 )**

- wykonanie wzmocnienia skarp zbiornika na **długości 320 mb x śr. 3 mb poprzez wylanie batonu B10 o grubości 10 cm i „zatopienie w nim kamieni” wg. załączonego zdjęcia .**

Termin realizacji ; **do 30.11.2022 r.**