**GMINA WIĄZOWNICA**

**ul. Warszawska 15**

**37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie**

**tel./fax. ( 16) 622 36 31, 622 36 32**

**NIP 792-20-31-567 REGON 650900364**

RG3.271.15.2023 Wiązownica, 08.05.2023 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Nr 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ryszkowa Wola.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku ze złożonymi pytaniami, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

1. Przedstawione wymagania dotyczące nawierzchni zostały przygotowane na podstawie starych już nieobowiązujących badań systemu poliuretanowego.

Na dzień dzisiejszy żadna nawierzchnia nie spełnia takich wymagań.

W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14877:2014.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza do zastosowania nawierzchnie poliuretanowe zgodne z obowiązującą normą PN EN 14877:2014

**Wójt Gminy**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa
3. a/a