Opis przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu |
| 1 | **szafa kartotekowa SZK 301 ST**:   * cztery szuflady, co najmniej jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych A4 (1 rząd poziomo), * maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm, * prowadnice kulkowe o pełnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem, * zamek centralny z blokadą otwarcia wielu szuflad, * do każdego zamka 2 kluczyki, * obciążenie każdej szuflady co najmniej 60kg, * szafki są dostarczane w całości, bez potrzeby montażu, * kolor szary, * gwarancja 24 m-ce |
| 2 | **szafka na leki SML 101**:   * szafka, jednodrzwiowa, drzwi szafy z wypełnieniem ze szkła hartowanego, * posada co najmniej 4 półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm, * uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach, * kolor szary, * gwarancja 24 m-ce |
| 3 | **stolik pomocniczy do rozwożenia leków SM-33:**   * konstrukcja wykonana z rurek stalowych pokrytych lakierem proszkowym, * wyposażony w cztery przenośne tace ze stali nierdzewnej, wypełnione przegrodami tworzywowymi umożliwiające przewóz jednorazowo 120 leków, * posiada uchylną co najmniej jedną misę tworzywową, * konstrukcja wyposażona w cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą, * gwarancja 24 m-ce |
| 4 | **biurko lekarskie A, Edumax**:   * wymiary: 1400 x 700 x 760 mm (SxGxW), * wykonane z białej płyty, * trzy zamykane szuflady, * wysuwana półka na klawiaturę, * plecy biurka co najmniej w połowie zakryte płytą, * gwarancja 24 m-ce |
| 5 | **kozetka lekarska UBM SR-P:**  - konstrukcja metalowa malowana na biało,  - powierzchnia myjąca,  - wyposażona w wieszak na prześcieradło jednorazowe,  - możliwość poziomowania wezgłowia, kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40°,  - kolor: zieleń medyczna,  - dopuszczalne obciążenie: 180 kg,  - gwarancja 24 miesiące. |