Nowa Karczma, 17.05.2023 r.

Znak sprawy: RRG.271.4.2023.RJ

***WYJAŚNIENIE I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytanie wraz z wyjaśnieniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia **„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKO”**.

**ZAPYTANIE NR 1**

Czy zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia metodą bez wykopową za pomocą przewiertu sterowanego?

**WYJAŚNIENIE NR 1**

Zamawiając dopuszcza możliwość wykonania sieci wodociągowej lub kolektora tłocznego za pomocą przewiertu sterowanego. Wszystkie ewentualne koszty oraz procedury wynikające ze zmiany obciążają Wykonawcę.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wprowadzają zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z ich treścią.

 Z wyrazami szacunku

 Z up. Wójta

 Wojciech Bronk

Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>