## Zał. 2
1 | Cenę oferty należy wyliczyć w sposób podany w poniższej tabeli
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba op. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, EAN, GTIN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | . ….. | 240 | np.. nazwa handlowa ….., 1 op. = 10 szt | np. 35 op. |  | suma ceny jednostkowej netto i iloczynu stawki podatku VAT i ceny jednostkowej netto kolumna 6 x 8 |  | iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto kolumna 5 x 6 | suma wartości netto i iloczynu stawki podatku VAT i wartości netto kolumna 9 x 8
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia, gdzie w opakowaniach wycenianych jest inna od żądanej przez Zamawiającego liczba, na Oferencie spoczywa obowiązek prawidłowego przeliczenia liczby opakowań. Oferty nie zawierające dokładnie żądanej liczby przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach będą oceniane i dopuszczalna jest wycena takich pozycji w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę opakowań należy podać z przeliczeniem do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania pełnych zaoferowanych opakowań, z zastrzeżeniem, że Dostawca może wyrazić zgodę na sprzedaż niepełnych opakowań.
Zamawiający dopuszcza każdy produkt działający na podane spektrum drobnoustrojów w stężeniu równym lub niższym niż podane w opisie (każde niższe od podanego stężenie działające uważa za równoważne). Zamawiający dopuszcza każdy produkt działający na podane spektrum drobnoustrojów w czasie równym lub krótszym niż podany w opisie (każdy krótszy od podanego czas działania uważa za równoważny)
Pakiet 1 Produkty do odkażania ran, błon śluzowych, skóry i wyrobów medycznych – CPV 33631600-8
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba op. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Povidonum jodinatum 7,5% roztwór, butelka a 1000 ml x 1 szt. | 8
2 | Povidonum jodinatum 7,5% roztwór, butelka a 250 ml z atomizerem x 1 szt. | 15
3 | Povidonum jodinatum maść, tuba a 100 g x 1 szt. | 200
4 | Sterylny roztwór zawierający poliheksanidynę i undecylenamidopropylbetainę w stężeniach po 0,1% - do oczyszczania ran, usuwający biofilm i utrzymujący ją w stanie wilgotnym w op.0,35 l x 1 szt. | 800
5 | Sterylny żel na bazie betainy i poliheksanidyny poj. 250 ml (możliwość stosowania raz otwartego pojemn. przez 8 tyg.) x 1 tuba | 250
6 | Preparat do kontaminacji rąk personelu i powierzchni ciała pacjentów przed zabiegami, szczególnie narażonych na bakterie MRSA i ORSA (wirusy HBV, HIV). Zawierający triclosan, bez zawartości chlorhexydyny. Ph 5-5,5. Op. ā 0,5 l x 1 but. | 50
7 | Preparat antyseptyczny używany podczas cewnikowania na bazie etanolu, z chlorhexydyną i nadtlenkiem wodoru oraz kwasem mlekowym i polividonem. Bez zawartości Jodu, o Ph 4,5-5. Spektrum-B,F,V, pierwotniaki w czasie 1 min (30 min. HBV). Stosowany stężony. obj. ā 1 l x 1 but. | 100
8 | Płyn antybakteryjny do odkażania jamy ustnej i gardła a 300 ml x 1 but. | 20
9 | Gotowe do użycia chusteczki nasączone poliheksanidyną, do higieny i dekolonizacji MDRO (m.in.. MRSA, ESBL, VRE) całego ciała. Wymiary 20 x 30 cm. Skuteczność względem bakterii i grzybów w czasie 30 s. Wyrob medyczny kl. III. Pakowane po 10 szt. w op. typu flow-pack. | 600
10 | Roztwór zawierający octenidine HCl do dezynfekcji i leczenia ran, błon śluzowych i skóry, bez jodu i chlorheksydyny, ph 6, działanie utrzymuje się przez 1 godz. op.a 1 l x 1 but. | 70
11 | Roztwór zawierający octenidine HCl do dezynfekcji i leczenia ran, błon śluzowych i skóry, bez jodu i chlorheksydyny, ph 6, działanie utrzymuje się przez 1 godz. w op. 0,25 l x 1 but. | 200
12 | Sterylny roztwór zawierający octenidine HCl do oczyszczania rany, usuwający biofilm i utrzymujący ją w stanie wilgotnym w op.0,35 l x 1 but. | 20
13 | Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry pacjenta przed procedurami i zabiegami naruszającymi jej ciągłość oraz do higienicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego, z zawartością chlorhexydyny-2%, bez Jodu, barwników, op. ā 1,0 l x 1 but. Spektrum- B,Tbc,F, V (HBV, HCV, HIV, Rota) do 1 minuty. Stosowany stężony. | 120
14 | Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry pacjenta przed procedurami i zabiegami naruszającymi jej ciągłość oraz do higienicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego, z zawartością chlorhexydyny-2%, bez Jodu, barwników, możliwość stosowania w formie spryskiwania (atomizer), op.z dozownikiem ā 0,25 l x 1 but. Spektrum- B,Tbc,F, V (HBV, HCV, HIV, Rota) do 1 minuty. Stosowany stężony. | 20
15 | Preparat do odkażania zewnętrznych części cewników naczyniowych (oraz innych wyrobów medycznych znajdujących się na podobnej zasadzie w ciele pacjenta) na bazie alkoholu izopropylowego, z zawartością chlorhexydyny-2%, bez Jodu, barwników, bez grup fenolowych, możliwość stosowania w formie spryskiwania (atomizer), op.z dozownikiem ā 0,25 l x 1 but. Spektrum- B,Tbc,F, V (HBV, HCV, HIV, Rota) do 1 minuty. Stosowany stężony. Preparat bezpieczny dla skóry pacjenta | 20
16 | Preparat do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów z zawartością nadwęglanu sodu, tetracetyloetylenodiaminy, inhibit. korozji, oraz zw. powierzchniowo czynnych (działanie aktywnego tlenu) proszek w op. ā 1,5 kg do sporządzania roztworu x 1 op. Spektrum: B – 1% 5 min, F– 2% 10 min,V polio – 2% 10 min, M.terrae – 1% 15 min, S – 1% 60 min. | 100
17 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zawierający substancję nielotną - glukoprotaminę. Bez aldehydów, fenoli, chloru i nadtlenków. Op.ā 6 l x 1 kanister. Spektrum B,F,Tbc w stężeniu 3%, czas działania do 30 minut. (Pompki do 20 opakowań) | 50
18 | Koncentrat 100 ml 5% kwas cytrynowy i 2,1% chloryn sodu w 2 oddzielnych saszetkach na 5 litrów roztworu roboczego, opakowanie x 2 saszetki. Spektrum S,B,Tbc,F,V w czasie do 5 minut | 900
Cena pakietu
Pakiet 2 Środki odkażające I – CPV 33631600-8
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba litrów roztworu roboczego o stężeniu 1000 ppm | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Środek do dezynfekcji w tabletkach (w opakowaniach nie większych niż 1 kg), na bazie aktywnego chloru, do użycia po rozpuszczeniu w wodzie. Roztwór w stężeniu 1000 ppm (lub równoważny) aktywny wobec B,F: EN 14476 w czasie do 15 min., wobec V: 2000 ppm EN 13697 w czasie do 15 min. wobec Clostridium diff.: 10000 ppm EN 13704 w czasie 10 min. Litry roztworu roboczego | 207000
Pakiet 3 Środki odkażające II – CPV 33631600-8
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba op. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Preparat sporobójczy do dezynfekcji i mycia powierzchni z zawartością nadtlenku wodoru, etanolu i tenzydów - gotowy do użycia. Czas działania sporobójczego do 15 min. Opakowanie ze spryskiwaczem 1 l x 1 but. | 2
2 | Preparat do wstępnego mycia endoskopów na bazie 5 enzymów i tenzydów, koncentrat do otrzymywania roztworu roboczego - 0,5%, w opakowaniach po 2 l x 1 but. - mogą być zaproponowane opakowania po 1 l z dozownikiem przelewowym z przeliczeniem ilości. | 300
3 | Preparat do mycia i dezynfekcji sprzętów kuchennych takich jak: deski, blaty robocze, lodówki (dopuszczony do kontaktu z żywnością) nie zawierający biguanidów, koncentrat, w op. ā 5 l x 1 kanister. Spektrum – B,F,V,Tbc. Roztwór roboczy – 0,25%, czas działania 15 min. Pompka do 10 pierwszych opakowań. | 35
4 | Preparat do manualnej dezynfekcji endoskopów giętkich (które nie są poddawane dezynfekcji w myjni), na bazie kwasu nadoctowego z aktywatorem - możliwość stosowania do 14 dni od aktywacji. Opakowania ā 5 l x 1 kanister. Spektrum- B,F,V,Tbc, sporobójczy w czasie 5 minut. | 25
5 | Paski kontrolne w opakowaniach po 50 szt do płynu z poz.4.x 1 op. | 20
6 | Preparat sporobójczy do dezynfekcji i mycia powierzchni z zawartością troclozenu. Czas działania sporobójczego 15 min dla stężenia 1000 ppm przy niezanieczyszczonej powierzchni. Opakowanie x 200 tabl. po 1,7g | 6
7 | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich (które nie są poddawane dezynfekcji w myjni) zawierający buforowany i stabilizowany 2% roztwór aldehydu glutarowego – stosowany bez rozcieńczania. Spektrum: B, Tbc, F, V w czasie 10 minut, S w czasie 1 h. Stabilność chemiczna do 30 dni. Opakowanie a 5 l x 1 kanister. | 5
8 | Testy paskowe do preparatu z poz. 7. Opakowanie po 100 szt. | 3
9 | Preparat do bezobsługowej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyr med. oraz pomieszczeń za pomocą dyfuzji śr. dezynfekcyjnego Możliwość zastosowania w salach oper. i zabiegowych oraz izolatkach i salach pacj. (możliwość zamgławienia pomieszczeń o objętości do 40 m sześciennych), także w obecności sprzętu elektronicznego. Spektrum B, F, V w tym koronawirus, TBc - potwierdzone badaniami, op. a 50 ml | 1000
Cena pakietu
UWAGA:
Pakiet 3 poz. 3 – preparat musi mieć dopuszczenie do kontaktu z żywnością.
Pakiet 4 Środki odkażające do skóry pacjenta– CPV 33631600-8
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba op. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry pacjenta przed iniekcjami, drobnymi zabiegami na bazie alkoholi: etanolu i izopropanolu, bez Jodu, barwników, bez grup fenolowych, możliwość stosowania w formie spryskiwania (atomizer), op.z dozownikiem ā 0,25 l. (ewentualnie opakowania a 0,35 l z przeliczeniem) x 1 but. Spektrum- B,Tbc,F, V, MRSA w czasie 15 sekund do 1 minuty. Stosowany stężony. | 1200
2 | Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry pacjenta przed iniekcjami, drobnymi zabiegami na bazie alkoholi: etanolu i izopropanolu, bez Jodu, barwników, bez grup fenolowych, w op.ā 1l x 1 but. Spektrum- B,Tbc,F, V, MRSA w czasie 15 sekund do 1 minuty. Stosowany stężony. | 160
3 | Preparat do odkażania, odtłuszczania i zabarwiania skóry pacjenta przed drobnymi zabiegami, na bazie alkoholi: etylowego, izopropylowego, benzylowego, z nadtlenkiem wodoru, bez Jodu i grup fenolowych, z dodatkiem barwników, op. ā 1 l x 1 but. Spektrum- B,Tbc,F, V (herpes, HIV) MRSA w czasie 15 sekund do 1 minuty. Stosowany stężony. | 650
Cena pakietu
Pakiet 5 Środki odkażające do powierzchni I – CPV 33631600-8
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba op. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Preparat do dezynfekcji drobnych, trudno dostępnych powierzchni na bazie alkoholi min. 60 %, możliwy dodatek amfotenzydów - możliwość stosowania z użyciem spryskiwacza. Bez aldehydów i fenoli. Opakowania ā 1 l x 1 but. ze spryskiwaczem (możliwe mniejsze opakowania z przeliczeniem) Spektrum - B,F,Tbc w czasie do 5 minut, V - do 10 min. (Spryskiwacz do każdego opakowania) | 1800
2 | Chusteczki nasączone alkoholem izopropylowym, bez aldehydów i fenoli, wielkość pojedynczej nie mniejsza niż 13x19 cm, do dezynfekcji powierzchni. Spektrum zgodne z EN 14885 - B,F,V,Tbc w czasie do 2 minut. Pakowane w pojemniku do wielokrotnego zamykania po 100 szt x 1 op. | 500
3 | Zapas chusteczek do poz. 2 x 100 szt. x 1 op. | 1600
4 | Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi np. głowic USG, nasączone preparatem bez zawartości alkoholi, związków nadtlenowych, chloru, fenoli, aldehydów i ich pochodnych. Możliwość stosowania z użyciem spryskiwacza - płyn lub pianka. O szerokim spektrum działania bakterio, wiruso, grzybobójczego w czasie 1-5 min., prątkobójczego w czasie do 10 min. W pojemniku ze spryskiwaczem po 0,5 l (możliwe opakowania do 1 l z przeliczeniem ilości) x 1 szt. | 100
5 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi np. głowic USG, nasączone preparatem bez zawartości alkoholi, związków nadtlenowych, chloru, fenoli, aldehydów i ich pochodnych. O szerokim spektrum działania bakterio, wiruso, grzybobójczego w czasie 1-5 min., prątkobójczego w czasie do 10 min. W pojemniku plastikowym po 100 szt. chusteczki o wymiarach nie mniejszych niż 13 x20 cm x 1 opak. | 100
6 | Zapas chusteczek do poz. 5 po 100 szt. x 1 op. | 200
7 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zawierający aminy czwartorzędowe. Bez aldehydów, fenoli, chloru i nadtlenków. Op. ā 5 l x 1 kanister. Spektrum B, F, Tbc, V w stężeniu 0,25%-2%, czas działania do 15 minut. (Pompki do 10 opakowań) | 20
Cena pakietu
Pakiet 6 Środki odkażające do powierzchni II – CPV 33631600-8
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba op. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Chusteczki alkoholowe nasączone etanolem do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium) zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Wymiary chusteczek 22 x 20 cm o gramaturze ok. 48g/m2 wykonane z poliestru. Opakowanie typu flow-pack, zaw. 60 szt. | 50
2 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, w tym głowice USG, na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/Polyoma - 2 min. Roztwór, którym chusteczki są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną. Wymiary chusteczek min. 14 x 20 cm, o gramaturze min 17 g/m2, wykonane z polipropylenu, z możliwością ponownego napełnienia samym wkładem z chusteczkami. Wymagana norma EN 16615 - potwierdzone badaniami. Opakowanie tuba zaw. 100 szt. | 50
3 | Chusteczki sporobójcze (w tym do sond USG) na bazie nadtlenku wodoru 7 g oraz 0,1 g kwasu nadoctowego i 0,1 g kwasu glikolowego. Nie pozostawiające czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniajace wymogi normy EN16615 i EN14476. Bez zawartości alkoholi, QAV. Spektrum działania V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Polyoma SV40) - 1 min., B, F - 5 min. oraz NORO i Tbc. Opakowanie typu flow-pack zawierające 108 szt chusteczek o wymiarach min. 20x20cm. | 200
Cena pakietu
Pakiet 7 Środki odkażające - myjnia – CPV 33631600-8
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba op. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Środek myjący płynny - detergent multienzymatyczny z zawartością czwartorzędowych zw. amoniowych do dekontaminacji i dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych, które wymagają dokładnego czyszczenia w kanałach - np.endoskopów, koncentrat do mycia wstępnego endoskopów, do stosowania w myjni automatycznej typu: CYW-DUO oraz EndoClean2000, w op. ā 1 l x 1 but. Podawany w ilości ok. 20 ml roztworu na cykl. | 120
2 | Roztwór do sterylizacji i dezynfekcji niskotemperaturowej, gotowy do użycia, o działaniu zarodnikobójczym, prątkobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, przeznaczony do dezynfekcji wyrobów medycznych (inwazyjnych i nieinwazyjnych), np. endoskopów, do stosowania w myjni automatycznej typu: CYW-DUO oraz EndoClean2000 w op. ā 5 l x 1 kanister. Spektrum B, F, V, spory - do 10 minut. Substancje czynne: kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru. Czas aktywności min. 14 dni. | 350
3 | Paski kontrolne do płynu z poz. 2 w opakowaniach po 100 szt. x 1 op. (gdy testowanie jest niezbędne) | 7
Cena pakietu
Pakiet 8 Środki odkażające do rąk– CPV 33631600-8
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba op. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk personelu w żelu, dla placówek opieki zdrowotnej, na bazie alkoholu etylowego, op. 1,2 l – jednorazowe wkłady w systemie zamkniętym, bezdotykowym, 3 ml na pojedyncze użycie w czasie 30 s dla higienicznego odkażania rąk oraz 3 ml w czasie 90 s dla chirurgicznego odkażania rąk, wykonane dwukrotnie. Spektrum – B,F,V,Tbc. Bez chlorhexydyny, aldehydów i fenoli. Stosowany stężony (bez konieczności rozcieńczania - gotowy do użytku). Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości dozowników dla Zamawiającego do 400 szt., na okres trwania umowy (dostawa zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i montażem nowych dozowników). Potencjalny Wykonawca powinien wkalkulować koszty korzystania przez Zamawiającego z dozowników (serwis i wymiana przy uszkodzeniu mechanizmu dozującego) w cenę pakietu).Warunki dostawy, montażu i serwisu zostały określone w projekcie. | 1200
2 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk personelu dla placówek opieki zdrowotnej, na bazie alkoholu etylowego (min. stęż. 70 %), op. 500 ml z pompką. Spektrum – B,F,V,Tbc. Bez chlorhexydyny, aldehydów i fenoli. Stosowany stężony (bez konieczności rozcieńczania - gotowy do użytku). | 400
3 | Preparat do higienicznego odkażania rąk personelu dla placówek opieki zdrowotnej, na bazie alkoholu (min. stęż. 70 %), op. 5 l. Spektrum – B,F,V,Tbc. Bez chlorhexydyny, aldehydów i fenoli. Stosowany stężony (bez konieczności rozcieńczania - gotowy do użytku). | 700
Cena pakietu
Pakiet 9 Wyroby medyczne (do zaopatrywania ran) bezalkoholowe – CPV 33631600-8
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba op. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Preparat do stosowania na rany w postaci proszku o działaniu p.bakteryjnym, p.grzybiczym, p.wirusowym, z zawartością kompleksu na bazie dwutlenku tytanu z jonami srebra oraz z kwasem hialuronowym i kaolinem medycznym. Wyrób medyczny kl. IIA. W aerozolu po 125 ml x 1 poj. | 300
2 | Preparat do stosowania na rany w postaci kremu o działaniu p.bakteryjnym, p.grzybiczym, p.wirusowym, z zawartością kompleksu na bazie dwutlenku tytanu z jonami srebra oraz z dimeticonem. Wyrób medyczny kl. IIA. W kremie 2% po 50 ml x 1 tuba. | 50
3 | Płyn do przemywania i nawilżania ran, stabilizowany kwasem podchlorawym 0,016% i chlorkiem sodu, do płukania ran, jam ciała, ucha, nosa, gardła. Ph 6,5-7,5. Preparat nie wymaga wypłukiwania z ran. Możliwość stosowania do 90 dni od otwarcia. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie po 1000 ml x 1 szt. | 100
4 | Płyn do przemywania i nawilżania ran, stabilizowany kwasem podchlorawym 0,016% i chlorkiem sodu, do płukania ran, jam ciała, ucha, nosa, gardła. Ph 6,5-7,5. Preparat nie wymaga wypłukiwania z ran. Możliwość stosowania do 90 dni od otwarcia. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie z atomizerem po 250 ml x 1 szt. | 40
Cena pakietu