Mogilno, dnia 26.05.2023 r.

OR.272.14.2023

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego”

Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło pytanie do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

Z uwagi na przeznaczenie czy zamawiający dopuści rozwiązanie systemowej posadzki sportowej na ruszcie wykonanych z legarów drewnianych ułożonych krzyżowo, gdzie nawierzchnia wykonana w elastycznej wykładziny sportowej pcv min. grubości 8,1 mm i bezpiecznej amortyzacji dla wykładziny na poziomie P2 (ochrona stawów dzieci i bezpieczeństwo przed urazami). Całość systemu podłogi zgodna z obowiązującą normą EN 14904 i palności na cały system podłogi sportowej na poziomie Cfl-S1 ?.

Odpowiedź

Tak posadzka w hali sportowej ma mieć wykładzinę powierzchniowo elastyczną na bazie żywic poliuretanowych. Podłoże pod wykładzinę  ma być na ruszcie drewnianym ułożonym krzyżowo. Podłoga ma spełniać normatywy izolacyjności termicznej, ścieralności, odporności ogniowej, elastyczności zgodnie z obowiązującymi wymogami normy EN.

………………………………………..

(podpis Zamawiającego)