## zestawienie
Przedmiar Robót Zadanie 4 "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza"
Zestawienie Ogóne
Lp | Wyszczególnienie | Arkusz | Wartość [PLN]*)
1 | I. Wymagania Ogólne Kontraktu | I | 0
2 | II. Wymagania ogólne dla Robót | II | 0
3 | III. Prace przygotowawcze i Zieleń Drogowa | III | 0
4 | IV. Układ drogowy | V | 0
5 | V. Kanalizacja deszczowa | VI | 0
6 | VI. Sieci elektr. I oświetlenie | VII | 0
7 | VII. Teletekomunikacja | VIII | 0
RAZEM Cena Oferty bez VAT |  |  | 0
Należny podatek VAT |  |  | 0
Cena Oferty z VAT |  |  | 0
Uwaga:
*) Wartość podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
1

## I.WO Kontraktu
Przedmiar Robót Zadanie 4 "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza"
I. Wymagania Ogólne Kontraktu
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Wartość bez VAT
(PLN)
I.1 | ST-00 | Pozyskanie wymaganych Kontraktem ubezpieczeń, gwarancji i zabezpieczeń | ryczałt
Razem Wymagania Ogólne Kontraktu |  |  |  | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
1

## II.WO Robót
Przedmiar Robót Zadanie 4 "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza"
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa |  | (PLN) | (PLN)
II. Wymagania ogólne dla Robót
II.1 | D-00.00.00 | Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjna powykonawcza wraz z uzyskaniem mapy inwentaryzacyjnej potwierdzajacej przyjęcie do zasobu | ryczałt |  |  | 0
II.2 | D-00.00.00 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz wszelkie dalsze aktualizacje i zatwierdzenia | ryczałt |  |  | 0
II.3 | D-00.00.00 | Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu po zmianach wprowadzonych na etapie budowy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień | ryczałt |  |  | 0
II.4 | D-00.00.00 | Sporządzenie szacunków brakarskich | ryczałt |  |  | 0
II.5 | D-00.00.00 | Tablice informacyjne o dofinansowaniu projektu przez UE | szt. | 2 |  | 0
II.6 | D-00.00.00 | Tablice pamiątkowe | szt. | 2 |  | 0
Razem Wymagania Ogólne dla Robót | [5 empty] | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## III. Prace przyg. i Zieleń
Przedmiar Robót Zadanie 4 "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza"
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
III. ROBOTY PRZYGOTOWACZE i ZIELEŃ DROGOWA
Usuniecie drzew i krzaków
III.1.1 | D-01.02.01 D-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew wraz z karczowaniem zgodnie z tabelą 4 opisu technicznego PW II: Branża Drogowa II-5.1 Inwentaryzacja i plan wycinek | szt | 35 |  | 0
III.1.2 | D-01.02.01 D-00.00.00 pkt 1.1.15 | Karczowanie drzew pni na powierzchni zalesionej | ha | 2.2 |  | 0
III.1.3 | D-01.02.01a | Tymczasowe zabezpieczenie drzew i krzewów na czas trwania Robót | ryczałt |  |  | 0
III.1.4 | D-09.01.01 | Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych wraz z zakupem materiałów, transportem, robotami przygotowawczymi, porządkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi - lipa drobnolistna | szt. | 225 |  | 0
III.1.5 | D-09.01.01 | Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych wraz z zakupem materiałów, transportem, robotami przygotowawczymi, porządkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi - klon pospolity | szt. | 14 |  | 0
III.1.6 | D-09.01.01 | Sadzenie i pielęgnacja trawy ozdobnej wraz z zakupem materiałów, transportem, robotami przygotowawczymi, porządkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi - wydmuchrzyca piaskowa | szt. | 940 |  | 0
Razem ROBOTY PRZYGOTOWACZE i ZIELEŃ DROGOWA: | [5 empty] | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## IV. Układ drogowy
Przedmiar Robót Zadanie 4 "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza"
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
TOM I BRANŻA DROGOWA, TOM VI WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI
IV. Układ drogowy
IV.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWACZE
IV.1.1 | D.01.01.01a | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | km | 0.9 |  | 0
IV.1.2 | D-01.01.01a | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | kpl. | 1 |  | 0
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
IV.1.3 | D.01.02.02a | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) | m3 | 13933.7 |  | 0
Rozbiórka elementów dróg CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
IV.1.4 | D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków wraz ze zdjęciem tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z wywozem do skupu złomu | szt. | 1 |  | 0
IV.1.5 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy o grubości 20 cm - pod zjazdami wraz z wywozem w i utylizacją | m2 | 187 |  | 0
IV.1.6 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm - na zjeździe wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 4 |  | 0
IV.1.7 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm - na zjeździe wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 39 |  | 0
IV.1.8 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu "trylinka" na zjeździe wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 6 |  | 0
IV.1.9 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu "trylinka" na zjeździe wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 84 |  | 0
IV.1.10 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych na zjeździe wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 2 |  | 0
IV.1.11 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych na zjeździe wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 3 |  | 0
IV.1.13 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej na zjeździe wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 49 |  | 0
IV.1.15 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy o grubości 20cm - pod chodnikiem / ścieżką rowerową wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 99 |  | 0
IV.1.16 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na chodniku / ścieżce rowerowej wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 10 |  | 0
IV.1.17 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na chodniku / ścieżce rowerowej wraz z wywozemz i utylizacją | m2 | 89 |  | 0
IV.1.19 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 i oporników betonowych 12x25 wraz z wywozem i utylizacją | m | 100 |  | 0
IV.1.20 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych drogowych 20x30 i 20x22 wraz z wywozem i utylizacją | m | 211 |  | 0
IV.1.22 | D.01.02.04 | Rozebranie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej wraz z wywozem i utylizacją | m | 17 |  | 0
IV.1.23 | D.01.02.04 | Rozebranie ławy z oporem pod obrzeżami, opornikami, krawężnikami betonowymi wraz z wywozem i utylizacją | m3 | 25 |  | 0
IV.1.24 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm - pod konstrukcją jezdni wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 40 |  | 0
IV.1.25 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm - pod konstrukcją jezdni wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 746 |  | 0
IV.1.26 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości do 10cm - pod konstrukcją jezdni wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 20 |  | 0
IV.1.27 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości do 10cm - pod konstrukcją jezdni wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 766 |  | 0
Razem Roboty przygotowawcze: | [5 empty] | 0
IV.2 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
IV.2.1 | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy z wywozem nadmiaru gruntu i utylizacją (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) | m3 | 187 |  | 0
IV.2.2 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów z pozyskaniem i transportem gruntu, formowaniem i zagęszczeniem | m3 | 28367 |  | 0
Razem Roboty ziemne: | [5 empty] | 0
IV.3 |  | PODBUDOWY CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
IV.3.1 | D.04.04.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C50/30, CBR>80% warstwa o grubości po zagęszczeniu 22cm - jezdnia główna, dla podłoża G1 | m2 | 1699 |  | 0
IV.3.2 | D.04.04.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C50/30, CBR>80% warstwa o grubości po zagęszczeniu 28cm - jezdnia główna, dla podłoża G4 | m2 | 6646 |  | 0
IV.3.3 | D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR≥80% warstwa o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 7351 |  | 0
IV.3.4 | D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR≥80% warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 197 |  | 0
IV.3.5 | D.04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR≥80% warstwa o grubości po zagęszczeniu 12cm | m2 | 2678 |  | 0
IV.3.6 | D.04.05.00 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 807 |  | 0
IV.3.7 | D.04.05.00 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 2911 |  | 0
IV.3.8 | D.04.06.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 807 |  | 0
IV.3.9 | D.04.06.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 warstwa o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 807 |  | 0
|  | Podbudowa z betonu asfaltowego |  |  |  | 0
IV.3.10 | D.04.07.01 | Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni) warstwa o grubości po zagęszczeniu 11cm | m2 | 6909 |  | 0
Razem Pobudowy: | [5 empty] | 0
IV.4 |  | NAWIERZCHNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej
IV.4.1 | D.05.03.01 | Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej koloru szarego, gr. 15-17cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm | m2 | 812 |  | 0
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
IV.4.3 | D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB 25/55-60 warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 8cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) | m2 | 6655 |  | 0
IV.4.4 | D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8W AC11W 50/70 warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 3cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) | m2 | 2358 |  | 0
IV.4.5 | D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W 35/50 warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 4cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) | m2 | 156 |  | 0
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
IV.4.6 | D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 5S 50/70 warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) | m2 | 2358 |  | 0
IV.4.7 | D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 4cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni) | m2 | 156 |  | 0
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
IV.4.8 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5cm - ul. Ludzi Morza wraz z wywozem w na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 786 |  | 0
Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa ścieralna
IV.4.9 | D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-65 grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia główna (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni) | m2 | 6526 |  | 0
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
IV.4.10 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru szarego, gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm | m2 | 236 |  | 0
IV.4.11 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowych płyt betonowych integracyjnych koloru żółtego, gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm | m2 | 19.2 |  | 0
IV.4.12 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru grafitowego, gr. 8cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm | m2 | 41 |  | 0
Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej
IV.4.13 | D.05.03.26a 27 | Wykonanie warstwy z georusztu trójosiowego | m2 | 6894 |  | 0
Razem Nawierzchnie: | [5 empty] | 0
IV.5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Humusowanie skarp i wykonanie trawników
IV.5.1 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy gr. humusu 15cm | m2 | 10346 |  | 0
IV.5.2 | D.06.01.01 | Wykonanie trawników z obsianiem o grubości warstwy humusu 15cm | m2 | 354 |  | 0
Przepusty z rur spiralnie karbowanych
IV.5.3 | D.06.02.01 | Przepusty z rur HDPE karbowanych o śr. 500mm wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem wykopów, zasypką | m | 15 |  | 0
IV.5.4 | D.06.02.01 | Przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych o śr. 1000mm wraz z robotamii ziemnymi, odwodnieniem wykopów, zasypką | m | 21 |  | 0
IV.5.5 | D.06.02.01 | Półki dla zwierząt wraz z elementami zejściowymi | m | 31 |  | 0
IV.5.6 | D.06.02.01 | Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym | m2 | 15 |  | 0
IV.5.7 | D.06.02.01 | Umocnienie skarpy wlotu przepustu kamieniami polnymi na podbetonie C12/15 gr. 10cm | m2 | 19 |  | 0
IV.5.8 | D.06.02.01 | Umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50x50x7cm | m2 | 18 |  | 0
IV.5.9 | D.06.02.01 | Umocnienie skarpy kostką betonowa20x10x8cmna betonie C16/20 | m2 | 2.4 |  | 0
IV.5.10 | D.06.02.01 | Obramowanie kamieni polnych obrzeżem betonowym 8x30cm | m | 20 |  | 0
IV.5.11 | D.06.02.01 | Gurt betonowy z betonu C25/30 o wymiarach 30x80cm | m3 | 2.4 |  | 0
IV.5.12 | D.06.02.01 | Geotkanina separacyjna o wytrzymałości R=45kN/m | m2 | 182 |  | 0
IV.5.13 | D.06.02.01 | Geomembrana szerokość 4m | m2 | 72 |  | 0
IV.5.14 | D.06.02.01 | Podsypka i zasypka przepustu z kruszywa mineralnego, przepuszczalnego, niewysadzinowego | m2 | 255 |  | 0
Przepust prefabrykowany - przejście dla małych ssaków i płazów
IV.5.14 | D.06.02.01 | Wykopy z wywozem nadmiaru gruntu i utylizacją wraz z odwodnieniem podczas wykonywania elementów przepustu | m3 | 78 |  | 0
IV.5.15 | D.06.02.01 | Zasypanie przestrzeni za konstrukcją i wewnątrz przejścia gruntem niespoistym wraz z zagęszczeniem | m3 | 234 |  | 0
IV.5.16 | D.06.02.01 | Zasypka warstwy przejściowej z mieszanki mineralnej 0/61 gruntem niewysadzinowym wraz z zagęszczeniem | m3 | 21 |  | 0
IV.5.17 | D.06.02.01 | Warstwa kruszywa związanego cementem o Rm=2,5MPa pod przepustem | m3 | 45 |  | 0
IV.5.18 | D.06.02.01 | Geotkanina separacyjna wokół poduszki pod konstrukcja przepustu | m2 | 202 |  | 0
IV.5.19 | D.06.02.01 | Wykonanie i montaż zbrojenia elementów przepustu stala klasy A-IIIN | kg | 6818 |  | 0
IV.5.20 | D.06.02.01 | Beton podpór klasy C30/37 wraz z deskowaniem - ścianki czołowe wraz z ławami fundamentowymi, skrzydłami oraz betonem uciąglenia przejścia | m3 | 40 |  | 0
IV.5.21 | D.06.02.01 | Beton klasy C16/20 - podłoza pod ściankami czołowymi i ławami fundamentowymi | m3 | 2.5 |  | 0
IV.5.22 | D.06.02.01 | Izolacja powierzchni odziemnych elementów betonowych poprzez trzykrotne pomalowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno (epoksydowo-bitumicznym) wraz z gruntowaniem | m2 | 190 |  | 0
IV.5.23 | D.06.02.01 | Izolacja termozgrzewalna | m2 | 123 |  | 0
IV.5.24 | D.06.02.01 | Warstwa ochronna izolacji w postaci geowłókniny CBR min 5,0kN | m2 | 44 |  | 0
IV.5.25 | D.06.02.01 | Umocnienie skarp kamieniem polnym na podbetonie C16/20 gr. 10cm | m3 | 31 |  | 0
IV.5.26 | D.06.02.01 | Montaż (założenie) reperów na konstrukcji obiektu wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi | szt. | 6 |  | 0
IV.5.27 | D.06.02.01 | Przepust pod drogą z elementów prefabrykowanych zamiekniętych, o wymiarach wewnętrznych 1,50x1,50m i długości 0,99m | m | 15 |  | 0
Pobocza
IV.5.28 | D.06.03.01 | Pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR≥80% o grubości po zagęszczeniu 15cm CPV: Wykonanie poboczy | m2 | 2334 |  | 0
IV.5.29 | D.06.03.01 | Dowiązanie do istniejącego terenu z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR≥80% o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 80 |  | 0
Razem Roboty wykończeniowe: | [5 empty] | 0
IV.6 |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU i URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Oznakowanie poziome
IV.6.1 | D.07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii na jezdni farbą grubowarstwową (masy chemoutwardzalne) | m2 | 432 |  | 0
Oznakowanie pionowe
IV.6.2 | D.07.02.01 | Słupki do znaków dorogwych z rur stalowych - zwykłe | szt. | 12 |  | 0
IV.6.3 | D.07.02.01 | Słupki do znaków dorogwych z rur stalowych - w tulejach montażowych (wraz z tulejami) | szt. | 36 |  | 0
IV.6.4 | D.07.02.01 | Słupki przeszkodowe U-5a | szt. | 3 |  | 0
IV.6.5 | D.07.02.01 | Konstrukcje wsporcze kratownicowa do znaków typu E-1 | szt. | 3 |  | 0
IV.6.6 | D.07.02.01 | Znaki z grupy wielkości małe | szt. | 12 |  | 0
IV.6.7 | D.07.02.01 | Znaki z grupy wielkości średnie | szt. | 30 |  | 0
IV.6.8 | D.07.02.01 | Tablice znaków typ E1 | szt. | 3 |  | 0
Urządzenia zabezpieczające
IV.6.9 | D.07.06.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne N2 W3 A (wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi), z posadowieniem i montażem | m | 411 |  | 0
IV.6.10 | D.07.06.02 | Ogrodzenie segmentowe typu U-11a, wysokość 1,10m | m | 742 |  | 0
IV.6.11 | D.07.06.02 | Ogrodzenia naprowadzające dla płazów o wysokości 0,50m, wymiar oczek 5x5mm | m | 635 |  | 0
Razem OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU i URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE: | [5 empty] | 0
IV.7 | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC
| D.08.01.01 | Krawężniki betonowe i kamienne CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
IV.7.1 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 | m | 881 |  | 0
IV.7.2 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 20x30cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 | m | 176 |  | 0
IV.7.3 | D.08.01.01 | Krawężniki kamienne trapezowe o wymiarach 15/21x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 | m | 242 |  | 0
IV.7.4 | D.08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 - boki zjazdów | m | 96 |  | 0
Chodniki z kostki betonowej
IV.7.5 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. 1:4 gr. 3cm - nowy materiał |  |  |  | 0
IV.7.6 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. 1:4 gr. 3cm - przebrukowanie istniejących nawierzchni |  |  |  | 0
Betonowe obrzeża chodnikowe
IV.7.5 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 | m | 1973 |  | 0
Ścieki drogowe trójkątne, śceiki skarpowe trapezowe
IV.7.6 | D.08.05.01 | Wykonanie ścieku drogowego trójkątnego 20x50cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 | m | 53 |  | 0
IV.7.7 | D.08.05.02 | Wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych trapezowych na podsypce cementowo - kruszywowej, gr. 10cm | m | 12 |  | 0
IV.7.8 | D.08.05.02 | Łącznik ścieku trójkątnego ze skarpowym na ławie betonowej z betonu C12/15, gr. 10cm | szt. | 2 |  | 0
IV.7.9 | D.08.05.02 | Fundament prefabrykatu ścieku skarpowego na ławie betonowej z betonu C12/15, gr. 10cm | szt. | 2 |  | 0
IV.7.10 | D.08.05.02 | Umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50x50x7cm na podsypce cementowo - kruszywowej, gr. 10cm | m2 | 5.5 |  | 0
Razem Elementy ulic: | [5 empty] | 0
IV.8 | D.10.00.00 | INNE ROBOTY
IV..8 | D.10.01.01 | Mur oporowy prefabrykowany typu L, wysokość 1,50m, gr. 12cm | m | 16 |  | 0
IV..9 | D.10.01.01 | Wykonanie drenażu z rur PVC 110mm w otulinie | m | 654.5 |  | 0
IV..10 | D.10.01.01 | Geowłóknina separacyjna | m2 | 2029 |  | 0
IV..11 | D.10.01.01 | Obsypka (materiał filtracyjny) z kruszywa o frakcji min 8-16mm | m3 | 210 |  | 0
IV..12 | D.10.01.01 | Prefabrykat wylotu przykanalika | szt. | 4 |  | 0
IV..13 | D.10.01.01 | Umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50x50x7cm | m2 | 12 |  | 0
Razem Inne Roboty: | [5 empty] | 0
Razem IV. Układ drogowy | [5 empty] | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## V. Kanalizacja deszczowa
Przedmiar Robót Zadanie 4 "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza"
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
V. Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją, podsypką,obsypką, zagęszczeniem,oznakowaniem, odwodnieniem wykopu, umocnienie wykopu,zagęszczeniem nasypów
V.1 | S.03.02.01 | Rura PCV dn 200x5,9mm PVC SN8 | m | 188.44 |  | 0
V.2 | S.03.02.01 | Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 | m | 23.65 |  | 0
V2a | S.03.02.01 | Rura PCV dn 315 mm PVC SN8 | m | 73 |  | 0
V.3 | S.03.02.01 | Próby szczelności, badania zagęszczenia | kpl. | 1 |  | 0
V.4 | S.03.02.01 | Kamerowanie kanaizacji | kpl. | 1 |  | 0
Studnie betonowe, wpusty deszczowe wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją podsypką,obsypką, zagęszczeniem, uszczelnieniem, przejściami rur, odwodnieniem i umocnieniem wykopu,
V.5 | S.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z włazem żeliwnym | kpl. | 5 |  | 0
V.6 | S.03.02.01 | Separator - Studnia D2 | kpl. | 1 |  | 0
V.6a | S.03.02.01 | Studnia chłonna D9 | kpl. | 1 |  | 0
V.7 | S.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne z wpustami deszczowymi żeliwnymi klasy D400 | kpl. | 27 |  | 0
V.8 | S.03.02.01 | Wyloty prefabrykowane D11, D12, D14,D15, D16, D17, D20, D21, Dss, D23, D24, D25, D26 | kpl. | 13 |  | 0
V.9 | S.03.02.01 | Wyloty prefabrykowane D10, D18, D19 | kpl. | 3 |  | 0
V.10 | S.03.02.01 | Wyloty prefabrykowane D1, D5 | kpl. | 2 |  | 0
V.11 | S.03.02.01 | Wylot prefabrykowany D13 | kpl. | 1 |  | 0
Zabezpieczenie Kolizji
V.8 | S.03.02.01 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m i montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 6 |  | 0
V.9 | S.03.02.01 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m i montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 19 |  | 0
Wodociąg wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją, podsypką,obsypką, zagęszczeniem,oznakowaniem, odwodnieniem wykopu, umocnienie wykopu, zagęszczeniem nasypów, połączeniem rur, łuki, kształtki
V.10 | S.03.02.02 | Przewody PEHD PN100 SDR17 De160 mm | m | 4 |  | 0
V.11 | S.03.02.02 | Przewody PEHD PN100 SDR17 De200 mm | m | 101.15 |  | 0
V.12 | S.03.02.02 | Próby szczelności, badania zagęszczenia | kpl. | 1 |  | 0
V. 13 | S.03.02.02 | Demontaż istn. nieczynnej sieci wodociągowej | kpl. | 1
Zabezpieczenie Kolizji - wodociąg
V.13 | S.03.02.02 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m i montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 5 |  | 0
Razem Kanalizacja deszczowa: | [5 empty] | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## VI. Sieci elekt. i oświetlenie
Przedmiar Robót Zadanie 4 "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza"
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
VI. Sieci elektryczne i oświetlenie
PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGRTYCZNYCH
VI.1 | D.03.01.01 | Demontaż istniejącej linii kablowej wraz z wywozem i utylizacją (100m) | kpl | 1 |  | 0
Usunięcie kolizji elektroenergetycznych nN wraz z robotami ziemnymi, wywozem, utylizacją, podsypką, oznacznikami, folią, obsypką, zagęszczeniem
VI.2.1 | D.03.01.01 | Rury osłonowe z PCW o śrr. 160 mm | m | 80 |  | 0
VI.2.2 | D.03.01.01 | Rura osłonowa giętka karbowana 160 | m | 30 |  | 0
VI.2.3 | D.03.01.01 | Kabel o masie do 3.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania - NAYY-O 1x240mm2 | m | 640 |  | 0
VI.2.4 | D.03.01.01 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt. | 8 |  | 0
VI.2.5 | D.03.01.01 | Badania, pomiary | kpl. | 1 |  | 0
Usunięcie kolizji elektroenergetycznych nN wraz z robotami ziemnymi, wywozem, utylizacją, podsypką, oznacznikami, folią, obsypką, zagęszczeniem
VI.3.1 | D.03.01.01 | Rura osłonowa / rura dwudzielna gładkościenna 160 | m | 10 |  | 0
VI.3.2 | D.03.01.01 | Rura osłonowa z PCW o śr. 160 mm | m | 10 |  | 0
Razem PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH: | [5 empty] | 0
BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIE ULICZNEGO |  | BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIE ULICZNEGO :
VI.8 | D.03.01.01 | Rozebranie słupów i opraw oświetleniowych, wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamwiajacego (matariał użyteczny), wywóz i utylizacja materiału nie nadajacego się do dalszego użytkowania | kpl. | 3 |  | 0
VI.9 | D.03.01.01 | Demontaż istniejacej linii kablowej wraz z wywozem i utylizacją (160m) | kpl. | 1 |  | 0
VI.10 | D.03.01.01 | Rura osłonowa giętka karbowana dwuścienna 110 odporność na ściskanie N450 kolor niebieski | m | 150 |  | 0
VI.11 | D.03.01.01 | Rura osłonowa karbowana dwuścienna 110 odporność na ściskanie N450 kolor niebieski | m | 100 |  | 0
VI.12 | D.03.01.01 | Rura osłonowa głAdka 110 zakup ułożenie | m | 70 |  | 0
VI.13 | D.03.01.03 | Bednarki 25x4mm wraz z podłączeniem (przewód 1x16mm2) | m | 1150 |  | 0
VI.14 | D.03.01.03 | Kabel - NAYY-O (YAKY) 4x35mm2 wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem lub wciagnieciem w rurę ochronną, złączami, mufami oraz podłączeniem oznacznikami, folią niebieską | m | 10 |  | 0
VI.15 | D.03.01.03 | Kabel - NAYY-O (YAKY) 4x25mm2 wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem lub wciagnieciem w rurę ochronną, złączami, mufami podłączeniem oraz oznacznikami | m | 800 |  | 0
VI.16 | D.03.01.03 | Kabel - BIT 1000 power 4x10mm wraz z wykopem, podsypką, zasypaniem i zagęszczeniem lub wciagnieciem w rurę ochronną, złączami, mufami, podłączeniem oraz oznacznikami, folią niebieską | m | 550 |  | 0
VI.17 | D.03.01.03 | Przewód NYM-J(Dyżo) 5x1,5mm2 - 450/750V (350m) wraz z wciąganiem w słupy wraz z montażem złączy, uszczelnieniem, podłączeniem | kpl | 37 |  | 0
VI.18 | D.03.01.03 | Montaż Słup oświetleniowy aluminiowy w kolorze szampańskim h=8mz robotami ziemnymi, posadowieniem i fundamentem | kpl | 19 |  | 0
VI.19 | D.03.01.03 | Montaż Słup oświetleniowy aluminiowy w kolorze szampańskim składany u podstawy, h=8m z robotami ziemnymi, posadowieniem i fundamentem | kpl | 10 |  | 0
VI.20 | D.03.01.03 | Montaż Słup oświetleniowy aluminiowy w kolorze szampańskim z fundamentem, h=6m z robotami ziemnymi, posadowieniem i fundamentem | kpl | 2 |  | 0
VI.21 | D.03.01.03 | Wysięgnik aluminiowy h=1m, l=1,5m kolor szampański | kpl | 18 |  | 0
VI.22 | D.03.01.03 | Wysięgnik aluminiowy h=1m, l=1m kolor szampański | kpl | 19 |  | 0
VI.23 | D.03.01.03 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetlenia drogowego wraz z podłączeniem | kpl | 29 |  | 0
VI.24 | D.03.01.03 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetlenia przejscia dla pieszych wraz z podłączeniem | kpl | 8 |  | 0
VI.25 | D.03.01.03 | Montaż wolnostojący Szafka oświetleniowa wraz z robotami ziemnymi, fundamentem, wyposażeniem i podłączeniem kabli | kpl | 1 |  | 0
VI.26 | D.03.01.03 | Badania, sprawdzenia i pomiary | kpl | 1 |  | 0
Razem BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIE ULICZNEGO : | [5 empty] | 0
Razem Sieci elektroenergetyczne i oświetlenie: | [5 empty] | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
VI.1 | D.03.01.01 | Demontaż istniejacej linii kablowej wraz z wywozem i utylizacją (100m) | kpl | 1
Usunięcie kolizji elektroenergetycznych nN wraz z robotami ziemnymi, wywozem, utylizacją, podsypką, oznacznikami, folią, obsypką, zagęszczeniem
VI.2.1 | D.03.01.01 | Rury osłonowe z PCW o śrr. 160 mm | m | 80
VI.2.2 | D.03.01.01 | Rura osłonowa giętka karbowana 160 | m | 30
VI.2.3 | D.03.01.01 | Kabel o masie do 3.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania - 4x NAYY-O 1x240mm2 | m | 640
VI.2.4 | D.03.01.01 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych | szt. | 8
VI.2.5 | D.03.01.01 | Badania, pomiary | kpl. | 1
Usunięcie kolizji elektroenergetycznych nN wraz z robotami ziemnymi, wywozem, utylizacją, podsypką, oznacznikami, folią, obsypką, zagęszczeniem
VI.3.1 | D.03.01.01 | Rura osłonowa / rura dwudzielna gładkościenna 160 | m | 10
VI.3.2 | D.03.01.01 | Rura osłonowa z PCW o śr. 160 mm | m | 10
VI.2 | D.01.03.04 | Usunięcie kolizji 1 | kpl | 1
VI.3 | D.01.03.04 | Usunięcie kolizji 2 | kpl | 1
VI.5 | D.01.03.04 | Usunięcie kolizji 4 | kpl | 1
VI.7 | D.01.03.04 | Badania i pomiary | kpl | 1
Razem PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH:

## VII. Telekomunikacja
Przedmiar Robót Zadanie 4 "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza"
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
VII. Telekomunikacja
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA S.A.
Studnie betonowe kablowe wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją podsypką,obsypką, zagęszczeniem
VII.1 | D.01.03.04 | Studnie typu SKO-4g z pokrywą | kpl | 4 |  | 0
VII.2 | D.01.03.04 | Studni typu SKO-4g murowana z pokrywą | kpl | 4 |  | 0
VII.3 | D.01.03.04 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | kpl | 3 |  | 0
Przedudowa kanalizacji kablowej
VII.4 | D.01.03.04 | Przebudowa kanalizacji kablowej 3-otw, wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją podsypką,zasypką, zagęszczeniem, | m | 26 |  | 0
VII.5 | D.01.03.04 | Przebudowa kanalizacji kablowej 2-otw, wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją podsypką,zasypką, zagęszczeniem | m | 70 |  | 0
VII.6 | D.01.03.04 | Przebudowa kanalizacji kablowej 2-otw, przeciskiem | m | 11 |  | 0
VII.7 | D.01.03.04 | Przebudowa kanalizacji kablowej 2-otw, przewiertem | m | 22 |  | 0
VII.8 | D.01.03.04 | kabel tymczasowego Z-XOTKtsd 6J w rurach 3x32mm, roboty ziemne, wywozem, utylizacją podsypką,zasypką, zagęszczeniem | m | 2005 |  | 0
VII.9 | D.01.03.04 | Kabel docelowy Z-XOTKtsd 6J roboty ziemne, wywozem, utylizacją podsypką,zasypką, zagęszczeniem, wciaganiem kabla w rury, złącza, przełączenia | m | 2005 |  | 0
VII.10 | D.01.03.04 | Kabel XzTKMxpw 50x4x0,5 roboty ziemne, wywozem, utylizacją podsypką,zasypką, zagęszczeniem, wciaganiem kabla w rury złącza, przełączenia, taśma lokalizacyjna | m | 450 |  | 0
VII.11 | D.01.03.04 | Ułozenie mikrorurek 12/8mm, złacza | m | 129 |  | 0
Przebudowa kabli ziemnych ułożonych wzdłuż kanalizacji
VII.12 | D.01.03.04 | Kabel XzTKMxpw 50x4x0,8 roboty ziemne, wywozem, utylizacją podsypką,zasypką, zagęszczeniem | m | 145 |  | 0
VII.13 | D.01.03.04 | Kabel XzTKMxpw 50x4x0,8 roboty ziemne, wywozem, utylizacją podsypką,zasypką, zagęszczeniem | m | 145 |  | 0
VII.14 | D.01.03.04 | Sprawdzenia, badania i pomiary | kpl | 1 |  | 0
Multimedia Polska S.A
Przebudowa kanalizacji kablowej
VII.13 | D.01.03.04 | Wycofanie/ wyciągnięcie istniejacego kabla do istniejacej studni | kpl | 1 |  | 0
VII.14 | D.01.03.04 | Ułożenie kabla Z-XOTKtsd 2x12J w przebudowanej kanalizacji Orange Polska wraz ze złączami i połączeniem | m | 629 |  | 0
VII.15 | D.01.03.04 | Montaż stelaży SZ 2.2 zapasów kabli światłowodowych w studni wraz z nawinięciem zapasu kabla | kpl | 2 |  | 0
VII.16 | D.01.03.04 | Sprawdzenia, badania i pomiary | kpl | 1 |  | 0
RCI Gdynia
Przedudowa kanalizacji kablowej
VII.17 | D.01.03.04 | Kabel XzTKMXpwFtlx 25x4x0,8 roboty ziemne, wywozem, utylizacją podsypką,ułożeniem wraz ze złączami i połączeniem pomiędzy złączami ziemnymi,zasypką, zagęszczeniem, odcięcie kabla istniejącego, wywóz i utylizacja, taśma lokalizacyjna | m | 145 |  | 0
VII.18 | D.01.03.04 | Wycofanie/ wyciągnięcie istniejacego kabla do istniejacej studni | kpl | 1 |  | 0
VII.19 | D.01.03.04 | Ułożenie kabla Z-XOTKtsd 2x12J w przebudowanej kanalizacji Orange Polska, wraz ze złączami i połączeniem | m | 295 |  | 0
VII.20 | D.01.03.04 | Montaż stelaży SZ 2.2 zapasów kabli światłowodowych w studni wraz z nawinięciem zapasu kabla | kpl | 2 |  | 0
VII.21 | D.01.03.04 | Sprawdzenia, badania i pomiary | kpl | 1 |  | 0
Razem PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH : | [5 empty] | 0
KANAŁ TECHNOLOGICZNY
VII.22 | D 01.03.04 | Budowa kanału technologicznego w wykopie otwartym (1*110/5,5+3*40/3,7+1*mikrowiązka 7* 12/8) z robotmai ziemymi,wywozem, utylizacją, zagęszeniem, oznaczeniem taśmami, złaczki, uszczelenie końcówek w studniach, złaczki mikrorur | m | 801 |  | 0
VII.23 | D 01.03.04 | Budowa kanału technologicznego przeciskiem 1*110/6,3+(3*40/3,7+1*mikrowiązka 7* 12/8) w 1*125/7,1 oznaczeniem taśmami | m | 19 |  | 0
VII.24 | D 01.03.04 | Budowa kanału technologicznego przewietem 1*110/6,3+(3*40/3,7+1*mikrowiązka 7* 12/8) w 1*125/7,1, oznaczeniem taśmami | m | 23 |  | 0
VII.25 | D 01.03.04 | Budowa studni teletechnicznych SKR-2 z pokrywą | kpl | 2 |  | 0
VII.26 | D 01.03.04 | Budowa studni teletechnicznych SKR-1 z pokrywą | kpl | 12 |  | 0
VII.27 | D 01.03.04 | Sprawdzenia, badania i pomiary | kpl | 1 |  | 0
Razem KANAŁ TECHNOLOGICZNY: | [5 empty] | 0
Razem TELEKOMUNIKACJA: | [5 empty] | 0
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku