Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 938/20, 938/19, 938/27, 938/26 w Świętajnie

Zadanie obejmuje wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świętajno, w tym wykonanie:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej

* z rur PVC-U, SN8 ze ścianką litą o śr. zewn. 160 mm L= 96,5 m

* z rur PVC-U, SN8 ze ścianką litą o śr. zewn. 200 mm L= 348,0 m

Wykopy ręczne i mechaniczne w gruncie kat. I-II.

Zakres robót obejmuje:

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Roboty ziemne i towarzyszące

Roboty montażowe

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Roboty ziemne i towarzyszące

Roboty montażowe

Szczegółowy opis robót zawierają dokumentacje projektowe, przedmiary robót oraz STWIOR