Zakup oraz dostawa barierek bocznych do istniejących łóżek szpitalnych w OCZ

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są barierki boczne o następujących cechach:

- wykonane z aluminium

- ciągłe (na całej długości łóżka)

- możliwość  regulowania długości z możliwością montażu dla różnych długości łóżek.

- mocowanie po bokach do szczytów łóżka (Ø 32 mm) za pomocą specjalnych uchwytów, z możliwością montażu i demontażu bez użycia narzędzi.

- po zamontowaniu posiadające możliwość sprawnego składania, bez potrzeby demontażu od łóżka a także nie kolidującego z próbami samodzielnego wstawania pacjenta z łóżka

- posiadające  mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed nieporządnym opuszczeniem barierki)

- zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem w każdym położeniu łóżka, także przy podniesionej części łóżka

- barierki muszą spełniać najnowszą normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy

Szacowana ilość zamówienia: 20 szt.

Zamawiający wymaga, by należność za dostarczony przedmiot umowy była płatna w pięciu ratach

1.  I rata w wysokości 25% wartości brutto przedmiotu umowy płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury,

2.  II rata w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy płatna w ciągu 44 dni od daty wystawienia faktury ,

3.  III rata w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy płatna w ciągu 74 dni od daty wystawienia faktury,

4.  IV rata w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy płatna w ciągu 104 dni od daty  wystawienia faktury,

5.  V rata w wysokości 15% wartości brutto przedmiotu umowy płatna w ciągu 134 dni od daty wystawienia faktury.